## TDSheet
Форма 6.1т «Техническое предложение»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки:
№ ПДО: | 125-БНГРЭ-2017 Лот 1
Поля, выделенные желтым фоном, заполняются поставщиком в обязательном порядке
№ п/п | инициатор закупки | план закупки | Потребность МТР | [8 empty] | Предложение
|  |  | Описание МТР |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель | Ед. изм. | Кол-во к поставке | График поставки МТР (до) | Описание МТР - аналога
|  |  | Код МТР | Наименование | ГОСТ/ТУ/Опросный лист | Код МТР по ОКПД2 |  |  |  |  | Февраль 2018 г. | Наименование | ГОСТ/ТУ | Код МТР по ОКПД2 | <Дополнительные параметры > | Производитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №20 из Юрубчено-Тохомское М №93, №17 из Куюмбинский ЛУ Куст №19, №14 из Куюмбинский ЛУ Куст №16, №17 из Терско-Камовский ЛУ №520, №19 из Куюмбинский ЛУ №254, №20 из Куюмбинский ЛУ №264 | 24070400003 | Багор пожарный металлический | ГОСТ 12.4.009-83 | 29.13.13.922 | ООО "БНГРЭ" | ООО "БНГРЭ" | шт | 24 | 24
2 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №59 из Юрубчено-Тохомское М №93, №53 из Куюмбинский ЛУ Куст №19, №54 из Терско-Камовский ЛУ №520 | 24070400002 | Ведро пожарное конусное | ГОСТ 12.4.009-83 | 29.13.13.922 |  |  | шт | 22 | 22
3 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №123 из Юрубчено-Тохомское М №93, №112 из Куюмбинский ЛУ Куст №19, №121 из Куюмбинский ЛУ Куст №16, №109 из Терско-Камовский ЛУ №520 | 25030000002 | Переносной портативный газоанализатор с измерением массовой концентрации (сероводородов (H2S) мг/м3, угарного газа (CO) мг/м3, кислород (О2)%); Наличием световой, звуковой и вибро сигнализации при превышении ПДК; с поверкой | ГОСТ 13320-81 | 26.51.53.110 |  |  | шт | 8 | 8
4 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №124 из Юрубчено-Тохомское М №93, №113 из Куюмбинский ЛУ Куст №19, №122 из Куюмбинский ЛУ Куст №16, №110 из Терско-Камовский ЛУ №520 | 19060400006 | Газоанализатро переносной с измерением веществ в мг/м3 (сероводород (H2S), угарный газ (CO)) (газоанализатор АТМ-3М); С наличием световой, звуковой и вибро сигнализации при превышении ПДК | ГОСТ 13320-89 | 26.51.53.110 |  |  | шт | 8 | 8
5 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №151 из Юрубчено-Тохомское М №93, №137 из Терско-Камовский ЛУ №520 | 24040500001 | Генератор пены средней кратности ГПС-600 | ГОСТ Р 50409-92 | 22.19.30.137 |  |  | шт | 2 | 2
6 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №164 из Юрубчено-Тохомское М №93, №154 из Терско-Камовский ЛУ №520 | 24020000001 | Головка переходная (ГП 50х70) | ГОСТ Р 53279-2009 | 29.13.13.922 |  |  | шт | 4 | 4
7 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №165 из Юрубчено-Тохомское М №93, №155 из Терско-Камовский ЛУ №520 | 24020000003 | Головка переходная (ГП 80х100) | ГП 80х100 | 29.13.13.922 |  |  | шт | 2 | 2
8 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №166 из Юрубчено-Тохомское М №93, №156 из Терско-Камовский ЛУ №520 | 24030000002 | Головка соединительная рукавная ГРВ-125 | ГОСТ Р 53279-2009 | 29.13.13.922 |  |  | шт | 4 | 4
9 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №235 из Юрубчено-Тохомское М №93, №199 из Куюмбинский ЛУ Куст №19, №223 из Куюмбинский ЛУ Куст №16, №220 из Терско-Камовский ЛУ №520, №223 из Куюмбинский ЛУ №254, №217 из Куюмбинский ЛУ №264 | 24030000005 | Зажим рукавный | ГОСТ 2071-69 | 29.13.13.922 |  |  | шт | 12 | 12
10 | Отдел главного энергетика | №243 из Юрубчено-Тохомское М №93, №229 из Терско-Камовский ЛУ №520, №232 из Куюмбинский ЛУ №254, №227 из Куюмбинский ЛУ №264 | 19060101001 | Извещатель пожарный дымовой автономный ИП 212-52СИ | ГОСТ Р 53325-2012 | 26.30.50.121 |  |  | шт | 120 | 120
11 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №463 из Юрубчено-Тохомское М №93, №345 из Куюмбинский ЛУ Куст №19, №388 из Куюмбинский ЛУ Куст №16, №408 из Терско-Камовский ЛУ №520, №435 из Куюмбинский ЛУ №254, №406 из Куюмбинский ЛУ №264 | 24080000007 | Кошма асбестовая противопож. 1,5х2м ПП-300/430 | ТУ 4854-001-93543472-2007 | 22.19.30.137 |  |  | шт | 54 | 54
12 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №464 из Юрубчено-Тохомское М №93, №409 из Терско-Камовский ЛУ №520 | 24080000002 | Кошма противопожарная | ТУ 4854-001-93543472-2007 | 26.14.12.190 |  |  | шт | 4 | 4
13 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №507 из Юрубчено-Тохомское М №93, №380 из Куюмбинский ЛУ Куст №19, №427 из Куюмбинский ЛУ Куст №16, №446 из Терско-Камовский ЛУ №520, №474 из Куюмбинский ЛУ №254, №448 из Куюмбинский ЛУ №264 | 24070400005 | Крюк с деревянной рукоятью | ГОСТ 16714-71 | 28.62.30.999 |  |  | шт | 11 | 11
14 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №475 из Терско-Камовский ЛУ №520, №503 из Куюмбинский ЛУ №254 | 24070400004 | Лом пожарный универсальный | ГОСТ 16714-71 | 31.62.11.155 |  |  | шт | 16 | 16
15 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №547 из Юрубчено-Тохомское М №93, №476 из Терско-Камовский ЛУ №520 | 24070400007 | Лопата пожарная совковая | ГОСТ 19596-87 | 28.62.10.110 |  |  | шт | 16 | 16
16 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №548 из Юрубчено-Тохомское М №93, №477 из Терско-Камовский ЛУ №520 | 24070400006 | Лопата пожарная штыковая | ГОСТ 19596-87 | 28.62.30.999 |  |  | шт | 16 | 16
17 | Отдел главного энергетика | №627 из Юрубчено-Тохомское М №93, №538 из Терско-Камовский ЛУ №520, №568 из Куюмбинский ЛУ №254, №541 из Куюмбинский ЛУ №264 | 19060103001 | Модуль порошкового пожаротушения МПП Буран 2,5 | ГОСТ Р 53325-2012 | 28.29.22.110 |  |  | шт | 26 | 26
18 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №634 из Юрубчено-Тохомское М №93, №543 из Терско-Камовский ЛУ №520 | 24040700002 | Пожарная мотопомпа переносная: Производительность: 25л/с.; напор: не менее 100м.; глубина всасывания 7,5м; Условный диаметр всасывающих и напорных патрубков: всасывающий - 1 шт х 100 мм, напорные - 2 шт х 70 мм | ГОСТ Р 53332-2009 | 29.12.24.250 |  |  | шт | 2 | 2
19 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №705 из Юрубчено-Тохомское М №93, №546 из Куюмбинский ЛУ Куст №19, №587 из Куюмбинский ЛУ Куст №16, №600 из Терско-Камовский ЛУ №520, №628 из Куюмбинский ЛУ №254, №605 из Куюмбинский ЛУ №264, №10 из БПО Славянка Эвенкийский участок | 24010000002 | Огнетушитель порошковый переносной закачного типа с массой заряда огнетушащего вещества 10 КГ марки ОП-10(з) для классов пожара ABCE; укомплектованный ЗПУ не Китайского производства. | ГОСТ Р 51057-2001 | 28.29.22.110 |  |  | шт | 90 | 90
20 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №706 из Юрубчено-Тохомское М №93, №547 из Куюмбинский ЛУ Куст №19, №588 из Куюмбинский ЛУ Куст №16, №601 из Терско-Камовский ЛУ №520, №629 из Куюмбинский ЛУ №254, №606 из Куюмбинский ЛУ №264, №11 из БПО Славянка Эвенкийский участок | 24010000001 | Огнетушитель порошковый переносной закачного типа с массой заряда огнетушащего вещества 5 КГ марки ОП-5(з) для классов пожара ABCE; С ЗПУ имеющим запорный клапан; | ГОСТ Р 51057-2001 | 28.29.22.110 |  |  | шт | 400 | 400
21 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №707 из Юрубчено-Тохомское М №93, №548 из Куюмбинский ЛУ Куст №19, №589 из Куюмбинский ЛУ Куст №16, №602 из Терско-Камовский ЛУ №520, №630 из Куюмбинский ЛУ №254, №607 из Куюмбинский ЛУ №264 | 24010000005 | Огнетушитель порошковый передвижной закачного типа с массой заряда огнетушащего вещества 50 КГ марки ОП-50(з) для классов пожара ABCE; ; С ЗПУ имеющим запорный клапан; | ГОСТ Р 51057-2001 | 28.29.22.110 |  |  | шт | 30 | 30
22 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №708 из Юрубчено-Тохомское М №93, №549 из Куюмбинский ЛУ Куст №19, №590 из Куюмбинский ЛУ Куст №16, №603 из Терско-Камовский ЛУ №520, №631 из Куюмбинский ЛУ №254, №608 из Куюмбинский ЛУ №264, №12 из БПО Славянка Эвенкийский участок | 24010000003 | Огнетушитель порошковый передвижной закачного типа с массой заряда огнетушащего вещества 70 КГ марки ОП-70(з) для классов пожара ABCE; ; С ЗПУ имеющим запорный клапан | ГОСТ Р 51057-2001 | 28.29.22.110 |  |  | шт | 46 | 46
23 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №748 из Юрубчено-Тохомское М №93, №634 из Терско-Камовский ЛУ №520 | 24080000001 | Пенообразователь синтетический углеводородный биоразлагаемый ПО-6НСВ | ГОСТ Р 50588-2012 | 26.14.12.190 |  |  | т | 6 | 6
24 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №749 из Юрубчено-Тохомское М №93, №635 из Терско-Камовский ЛУ №520 | 24080000003 | Пеносмеситель ПС-1 | ГОСТ Р 53331-2009 | 26.14.12.190 |  |  | шт | 2 | 2
25 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №750 из Юрубчено-Тохомское М №93 | 24080000004 | Пеносмеситель ПС-2 | ГОСТ Р 53331-2009 | 26.14.12.190 |  |  | шт | 1 | 1
26 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №976 из Юрубчено-Тохомское М №93, №821 из Терско-Камовский ЛУ №520 | 24030000006 | Разветвления рукавные РТ-70 | 50400-2011 | 29.13.13.922 |  |  | шт | 2 | 2
27 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №1 076 из Юрубчено-Тохомское М №93, №902 из Терско-Камовский ЛУ №520 | 24030000001 | Рукав пожарный напорный диаметром 51 ММ в сборе с головками ГР-50 | ГОСТ Р 51049-2008 | 22.19.30.137 |  |  | шт | 12 | 12
28 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №1 077 из Юрубчено-Тохомское М №93, №903 из Терско-Камовский ЛУ №520 | 24030000004 | Рукав пожарный напорный (D=66мм) с соединительными головками | ГОСТ Р 51049-2008 | 22.19.30.137 |  |  | шт | 16 | 16
29 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №1 113 из Юрубчено-Тохомское М №93, №928 из Терско-Камовский ЛУ №520 | 24080000005 | Сетка СВ-100 | ГОСТ Р 53331-2009 | 26.14.12.190 |  |  | шт | 2 | 2
30 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №1 151 из Юрубчено-Тохомское М №93, №956 из Терско-Камовский ЛУ №520 | 24050000001 | Ствол ручной РС-50 | ГОСТ Р 53331-2009 | 28.29.22.110 |  |  | шт | 4 | 4
31 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №1 152 из Юрубчено-Тохомское М №93, №957 из Терско-Камовский ЛУ №520 | 24050000002 | Ствол ручной РС-70 | ГОСТ Р 53331-2009 | 28.29.22.110 |  |  | шт | 2 | 2
32 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №1 164 из Юрубчено-Тохомское М №93, №870 из Куюмбинский ЛУ Куст №19, №936 из Куюмбинский ЛУ Куст №16, №968 из Терско-Камовский ЛУ №520, №977 из Куюмбинский ЛУ №254, №979 из Куюмбинский ЛУ №264 | 40050200009 | Сумка для противогаза | 12.4.121.-83 | 32.99.11.111 |  |  | шт | 60 | 60
33 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №1 265 из Юрубчено-Тохомское М №93, №947 из Куюмбинский ЛУ Куст №19, №1 020 из Куюмбинский ЛУ Куст №16, №1 079 из Терско-Камовский ЛУ №520, №1 074 из Куюмбинский ЛУ №254, №1 083 из Куюмбинский ЛУ №264 | 40050200008 | Фильтр комбинированный для ПМ - 88 | 12.4.245-2013 | 26.51.41.140 |  |  | шт | 60 | 60
34 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | №1 133 из Куюмбинский ЛУ Куст №16 | 24070100001 | Щит пожарный закрытого типа | ГОСТ 12.4.009-83 | 31.62.11.155 |  |  | шт | 10 | 10
Базис поставки - место отгрузки товара: Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, код получателя - 895807
Порядок оплаты: 60 календарных дней с даты поставки товары
Гарантийный срок: гарантийный срок в соответствии с гарантией завода изготовителя
Опцион: Минус 20% / плюс 20% при условии уведомления за 20 календарных дней до начала периода поставки
Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./