УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от «21» декабря 2023 г. № 1542

Введены в действие с «21» декабря 2023 г.

Редакция ЛНД вступила в силу с 17.10.2025.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИЙ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

№ П3-05 М-0159 ЮЛ-428

ВЕРСИЯ 2 ИЗМ.1

Г. КРАСНОЯРСК

2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	3

2. ГЛОССАРИЙ	4

2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	4

2.2. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ	4

2.3. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	4

2.4. СОКРАЩЕНИЯ	4

3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	5

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ИНСТРУКЦИЙ о мерах пожарной безопасности	7

5. ССЫЛКИ	14

СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ И ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ	15

СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД	16

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящие Методические указания содержат требования к разработке и пересмотру Инструкций о мерах пожарной безопасности, а также требования к структуре и содержанию основной части Инструкций о мерах пожарной безопасности объектов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Настоящие Методические указания разработаны в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящие Методические указания обязательны для исполнения всеми работниками структурных подразделений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», разрабатывающими или изменяющими инструкции о мерах пожарной безопасности для объектов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящие Методические указания являются локальным нормативным документом постоянного действия.

2. ГЛОССАРИЙ

2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Методических указаниях используются термины Корпоративного глоссария: Структурное подразделение.

2.2. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящих Методических указаниях используются термины из внешних документов: Меры пожарной безопасности, Нормативные документы по пожарной безопасности, Объект защиты, Требования пожарной безопасности.

2.3. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| ИНИЦИАТОР |  | структурное подразделение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», осуществляющее разработку Инструкции о мерах пожарной безопасности для объектов, эксплуатируемых данным структурным подразделением. |
| --- | --- | --- |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БРИГАДА |  | группа трудового коллектива, объединяющая рабочих в производственный коллектив для совместного и наиболее эффективного выполнения производственного задания на основе взаимопомощи, общей заинтересованности и ответственности за результаты работы. |

2.4. СОКРАЩЕНИЯ

| ОБЩЕСТВО |  | ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |
| --- | --- | --- |
| УПБОТ |  | управление промышленной безопасности и охраны труда ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |

3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

В выполнении процедур, указанных в настоящих Методических указаниях, участвуют:

- Инициатор – структурное подразделение Общества, осуществляющее разработку Инструкции о мерах пожарной безопасности для объектов, эксплуатируемых данным структурным подразделением;

- Отдел пожарной безопасности УПБОТ.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Для каждого объекта защиты Общества, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения, разрабатывается и утверждается Инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными:

  - разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

  - Регламентом бизнес-процесса № П3-12.02 РГБП-0001 ЮЛ-428 ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Разработка и актуализация локальных нормативных документов»;

  - требованиями настоящих Методических указаний.

- Инструкции о мерах пожарной безопасности для объектов защиты Общества разрабатываются исходя из специфики пожарной опасности таких объектов и требований пожарной безопасности.

- Перечень Инструкций о мерах пожарной безопасности, подлежащих разработке, составляется руководителями структурных подразделений Общества, эксплуатирующих объекты защиты, с учетом проектной документации либо документации завода-изготовителя.

- Разработка Инструкций о мерах пожарной безопасности осуществляется на основе:

  - действующих требований пожарной безопасности;

  - изучения специфики производства, пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования;

  - анализа типичных, наиболее вероятных причин инцидентов, пожаров на производстве.

- Разрабатывать Инструкции о мерах пожарной безопасности должны опытные специалисты, знающие производственное оборудование, технологические процессы, характер и порядок выполняемых работ, действующие нормативные документы по пожарной безопасности.

- Методическую помощь при разработке Инструкций о мерах пожарной безопасности осуществляет отдел пожарной безопасности УПБОТ.

- Актуальные редакции Инструкций о мерах пожарной безопасности должны быть вывешены на видных рабочих местах, либо храниться в ином месте, доступном для работников.

- Инициатор несет ответственность за соответствие разработанной (переработанной) Инструкции о мерах пожарной безопасности действующему законодательству, нормативным документам по пожарной безопасности.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ИНСТРУКЦИЙ о мерах пожарной безопасности

- В Инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо указывать требования пожарной безопасности, соответствующие тем объектам защиты, для которых они разрабатываются.

- Текст Инструкций о мерах пожарной безопасности должен быть кратким, четким, в повелительной форме и отражать характеристику и особенности конкретных объектов. В Инструкции о мерах пожарной безопасности указываются обязательные требования и правила пожарной безопасности к данному объекту.

- В Инструкции о мерах пожарной безопасности следует соблюдать единство стиля и терминологии, исключающее неоднозначное (двоякое) толкование требований и понятий.

- Термины, применяемые в Инструкциях о мерах пожарной безопасности, должны соответствовать терминологии, принятой в ГОСТ 12.1.033-81, Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральном законе от 21.12.1994 «О пожарной безопасности».

- Для наглядности отдельные требования Инструкций о мерах пожарной безопасности могут быть иллюстрированы рисунками, фотографиями, схемами или чертежами, поясняющими смысл этих требований.

- При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова «следует», «необходимо» и производные от них.

- В тексте Инструкции о мерах пожарной безопасности не должны:

- употребляться слова, усиливающие значение отдельных требований, например, «строго», «особенно», «категорически», «обязательно», «безусловно» и т.п., так как все требования Инструкций о мерах пожарной безопасности одинаково обязательны для выполнения;

- употребляться слова с неконкретным и двояким толкованием, например, «как правило».

- Помимо обязательных для локальных нормативных документов разделов, основная часть Инструкции о мерах пожарной безопасности должна содержать разделы и требования, указанные в п. 5.8.1 – 5.8.14:

- Раздел «Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.)»:

- порядок и периодичность очистки территории от мусора;

- запрет определенных действий на территории;

- требования к содержанию противопожарных расстояний (противопожарных разрывов) между объектами защиты;

- требования к наружному освещению;

- требования к контролю состояния огнезащитной обработки;

- требования к содержанию путей эвакуации и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.), к лестницам, к дверям, подвалам, чердакам, к производственным помещениям, к лестничным клеткам;

- требования к установке знаков пожарной безопасности;

- требования к электроустановкам;

- требования к электронагревательным приборам, приборам отопления.

- Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ»:

- информация о категории здания по взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», класс зоны согласно Правилам устройства электроустановок, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204;

- Министром топлива и энергетики Российской Федерации от 06.10.1999;

- требования к проведению технологических процессов;

- требования к пожароопасным и взрывопожароопасным веществам и материалам;

- требования к плановому ремонту или профилактическому осмотру технологического оборудования;

- требования к искрогасителям, искроуловителям, огнезадерживающим, огнепреграждающим, пылеулавливающим устройствам, системам защиты от статического электричества, устанавливаемым на технологическом оборудовании и трубопроводах;

- требования к гидравлическим затворам (сифонам), к мойке и обезжириванию оборудования, к отогреву застывшего продукта, к отбору проб, к подаче легковоспламеняющейся и горючей жидкости, к удалению горючих отходов;

- требования к системам вентиляции и кондиционирования;

- требования при производстве пожароопасных работ.

- Раздел «Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов»:

- требования к эксплуатации электрооборудования в складских помещениях;

- требования к сменным потребностям горючих и легковоспламеняющихся жидкостей на рабочих местах;

- требования к операциям, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей, погрузочно-разгрузочным работам, с наполнением и сливом легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- требования к территориям складских зданий, сооружений, помещений, наружных установок;

- требования к процессам хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

- Раздел «Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы»:

- действия работников по окончании работы, при обнаружении неисправностей.

- Раздел «Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ»:

- требования к режиму курения;

- требования к дорогам, проездам и подъездам к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам, гидрантам и пожарным водоемам;

- требования при производстве пожароопасных работ.

- Раздел «Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды»:

- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов;

- требования к хранению специальной одежде;

- хранение обтирочных материалов.

- Раздел «Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции»: потребность на 1 рабочий день (рабочую смену).

- Раздел «Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши»:

- очистка от пыли, горючих отходов электродвигателей, светильников и распределительных устройств, конструкций помещений, сооружений;

- хранение промасленной специальной одежды.

- Раздел «Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв»: указать в соответствии с регламентами технологических процессов, осуществляющихся в помещении/здании/сооружении, на которые разрабатывается Инструкция о мерах пожарной безопасности.

- Раздел «Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения) действия работников при срабатывании системы оповещения людей о пожаре, при обнаружении пожара и (или) признаков горения, например:

- эвакуация горючих веществ и материальных ценностей;

- знаки пожарной безопасности для обозначения средств пожарной сигнализации;

- действия сотрудников охраны при срабатывании системы оповещения людей о пожаре, при обнаружении пожара и (или) признаков горения;

- действия руководителя объекта, прибывшего к месту пожара;

- меры безопасности при тушении пожара;

- действия работников при аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования;

- требования при эксплуатации первичных средств пожаротушения;

- требования к эксплуатации пожарной сигнализации и системам оповещения людей о пожаре, а также при проведении технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта.

- наличие электрических фонарей;

- осмотр и приведение в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений здания, сооружения, наружной установки;

- действия работников по окончании рабочего дня.

- Раздел «Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты»:

- допустимое (предельное) количество людей определяется количеством рабочих (спальных, посадочных) мест, необходимостью проведения обслуживания, ремонта.

- Раздел «Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности (по направлениям) (допускается объединять зоны ответственности, если за них отвечает одно лицо)», пример оформления представлен в Таблице 1:

- сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта защиты;

- организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;

- проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия;

- перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения$

- прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара;

- осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

- по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

- Перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты (при их наличии).

- Организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Таблица 1

Порядок действия при пожаре

| № пп | ДОЛЖНОСТЬ | обязанности и действия работников при пожаре |
| --- | --- | --- |
|  | Работник, первый обнаруживший пожар | - немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную по охрану по телефонам 101, 112 – для населенных пунктов; для Куюмбинского и Терско-Камовского лицензионных участков, в соответствии со схемой оповещения и доведения информации о ЧС, происшествиях 1, 2, 3, 4 уровней в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию; - принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей ‒ меры по тушению пожара в начальной стадии; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам; - сообщить о возгорании своему непосредственному руководителю или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание |
|  | Начальник структурного подразделения, ответственное лицо, эксплуатирующее объект | - оценить обстановку, принять решение о дальнейших действиях в зависимости от площади возгорания; - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - оповестить диспетчера ПДС УНП, тел. 57777; - прекратить все работы в непосредственной близости от горящего объекта; - обозначить опасную зону; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - организовать спасение людей с использованием для этого имеющихся сил и средств; - организовать оказание первой помощи пострадавшим; - проверить включение автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, систем пожаротушения); - встретить подразделения пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; - указать места заземления пожарной автомашины; - организовать оцепление прилегающей территории до прибытия работников охранного предприятия |
|  | Диспетчер ПДС УНП | - направляет информацию диспетчеру ЦЭЭО для оперативного принятия мер по снятию напряжения с объекта с привлечением дежурного электромонтера, находящегося на смене |
|  | Дежурный электромонтер ЦЭЭО | - отключить при необходимости электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты); - выдать пожарному расчету допуск на тушение пожара на отключенном энергетическом оборудовании; - выдать пожарному расчету допуск на тушение пожара на энергетическом оборудовании, находящемся под напряжением до 0,4 кВ |
|  | Начальник структурного подразделения либо ответственное лицо, эксплуатирующее объект | - организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждения его развития; - осуществлять общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны, обеспечивать соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития; - организовать одновременно с тушением пожара эвакуацию и защиту материальных ценностей; - по прибытии пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара |

- По решению Инициатора в Инструкцию о мерах пожарной безопасности могут быть внесены другие требования в соответствии со спецификой технологического процесса, производства работ на объекте защиты.

- В случае, если к объекту защиты, для которого разрабатывается Инструкция о мерах пожарной безопасности, неприменимы требования того или иного раздела, необходимо указывать на это в соответствующем разделе. Например, «В жилом вагон-доме отсутствуют контрольно-измерительные приборы, отклонения от предельных показаний которых может вызвать пожар или взрыв».

- Инициатором в Инструкции о мерах пожарной безопасности должны быть указаны должности лиц, которые самостоятельно исполняют или обеспечивают исполнение обязанностей, выполнение работ, оказание услуг, осуществление мероприятий, перечисленных в Инструкции.

- Разработчиком Инструкции о мерах пожарной безопасности должны указываться сроки исполнения (периодичность исполнения) тех или иных обязанностей/мероприятий/работ, которые приводятся в Инструкции о мерах пожарной безопасности. При этом данные сроки должны указываться либо в рабочих, либо в календарных днях, либо должны быть определены периодом времени (часы, минуты), либо указываться в виде определения периодичности (ежесменное исполнение, ежедневное исполнение определенной обязанности и т.д.), а также должны быть указаны дата/момент/событие, от которых осуществляется отсчет сроков. Примеры:

- «Начальник структурного подразделения в течение десяти рабочих дней с момента согласования и утверждения Инструкции о мерах пожарной безопасности обязан обеспечить письменное ознакомление с требованиями Инструкции о мерах пожарной безопасности работников, задействованных в ее реализации»;

- «Лицо, ответственное за пожарную безопасность или оператор товарный обязан ежесменно осуществлять осмотр определенного оборудования с занесением результатов его осмотра в течение своей смены в определенный журнал»;

- «Мастер или лицо, ответственное за пожарную безопасность, в течение двух часов с момента поступления определенной информации обязан осуществить следующие мероприятия…».

5. ССЫЛКИ

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- Правила устройства электроустановок, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204.

- ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ «Пожарная безопасность. Термины и определения».

- Регламент бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-12.02 РГБП-0001 ЮЛ-428 «Разработка и актуализация локальных нормативных документов».

# СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ И ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ

ВЫПИСКА ИЗ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

| СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | – | организационно-структурная единица, объединяющая несколько должностей (профессий), с определенными функциями, задачами и ответственностью. |
| --- | --- | --- |

ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

| МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | – | действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности [Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]. |
| --- | --- | --- |
| НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | – | национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности [Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]. |
| ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ | – | продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре [Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»]. |
| ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | – | специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом [Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]. |

# СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД

| версия/ изменения | ДАТА И РЕКВИЗИТЫ РД ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» |  |  | краткАЯ аннотациЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНИЯ | ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ (вступления в силу) | утраты силы |  |
| 1.00 | 21.08.2018 Приказ от 21.08.2018 № 718 | 21.08.2018 Приказ от 21.08.2018 № 718 | 21.12.2023 Приказ от 21.12.2023 № 1542 | Содержат требования к разработке и пересмотру Инструкций о мерах пожарной безопасности, а также требования к структуре и содержанию основной части Инструкций о мерах пожарной безопасности объектов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |
| 2 | 21.12.2023 Приказ от 21.12.2023 № 1542 | 21.12.2023 Приказ от 21.12.2023 № 1542 | 17.10.2025 | Внесенные изменения направлены на приведение структуры, содержания и оформления документа в соответствие Методическим указаниям Компании «Подготовка локальных нормативных документов» №П3-12.02 М-0001 |
| Изм. 1 | 17.10.2025 Приказ от 17.10.2025 № 1281 | 17.10.2025 Приказ от 17.10.2025 № 1281 |  | Актуализация обязанностей и действий работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны. |

Под внешними документами понимаются нормативные правовые акты, технические регламенты (Таможенного союза и Евразийского экономического союза), национальные стандарты и правила стандартизации, международные стандарты, региональные стандарты, региональные своды правил, межгосударственные стандарты, стандарты иностранных государств, иные внешние документы аналогичного статуса.