Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

Предмет закупки: приобретение электротехнической продукции

План МТО: Куюмбинский ЛУ №254, Куюмбинский ЛУ №264, Куюмбинский ЛУ Куст №16, Куюмбинский ЛУ Куст №19, Тагульский ЛУ №29, Тагульский ЛУ №53, Терско-Камовский ЛУ №520, Юрубчено-Тохомское М № 93, Тагульский ЛУ №29, Тагульский ЛУ №53.

Инициатор закупки: ООО «БНГРЭ»

Срок (период) поставки: сроки поставки указаны в форме 6.1к., 6.2к

- Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так и на все лоты.

Лот №1: Поставка электротехнической продукции на Куюмбинский  лицензионный участок (формы 6.1 т, 6.1 к,)

- Базис поставки Лот №1: DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

Лот № 2: Поставка электротехнической продукции на Тагульский лицензионный участок (формы 6.2 т, 6.2 к)

- Базис поставки Лот № 2: DAP, ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, п. Коротчаево

- Место поставки:

- Лот №1: Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

- Лот №2 ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, п. Коротчаево

- Планируемый объем поставки МТР: объемы МТР указаны в форме 6.1к ,6.2к

- Заявленная стоимость поставки МТР должна включать расходы продавца в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010)/ в т.ч:

- В цене Товара должны быть учтены транспортные расходы от завода производителя до склада ООО «БНГРЭ»

- для Лота №1: Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

- для Лота № 2: ЯНАО, Тюменская обл.,  г. Новый Уренгой, п. Коротчаево

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

2. Требования к предмету закупки

Лот № 1 Электротехническая продукция на Куюмбинский  лицензионный участок

| №п/п | Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений (Параметр оценки) | Технические требования по нормативной документации (ГОСТ, ТУ) (Параметр оценки) | Номенклатурный код | Код ОКПД2 | Отдел | Ед. изм. | Кол-во | Критерии оценки соответствия требованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат дифференциальный АД-4 40 А 30 МА 4-х полюсный ЭКФ | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020400001 | 27.12.23.000 | Отдел главного энергетика | шт | 4 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 2 | Автоматика котла парового Аргус-2 | ГОСТ 15150 | 10070100023 | 25.30.11.110 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 3 | Амперметр 20А прямого включения постоянного тока | ГОСТ 8.497-83 | 19020100019 | 26.51.43.111 | Отдел главного энергетика | шт | 6 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 4 | Амперметр АП 171 50А | ТУ 3435-005-93719333-2010 | 32010100052 | 29.31 | Автотранспортная служба | шт | 30 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 5 | Амперметр щитовой переменного тока с диапазоном измерений 0-300 А Э8030-300 А | ГОСТ 8.497-83 | 19020100012 | 26.51.43.111 | Отдел главного энергетика | шт | 4 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 6 | Аэрозоль изолирующий Scotch 1602 | ГОСТ 32481-2013 | 18090400001 | 23.20.18.611 | Отдел главного энергетика | шт | 7 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 7 | Блок заправочный для перекачки дизельного топлива Petroll Cosmic 80 | ГОСТ 10578-95 | 19010301003 | 28.13.14.110 | Отдел главного энергетика | шт | 6 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 8 | Вилка с заземляющим контактом силой тока 10 А 250 В | ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99) | 18080304007 | 27.33.13.110 | Отдел главного энергетика | шт | 50 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 9 | Вольтметр щитовой переменного тока с диапазоном измерений 0-500 В Э8030-М1-500 В | ГОСТ 8.497-83 | 19020200004 | 26.51.43.112 | Отдел главного энергетика | шт | 3 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 10 | Выключатель автоматический 100 А ВА 57Ф39 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300013 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 11 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 11 | Выключатель автоматический креплением на DIN-рейку 16 А ВА 47-29 1Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300002 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 70 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 12 | Выключатель автоматический 160 А ВА 57Ф39 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300014 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 7 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 13 | Выключатель автоматический 25 А АЕ 2046 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300008 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 12 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 14 | Выключатель автоматический креплением на DIN-рейку 25 А ВА 47-29 1Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300003 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 41 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 15 | Выключатель автоматический креплением на DIN-рейку 25 А ВА 47-29 3Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300043 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 11 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 16 | Выключатель автоматический 250 А ВА 57Ф39 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300015 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 17 | Выключатель автоматический 32 А ВА 47-63 3Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300029 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 14 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 18 | Выключатель автоматический 40 А АЕ 2046 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300009 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 5 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 19 | Выключатель автоматический 40 А АП50-3МТ | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300006 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 20 | Выключатель автоматический креплением на DIN-рейку 40 А ВА 47-29 3Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300034 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 25 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 21 | Выключатель автоматический 400 А ВА 33Ф88 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300048 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 3 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 22 | Выключатель автоматический 63 А АЕ 2046 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300010 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 10 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 23 | Выключатель автоматический 80 А АЕ 2046Б | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300037 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 12 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 24 | Выключатель автоматический MS132-5 ток уставки 5А 400 В | ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) | 18020300049 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 25 | Выключатель нагрузки 400 А | ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) | 18080303013 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 7 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 26 | Выключатель нагрузки 630 А | ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) | 18080303014 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 27 | Геркон КЭМ-2 гр.А | ГОСТ 19150-84 | 19010804005 | 27.12.31.000 | Отдел главного энергетика | шт | 48 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 28 | Герметичный контакт Геркон КЭМ-3А | ГОСТ 19150-84 | 19010804002 | 27.12.31.000 | Отдел главного энергетика | шт | 50 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 29 | Дин-рейка 60см оцинкованная | ГОСТ Р МЭК 60715-2003 | 18111500003 | 27.33.13.190 | Отдел главного энергетика | шт | 9 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 30 | Диод выпрямительный средней мощности 2Д240 | ГОСТ 20215-84 | 18100100007 | 26.11.21.110 | Отдел главного энергетика | шт | 2 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 31 | Диод кремниевый диффузионный Д132-50-11 | ГОСТ 20215-84 | 18100100013 | 26.11.21.110 | Отдел главного энергетика | шт | 10 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 32 | Диод кремниевый диффузионный Д132-80 | ГОСТ 20215-84 | 18100100014 | 26.11.21.110 | Отдел главного энергетика | шт | 13 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 33 | Диод кремниевый диффузионный КД202Д | ГОСТ 20215-84 | 18100100018 | 26.11.21.110 | Отдел главного энергетика | шт | 2 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 34 | Диод кремниевый диффузионный КД202Р | ГОСТ 20215-84 | 18100100015 | 26.11.21.110 | Отдел главного энергетика | шт | 8 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 35 | Дроссель для ртутных ламп ДРЛ ПРА-250 закрытый | ГОСТ 15150-69. | 18080105010 | 27.33.13.164 | Отдел главного энергетика | шт | 4 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 36 | Инвертор FC-302 P1MOT7E21B2XGC3 | ГОСТ 15150-69 | 18010701018 | 26.51.45.190 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 37 | Индикатор дефектов обмоток электрических машин ИДО-06 | ТУ У33.2-14105464-001-2002 | 19020300006 | 26.51.66.190 | Отдел главного энергетика | шт | 4 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 38 | Источник питания импульсный ABL8REM24050, 24VDC, 120W | ГОСТ Р 54364-2011, (МЭК 61204:2001) | 18010701010 | 26.20.40.110 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 39 | Источник питания импульсный ABL8МEM24006 24V VDC, 15W 86135 | ГОСТ Р 54364-2011, (МЭК 61204:2001) | 18010701009 | 26.20.40.110 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 40 | Кабель силовой медный гибкий марки ВВГ 3х2,5 | ГОСТ 16442-80 | 17010500022 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | м | 200 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 41 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 2х2,5 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500001 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 640 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 42 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х10+1х6 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500013 | 27.32.13.125 | Отдел главного энергетика | м | 341 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 43 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х16+1х6 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500007 | 27.32.13.125 | Отдел главного энергетика | м | 480 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 44 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х2,5 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500012 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 745 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 45 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500004 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 960 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 46 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х25+1х10 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500008 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 280 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 47 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х35+1х16 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500026 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 335 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 48 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х4+1х2,5 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500005 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 900 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 49 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х50+1х16 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500010 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 200 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 50 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х50+1х25 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500027 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 100 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 51 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х6+1х4 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500006 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 600 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 52 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 4х1,5 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500019 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 680 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 53 | Кабель судовой марки МРШМ 19х1,5 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010200002 | 27.32.13.125 | Отдел главного энергетика | м | 60 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 54 | Кабель судовой марки МРШМ 34х2,5 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010200004 | 27.32.13.126 | Отдел главного энергетика | м | 24 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 55 | Кабель РШПЭ 4*1,5 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2013 | 17010200010 | 27.32.13.126 | Отдел главного энергетика | м | 120 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 56 | Канал кабельный 25х16 ММ | ТУ 3464-002-56625002-2002, ГОСТ Р МЭК 61084-1 (раздел11), ГОСТ Р 53313-2009 (п.5), ГОСТ Р МЭК 61084- | 18111300002 | 27.33.14.000 | Служба супервайзинга | м | 180 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 57 | Катушка к контактору 630А, 220В | ГОСТ 2491-82, ГОСТ 11206. | 18021100016 | 27.33.13.169 | Отдел главного энергетика | шт | 4 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 58 | Катушка к электромагнитам ЭМИС 5100/5200 380В,50Гц | ГОСТ 19264-82, ГОСТ 15050-69. | 12060000003 | 27.33.13.160 | Отдел главного энергетика | шт | 6 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 59 | Клещи электроизмерительные цифровые К4570/2Ц | ГОСТ Р 52319 (МЭК 61010-1) , ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) | 19020800001 | 26.51.43.116 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 60 | Коммутатор компактный MOXA, EDS-205A 5*10/100 Base TX 6009045, 85946 | IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX,, IEEE 802.3x | 18010701007 | 27.33.13.190 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 61 | Контакт неподвижный ПМ12-025 | ТУ | 18021100006 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 45 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 62 | Контакт неподвижный ПМ12-100 | ТУ | 18021100008 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 30 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 63 | Контакт неподвижный ПМ12-160 | ТУ | 18021100004 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 45 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 64 | Контакт неподвижный ПМА-3100 | ГОСТ 2491-82, ГОСТ 11206. | 18021100010 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 15 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 65 | Контакт ПН-12-100 неподвижный | ГОСТ 2491-82, ГОСТ 11206. | 18021000040 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 12 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 66 | Контакт подвижный ПМ12-025 | ТУ | 18021100005 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 60 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 67 | Контакт подвижный ПМ12-100 | ТУ | 18021100007 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 60 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 68 | Контакт подвижный ПМ12-160 | ТУ | 18021100003 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 60 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 69 | Контакт подвижный ПМА-3100 | ГОСТ 2491-82, ГОСТ 11206. | 18021100009 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 24 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 70 | Контакт подвижный ПМЕ212УХЛ4В,25А | ГОСТ 2491-82, ГОСТ 11206. | 18021100011 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 6 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 71 | Контактор 630А | ГОСТ 11206-77 | 18020900003 | 27.33.13.140 | Отдел главного энергетика | шт | 2 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 72 | Контактор КМ2313-16-М4 | ГОСТ 14254-96 | 18020900002 | 27.33.13.140 | Отдел главного механика | шт | 10 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 73 | Контактор малогабаритный КМИ 34012 13НО 40 А | ГОСТ 14254-96 | 18021000011 | 27.33.13.140 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 74 | Контактор малогабаритный КМИ-10910 25 А с катушкой-220 В | ГОСТ 14254-96 | 18021000043 | 27.33.13.140 | Отдел главного энергетика | шт | 10 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 75 | Контактор постоянного тока силового агрегата СА-10 с дизелем 6ЧН 21/21 ТКС601ДОД | ГОСТ 11206-77 | 32080200591 | 27.12.10.110 | Отдел главного энергетика, Отдел главного механика | шт | 9 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 76 | Контактор электромагнитный ТКС-6010ДЛ | ГОСТ 14254-96 | 18020900001 | 27.33.13.140 | Отдел главного механика, Отдел главного энергетика | шт | 19 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 77 | Контакты к контактору 630А | ГОСТ 2491-82, ГОСТ 11206. | 18021100015 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 24 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 78 | Контроллер 6ES7315-2EH14-OABO SIMATICS7-300, CPU315-2 PN/DP 6ES7315-2EH14-OABO, 85929 | ГОСТ Р 51841-2001 | 18010701001 | 27.33.13.161 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 79 | Коробка распр.85*85*40 | ТУ 4218-003-17416124-99 | 18110100007 | 27.12.40.000. | Служба супервайзинга, Отдел главного энергетика | шт | 32 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 80 | Коробка распределительная металическая внешнего монтажа 7121 В | ГОСТ Р 50827.3-2009, (МЭК 60670-22:2003) | 18110100002 | 27.33.13.120 | Отдел главного энергетика | шт | 15 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 81 | Коробка распределительная электромонтажная герметичная 4 ввода КЭМ 3-10-4 | ТУ 4218-003-17416124-99 | 18110100001 | 27.12.40.000. | Отдел главного энергетика | шт | 128 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 82 | Корректор напряжения К-100 | ГОСТ 721 и ГОСТ 21128, ГОСТ 6697 | 18020100002 | 27.12.23.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 83 | Корректор-регулятор напряжения КРН-04 | ГОСТ 183-74 | 18020100001 | 27.12.23.000 | Отдел главного энергетика | шт | 3 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 84 | Лампа линейная кварцевая галогенная типа КГ 220 В 1000 ВТ тип цоколя R7s 189 ММ | ГОСТ 1100-79 | 18070000001 | 27.40.12.000 | Отдел главного энергетика | шт | 130 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 85 | Лампа линейная кварцевая галогенная типа КГ 220 В 1500 ВТ тип цоколя R7s 254 ММ | ГОСТ 1100-79 | 18070000009 | 27.40.12.000 | Отдел главного энергетика | шт | 130 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 86 | Лампа люминесцентная диаметром 38 ММ длиной 1200 ММ ЛБ-40 40 ВТ | ГОСТ 6825-74 | 18070000027 | 27.40.12.000 | Отдел главного энергетика | шт | 20 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 87 | Лампа люминесцентная диаметром 38 ММ длиной 1200 ММ ЛД-20 20 ВТ | ГОСТ 1100-79 | 18070000016 | 27.40.12.000 | Отдел главного энергетика | шт | 40 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 88 | Лампа люминесцентная диаметром 38 ММ длиной 1200 ММ ЛД-40 40 ВТ | ГОСТ 1100-79 | 18070000017 | 27.40.12.000 | Отдел главного энергетика | шт | 160 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 89 | Лампа накаливания общего назначения 150 ВТ Е27 | ГОСТ 2239-79 | 18070000005 | 27.40.13.000 | Отдел главного энергетика | шт | 520 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 90 | Лампа накаливания общего назначения 200 ВТ Е27 | ГОСТ 2239-79 | 18070000012 | 27.40.13.001 | Отдел главного энергетика | шт | 823 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 91 | Лампа накаливания местного освещения МО 12-40 40 ВТ Е27 | ГОСТ 16354-77 | 18070000022 | 27.40.12.000 | Отдел главного энергетика | шт | 165 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 92 | Лампа пальчиковая светодиодная 24 В КИПД-52 | ТУ3461-002-66348503-2011 | 18070000010 | 27.40.14.000 | Отдел главного энергетика | шт | 12 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 93 | Лампа энергосберегающая 15 ВТ Е27 | ЭКСП.779 531.001 | 18070000013 | 27.40.14.000 | Отдел главного энергетика | шт | 410 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 94 | Лампа энергосберегающая 20 ВТ 220-230 В Е27 | ЭКСП.779 531.002 | 18070000031 | 27.40.14.000 | Отдел главного энергетика | шт | 310 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 95 | Лента изоляционная из стеклоткани ScotchTM 69 | ТУ 16-90И37.0003.003 | 18090300004 | 23.14.11.110 | Отдел главного энергетика | шт | 5 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 96 | Лента изоляционная поливинилхлоридная | ГОСТ 16214-86 | 18090300001 | 25.13.50.111 | Отдел главного энергетика, Автотранспортная служба | шт | 530 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 97 | Лента изоляционная хлопчатобумажная | ГОСТ 2162-97 | 18090300002 | 25.13.50.111 | Автотранспортная служба, Отдел главного энергетика | шт | 365 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 98 | Металлорукав гибкий негерметичный круглого сечения типа РЗ диаметром 18 ММ РЗ-ЦХ-18 | ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302 | 15040000001 | 27.33.13.190 | Отдел главного энергетика | м | 130 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 99 | Металлорукав гибкий негерметичный круглого сечения типа РЗ диаметром 25 ММ РЗ-ЦХ-25 | ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302 | 15040000002 | 27.33.13.190 | Отдел главного энергетика | м | 90 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 100 | Милливольтметр щитовой переменного тока с диапазоном измерений ЭВ 0630 (400С) 1,5 | ГОСТ 8711-93 ТУ25-7504.131-97 | 19020200006 | 26.51.43.112 | Автотранспортная служба | шт | 9 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 101 | Модуль ввода 32 дискретных сигнала 6ES7321-1BLOO-OAAO, 85933 | ГОСТ 30605-98, ТУ 4217-012-23767649-2004. | 18010701003 | 26.20.16.190 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 102 | Модуль ввода 32 дискретных сигнала 6ES7322-1BLOO-OAAO, 85933 | ГОСТ 30605-98, ТУ 4217-012-23767649-2004. | 18010701004 | 26.20.16.190 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 103 | Модуль ввода 8 аналоговых сигнала 6ES7331-1KFO2-OABO, 85937 | ГОСТ 30605-98, ТУ 4217-012-23767649-2004. | 18010701005 | 26.20.16.190 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 104 | Модуль вывода 4 аналоговых сигнала 6ES7332-5HDO1-OABO, 85946 | ГОСТ 30605-98, ТУ 4217-012-23767649-2004. | 18010701006 | 26.20.16.190 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 105 | Модуль интерфейсный IM 153-4 PN IO для ET 200M 6ES7153-4AA01-OXBO, 85917 | ГОСТ Р 52070-2003 | 18010701002 | 26.51.45.190 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 106 | Муфта 3КНТп-10-25/50 | ГОСТ 13781.0-86, (СТ СЭВ 4449-83), ТУ 3599-028-01403993-2000 | 18021100014 | 27.33.14.000 | Отдел главного энергетика | шт | 4 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 107 | Муфта концевая кабеля 10КВТп-3х(150-240) до 10 кВ | ГОСТ 13781.0-86, (СТ СЭВ 4449-83), ТУ 3599-028-01403993-2000 | 39170100024 | 27.33.14.000 | Отдел главного энергетика | шт | 9 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 108 | Муфта концевая кабеля 10КВТп-3х(35-50) до 10 кВ | ГОСТ 13781.0-86, (СТ СЭВ 4449-83), ТУ 3599-028-01403993-2000 | 39170100027 | 27.33.14.000 | Отдел главного энергетика | шт | 9 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 109 | Наконечник кабельный трубчатый медно-луженый ТЛ 10-6-5 | ГОСТ 7386-80 | 18020509001 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | шт | 104 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 110 | Наконечник кабельный трубчатый медно-луженый ТЛ 16-8-6 | ГОСТ 7386-80 | 18020509007 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | шт | 72 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 111 | Наконечник кабельный трубчатый медно-луженый ТЛ 25-8-7 | ГОСТ 7386-80 | 18020509003 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | шт | 90 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 112 | Наконечник кабельный трубчатый медно-луженый ТЛ 25-8-8 | ГОСТ 7386-80 | 18020509008 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | шт | 55 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 113 | Наконечник кабельный трубчатый медно-луженый ТЛ 35-10-10 | ГОСТ 7386-80 | 18020509009 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | шт | 76 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 114 | Наконечник кабельный трубчатый медно-луженый ТЛ 50-12-12 | ГОСТ 7386-80 | 18020509010 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | шт | 67 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 115 | Наконечник кабельный трубчатый медно-луженый ТЛ 70-12-13 | ГОСТ 7386-80 | 18020509011 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | шт | 70 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 116 | Патрон R7s металл-керамика на ножке | ГОСТ 2746-90 | 18080301007 | 27.40.42.000 | Отдел главного энергетика | шт | 20 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 117 | Патрон неразборный керамический СР-800 Е-27 | ГОСТ 2746-90 | 18080301001 | 27.40.42.000 | Отдел главного энергетика | шт | 240 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 118 | Патрон неразборный керамический Е-27 | ГОСТ 2746-90 | 18080301002 | 27.40.42.000 | Отдел главного энергетика | шт | 72 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 119 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный серии КУ-92-1ЕхdIIВТ5 | ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ Р 51330.0 | 18020502008 | 25.93.14.120 | Отдел главного энергетика | шт | 4 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 120 | Пост управления кнопочный серии ПКЕ 122-2 | ГОСТ Р 50030.5.1-99 | 18020502007 | 25.93.14.120 | Отдел главного энергетика | шт | 10 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 121 | Пост управления кнопочный серии ПКЕ 222-2 | ГОСТ Р 50030.5.1-99 | 18020502006 | 25.93.14.120 | Отдел главного энергетика | шт | 9 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 122 | Предохранитель плавкий 0,315А (размер 5*20 мм) | ГОСТ 17242-86 | 18010701013 | 27.12.21.000 | Отдел главного энергетика | шт | 4 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 123 | Предохранитель плавкий BYSSMAN 170M 8611 1100A 1000B | ГОСТ 17242-86 | 18010701014 | 27.12.21.000 | Отдел главного энергетика | шт | 4 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 124 | Предохранитель плавкий с наполнением типа ПН-2 100 А | ГОСТ 17242-86 | 18020501001 | 27.12.21.000 | Отдел главного энергетика | шт | 3 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 125 | Преобразователь частоты серии VFX 48-046-54CEB-EA-CNNNAN Emotron | ГОСТ 24607-88 | 12000000001 | 27.11.50.120 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 126 | Провод автотракторный повышенной гибкости марки ПГВА 1х1,5 | ГОСТ Р 53768-2010 и ТУ 16-705.501-2017 | 17020500004 | 27.32.13.131 | Автотранспортная служба | м | 510 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 127 | Провод автотракторный повышенной гибкости марки ПГВА 1х2,5 | ГОСТ 7399-97 | 17020500001 | 29.31.1 | Автотранспортная служба | м | 600 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 128 | Провод автотракторный повышенной гибкости марки ПГВА 1х4 | ГОСТ 7399-97 | 17020500007 | 29.31.1 | Автотранспортная служба | м | 600 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 129 | Провод автотракторный повышенной гибкости марки ПГВА 1х6 | ГОСТ Р 53768-2010 и ТУ 16-705.501-2018 | 17020500002 | 27.32.13.131 | Автотранспортная служба | м | 600 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 130 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки марки ПуГВ (ПВ3) 1х1,5 | ГОСТ Р 53768-2010 и ТУ 16-705.501-2010 | 17020300005 | 27.32.13.131 | Отдел главного энергетика | м | 35 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 131 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки марки ПуГВ (ПВ3) 1х2,5 | ГОСТ Р 53768-2010 и ТУ 16-705.501-2012 | 17020300006 | 27.32.13.131 | Отдел главного энергетика | м | 35 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 132 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки марки ПуГВ (ПВ3) 1х4 | ГОСТ Р 53768-2010 и ТУ 16-705.501-2013 | 17020300003 | 27.32.13.131 | Отдел главного энергетика | м | 50 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 133 | Провод ПЩ-10 | ТУ 16-705.467-87 | 17020600004 | 27.32.11.000 | Отдел главного энергетика | м | 20 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 134 | Прожектор галогенный типа ИО-04-1000 | ТУ 3461-006-66536765-2015 | 18080102029 | 27.40.33.000 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 135 | Прожектор галогенный типа ИО-04-1500-10 | ТУ 3461-006-66536765-2015 | 18080102013 | 27.40.33.000 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 136 | Прожектор светодиодный UltraSvet-FL-100 | ТУ 3461-006-66536765-2015 | 18080102020 | 27.40.33.000 | Отдел главного энергетика | шт | 23 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 137 | Прожектор светодиодный UltraSvet-FL-150 | ТУ 3461-006-66536765-2015 | 18080102022 | 27.40.33.000 | Отдел главного энергетика | шт | 21 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 138 | Прожектор светодиодный UltraSvet-FL-70 | ТУ 3461-006-66536765-2015 | 18080102017 | 27.40.33.000 | Отдел главного энергетика | шт | 17 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 139 | Пускатель магнитный ПМ 12-025 16 А 220 В исполнения открытого с тепловым реле | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000003 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 26 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 140 | Пускатель магнитный ПМ 12-025 25 А 220 В исполнения открытого с тепловым реле | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000004 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 28 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 141 | Пускатель магнитный ПМ 12-040150 40 А 220 В 1з исполнения открытого с тепловым реле степени защиты IP20 | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000005 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 26 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 142 | Пускатель магнитный ПМ 12-063151 63 А 220 В 2з+2р исполнения открытого с тепловым реле степени защиты IP20 | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000006 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 24 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 143 | Пускатель магнитный ПМ 12-100200 100 А 380 В 2з+2р исполнения открытого с тепловым реле степени защиты IP20 | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000008 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 24 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 144 | Пускатель магнитный ПМ 12-125 125 А 380 В 2з+2р исполнения открытого с тепловым реле степени защиты IP21 | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000009 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 24 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 145 | Пускатель магнитный ПМ 12-160200 160 А 220 В с тепловым реле степени защиты IP20 | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000010 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 32 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 146 | Пускатель магнитный малогабаритный ПМЛ 4160ДМ 80 А 380 В исполнения открытого с тепловым реле | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000007 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 21 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 147 | Пускатель ПМА-3100У3В | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000041 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 6 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 148 | Пускатель ПМЕ212УХЛ4В,25А | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000042 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 4 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 149 | Ревун ТС-22 | ГОСТ 28466-90 | 05030900044 | 27.90.40.190 | Отдел главного механика | шт | 4 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 150 | Резистор ППБ-15Е 1кОм | ГОСТ 24238-84 | 18100400043 | 27.90.60.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 151 | Резистор переменный проволочный ППБ-2А 4,7 КОМ ± 10% | ГОСТ 24238-84 | 18100400023 | 27.90.60.000 | Отдел главного энергетика | шт | 15 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 152 | Резистор переменный проволочный ППБ-3А 4,7 КОМ ± 5% | ГОСТ 24238-84 | 18100400022 | 27.90.60.000 | Отдел главного энергетика | шт | 7 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 153 | Резистор переменный проволочный ППБ-3А 4,7 ОМ | ГОСТ 24238-84 | 18100400040 | 27.90.60.000 | Отдел главного энергетика | шт | 6 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 154 | Резистор переменный непроволочный керметный подстроечный СП5-2ВБ 1КОМ | ГОСТ 24238-84 | 18100400042 | 27.90.60.000 | Отдел главного энергетика | шт | 4 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 155 | Реле контроля и защиты электроустановок РКЗМ-25-1 | ГОСТ Р 50515-93, (МЭК 255-1-00-75) | 18020707001 | 27.12.24.120 | Отдел главного энергетика | шт | 20 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 156 | Реле контроля и защиты электроустановок РКЗМ-50-1 | ГОСТ Р 50515-93, (МЭК 255-1-00-75) | 18020707002 | 27.12.24.120 | Отдел главного энергетика | шт | 20 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 157 | Реле контроля фаз RM35TF30 200-500 В AC RM35TF30, 87417 | ГОСТ Р 50030.5.1-2005 | 18010701008 | 27.12.24.190 | Отдел главного энергетика | шт | 3 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 158 | Реле промышленное 2 переключающих контакта 220 VAC RXM2AB2P7, 87424 | ГОСТ 16121-86 | 18010701015 | 27.12.24.190 | Отдел главного энергетика | шт | 9 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 159 | Реле промышленное 2 переключающих контакта 24 VAC RXM2AB2BD, 87422 | ГОСТ 16121-86 | 18010701017 | 27.12.24.190 | Отдел главного энергетика | шт | 9 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 160 | Реле промышленное 4 переключающих контакта 220 VAC RXM4AB2P7, 87425 | ГОСТ 16121-86 | 18010701016 | 27.12.24.190 | Отдел главного энергетика | шт | 9 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 161 | Реле тепловое РТЛ 1022 18-25 А | ТУ3425-041 -05758109-2008 | 18020702002 | 27.12.24.140 | Отдел главного энергетика | шт | 6 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 162 | Реле тепловое РТЛ 2055 30-41 А | ТУ3425-041 -05758109-2008 | 18020702003 | 27.12.24.140 | Отдел главного энергетика | шт | 12 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 163 | Реле тепловое РТЛ 2059 47-64 А | ТУ3425-041 -05758109-2008 | 18020702004 | 27.12.24.140 | Отдел главного энергетика | шт | 12 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 164 | Реле тепловое РТЛ 2063 63-86 А | ТУ3425-041 -05758109-2008 | 18020702005 | 27.12.24.140 | Отдел главного энергетика | шт | 12 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 165 | Розетка открытой установки одноместная с заземляющими контактами силой тока 16 А РА16 | ГОСТ 30849.1-2002 | 18080304004 | 27.33.13.110 | Отдел главного энергетика | шт | 70 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 166 | Розетка открытой установки двухместная с заземляющими контактами силой тока 16 А РА16 | ГОСТ 30849.1-2002 | 18080304005 | 27.33.13.110 | Отдел главного энергетика | шт | 114 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 167 | Розетка 2-х местная 16А | ГОСТ Р 51322.1-2011 | 18080304019 | 27.33.13.110 | Служба супервайзинга | шт | 30 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 168 | Светильник промышленный взрывозащищенный типа ВЗГ-200 АМС СД 12х1 напряжение 12 В | ГОСТ 12.2.020-76 | 18080101065 | 27.40.39.110 | Отдел главного энергетика | шт | 12 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 169 | Светильник ВЗГ-200 взрывозащищенный 12 В с аккумулятором светодиодный | ГОСТ Р 51330.9-99, ГОСТ Р 51330.13-99 | 18080101076 | 27.40.39.111 | Отдел главного энергетика | шт | 16 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 170 | Светильник промышленный взрывозащищенный типа ДСП69-40 | ГОСТ 12.2.020-76 | 18080101066 | 27.40.39.111 | Отдел главного энергетика | шт | 28 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 171 | Светильник люмисцентный потолочный типа ЛПО 2х36 ВТ Arctic | ГОСТ 8607-82 | 18080101068 | 27.40.39.113 | Отдел главного энергетика | шт | 6 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 172 | Светильник промышленный типа НСП 11-200-234 исполнения УЗ степени защиты IP62 | ТУ 16-535.991-75, ГОСТ 15597-82 | 18080101011 | 27.40.39.116 | Отдел главного энергетика | шт | 23 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 173 | Светильник промышленный взрывозащищённый типа НСП 23-200-004 с отражателем и сеткой | ТУ 16-535.991-75, ГОСТ 15597-82 | 18080101010 | 27.40.39.117 | Отдел главного энергетика | шт | 12 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 174 | Светильник промышленный типа НСП 11-100-434 степени защиты IP 62 | ТУ 16-535.991-75, ГОСТ 15597-82 | 18080101018 | 27.40.39.117 | Отдел главного энергетика | шт | 10 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 175 | Светильник РСП38М-250УХЛ | ГОСТ 12.2.020-76 | 18080102031 | 27.40.39.110 | Отдел главного энергетика | шт | 2 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 176 | Светильник светодиодный для высоких проемов 100 ВТ УЛЬТРАСВЕТ-ППС-100 | ТУ 16-535.991-75, ГОСТ 15597-82 | 18080101041 | 27.40.39.118 | Отдел главного энергетика | шт | 24 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 177 | Светильник светодиодный 18 ВТ 1300х135х100 ММ IP65 4100К без рассеивателя V-04-211-018-4100K | ТУ 3461-001-31743798-2014 по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | 18080101036 | 27.40.39.121 | Отдел главного энергетика | шт | 6 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 178 | Светильник светодиодный офисный накладной 18 ВТ 595х180х50 ММ 6500К с функцией аварийного освещения V-A1-170-018-6500K | ТУ 3461-001-31743798-2014 по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | 18080101031 | 27.40.39.122 | Отдел главного энергетика | шт | 18 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 179 | Силовая стационарная розетка МОД234-63А | ГОСТ Р 51322.1-2011 | 18080304014 | 27.33.13.110 | Отдел главного энергетика | шт | 18 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 180 | Сирена сигнальная в металлическом корпусе СС-1 220 В | ТУ 25-05-1044-76 | 18020600001 | 27.90.40.190 | Отдел главного энергетика | шт | 5 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 181 | Стабилитрон кремниевый прецизионный планарный Д815Е | ГОСТ 25529-82. | 18100900004 | 26.11.20.21 | Отдел главного энергетика | шт | 5 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 182 | Стабилитрон кремниевый прецизионный планарный Д818А | ГОСТ 25529-82. | 18100900001 | 26.11.20.21 | Отдел главного энергетика | шт | 5 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 183 | Стартер для люминесцентных ламп СК-220 220 В | ГОСТ 8799-90 | 18080105006 | 27.40.41.000 | Отдел главного энергетика | шт | 195 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 184 | Счетчик шестеренчатый ППО диаметр условного прохода 40 ММ, рабочее давление 0,6 МПа класс точности 0,25 | ГОСТ 1583-93, ГОСТ 1583-93, ГОСТ 18829-73 ТУ 38.0051166-98, | 19021700003 | 26.51.64.120 | Отдел главного энергетика | шт | 10 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 185 | Счетчик электроэнергии трехфазный тока 10-100 А Меркурий-230 АМ-02 | ТУ 4228-001-84331564-08 и ГОСТ Р 52322-2005 | 19021700001 | 26.51.63.130 | Отдел главного энергетика | шт | 5 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 186 | Тиристор силовой Т132-50-11 | ГОСТ 20332-84. | 18100700006 | 26.11.21.130 | Отдел главного энергетика | шт | 6 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 187 | Трубка ТУТ 100/50 | ТУ 16.503.229-82 | 18090200006 | 27.90.12.130 | Отдел главного энергетика | м | 80 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 188 | Трубка ТУТ 20/10 | ТУ 16.503.229-82 | 18090200001 | 27.90.12.130 | Отдел главного энергетика | м | 70 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 189 | Трубка ТУТ 40/20 | ТУ 16.503.229-82 | 18090200002 | 27.90.12.130 | Отдел главного энергетика | м | 120 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 190 | Трубка ТУТ 50/25 | ТУ 16.503.229-82 | 18090200003 | 27.90.12.130 | Отдел главного энергетика | м | 120 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 191 | Трубка ТУТ 60/30 | ТУ 16.503.229-82 | 18090200004 | 27.90.12.130 | Отдел главного энергетика | м | 100 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 192 | Трубка ТУТ 8/4 | ТУ 16.503.229-82 | 18090200005 | 27.90.12.130 | Отдел главного энергетика | м | 80 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 193 | Тумблер АГО.360.209ТУ ПТ26-1УЛ | ГОСТ15150-69 | 18020502023 | 25.93.14.120 | Отдел главного механика | шт | 4 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 194 | Тумблер с протектором (УХЛ) ПТ26-1 | ГОСТ27383-87 | 32080200007 | 27.33.11.130 | Отдел главного механика | шт | 14 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 195 | Тумблер УСО.360.075-ТУ ТВ1-1УХЛ | ГОСТ15150-69 | 18020502024 | 25.93.14.120 | Отдел главного механика | шт | 4 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 196 | ТЭН тип 094715 с отверстием под термодатчик для стиральной машины Indezit 61051 мощ.1500-1800Вт | ТУ 3461-001-31743798-2014 по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | 18050100016 | 27.51.25.120 | Отдел главного энергетика | шт | 2 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 197 | Удлинитель на катушке длиной 30 ММ кабель ПВС 2х2,5 | ГОСТ 31223-2012 | 18080302001 | 27.90.11.000 | Отдел главного энергетика | шт | 11 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 198 | Указатель высокого напряжения с диапазоном рабочего напряжения 6-10 КВ УВН-80-2М | ГОСТ 20493-2001 | 19020900003 | 27.90 | Отдел главного энергетика | шт | 4 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 199 | Устройство заземления автоцестерн УЗА-4К-01 УХЛ1, длина заземляющего проводника 15м | ГОСТ Р 52350.11-2005 (МЭК 60079-11:2006), ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0:2004), ГОСТ 22782.3-77 | 18000000006 | 27.12.23.000 | Отдел главного энергетика | шт | 15 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 200 | Фильтр жидкостный универсальный ФЖУ диаметр условного прохода 40 ММ рабочее давление 1,6 МПа | ГОСТ 26070-83 | 19020000001 | 28.29.12.130 | Отдел главного механика, Отдел главного энергетика | шт | 13 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 201 | Фонарь аккумуляторный светодиодный взрывозащищенный специализированный с креплением на каску | ГОСТ 4677-82 | 18080200007 | 27.40.21.120 | Производственно-технологический отдел | шт | 16 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 202 | Фонарь налобный светодиодный LH-1903 Яркий луч | ГОСТ 4677-82 | 18080200002 | 27.40.21.120 | Геологический отдел, Производственно-технологический отдел, Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 54 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 203 | Фотореле ФР-03 | ГОСТ Р 51324.2.1-99. | 18020708001 | 27.12.24.110 | Отдел главного энергетика | шт | 34 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 204 | Хомут пластиковый 3,6х200 ММ | ТУ | 18111200004 | 22.29.29 | Отдел главного энергетика | уп. | 5 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 205 | Частотомер щитовой показывающий В81 | ГОСТ 8.497-83 | 19021000002 | 26.51.43.115 | Отдел главного энергетика | шт | 4 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 206 | Щит освещения ОЩВ 6 ВВ 40 А (3х25А+3х16А) | ГОСТ 14254-96. | 18020203001 | 27.12.31.000 | Отдел главного энергетика | шт | 14 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 207 | Электромагнит однофазный переменного тока ЭМИС 5100 значением относительной продолжительности включения 100 ПРОЦ номинальным ходом якоря 25 ММ номинальным тяговым усилием 63 Н частотой включений в час 1200 | ГОСТ14255-80 | 12060000002 | 27.33.13.160 | Отдел главного энергетика | шт | 5 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 208 | Элемент нагревательный с терморегулятором прямой Аристон ТЭН RDT 2 КВТ резьба диаметром 42 ММ | ГОСТ 19108-81 | 18050100009 | 27.51.25.120 | Отдел главного энергетика | шт | 64 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 209 | Элемент нагревательный с терморегулятором прямой Аристон ТЭН RDT 3,5 КВТ резьба диаметром 42 ММ | ГОСТ 19108-82 | 18050100010 | 27.51.25.120 | Отдел главного энергетика | шт | 44 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 210 | Элемент нагревательный воздушный ТЭН 2 КВТ | ГОСТ 19108-83 | 18050100004 | 27.51.25.120 | Отдел главного энергетика | шт | 12 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 211 | Элемент нагревательный ТЭН 130А13/3,0Р220 Ф2 | ГОСТ 13268-88 | 18050100011 | 29.71.30.720 | Отдел главного механика | шт | 34 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 212 | Элемент нагревательный ТЭН 3,5 КВТ | ГОСТ 19108-81 | 18050100002 | 27.51.25.120 | Отдел главного энергетика | шт | 8 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 213 | Элемент нагревательный двухконцовый трубчатый круглого сечения ТЭН-170В13/4Р220 | ГОСТ 13268-88 | 32080200522 | 28.21.13.122 | Отдел главного механика | шт | 8 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 214 | Элемент питания типа ААА | Элемент 286 | 18120200002 | 27.20.11.000 | Отдел главного энергетика | шт | 56 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 215 | Элемент питания типа крона | ГОСТ 478-80 | 18120200003 | 27.20.11.000 | Отдел главного энергетика | шт | 240 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |
| 216 | Ящик силовой с рубильником ЯБПВУ-100-IP54 | ГОСТ 50030.3 1999 | 18020502016 | 27.33.11.110 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 1 |

Лот № 2 Электротехническая продукция на Тагульский лицензионный участок

| №п/п | Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений (Параметр оценки) | Технические требования по нормативной документации (ГОСТ, ТУ) (Параметр оценки) | Номенклатурный код | Код ОКПД2 | Отдел | Ед. изм. | Кол-во | Критерии оценки соответствия требованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пускатель магнитный ПМА 3000 40 А 660 В | ГОСТ 2491-82 | 18021000017 | 27.33.13.140 | Отдел главного энергетика | шт | 4 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 2 | Амперметр щитовой переменного тока с диапазоном измерений 0-300 А Э8030-300 А | ГОСТ 8.497-83 | 19020100012 | 26.51.43.111 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 3 | Вилка с заземляющим контактом силой тока 10 А 250 В | ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99) | 18080304007 | 27.33.13.110 | Геологический отдел | шт | 10 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 4 | Вольтметр щитовой переменного тока с диапазоном измерений 0-500 В Э8030-М1-500 В | ГОСТ 8.497-83 | 19020200004 | 26.51.43.112 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 5 | Выключатель автоматический 160 А ВА 57Ф39 | ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) | 18020300014 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 6 | Выключатель автоматический креплением на DIN-рейку 25 А ВА 47-29 3Р | ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) | 18020300043 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 3 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 7 | Выключатель автоматический 250 А ВА 57Ф39 | ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) | 18020300015 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 8 | Выключатель автоматический 32 А ВА 47-63 3Р | ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) | 18020300029 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 3 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 9 | Выключатель автоматический 40 А АП50-3МТ | ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) | 18020300006 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 10 | Выключатель автоматический 80 А АЕ 2046Б | ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) | 18020300037 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 11 | Выключатель нагрузки 400 А | ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) | 18080303013 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 12 | Геркон КЭМ-2 гр.А | ГОСТ 19150-84 | 19010804005 | 27.12.31.000 | Отдел главного энергетика | шт | 8 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 13 | Герметичный контакт Геркон КЭМ-3А | ГОСТ 19150-84 | 19010804002 | 27.12.31.000 | Отдел главного энергетика | шт | 10 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 14 | Дин-рейка 60см оцинкованная | ГОСТ Р МЭК 60715-2003 | 18111500003 | 27.33.13.190 | Отдел главного энергетика | шт | 3 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 15 | Изолента ПФХ | ГОСТ 16214-86 | 39130000002 | 27.90.12.110 | Служба супервайзинга | шт | 5 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 16 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 1х35 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500014 | 27.32.13.125 | Отдел главного энергетика | м | 60 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 17 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х10+1х6 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500013 | 27.32.13.125 | Отдел главного энергетика | м | 50 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 18 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х16+1х6 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500007 | 27.32.13.125 | Отдел главного энергетика | м | 50 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 19 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х2,5 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500012 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 120 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 20 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500004 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 150 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 21 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х6+1х4 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500006 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 200 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 22 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х95+1х35 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2013 | 17010500030 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 100 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 23 | Канал кабельный 20х10 ММ | ТУ 3464-002-56625002-2002, ГОСТ Р МЭК 61084-1 (раздел11), ГОСТ Р 53313-2009 (п.5), ГОСТ Р МЭК 61084- | 18111300001 | 27.33.14.000 | Отдел главного энергетика | м | 20 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 24 | Канал кабельный 25х16 ММ | ТУ 3464-002-56625002-2002, ГОСТ Р МЭК 61084-1 (раздел11), ГОСТ Р 53313-2009 (п.5), ГОСТ Р МЭК 61084- | 18111300002 | 27.33.14.000 | Отдел главного энергетика | м | 20 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 25 | Канал кабельный 40х25 ММ | ТУ 3464-002-56625002-2002, ГОСТ Р МЭК 61084-1 (раздел11), ГОСТ Р 53313-2009 (п.5), ГОСТ Р МЭК 61084- | 18111300006 | 27.33.14.000 | Отдел главного энергетика | м | 20 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 26 | Катушка к электромагнитам ЭМИС 5100/5200 380В,50Гц | ГОСТ 19264-82, ГОСТ 15050-69. | 12060000003 | 27.33.13.160 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 27 | Клещи электроизмерительные цифровые К4570/2Ц | ГОСТ Р 52319 (МЭК 61010-1) , ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) | 19020800001 | 26.51.43.116 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 28 | Контакт неподвижный ПМ12-025 | ГОСТ 2491-82 (СТ СЭВ 5535-86) | 18021100006 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 12 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 29 | Контакт неподвижный ПМ12-100 | ГОСТ 2491-82 (СТ СЭВ 5535-86) | 18021100008 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 12 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 30 | Контакт неподвижный ПМ12-160 | ГОСТ 2491-82 (СТ СЭВ 5535-86) | 18021100004 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 12 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 31 | Контакт подвижный ПМ12-025 | ГОСТ 2491-82 (СТ СЭВ 5535-86) | 18021100005 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 12 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 32 | Контакт подвижный ПМ12-100 | ГОСТ 2491-82 (СТ СЭВ 5535-86) | 18021100007 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 12 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 33 | Контакт подвижный ПМ12-160 | ГОСТ 2491-82 (СТ СЭВ 5535-86) | 18021100003 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 12 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 34 | Контактор КМ2313-16-М4 | ГОСТ 14254-96 | 18020900002 | 27.33.13.140 | Отдел главного механика | шт | 3 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 35 | Контактор малогабаритный КМИ 34012 13НО 40 А | ГОСТ 14254-96 | 18021000011 | 27.33.13.140 | Отдел главного энергетика | шт | 2 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 36 | Контактор постоянного тока силового агрегата СА-10 с дизелем 6ЧН 21/21 ТКС601ДОД | ГОСТ 11206-77 | 32080200591 | 27.12.10.110 | Отдел главного механика, Отдел главного энергетика | шт | 9 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 37 | Контактор электромагнитный ТКС-6010ДЛ | ГОСТ 14254-96 | 18020900001 | 27.33.13.140 | Отдел главного энергетика, Отдел главного механика | шт | 7 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 38 | Коробка распределительная металлическая внешнего монтажа 7121 В | ГОСТ Р 50827.3-2009, (МЭК 60670-22:2003) | 18110100002 | 27.33.13.120 | Отдел главного энергетика | шт | 5 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 39 | Коробка распределительная электромонтажная герметичная 4 ввода КЭМ 3-10-4 | ТУ 4218-003-17416124-99 | 18110100001 | 27.12.40.000. | Отдел главного энергетика | шт | 15 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 40 | Лампа линейная кварцевая галогенная типа КГ 220 В 1000 ВТ тип цоколя R7s 189 ММ | ГОСТ 1100-79 | 18070000001 | 27.40.12.000 | Отдел главного энергетика | шт | 40 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 41 | Лампа линейная кварцевая галогенная типа КГ 220 В 1500 ВТ тип цоколя R7s 254 ММ | ГОСТ 1100-79 | 18070000009 | 27.40.12.000 | Отдел главного энергетика | шт | 6 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 42 | Лампа люминесцентная диаметром 38 ММ длиной 1200 ММ ЛБ-40 40 ВТ | ГОСТ 6825-74 | 18070000027 | 27.40.12.000 | Отдел главного энергетика | шт | 20 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 43 | Лампа люминесцентная диаметром 38 ММ длиной 1200 ММ ЛД-20 20 ВТ | ГОСТ 1100-79 | 18070000016 | 27.40.12.000 | Отдел главного энергетика | шт | 20 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 44 | Лампа накаливания общего назначения 60 ВТ Е27 | ГОСТ 2239-79 | 18070000011 | 27.40.14.000 | Служба супервайзинга | шт | 100 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 45 | Лампа накаливания общего назначения 95 ВТ Е27 | ГОСТ 2239-79 | 18070000003 | 27.40.14.000 | Отдел главного энергетика | шт | 50 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 46 | Лампа пальчиковая светодиодная 24 В КИПД-52 | ТУ3461-002-66348503-2011 | 18070000010 | 27.40.14.000 | Отдел главного энергетика | шт | 10 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 47 | Лампа дуговая ртутная люминофорная ДРЛ-250 250 ВТ Е40 | ГОСТ 16354-77 | 18070000018 | 27.40.12.000 | Отдел главного энергетика | шт | 10 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 48 | Лампа энергосберегающая 15 ВТ Е27 | ЭКСП.779 531.001 | 18070000013 | 27.40.14.000 | Отдел главного энергетика | шт | 50 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 49 | Лампа энергосберегающая 20 ВТ 220-230 В Е27 | ЭКСП.779 531.002 | 18070000031 | 27.40.14.000 | Отдел главного энергетика | шт | 50 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 50 | Лента изоляционная из стеклоткани ScotchTM 69 | ТУ 16-90И37.0003.003 | 18090300004 | 23.14.11.110 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 51 | Лента изоляционная поливинилхлоридная | ГОСТ 16214-86 | 18090300001 | 25.13.50.111 | Отдел главного энергетика | шт | 60 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 52 | Лента изоляционная хлопчатобумажная | ГОСТ 2162-97 | 18090300002 | 25.13.50.111 | Отдел главного энергетика | шт | 40 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 53 | Металлорукав гибкий негерметичный круглого сечения типа РЗ диаметром 18 ММ РЗ-ЦХ-18 | ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302 | 15040000001 | 27.33.13.190 | Отдел главного энергетика | м | 200 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 54 | Металлорукав гибкий негерметичный круглого сечения типа РЗ диаметром 25 ММ РЗ-ЦХ-25 | ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302 | 15040000002 | 27.33.13.190 | Отдел главного энергетика | м | 150 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 55 | Металлорукав гибкий негерметичный круглого сечения типа РЗ диаметром 32 ММ РЗ-ЦХ-32 | ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302 | 15040000003 | 27.33.13.190 | Отдел главного энергетика | м | 120 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 56 | Металлорукав гибкий негерметичный круглого сечения типа РЗ диаметром 50 ММ РЗ-ЦХ-50 | ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302 | 15040000004 | 27.33.13.190 | Отдел главного энергетика | м | 80 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 57 | Наконечник кабельный трубчатый медно-луженый ТЛ 10-6-5 | ГОСТ 7386-80 | 18020509001 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | шт | 20 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 58 | Наконечник кабельный трубчатый медно-луженый ТЛ 16-8-6 | ГОСТ 7386-80 | 18020509007 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | шт | 24 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 59 | Наконечник кабельный трубчатый медно-луженый ТЛ 35-10-10 | ГОСТ 7386-80 | 18020509009 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | шт | 20 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 60 | Наконечник кабельный трубчатый медно-луженый ТЛ 50-12-12 | ГОСТ 7386-80 | 18020509010 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | шт | 3 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 61 | Наконечник кабельный трубчатый медно-луженый ТЛ 70-12-13 | ГОСТ 7386-80 | 18020509011 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | шт | 3 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 62 | Патрон неразборный керамический Е-27 | ГОСТ 2746-90 | 18080301002 | 27.40.42.000 | Отдел главного энергетика | шт | 20 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 63 | Плата натяжения станции СГИ | ГОСТ Р 53429- 2009, ГОСТ 23752-79 | 19010700001 | 26.1 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 64 | Плата скорости станции СГИ | ГОСТ Р 53429- 2009, ГОСТ 23752-79 | 19010700002 | 26.1 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 65 | Пост управления кнопочный серии ПКЕ 222-2 | ГОСТ Р 50030.5.1-99 | 18020502006 | 25.93.14.120 | Отдел главного энергетика | шт | 4 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 66 | Предохранитель плавкий с наполнением типа ПН-2 100 А | ГОСТ 17242-86 | 18020501001 | 27.12.21.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 67 | Предохранитель плавкий с наполнением типа ПН-2 250 А | ГОСТ 17242-86 | 18020501002 | 27.12.21.000 | Отдел главного энергетика | шт | 3 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 68 | Преобразователь частоты серии VFX 48-046-54CEB-EA-CNNNAN Emotron | ГОСТ 24607-88 | 12000000001 | 27.11.50.120 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 69 | Провод автотракторный повышенной гибкости марки ПГВА 1х1,5 | ГОСТ Р 53768-2010 и ТУ 16-705.501-2017 | 17020500004 | 27.32.13.131 | Отдел главного энергетика | м | 10 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 70 | Провод универсальный плоский гибкий марки ПУГНП 3х2,5 | ГОСТ Р 53768-2010 и ТУ 16-705.501-2016 | 17020300002 | 27.32.13.131 | Отдел главного энергетика | м | 200 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 71 | Прожектор светодиодный UltraSvet-FL-100 | ТУ 3461-006-66536765-2015 | 18080102020 | 27.40.33.000 | Отдел главного энергетика | шт | 3 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 72 | Прожектор светодиодный UltraSvet-FL-150 | ТУ 3461-006-66536765-2015 | 18080102022 | 27.40.33.000 | Отдел главного энергетика | шт | 3 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 73 | Прожектор светодиодный UltraSvet-FL-70 | ТУ 3461-006-66536765-2015 | 18080102017 | 27.40.33.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 74 | Пускатель магнитный ПМ 12-040150 40 А 220 В 1з исполнения открытого с тепловым реле степени защиты IP20 | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000005 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 4 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 75 | Пускатель магнитный ПМ 12-063151 63 А 220 В 2з+2р исполнения открытого с тепловым реле степени защиты IP20 | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000006 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 5 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 76 | Пускатель магнитный ПМ 12-100200 100 А 380 В 2з+2р исполнения открытого с тепловым реле степени защиты IP20 | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000008 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 3 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 77 | Пускатель магнитный ПМ 12-160200 160 А 220 В с тепловым реле степени защиты IP20 | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000010 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 4 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 78 | Пускатель ПМА-3100У3В | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000041 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 3 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 79 | Ревун ТС-22 | ГОСТ 28466-90 | 05030900044 | 27.90.40.190 | Отдел главного механика | шт | 2 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 80 | Регулятор напряжения генератора AVR-40 | ГОСТ ISO 8528-3-2011 | 32010100188 | 27.12.24.190 | Отдел главного энергетика | шт | 2 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 81 | Резистор переменный проволочный ППБ-2А 4,7 КОМ ± 10% | ГОСТ 24238-84 | 18100400023 | 27.90.60.000 | Отдел главного энергетика | шт | 3 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 82 | Розетка открытой установки двухместная с заземляющими контактами силой тока 16 А РА16 | ГОСТ 30849.1-2002 | 18080304005 | 27.33.13.110 | Отдел главного энергетика | шт | 60 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 83 | Светильник промышленный взрывозащищенный типа ВЗГ-200 АМС с отражателем и сеткой | ГОСТ 12.2.020-76 | 18080101014 | 27.40.39.111 | Отдел главного энергетика | шт | 5 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 84 | Светильник промышленный взрывозащищенный типа ДСП69-40 | ГОСТ 12.2.020-76 | 18080101066 | 27.40.39.111 | Отдел главного энергетика | шт | 2 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 85 | Светильник настенно-потолочный типа НПП 03-100 100 ВТ Е27 | ТУ 16-535.991-75, ГОСТ 15597-82 | 18080101017 | 27.40.39.113 | Отдел главного энергетика | шт | 3 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 86 | Светильник настенно-потолочный типа НПП 1101 с сеткой 100 Вт Е27 | ТУ 16-535.991-75, ГОСТ 15597-82 | 18080101005 | 27.40.39.114 | Отдел главного энергетика | шт | 6 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 87 | Светильник промышленный типа НСП 11-200-234 исполнения УЗ степени защиты IP62 | ТУ 16-535.991-75, ГОСТ 15597-82 | 18080101011 | 27.40.39.116 | Отдел главного энергетика | шт | 5 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 88 | Светильник промышленный взрывозащищённый типа НСП 23-200-004 с отражателем и сеткой | ТУ 16-535.991-75, ГОСТ 15597-82 | 18080101010 | 27.40.39.117 | Отдел главного энергетика | шт | 4 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 89 | Светильник светодиодный офисный встраиваемый/накладной 1195х180х50 ММ 36 ВТ 4100К | ТУ 3461-001-31743798-2014 по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | 18080101021 | 27.40.39.120 | Отдел главного энергетика | шт | 6 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 90 | Светильник светодиодный 12 ВТ 220 ММ IP65 4000к СПП-2301 круг | ТУ 3461-001-31743798-2014 по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | 18080101053 | 27.40.39.120 | Отдел главного энергетика | шт | 5 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 91 | Светильник светодиодный 15 ВТ 250 ММ IP20 4000к СПБ-2 250-15 | ТУ 3461-001-31743798-2014 по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | 18080101054 | 27.40.39.120 | Отдел главного энергетика | шт | 6 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 92 | Стартер для люминесцентных ламп СК-220 220 В | ГОСТ 8799-90 | 18080105006 | 27.40.41.000 | Отдел главного энергетика | шт | 40 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 93 | Счетчик шестеренчатый ППО диаметр условного прохода 40 ММ, рабочее давление 0,6 МПа класс точности 0,25 | ГОСТ 1583-93, ГОСТ 1583-93, ГОСТ 18829-73 ТУ 38.0051166-98, | 19021700003 | 26.51.64.120 | Отдел главного энергетика | шт | 2 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 94 | Счетчик электроэнергии трехфазный тока 10-100 А Меркурий-230 АМ-02 | ТУ 4228-001-84331564-08 и ГОСТ Р 52322-2005 | 19021700001 | 26.51.63.130 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 95 | Трубка ТУТ 40/20 | ТУ 16.503.229-82 | 18090200002 | 27.90.12.130 | Отдел главного энергетика | м | 10 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 96 | Трубка ТУТ 50/25 | ТУ 16.503.229-82 | 18090200003 | 27.90.12.130 | Отдел главного энергетика | м | 10 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 97 | Трубка ТУТ 60/30 | ТУ 16.503.229-82 | 18090200004 | 27.90.12.130 | Отдел главного энергетика | м | 10 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 98 | Тумблер с протектором (УХЛ) ПТ26-1 | ГОСТ27383-87 | 32080200007 | 27.33.11.130 | Отдел главного механика | шт | 4 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 99 | Удлинитель на катушке длиной 30 ММ кабель ПВС 2х2,5 | ГОСТ 31223-2012 | 18080302001 | 27.90.11.000 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 100 | Устройство заземления автоцестерн УЗА-4К-01 УХЛ1, длина заземляющего проводника 15м | ГОСТ Р 52350.11-2005 (МЭК 60079-11:2006), ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0:2004), ГОСТ 22782.3-77 | 18000000006 | 27.12.23.000 | Отдел главного энергетика | шт | 3 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 101 | Фонарь налобный светодиодный LH-1903 Яркий луч | ГОСТ 4677-82 | 18080200002 | 27.40.21.120 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 6 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 102 | Фотореле ФР-03 | ГОСТ Р 51324.2.1-99. | 18020708001 | 27.12.24.110 | Отдел главного энергетика | шт | 8 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 103 | Хомут пластиковый 3,6х200 ММ | ТУ | 18111200004 | 22.29.29 | Отдел главного энергетика | уп. | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 104 | Частотомер щитовой показывающий В81 | ГОСТ 8.497-83 | 19021000002 | 26.51.43.115 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 105 | Щит освещения ОЩВ 6 ВВ 40 А (3х25А+3х16А) | ГОСТ 14254-96. | 18020203001 | 27.12.31.000 | Отдел главного энергетика | шт | 3 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 106 | Электромагнит однофазный переменного тока ЭМИС 5100 значением относительной продолжительности включения 100 ПРОЦ номинальным ходом якоря 25 ММ номинальным тяговым усилием 63 Н частотой включений в час 1200 | ГОСТ14255-80 | 12060000002 | 27.33.13.160 | Отдел главного энергетика | шт | 1 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 107 | Элемент нагревательный с терморегулятором прямой Аристон ТЭН RDT 3,5 КВТ резьба диаметром 42 ММ | ГОСТ 19108-82 | 18050100010 | 27.51.25.120 | Отдел главного энергетика | шт | 10 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 108 | Элемент нагревательный ТЭН 130А13/3,0Р220 Ф2 | ГОСТ 13268-88 | 18050100011 | 29.71.30.720 | Отдел главного механика | шт | 24 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 109 | Элемент питания типа ААА | Элемент 286 | 18120200002 | 27.20.11.000 | Отдел главного энергетика | шт | 24 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |
| 110 | Элемент питания типа крона | ГОСТ 478-80 | 18120200003 | 27.20.11.000 | Отдел главного энергетика | шт | 60 | Наименьшая стоимость за Лот № 2 |

Дополнительные требования по Лоту№1, Лоту № 2:

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие в обязательном порядке сертификата качества на изделие и/или сертификата (декларации) соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да/Нет | Да |

3. Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции), дилером, представителем, дистрибьютором, партнером. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является производителем, официальным Торговым домом производителя, дилером, представителем, дистрибьютором, партнером (дилерские письма, письмо производителя). Письмо за подписью руководителя о наличии прямых контрактов с заводом-изготовителем на весь объем поставки (при их наличии). Копия действующего договора с заводом-изготовителем (при наличии) на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
| 2 | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Подписанный проект договора руководителем организации | Да/Нет | Да |
| 3 | Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки ООО «БНГРЭ», со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением. | Письмо за подписью руководителя организации. | Да/Нет | Да |
| 4 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации. Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |

4. Прочие требования

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель Ответственного подразделения

Начальник ОМТО ООО «БНГРЭ»                             __________________ С.В. Стукан