УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заместителя генерального директора – главного инженера

ООО «БНГРЭ»

___________________ Жиганов С.Е.

«___» _____________ 2021 года

### Техническое задание

на поставку метеостанции профессиональной автоматической

| Поставщик: ___________________________ ___________________________ мп | Заказчик: Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ______________ Н.Ф. Ганиев м.п. |
| --- | --- |

г. Красноярск 2021г.

Технические требования на поставку метеостанции профессиональной автоматической

- Метеостанция автоматическая предназначена для автоматических измерений метеорологических параметров: температуры воздуха, относительной влажности воздуха, скорости и направления воздушного потока, атмосферного давления, количества атмосферных осадков.

- Основные технические данные:

| № п.п. | Наименование основных параметров | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон измерений температуры воздуха, oC не хуже, чем | от -50 до +50 |
| 2 | Диапазон измерения атмосферного давления гПа, не хуже чем | от 500 до 1100 |
| 3 | Диапазон измерения относительной влажности воздуха, %, не хуже чем | от 1 до 100 |
| 4 | Диапазон измерения скорости воздушного потока м/с, не хуже чем | от 1 до 60 |
| 5 | Минимальное измеряемое количества осадков, мм | от 0,2 |
| 6 | Диапазон измерений направления воздушного потока, м/с | от 0 до 359 |
| 7 | Возможность передачи данных на ПК/Приложение | да |
| 8 | Возможность подключения модемов/дополнительных датчиков и.т.д. | да |
| 9 | Возможность передачи измеряемых данных в online режиме (по проводной и/или беспроводному каналу связи) | да |
| 10 | Питание метеостанции 220В/ в диапазоне от 6 до 24В с длинной кабеля не менее 5м (внешний блок питания) | да |

- Комплектность и состав

| № п.п. | Наименование изделия | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метеостанция автоматическая (комплект с датчиками и измерителями для измерения основных параметров указанных в таблице 2 п.1-6) | 1 |  |
| 2 | Формуляр / паспорт | 1 |  |
| 3 | Методика поверки | 1 |  |
| 4 | Блок питания | 1 |  |
| 5 | Комплект для подключения к ПК | 1 |  |
| 6 | Программное обеспечение для работы с метеостанцией | 1 |  |
| 7 | Крепежный комплект | 1 |  |

- Метеостанция автоматическая в обязательном порядке должна быть внесена в Государственный реестр средств измерений РФ.

- Метеостанция автоматическая будет эксплуатироваться в составе буровой установки в районах Крайнего севера.

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Административное расположение: |  |
| - страна | Россия |
| - край | Красноярский |
| Климат | Резко-континентальный |
| Температура воздуха, °С |  |
| - среднегодовая | - 10,0 |
| - максимальная летняя | + 38,9 |
| - минимальная зимняя | - 60,0 |
| Среднегодовое количество осадков, мм | 498 |
| Максимальная глубина промерзания грунта, м | 1,0 – 2,0 |
| Продолжительность отопительного периода в году, сут | 266,0 |
| Продолжительность зимнего периода в году, сут | 193,0 (с 10.10. по 20.04.) |
| Срок действия зимников, сут | 150,0 (с 15.11. по 15.04.) |
| Преобладающее направление ветра: |  |
| - летом | Северное, северо-восточное |
| - зимой | Юго-западное |
| Средняя годовая скорость ветра, м/с | 6 |
| Установление снежного покрова | Середина октября |
| Сход снега | Середина мая |
| Метеорологический пояс | Условия Крайнего Севера |

- Поставляемая метеостанция автоматическая должна иметь действующий срок межповерочного интервала (далее – МПИ) не менее 0,75 от утвержденного.

- В описании и/или руководстве по эксплуатации метеостанции не должно быть требований к  специальным навыкам персонала осуществляющего монтаж и установку метеостанции.

- Поставляемая метеостанция автоматическая должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 58712-2019 «Автоматизированная метеорологическая измерительная система. Общие технические требования».

Составил:

Главный специалист ОГЭ                                                                             Пономарёв П.Г.

Проверил:

Главный энергетик                                                                                          Тихонов А.В.