## TDSheet
Форма 6.3т «Техническое предложение»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки:
№ ПДО: | № 151 -БНГРЭ-2021 Лот № 3 "Поставка электротехнической продукции в 2022 году"
Поля, выделенные желтым фоном, заполняются поставщиком в обязательном порядке
№ п/п | инициатор закупки | план закупки | Потребность МТР | [8 empty] | Предложение
|  |  | Описание МТР |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель | Ед. изм. | Кол-во к поставке | График поставки МТР (до) | Описание МТР - аналога
|  |  | Код МТР | Наименование | ГОСТ/ТУ/Опросный лист | Код МТР по ОКПД2 |  |  |  |  | Март 2022 г. | Наименование | ГОСТ/ТУ | Код МТР по ОКПД2 | <Дополнительные параметры > | Производитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Отдел главного энергетика | №291 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №293 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №294 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №292 из Куюмбинский ЛУ Куст №124 | 18021100094 | Блок контактный дополнительный CA5X-01 (1HЗ) фронтальный 1НЗ, для контакторов АХ09…АХ80 (АВВ) | ГОСТ 13781.0-86, (СТ СЭВ 4449-83), ТУ 3599-028-01403993-2000 | 27.33.14.000 |  |  | шт | 32 | 32
2 | Отдел главного энергетика | №295 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №296 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №297 из Куюмбинский ЛУ Куст №125 | 18021100086 | Блок контактов боковой CAL 19-11 1НЗ+1НО контакт, для контакторов AF116..AF370 (ABB) | ГОСТ 13781.0-86, (СТ СЭВ 4449-83), ТУ 3599-028-01403993-2000 | 27.33.14.000 |  |  | шт | 12 | 12
3 | Отдел главного энергетика | №298 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №299 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №300 из Куюмбинский ЛУ Куст №125 | 18021100085 | Блок контактов боковой CAL 5-11 1НЗ+1НО контакт, для контакторов A9..A75 (ABB) | ГОСТ 13781.0-86, (СТ СЭВ 4449-83), ТУ 3599-028-01403993-2000 | 27.33.14.000 |  |  | шт | 12 | 12
4 | Отдел главного энергетика | №301 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №303 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №304 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №305 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №302 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №306 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №307 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18021100089 | Блок контактов фронтальный CA 4-10 1HO, переднее крепление, для контакторов АF09..АF38 (АВВ) | ГОСТ 13781.0-86, (СТ СЭВ 4449-83), ТУ 3599-028-01403993-2000 | 27.33.14.000 |  |  | шт | 25 | 25
5 | Отдел главного энергетика | №308 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №310 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №311 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №312 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №309 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №313 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №314 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18021100090 | Блок контактов фронтальный CA 5X-22E 2HO+2H3, переднее крепление, для контакторов АХ50..АХ80 (АВВ) | ГОСТ 13781.0-86, (СТ СЭВ 4449-83), ТУ 3599-028-01403993-2000 | 27.33.14.000 |  |  | шт | 25 | 25
6 | Отдел главного энергетика | №315 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №317 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №318 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №319 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №316 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №320 из Куюмбинский ЛУ Куст №125 | 18021100092 | Блок контактов фронтальный CA5-10 1HO, переднее крепление, для контакторов А9..А110 (АВВ) | ГОСТ 13781.0-86, (СТ СЭВ 4449-83), ТУ 3599-028-01403993-2000 | 27.33.14.000 |  |  | шт | 21 | 21
7 | Отдел главного энергетика | №321 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №323 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №324 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №322 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №325 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №326 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18021100091 | Блок контактов фронтальный CAL 4-11 1HO, 1H3, переднее крепление, для контакторов АF09..АF96 (АВВ) | ГОСТ 13781.0-86, (СТ СЭВ 4449-83), ТУ 3599-028-01403993-2000 | 27.33.14.000 |  |  | шт | 21 | 21
8 | Отдел главного энергетика | №347 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18021100054 | Блок-контакт 1НО | ГОСТ 13781.0-86, (СТ СЭВ 4449-83), ТУ 3599-028-01403993-2000 | 27.33.14.000 |  |  | шт | 25 | 25
9 | Отдел главного энергетика | №694 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №695 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 11090400009 | Вентилятор ЕС осевой, 1065 м3/ч 32Вт 0,24А 230В 1700 об/мин (ЕВМ) W1G50-BB17-01 | ГОСТ 27482-87 | 27.33.14.000 |  |  | шт | 2 | 2
10 | Отдел главного энергетика | №696 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73 | 11090400007 | Вентилятор на тормозные резисторы R4D630-AW01-01 | ГОСТ 27482-87 | 27.33.14.000 |  |  | шт | 1 | 1
11 | Отдел главного энергетика | №697 из Куюмбинский ЛУ Куст №2 | 11090400011 | Вентилятор накладной ЭРА Optima 4, осевой SB D100, Полипропилен. Диаметр 100 мм | ГОСТ 27482-87 | 27.33.14.000 |  |  | шт | 1 | 1
12 | Отдел главного энергетика | №698 из Куюмбинский ЛУ Куст №2 | 11090400008 | Вентилятор настенный осевой 4820 м3/ч 250Вт 0,58А 380В (Ровен) YWF(K)4D450-ZF | ГОСТ 27482-87 | 27.33.14.000 |  |  | шт | 1 | 1
13 | Отдел главного энергетика | №702 из Куюмбинский ЛУ Куст №2 | 1109010002 | Вентилятор центробежный K2E220-RB06-01 | ГОСТ 27482-87 | 27.33.14.000 |  |  | шт | 1 | 1
14 | Отдел главного энергетика | №735 из Бригада КРС № 4, №736 из Бригада КРС № 2, №737 из Бригада КРС № 3, №738 из Бригада КРС № 5 | 18080304024 | Вилка силой тока 6 А 250 В | ГОСТ 27482-87 | 27.33.13.110 |  |  | шт | 28 | 28
15 | Отдел главного энергетика | №739 из Юрубчено-Тохомское М №74 | 20050100006 | Вилка ВП-3А/2В-200/16-1000/400 сечение присоединяемых проводов 35-70/0,5-2,5 ММ2 1ExdIIBT4 | ГОСТ 27482-87 | 31.20.27.152 |  |  | шт | 5 | 5
16 | Отдел главного энергетика | №740 из Юрубчено-Тохомское М №74 | 20050100007 | Вилка ВП-4/2В-80/16-830/400 площадь сечения присоединяемых проводов 1,5-16 ММ2 1ExdIIBT5 | ГОСТ 27482-87 | 31.20.27.152 |  |  | шт | 4 | 4
17 | Отдел главного энергетика | №741 из Бригада КРС № 2, №742 из Бригада КРС № 3, №743 из Бригада КРС № 5 | 18080304033 | Вилка переносная кабельная IP44 16 А 3P+PE 380 В | ГОСТ 27482-87 | 27.33.13.110 |  |  | шт | 27 | 27
18 | Управление по исследованию скважин | №744 из Замеры дебита скважин (исследование скважин) ООО «РН-Ванкор» | 18080304027 | Вилка переносная кабельная IP67 125 А 3P+E 380/400 В | ГОСТ 27482-87 | 27.33.13.110 |  |  | шт | 7 | 7
19 | Управление по исследованию скважин | №745 из Замеры дебита скважин (исследование скважин) ООО"СН-КНГ" МЗК№1 | 18080304048 | Вилка переносная ССИ-035 63А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP67 MAGNUM ¦ PSN02-063-5 IEK | ГОСТ 27482-87 | 27.33.13.110 |  |  | шт | 6 | 6
20 | Отдел главного энергетика | №746 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №747 из Юрубчено-Тохомское М №74, №750 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №751 из Терско-Камовский ЛУ №548, №752 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №753 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №749 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №754 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №755 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18080304001 | Вилка с заземляющим контактом угловая силой тока 16 А 250 В | ГОСТ 27482-87 | 27.33.13.110 |  |  | шт | 310 | 310
21 | Управление по исследованию скважин | №756 из Замеры дебита скважин (исследование скважин) ООО «РН-Ванкор» | 18080304007 | Вилка с заземляющим контактом силой тока 10 А 250 В | ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99) | 27.33.13.110 |  |  | шт | 5 | 5
22 | Отдел главного энергетика | №759 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №760 из Юрубчено-Тохомское М №74, №761 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №762 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №758 из Бригада КРС № 2, №763 из Бригада КРС № 5, №757 из Бригада КРС № 1 | 18080304006 | Вилка с заземляющим контактом силой тока 16 А 250 В | ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99) | 27.33.13.110 |  |  | шт | 290 | 290
23 | Отдел главного энергетика | №768 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №769 из Юрубчено-Тохомское М №74, №770 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №771 из Терско-Камовский ЛУ №548, №772 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №773 из Куюмбинский ЛУ Куст №123, №764 из Бригада КРС № 4, №766 из Бригада КРС № 2, №767 из Бригада КРС № 3, №774 из Бригада КРС № 5, №765 из Бригада КРС № 1 | 20050100010 | Вилка ССИ-015 3p+PE+N 16 A | ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99) | 27.33.13.110 |  |  | шт | 58 | 58
24 | Отдел главного энергетика | №852 из Куюмбинский ЛУ Куст №53 | 19020200011 | Вольтметр QF72 для пульта управления ШУЭ-200-1.2 | ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99) | 26.51.43.112 |  |  | шт | 1 | 1
25 | Отдел главного энергетика | №860 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73 | 18020509166 | Вставка гнездовая HA-B 24-I-UT-F (Phoenix Contact) | ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99) | 27.33.13.110 |  |  | шт | 1 | 1
26 | Отдел главного энергетика | №861 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №863 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №864 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №862 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №865 из Куюмбинский ЛУ Куст №125 | 18020501024 | Вставка плавкая 10х38 тип FR1 0GG50V1 1 А | ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99) | 27.33.13.110 |  |  | шт | 60 | 60
27 | Отдел главного энергетика | №866 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №868 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №869 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №870 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №867 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №871 из Куюмбинский ЛУ Куст №125 | 18020501025 | Вставка плавкая 10х38 тип FR1 0GG50V1 10 А | ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99) | 27.33.13.110 |  |  | шт | 72 | 72
28 | Отдел главного энергетика | №872 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №874 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №875 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №876 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №873 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №877 из Куюмбинский ЛУ Куст №125 | 18020501026 | Вставка плавкая 10х38 тип FR1 0GG50V1 16 А | ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99) | 27.33.13.110 |  |  | шт | 72 | 72
29 | Отдел главного энергетика | №878 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №880 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №881 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №882 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №879 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №883 из Куюмбинский ЛУ Куст №125 | 18020501027 | Вставка плавкая 10х38 тип FR1 0GG50V1 32 А | ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99) | 27.33.13.110 |  |  | шт | 72 | 72
30 | Отдел главного энергетика | №884 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18020501016 | Вставка плавкая 5х20 ММ 0,5 А | ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99) | 27.33.13.110 |  |  | шт | 10 | 10
31 | Отдел главного энергетика | №885 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18020501017 | Вставка плавкая 5х20 ММ 1 А | ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99) | 27.33.13.110 |  |  | шт | 10 | 10
32 | Отдел главного энергетика | №886 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №888 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №889 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №890 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №887 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №891 из Куюмбинский ЛУ Куст №125 | 18020501034 | Вставка плавкая PV14 40A gG. Типоразмер 14х51 (OEZ) | ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 | 27.33.13.110 |  |  | шт | 54 | 54
33 | Отдел главного энергетика | №892 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18020501018 | Вставка плавкая с блинкерами EATON 170М6548 3BKN80 на 1000 А 1100 В |  |  |  |  | шт | 10 | 10
34 | Отдел главного энергетика | №1 006 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №1 007 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73 | 18020300185 | Выключатель 2 клавишы накладной | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 50 | 50
35 | Отдел главного энергетика | №1 008 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №1 009 из Юрубчено-Тохомское М №74, №1 010 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №1 011 из Терско-Камовский ЛУ №548, №1 012 из Куюмбинский ЛУ Куст №125 | 18020300148 | Выключатель автоматический 100 А C 3Р 380 В DIN- рейка | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 6 | 6
36 | Отдел главного энергетика | №1 015 из Юрубчено-Тохомское М №74, №1 016 из Терско-Камовский ЛУ №548, №1 013 из Бригада КРС № 4, №1 017 из Бригада КРС № 5, №1 014 из Бригада КРС № 1 | 18020300013 | Выключатель автоматический 100 А ВА 57Ф39 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 6 | 6
37 | Отдел главного энергетика | №1 019 из Куюмбинский ЛУ Куст №116, №1 020 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №1 021 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №1 018 из Куюмбинский ЛУ Куст №124 | 18020300057 | Выключатель автоматический 100 А ВА88-35 IEK 3Р |  |  |  |  | шт | 5 | 5
38 | Отдел главного энергетика | №1 022 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №1 024 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №1 023 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №1 025 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №1 026 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18020300154 | Выключатель автоматический 125 А 690 В | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 5 | 5
39 | Отдел главного энергетика | №1 027 из Бригада КРС № 4, №1 028 из Бригада КРС № 5 | 18020300056 | Выключатель автоматический 125 А ВА88-35 IEK 3Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 2 | 2
40 | Отдел главного энергетика | №1 029 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18020300146 | Выключатель автоматический 16 А C 3Р 380 В | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 15 | 15
41 | Отдел главного энергетика | №1 038 из Куюмбинский ЛУ Куст №116, №1 033 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №1 034 из Юрубчено-Тохомское М №74, №1 036 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №1 037 из Терско-Камовский ЛУ №548, №1 039 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №1 040 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №1 035 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №1 041 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №1 042 из Куюмбинский ЛУ Куст №123, №1 030 из Бригада КРС № 4, №1 032 из Бригада КРС № 2, №1 043 из Бригада КРС № 5, №1 031 из Бригада КРС № 1 | 18020300002 | Выключатель автоматический креплением на DIN-рейку 16 А ВА 47-29 1Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 70 | 70
42 | Отдел главного энергетика | №1 044 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №1 046 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №1 047 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №1 048 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №1 045 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №1 049 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №1 050 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18020300164 | Выключатель автоматический креплением на DIN-рейку 16 А ВА 47-29 3Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 40 | 40
43 | Отдел главного энергетика | №1 054 из Юрубчено-Тохомское М №74, №1 051 из Бригада КРС № 4, №1 053 из Бригада КРС № 2, №1 055 из Бригада КРС № 5, №1 052 из Бригада КРС № 1 | 18020300025 | Выключатель автоматический 16 А ВА 47-63 3Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 25 | 25
44 | Отдел главного энергетика | №1 056 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18020300042 | Выключатель автоматический трёхполюсный 160 А ВА 88-33 3P | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 1 | 1
45 | Отдел главного энергетика | №1 060 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №1 061 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №1 062 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №1 057 из Бригада КРС № 4, №1 059 из Бригада КРС № 2, №1 063 из Бригада КРС № 5, №1 058 из Бригада КРС № 1 | 18020300060 | Выключатель автоматический 160 А ВА88-35 IEK 3Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 8 | 8
46 | Отдел главного энергетика | №1 066 из Юрубчено-Тохомское М №74, №1 068 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №1 067 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №1 069 из Куюмбинский ЛУ Куст №123, №1 064 из Бригада КРС № 4, №1 065 из Бригада КРС № 2, №1 070 из Бригада КРС № 5 | 18020300043 | Выключатель автоматический креплением на DIN-рейку 25 А ВА 47-29 3Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 35 | 35
47 | Отдел главного энергетика | №1 071 из Куюмбинский ЛУ Куст №2 | 18020300149 | Выключатель автоматический 250 А C 3Р 380 В DIN- рейка | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 1 | 1
48 | Отдел главного энергетика | №1 074 из Бригада КРС № 2, №1 073 из Бригада КРС № 1 | 18020300021 | Выключатель автоматический трёхполюсный 250 А ВА 88-35 3P | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 2 | 2
49 | Отдел главного энергетика | №1 076 из Куюмбинский ЛУ Куст №116, №1 075 из Бригада КРС № 4, №1 077 из Бригада КРС № 5 | 18020300004 | Выключатель автоматический креплением на DIN-рейку 32 А ВА 47-29 3Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 28 | 28
50 | Отдел главного энергетика | №1 078 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №1 079 из Юрубчено-Тохомское М №74, №1 082 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №1 083 из Терско-Камовский ЛУ №548, №1 084 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №1 085 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №1 081 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №1 086 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №1 087 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18020300029 | Выключатель автоматический 32 А ВА 47-63 3Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 44 | 44
51 | Отдел главного энергетика | №1 088 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №1 089 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №1 090 из Куюмбинский ЛУ Куст №125 | 18020300147 | Выключатель автоматический 40 А C 3Р 380 В | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 16 | 16
52 | Отдел главного энергетика | №1 091 из Бригада КРС № 4, №1 093 из Бригада КРС № 5, №1 092 из Бригада КРС № 1 | 18020300034 | Выключатель автоматический креплением на DIN-рейку 40 А ВА 47-29 3Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 8 | 8
53 | Отдел главного энергетика | №1 094 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18020300018 | Выключатель автоматический 400 А ВА 57Ф39 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 1 | 1
54 | Отдел главного энергетика | №1 095 из Бригада КРС № 1 | 18020300052 | Выключатель автоматический трёхполюсный 400 А ВА 88-37 3P | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 1 | 1
55 | Отдел главного энергетика | №1 097 из Бригада КРС № 4, №1 099 из Бригада КРС № 2, №1 100 из Бригада КРС № 3, №1 101 из Бригада КРС № 5, №1 098 из Бригада КРС № 1 | 18020300067 | Выключатель автоматический креплением на DIN-рейку 63 А ВА 47-29 3Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 13 | 13
56 | Отдел главного энергетика | №1 102 из Юрубчено-Тохомское М №74, №1 103 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020300064 | Выключатель автоматический 630 А ВА88-40 IEK 3Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 2 | 2
57 | Отдел главного энергетика | №1 104 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020300194 | Выключатель автоматический трёхполюсный 80 А ВА 47-100 3P | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 1 | 1
58 | Отдел главного энергетика | №1 106 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №1 105 из Куюмбинский ЛУ Куст №124 | 18020300085 | Выключатель автоматический HGM125H 3P 64-80 A ток к.з.38КА AC 380/415 B 3PT4S0000C 00080F | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 4 | 4
59 | Отдел главного энергетика | №1 107 из Юрубчено-Тохомское М №74 | 18020300084 | Выключатель автоматический HGM125H 3P 80-100 A ток к.з.38 КА 380/415 B 3PT4S0000C 00100F | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 1 | 1
60 | Отдел главного энергетика | №1 108 из Юрубчено-Тохомское М №74, №1 109 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020300090 | Выключатель автоматический HGM250L 3P 128-160 A ток к.з. 55КА 380/415B 3PT4S0000C 00160F | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 2 | 2
61 | Отдел главного энергетика | №1 110 из Терско-Камовский ЛУ №548, №1 111 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №1 112 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73 | 18020300091 | Выключатель автоматический HGM400S 3Р 252-400 А ток к.з. 65КА 380/415 В 3PT4BS0000C 000400F | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 3 | 3
62 | Отдел главного энергетика | №1 113 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020300088 | Выключатель автоматический HGM50H 3P 20-25 A ток к.з.38КА AC 380/415 B 3PT4S0000C 00025F | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 1 | 1
63 | Отдел главного энергетика | №1 114 из Юрубчено-Тохомское М №74 | 18020300087 | Выключатель автоматический HGM50H 3P 25-32 A ток к.з.38КА AC 380/415 B 3PT4S0000C 00032F | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 1 | 1
64 | Отдел главного энергетика | №1 118 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18020300080 | Выключатель автоматический IC60N C16А | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 1 | 1
65 | Отдел главного энергетика | №1 119 из Юрубчено-Тохомское М №74 | 18020300097 | Выключатель автоматический MMS32K 3P 17-23 A ток к.з. 15КA AC 400/415 B 0023 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 3 | 3
66 | Отдел главного энергетика | №1 121 из Юрубчено-Тохомское М №74 | 18020300096 | Выключатель автоматический MMS32K 3P 20-25A ток к.з. 15КA AC 400/415 B 0025 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 2 | 2
67 | Отдел главного энергетика | №1 123 из Юрубчено-Тохомское М №74, №1 125 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020300099 | Выключатель автоматический MMS32K 3P 6-10 A ток к.з. 100КA AC 400/415 B 0010 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 4 | 4
68 | Отдел главного энергетика | №1 127 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №1 129 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №1 130 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №1 131 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №1 128 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №1 132 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №1 133 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18020300134 | Выключатель автоматический защиты двигателя PKZM0-1 Iуст.тепл.=0,63-1 А Id=14 А | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 17 | 17
69 | Отдел главного энергетика | №1 134 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18020300135 | Выключатель автоматический защиты двигателя PKZM0-1,6 Iуст.тепл.=1-1,6 А Id=22 А | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 1 | 1
70 | Отдел главного энергетика | №1 135 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18020300138 | Выключатель автоматический защиты двигателя PKZM0-16 Iуст.тепл.=10-16 А Id=224 А | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 1 | 1
71 | Отдел главного энергетика | №1 138 из Куюмбинский ЛУ Куст №116, №1 136 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №1 137 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №1 139 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №1 140 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18020300136 | Выключатель автоматический защиты двигателя PKZM0-2,5 Iуст.тепл.=1,6-2,5 А Id=35 А | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 13 | 13
72 | Отдел главного энергетика | №1 141 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18020300137 | Выключатель автоматический защиты двигателя PKZM0-6,3 Iуст.тепл.=4-6,3 А Id=88 А | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 1 | 1
73 | Отдел главного энергетика | №1 142 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18020300139 | Выключатель автоматический защиты двигателя PKZM4-40 Iуст.тепл.=32-40 А Id=560 А | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 1 | 1
74 | Отдел главного энергетика | №1 143 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №1 145 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №1 146 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №1 144 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №1 147 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18020300140 | Выключатель автоматический защиты двигателя PKZM4-50 Iуст.тепл.=40-50 А Id=700 А | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 11 | 11
75 | Отдел главного энергетика | №1 150 из Куюмбинский ЛУ Куст №116, №1 148 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №1 149 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №1 151 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №1 152 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №1 153 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №1 154 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18020300153 | Выключатель автоматический с комбинированным расцеплением GV2ME10 6,3 А | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 7 | 7
76 | Отдел главного энергетика | №1 155 из Куюмбинский ЛУ Куст №25 | 18020300233 | Выключатель автоматический 3-полюсной S203 C32 32A 400B 6kA (ABB) | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 1 | 1
77 | Отдел главного энергетика | №1 156 из Куюмбинский ЛУ Куст №25 | 18020300232 | Выключатель автоматический 3-полюсной S203 C63 63A 400B 6kA (ABB) | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 1 | 1
78 | Отдел главного энергетика | №1 157 из Куюмбинский ЛУ Куст №25 | 18020300235 | Выключатель автоматический 3-полюсной S203M C16 16A 400B 10kA (ABB) | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 1 | 1
79 | Отдел главного энергетика | №1 158 из Куюмбинский ЛУ Куст №25 | 18020300234 | Выключатель автоматический 3-полюсной S203M C25 25A 400B 10kA (ABB) | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 1 | 1
80 | Отдел главного энергетика | №1 159 из Куюмбинский ЛУ Куст №25 | 18020300240 | Выключатель автоматический 4-полюсной S204 C16 16A (ABB) | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 1 | 1
81 | Отдел главного энергетика | №1 160 из Куюмбинский ЛУ Куст №25 | 18020300237 | Выключатель автоматический 4-полюсной S204 C32 32A (ABB) | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 1 | 1
82 | Отдел главного энергетика | №1 161 из Куюмбинский ЛУ Куст №25 | 18020300236 | Выключатель автоматический 4-полюсной S204 C50 50A 400B 7,5kA (ABB) | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 1 | 1
83 | Отдел главного энергетика | №1 162 из Куюмбинский ЛУ Куст №25 | 18020300239 | Выключатель автоматический 4-полюсной S204 D25 25A (ABB) | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 1 | 1
84 | Отдел главного энергетика | №1 163 из Куюмбинский ЛУ Куст №25 | 18020300253 | Выключатель автоматический MO 132-25 25A, 400B 50kA (ABB) | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 1 | 1
85 | Отдел главного энергетика | №1 175 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020506006 | Выключатель концевой 1НЗ+1НО взрывозащищенный 1ExdIIBT4 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 2 | 2
86 | Отдел главного энергетика | №1 176 из Юрубчено-Тохомское М №74 | 18020506002 | Выключатель концевой ВК-300-БР-11-67У2-21 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 2 | 2
87 | Отдел главного энергетика | №1 178 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №1 179 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18020506004 | Выключатель концевой ДВГ-КВ-Е32К2-KHB1NHK 1ExdIICT6Gb IP66 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 4 | 4
88 | Отдел главного энергетика | №1 191 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73 | 18020300280 | Выключатель нагрузки OT200E03 трехполюсный, фронтальное управление (АВВ) | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 27.12.22.000 |  |  | шт | 1 | 1
89 | Отдел главного энергетика | №1 192 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №1 193 из Куюмбинский ЛУ Куст №125 | 18080303001 | Выключатель открытой установки силой тока 16 А | ГОСТ Р 51324.1-2012 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 10 | 10
90 | Отдел главного энергетика | №1 548 из Бригада КРС № 5 | 18100100027 | Диод 1N4007 | ГОСТ 20215-84 | 26.11.21.110 |  |  | шт | 4 | 4
91 | Отдел главного энергетика | №1 625 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73 | 18010700008 | Дроссель выходной 380В 79А 0,1мГн (Моментум) | ГОСТ 20215-84 | 27.33.13.161 |  |  | шт | 6 | 6
92 | Отдел главного энергетика | №3 412 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №3 414 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №3 415 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №3 416 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №3 413 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №3 417 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №3 418 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18020502078 | Кнопка аварийног останова с фиксацией 2НЗ XB4BS8444 | ГОСТ 20215-84 | 27.33.13.161 |  |  | шт | 28 | 28
93 | Отдел главного энергетика | №3 419 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №3 421 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №3 422 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №3 423 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №3 420 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №3 424 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №3 425 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18020502077 | Кнопка аварийного останова с блокирующим ключом 1НЗ XB4BS142 | ГОСТ 20215-84 | 27.33.13.161 |  |  | шт | 7 | 7
94 | Отдел главного энергетика | №3 426 из Юрубчено-Тохомское М №74, №3 428 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020502061 | Кнопка аварийного останова с фиксацией при срабатывании возврат поворотом 1НО 1НЗ XB4-BS8442 | ГОСТ 20215-84 | 27.33.13.161 |  |  | шт | 6 | 6
95 | Отдел главного энергетика | №3 429 из Юрубчено-Тохомское М №74 | 18020502066 | Кнопка грибок без фиксации М-0430 красная | ГОСТ 20215-84 | 27.33.13.161 |  |  | шт | 1 | 1
96 | Отдел главного энергетика | №3 430 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №3 431 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73 | 18020502070 | Кнопка с подсветкой рассеиватель красного цвета 1НО+1НЗ 230 В ХВ4-BW34M5 | ГОСТ 20215-84 | 27.33.13.161 |  |  | шт | 20 | 20
97 | Отдел главного энергетика | №3 432 из Куюмбинский ЛУ Куст №125 | 18020502075 | Кнопка с пружинным возвратом красная XB4BA42 | ГОСТ 20215-84 | 27.33.13.161 |  |  | шт | 1 | 1
98 | Отдел главного энергетика | №3 433 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020502069 | Кнопка с фиксацией ABB MPMT4-10R + контактный блок ABB MCB-10 + контактный блок ABB MCB-01 ABB | ГОСТ 20215-84 | 27.33.13.161 |  |  | шт | 3 | 3
99 | Отдел главного энергетика | №4 100 из Куюмбинский ЛУ Куст №53 | 18021100095 | Контакт вспомогательный 1HO (Schneider Elektrik) | ГОСТ 20215-84 | 27.33.14.000 |  |  | шт | 3 | 3
100 | Отдел главного энергетика | №4 101 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №4 103 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №4 104 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №4 105 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №4 102 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №4 106 из Куюмбинский ЛУ Куст №125 | 18021100096 | Контакт вспомогательный HK1-11 для автоматов MS 116. Боковая установка, 1НО+1НЗ (ABB) | ГОСТ 20215-84 | 27.33.14.000 |  |  | шт | 18 | 18
101 | Отдел главного энергетика | №4 107 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №4 109 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №4 108 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №4 110 из Куюмбинский ЛУ Куст №125 | 18021100099 | Контакт вспомогательный S2C-H11L для автоматов S200. Боковая установка, 1НО+1НЗ (ABB) | ГОСТ 20215-84 | 27.33.14.000 |  |  | шт | 12 | 12
102 | Отдел главного энергетика | №4 111 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18021100052 | Контакт дополнительный индикации аварийного срабатывания AGM2-10-PKZ0 2x1 Н/О | ГОСТ 13781.0-86, (СТ СЭВ 4449-83), ТУ 3599-028-01403993-2000 | 27.33.14.000 |  |  | шт | 1 | 1
103 | Отдел главного энергетика | №4 112 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18021100050 | Контакт фронтальный вспомогательный DILM150-XHI11 1НО+1НЗ | ГОСТ 13781.0-86, (СТ СЭВ 4449-83), ТУ 3599-028-01403993-2000 | 27.33.14.000 |  |  | шт | 1 | 1
104 | Отдел главного энергетика | №4 113 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18021100048 | Контакт фронтальный вспомогательный DILM32-XHI22 2НО+2НЗ | ГОСТ 13781.0-86, (СТ СЭВ 4449-83), ТУ 3599-028-01403993-2000 | 27.33.14.000 |  |  | шт | 1 | 1
105 | Отдел главного энергетика | №4 114 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №4 115 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73 | 18020900032 | Контактор 3RT2017-1AP01 12 А 230 В | ГОСТ 13781.0-86, (СТ СЭВ 4449-83), ТУ 3599-028-01403993-2000 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 2 | 2
106 | Отдел главного энергетика | №4 116 из Юрубчено-Тохомское М №74 | 18020900033 | Контактор AF 116-30 116 A | ГОСТ 13781.0-86, (СТ СЭВ 4449-83), ТУ 3599-028-01403993-2000 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 2 | 2
107 | Отдел главного энергетика | №4 117 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18020900027 | Контактор DILM7-10 50 ГЦ 3 КВТ AC-3 Iн=7 А Uкат=230 В 1НО | ГОСТ 13781.0-86, (СТ СЭВ 4449-83), ТУ 3599-028-01403993-2000 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 4 | 4
108 | Отдел главного энергетика | №4 118 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020900024 | Контактор LC1 E1810М5 18 А | ГОСТ 13781.0-86, (СТ СЭВ 4449-83), ТУ 3599-028-01403993-2000 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 5 | 5
109 | Отдел главного энергетика | №4 119 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020900025 | Контактор LC1 E95М5 95 А | ГОСТ 13781.0-86, (СТ СЭВ 4449-83), ТУ 3599-028-01403993-2000 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 3 | 3
110 | Отдел главного энергетика | №4 120 из Юрубчено-Тохомское М №74, №4 121 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020900022 | Контактор КТИ 115 А катушка управления 230 В | ГОСТ 13781.0-86, (СТ СЭВ 4449-83), ТУ 3599-028-01403993-2000 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 4 | 4
111 | Отдел главного энергетика | №4 122 из Куюмбинский ЛУ Куст №116, №4 123 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №4 124 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73 | 18021000011 | Контактор малогабаритный КМИ 34012 13НО 40 А | ГОСТ 14254-96 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 7 | 7
112 | Отдел главного энергетика | №4 125 из Куюмбинский ЛУ Куст №116, №4 126 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73 | 18020900055 | Контактор ПМЛ-1160ДМ-16А-220AC-УХЛ4 | ГОСТ 14254-96 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 2 | 2
113 | Отдел главного энергетика | №4 128 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №4 129 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №4 127 из Куюмбинский ЛУ Куст №124 | 18020900040 | Контактор ПМЛ-2100-25А-220AC-УХЛ4-Б | ГОСТ 14254-96 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 7 | 7
114 | Отдел главного энергетика | №4 130 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №4 132 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №4 133 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №4 131 из Куюмбинский ЛУ Куст №124 | 18020900056 | Контактор ПМЛ-2160ДМ-32А-220AC-УХЛ4 | ГОСТ 14254-96 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 12 | 12
115 | Отдел главного энергетика | №4 134 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №4 135 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №4 136 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73 | 18020900057 | Контактор ПМЛ-4100-63А-220AC-УХЛ4-Б | ГОСТ 14254-96 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 9 | 9
116 | Отдел главного энергетика | №4 137 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18020900042 | Контактор ПМЛ-5100-125А-220AC-УХЛ4-Б | ГОСТ 14254-96 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 1 | 1
117 | Отдел главного энергетика | №4 138 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73 | 18020900052 | Контактор ПМЛ-6100-160А-220AC-УХЛ4-Б | ГОСТ 14254-96 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 1 | 1
118 | Отдел главного энергетика | №4 139 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73 | 18020900005 | Контактор трехполюсной AF80-30-11-13 Uк=100-250V AC/DC, Iном=80А АС-3 (АВВ) | ГОСТ Р 50030.1/50030.4.1, МЭК 60947-1/60947-4-1 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 1 | 1
119 | Отдел главного энергетика | №4 140 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73 | 18020900064 | Контактор трехполюсной AF96-30-11-13 Uк=100-250V, Iном=96А АС/DC (АВВ) | ГОСТ Р 50030.1/50030.4.1, МЭК 60947-1/60947-4-1 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 1 | 1
120 | Отдел главного энергетика | №4 141 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №4 142 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73 | 18020900061 | Контактор трехполюсной AX32-30-10-80 Uк=220-230V АС , Iном=32А АС-3 (АВВ) | ГОСТ Р 50030.4.1 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 2 | 2
121 | Отдел главного энергетика | №4 143 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №4 144 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73 | 18020900063 | Контактор трехполюсной AX50-30-00-80 U=220-230V AC, Iном=50А АС-3 (АВВ) | ГОСТ Р 50030.4.1 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 2 | 2
122 | Отдел главного энергетика | №4 145 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020900020 | Контактор трехполюсный HGC100 2HD+2H3 Uн=200-240 В 50 ГЦ Iн=100 А 55 КВТ АС-3 22NS X220 | ГОСТ Р 50030.4.1 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 1 | 1
123 | Отдел главного энергетика | №4 146 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020900015 | Контактор трехполюсный HGC25 1HD+1H3 Uн=200-240 В 50 ГЦ Iн=25 А 11 КВТ АС-3 11NS X220 | ГОСТ Р 50030.4.1 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 1 | 1
124 | Отдел главного энергетика | №4 147 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020900016 | Контактор трехполюсный HGC32 2HD+2H3 Uн=200-240 В 50 ГЦ Iн=32 А 15 КВТ АС-3 22NS X220 | ГОСТ Р 50030.4.1 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 1 | 1
125 | Отдел главного энергетика | №4 148 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020900017 | Контактор трехполюсный HGC50 2HD+2H3 Uн=200-240 В 50 ГЦ Iн=50 А 22 КВТ АС-3 22NS X220 | ГОСТ Р 50030.4.1 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 1 | 1
126 | Отдел главного энергетика | №4 149 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020900018 | Контактор трехполюсный HGC65 2HD+2H3 Uн=200-240 В 50 ГЦ Iн=65 А 30 КВТ АС-3 22NS X220 | ГОСТ Р 50030.4.1 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 1 | 1
127 | Отдел главного энергетика | №4 150 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020900019 | Контактор трехполюсный HGC85 2HD+2H3 Uн=200-240 В 50 ГЦ Iн=85 А 45 КВТ АС-3 22NS X220 | ГОСТ Р 50030.4.1 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 1 | 1
128 | Отдел главного энергетика | №4 151 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020900014 | Контактор трехполюсный HGC9 1HD+1H3 Uн=200-240 В 50ГЦ Iн= 9 А 4 КВТ АС-3 11NS X220 | ГОСТ Р 50030.4.1 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 8 | 8
129 | Отдел главного энергетика | №4 152 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №4 153 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73 | 18020900037 | Контактор трехполюсный КЗ-10ND10-230AC U=230 B | ГОСТ Р 50030.4.1 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 2 | 2
130 | Отдел главного энергетика | №4 154 из Бригада КРС № 4, №4 155 из Бригада КРС № 2, №4 156 из Бригада КРС № 5 | 18020900012 | Контактор электромагнитный ПМА-3100 40 А 380 В 2з+2р УХЛ4В | ГОСТ 14254-96 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 8 | 8
131 | Отдел главного энергетика | №4 157 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №4 159 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №4 160 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №4 158 из Куюмбинский ЛУ Куст №124 | 18021100102 | Контакты дополнительные AUX 1Q для авт.Tmax XT1-XT4, 1Q-перекидной контакт сигн. состояния (ABB) | ГОСТ 14254-96 | 27.33.14.000 |  |  | шт | 20 | 20
132 | Отдел главного энергетика | №4 181 из Куюмбинский ЛУ Куст №53 | 18020201043 | Коробка разветвительная КРВ-100 взрывозащищенная с 4-мя трубными вводами с взрывозащитой | ГОСТ 14254-96 | 27.33.14.000 |  |  | шт | 6 | 6
133 | Отдел главного энергетика | №5 566 из Куюмбинский ЛУ Куст №53 | 18020000001 | Модуль интерфейсный IM151-3 SIPLUS для подключения ET 200S к сети PROFINET (Siemens) | ГОСТ 14254-96 | 27.33.14.000 |  |  | шт | 1 | 1
134 | Отдел главного энергетика | №5 601 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020900036 | Модуль релейный 4 переключающих контакта 230 В RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21MS 2903304 | ГОСТ 14254-96 | 27.33.13.140 |  |  | шт | 15 | 15
135 | Отдел главного энергетика | №5 602 из Куюмбинский ЛУ Куст №53 | 18020000005 | ЕТ 200S Терминальный модуль TM-E15C24-01 для установки электронного модуля 2х4 пружинных контакта защелки, без подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 (Siemens) | ГОСТ 14254-96 | 27.33.14.000 |  |  | шт | 1 | 1
136 | Отдел главного энергетика | №5 603 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18010701021 | Модуль терминальный ТМ-Р15С23-А0 6ES7193-4CD30-0AA0 | ГОСТ 14254-96 | 26.20.16.190 |  |  | шт | 1 | 1
137 | Отдел главного энергетика | №6 638 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №6 639 из Куюмбинский ЛУ Куст №53 | 18011500002 | Ограничитель перенапряжения RC5-1/250 (АВВ) | ГОСТ 14254-96 | 27.33.13.161 |  |  | шт | 13 | 13
138 | Отдел главного энергетика | №7 171 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18020503020 | Переключатель "Рондо" ВА66-123Б | ГОСТ 14254-96 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 5 | 5
139 | Отдел главного энергетика | №7 172 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №7 173 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №7 174 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73 | 18080303035 | Переключатель 194L-E12 IEN/EN60947 | ГОСТ Р 51324.1-2012 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 6 | 6
140 | Отдел главного энергетика | №7 175 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18020503009 | Переключатель 2 положения 1НО+1НЗ | ГОСТ Р 51324.1-2012 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 2 | 2
141 | Отдел главного энергетика | №7 176 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18020503010 | Переключатель 3 положения с фиксацией | ГОСТ Р 51324.1-2012 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 1 | 1
142 | Отдел главного энергетика | №7 178 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020503004 | Переключатель двухпозиционный обслуживаемый PN10403-1 | ГОСТ Р 51324.1-2012 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 1 | 1
143 | Отдел главного энергетика | №7 179 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18020503007 | Переключатель кулачковый 22 ММ 12 А 3+"0" 0 - L1L2 - L2L3 - L3L1 | ГОСТ Р 51324.1-2012 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 1 | 1
144 | Отдел главного энергетика | №7 180 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №7 181 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №7 182 из Куюмбинский ЛУ Куст №125 | 18020503026 | Переключатель кулачковый на 3 положения 3 гр. контактов IP65, с фиксацией (SEZ) S10 JDG2203 C8/155 | ГОСТ Р 51324.1-2012 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 5 | 5
145 | Отдел главного энергетика | №7 183 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020503006 | Переключатель кулачковый ПК-1-64 10 А для вольтметра рк-1-64-10 | ГОСТ Р 51324.1-2012 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 1 | 1
146 | Отдел главного энергетика | №7 184 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020503008 | Переключатель на 2 положения с фиксацией 1НО стандартная ручка ХВ4-ВО21 | ГОСТ Р 51324.1-2012 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 1 | 1
147 | Отдел главного энергетика | №7 185 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №7 186 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №7 187 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №7 188 из Куюмбинский ЛУ Куст №125 | 18020503024 | Переключатель на 2 положения с фиксацией 1НО, длинная ручка (Schneider Elektrik) XB4-BJ21 | ГОСТ Р 51324.1-2012 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 7 | 7
148 | Отдел главного энергетика | №7 189 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №7 190 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №7 191 из Куюмбинский ЛУ Куст №125 | 18020503025 | Переключатель на 2 положения с фиксацией 1НО, стандартная ручка (Schneider Elektrik) XB4-BD21 | ГОСТ Р 51324.1-2012 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 3 | 3
149 | Отдел главного энергетика | №7 192 из Юрубчено-Тохомское М №74, №7 193 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020503005 | Переключатель на 2 фиксированных положения A2/16E-R | ГОСТ Р 51324.1-2012 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 4 | 4
150 | Отдел главного энергетика | №7 194 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №7 195 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №7 196 из Куюмбинский ЛУ Куст №125 | 18020503021 | Переключатель пакетный на 2 положения (SEZ) S10 JD2252 D6/51 | ГОСТ Р 51324.1-2012 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 3 | 3
151 | Отдел главного энергетика | №7 197 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №7 198 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №7 199 из Куюмбинский ЛУ Куст №125 | 18020503023 | Переключатель пакетный на 2 положения (SEZ) S10 JD8357 C8/187 | ГОСТ Р 51324.1-2012 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 3 | 3
152 | Отдел главного энергетика | №7 200 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №7 201 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №7 202 из Куюмбинский ЛУ Куст №125 | 18020503022 | Переключатель пакетный на 2 положения 3 группы контактов (SEZ) S10 JD2253 D6/51 | ГОСТ Р 51324.1-2012 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 3 | 3
153 | Отдел главного энергетика | №7 203 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №7 204 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №7 205 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №7 206 из Куюмбинский ЛУ Куст №125 | 18020503011 | Переключатель реверсивный ABB ONURR2PBR 1SCA113985R1001 | ГОСТ Р 51324.1-2012 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 4 | 4
154 | Отдел главного энергетика | №7 207 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №7 208 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №7 209 из Куюмбинский ЛУ Куст №125 | 18020503012 | Переключатель реверсивный ABB ONWS2PBR 1SCA113980R1001 | ГОСТ Р 51324.1-2012 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 3 | 3
155 | Отдел главного энергетика | №7 210 из Юрубчено-Тохомское М №74, №7 211 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020503003 | Переключатель трехпозиционный с пружинным механизмом возврата в центральное положение PN10415-1 | ГОСТ Р 51324.1-2012 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 2 | 2
156 | Отдел главного энергетика | №7 828 из Юрубчено-Тохомское М №74, №7 830 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №7 831 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73 | 18020502056 | Пост кнопочный взрывозащищенный ПВК-ПК-М2.2-1П(N0)F(G)-1C(1NC)F(R)-24-3-25/4-(Л-2БТ-М20-G3/4)-У1 0ExiaIICT6 | ГОСТ Р 51324.1-2012 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 15 | 15
157 | Отдел главного энергетика | №7 835 из Куюмбинский ЛУ Куст №116, №7 832 из Юрубчено-Тохомское М №74, №7 834 из Терско-Камовский ЛУ №548, №7 836 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №7 837 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73 | 18020502082 | Пост кнопочный взрызащищенный ПКИВА071 1ExdIICT6Gb IP66 | ГОСТ Р 51324.1-2012 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 10 | 10
158 | Отдел главного энергетика | №7 838 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №7 840 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №7 841 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №7 839 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №7 842 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18020502073 | Пост кнопочный взрызащищенный ПКИЕ111109-1ПГЕ2И-1КНЕ1ИНК(Г) | ГОСТ Р 51324.1-2012 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 25 | 25
159 | Отдел главного энергетика | №7 844 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №7 845 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73 | 18020502008 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный серии КУ-92-1ЕхdIIВТ5 | ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ Р 51330.0 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 4 | 4
160 | Отдел главного энергетика | №7 846 из Бригада КРС № 4, №7 848 из Бригада КРС № 2, №7 849 из Бригада КРС № 3, №7 850 из Бригада КРС № 5, №7 847 из Бригада КРС № 1 | 18020502011 | Пост управления кнопочный серии ПКЕ 222-2У2 | ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ Р 51330.0 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 20 | 20
161 | Отдел главного энергетика | №7 989 из Куюмбинский ЛУ Куст №124 | 18020501036 | Предохранитель E9F10GG1 1A, 500B, mun gG, размер 10х38мм (АВВ) | ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ Р 51330.0 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 9 | 9
162 | Отдел главного энергетика | №7 990 из Юрубчено-Тохомское М №74 | 18020501021 | Предохранитель OFAF000H63 63 А 500 В тип gG размер 000 SGC1SCA022627R1390 | ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ Р 51330.0 | 27.33.11.140 |  |  | шт | 12 | 12
163 | Отдел главного энергетика | №7 993 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18010701013 | Предохранитель плавкий 0,315А (размер 5*20 мм) | ГОСТ 17242-86 | 27.12.21.000 |  |  | шт | 12 | 12
164 | Отдел главного энергетика | №8 011 из Куюмбинский ЛУ Куст №25 | 18020000008 | Привод рейки электромеханический ЭМП-26 | ГОСТ 17242-86 | 27.12.21.000 |  |  | шт | 1 | 1
165 | Отдел главного энергетика | №8 492 из Юрубчено-Тохомское М №74 | 18021000059 | Пускатель магнитный КМН-10910 9 А 230 В/АС3 | ГОСТ 17242-86 | 27.12.21.000 |  |  | шт | 2 | 2
166 | Отдел главного энергетика | №8 494 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18021000013 | Пускатель магнитный ПМ 12-010 8 А 220 В исполнения открытого с тепловым реле | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 27.33.13.150 |  |  | шт | 1 | 1
167 | Отдел главного энергетика | №8 496 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18021000001 | Пускатель магнитный ПМ 12-010100 5 А 220 В 3з+2р исполнения открытого с тепловым реле степени защиты IP00 | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 27.33.13.150 |  |  | шт | 1 | 1
168 | Отдел главного энергетика | №8 498 из Куюмбинский ЛУ Куст №116, №8 499 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №8 500 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18021000003 | Пускатель магнитный ПМ 12-025 16 А 220 В исполнения открытого с тепловым реле | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 27.33.13.150 |  |  | шт | 4 | 4
169 | Отдел главного энергетика | №8 502 из Бригада КРС № 4, №8 503 из Бригада КРС № 2, №8 504 из Бригада КРС № 3, №8 505 из Бригада КРС № 5 | 18021000061 | Пускатель магнитный ПМ 12-025150 25 А 220 В | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 27.33.13.150 |  |  | шт | 10 | 10
170 | Отдел главного энергетика | №8 507 из Бригада КРС № 4, №8 508 из Бригада КРС № 2, №8 509 из Бригада КРС № 3, №8 510 из Бригада КРС № 5 | 18021000054 | Пускатель магнитный ПМ 12-040200 40 А 220 В | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 27.33.13.150 |  |  | шт | 10 | 10
171 | Отдел главного энергетика | №8 513 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №8 514 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18021000007 | Пускатель магнитный малогабаритный ПМЛ 4160ДМ 80 А 380 В исполнения открытого с тепловым реле | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 27.33.13.150 |  |  | шт | 4 | 4
172 | Отдел главного энергетика | №8 515 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №8 516 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №8 517 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18021000068 | Пускатель магнитный AX 40-30-10 | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 27.33.13.150 |  |  | шт | 6 | 6
173 | Отдел главного энергетика | №8 518 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №8 519 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №8 520 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №8 521 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18021000069 | Пускатель магнитный AX 65-30 | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 27.33.13.150 |  |  | шт | 11 | 11
174 | Отдел главного энергетика | №8 522 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73 | 18021000016 | Пускатель магнитный ПМ 12-160200 160 А 380 В | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 27.33.13.150 |  |  | шт | 2 | 2
175 | Отдел главного энергетика | №8 604 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73 | 18020501033 | Разъединитель предохранительный OPVP14-3 3 полюса до 63А. Типоразмер 14х51 (OEZ) | ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 | 27.33.13.150 |  |  | шт | 4 | 4
176 | Отдел главного энергетика | №8 607 из Куюмбинский ЛУ Куст №116, №8 606 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №8 608 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №8 609 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №8 605 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №8 610 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №8 611 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 20050100033 | Разъем – VS-080RJ45-5-Q/IP20 | ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 | 27.33.13.150 |  |  | шт | 140 | 140
177 | Отдел главного энергетика | №8 612 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №8 613 из Куюмбинский ЛУ Куст №53 | 18050700005 | Разъем (Вилка для монтажа на поверхность 463BS6W, 63A, 3P+N+E, IP67, 6ч плюс Розетка кабельная 463C6W, 63А, 3P+N+E, IP67, 6ч) | ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 | 27.33.13.150 |  |  | шт | 6 | 6
178 | Отдел автоматизированных систем управления | №8 614 из БПО БНГРЭ | 18020509148 | Разъем сети Ethernet со вставкой RJ45 (Phoenix Contact) | ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 | 27.33.13.110 |  |  | шт | 30 | 30
179 | Отдел главного энергетика | №8 617 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №8 618 из Куюмбинский ЛУ Куст №125 | 18020700033 | Расцепитель дистанционный 110-250В AC (ABB) | ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 | 27.90.60.000 |  |  | шт | 8 | 8
180 | Отдел главного энергетика | №8 620 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №8 619 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №8 621 из Куюмбинский ЛУ Куст №125 | 18020700034 | Расцепитель дистанционный 110…415В DC, 110…250B AC (ABB) | ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 | 27.90.60.000 |  |  | шт | 10 | 10
181 | Отдел главного энергетика | №8 648 из Юрубчено-Тохомское М №74, №8 646 из Бригада КРС № 4, №8 647 из Бригада КРС № 2, №8 649 из Бригада КРС № 5 | 32010100188 | Регулятор напряжения генератора AVR-40 | ГОСТ ISO 8528-3-2011 | 27.12.24.190 |  |  | шт | 4 | 4
182 | Отдел главного энергетика | №8 731 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18100400049 | Резистор непроволочный прецизионный 1 КОМ 0,125 ВТ 0,1% | ГОСТ 24238-84 | 27.90.60.000 |  |  | шт | 5 | 5
183 | Отдел главного энергетика | №8 732 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18100400050 | Резистор непроволочный прецизионный 1,82 КОМ 0,125 ВТ 0,1% | ГОСТ 24238-84 | 27.90.60.000 |  |  | шт | 5 | 5
184 | Отдел главного энергетика | №8 733 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18100400051 | Резистор непроволочный прецизионный 2,32 КОМ 0,125 ВТ 0,1% | ГОСТ 24238-84 | 27.90.60.000 |  |  | шт | 5 | 5
185 | Отдел главного энергетика | №8 734 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18100400052 | Резистор непроволочный прецизионный 9,09 КОМ 0,125 ВТ 0,1% | ГОСТ 24238-84 | 27.90.60.000 |  |  | шт | 5 | 5
186 | Отдел главного энергетика | №8 735 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №8 737 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №8 738 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №8 736 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №8 739 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №8 740 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18100400047 | Резистор переменный проволочный ППБ-1В 1 КОМ | ГОСТ 24238-84 | 27.90.60.000 |  |  | шт | 18 | 18
187 | Отдел главного энергетика | №8 741 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18100400053 | Резистор тормозной SACE15RE13 13 ОМ 435 КДЖ 2 КВТ IP21 | ГОСТ 24238-84 | 27.90.60.000 |  |  | шт | 4 | 4
188 | Отдел главного энергетика | №8 787 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №8 789 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №8 790 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №8 791 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №8 788 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №8 792 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №8 793 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18020700026 | Реле 2903688 | ГОСТ 24238-84 | 27.90.60.000 |  |  | шт | 21 | 21
189 | Отдел главного энергетика | №8 794 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №8 796 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №8 797 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №8 798 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №8 795 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №8 799 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №8 800 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18020700028 | Реле 2987943 | ГОСТ 24238-84 | 27.90.60.000 |  |  | шт | 21 | 21
190 | Отдел главного энергетика | №8 801 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №8 803 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №8 804 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №8 805 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №8 802 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №8 806 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №8 807 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18020700027 | Реле 2987972 | ГОСТ 24238-84 | 27.90.60.000 |  |  | шт | 21 | 21
191 | Отдел главного энергетика | №8 808 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №8 810 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №8 811 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №8 809 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №8 812 из Куюмбинский ЛУ Куст №125 | 18020700025 | Реле finder 34.51.7.024.0010 | ГОСТ 24238-84 | 27.90.60.000 |  |  | шт | 22 | 22
192 | Отдел главного энергетика | №8 814 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №8 815 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №8 816 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №8 817 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73 | 18020701006 | Реле времени ETD-SL-1T-DTF 24-240V AC/DC, 2 пер. кон. до 3А, индикатор состояния (Phoenix Contact) | ГОСТ 24238-84 | 27.90.60.000 |  |  | шт | 4 | 4
193 | Отдел главного энергетика | №8 818 из Куюмбинский ЛУ Куст №53 | 18020700032 | Реле давления РДМ-5 Джилекс напряжение питания - 220-230 В, 50 Гц; максимальный коммутируемый ток - 16 А. | ГОСТ 24238-84 | 27.90.60.000 |  |  | шт | 1 | 1
194 | Отдел главного энергетика | №8 819 из Юрубчено-Тохомское М №74, №8 821 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020700019 | Реле контроля и защиты ЗРКЗ-100 | ГОСТ 24238-84 | 27.90.60.000 |  |  | шт | 8 | 8
195 | Отдел главного энергетика | №8 822 из Юрубчено-Тохомское М №74, №8 824 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020700020 | Реле контроля и защиты ЗРКЗ-150 | ГОСТ 24238-84 | 27.90.60.000 |  |  | шт | 8 | 8
196 | Отдел главного энергетика | №8 828 из Куюмбинский ЛУ Куст №116, №8 825 из Юрубчено-Тохомское М №74, №8 827 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020707001 | Реле контроля и защиты электроустановок РКЗМ-25-1 | ГОСТ Р 50515-93, (МЭК 255-1-00-75) | 27.12.24.120 |  |  | шт | 12 | 12
197 | Отдел главного энергетика | №8 832 из Куюмбинский ЛУ Куст №116, №8 829 из Юрубчено-Тохомское М №74, №8 831 из Терско-Камовский ЛУ №548 | 18020707002 | Реле контроля и защиты электроустановок РКЗМ-50-1 | ГОСТ Р 50515-93, (МЭК 255-1-00-75) | 27.12.24.120 |  |  | шт | 12 | 12
198 | Отдел главного энергетика | №8 833 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №8 834 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №8 835 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №8 836 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №8 837 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18020705004 | Реле контроля напряжения трехфазного питания CM-MPS.21S (АВВ) | ГОСТ Р 50515-93, (МЭК 255-1-00-75) | 27.90.60.000 |  |  | шт | 5 | 5
199 | Отдел главного энергетика | №8 838 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №8 839 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73 | 18020702021 | Реле контроля температуры CM-TCS.13S 24-240B AC/DC 0…+200C, 2n.k. (ABB) | ГОСТ Р 50515-93, (МЭК 255-1-00-75) | 27.12.24.140 |  |  | шт | 2 | 2
200 | Отдел главного энергетика | №8 840 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №8 841 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18020705001 | Реле минимального напряжения для автоматических выключателей Е1.2..Е6.2, 220-240 V AC/DC (ABB) | ГОСТ Р 50515-93, (МЭК 255-1-00-75) | 27.90.60.000 |  |  | шт | 2 | 2
201 | Отдел главного энергетика | №8 843 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №8 842 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №8 844 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18020705002 | Реле минимального напряжения для автоматов Tmax 4-6 6BA, 220B (ABB) | ГОСТ Р 50515-93, (МЭК 255-1-00-75) | 27.90.60.000 |  |  | шт | 3 | 3
202 | Отдел главного энергетика | №8 845 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18010701016 | Реле промышленное 4 переключающих контакта 220 VAC RXM4AB2P7, 87425 | ГОСТ 16121-86 | 27.12.24.190 |  |  | шт | 6 | 6
203 | Отдел главного энергетика | №8 847 из Куюмбинский ЛУ Куст №124 | 18020702017 | Реле тепловое ZB32-16 Iуст.тепл.=10-16 А 1НО+1НЗ | ГОСТ Р 50515-93, (МЭК 255-1-00-75) | 27.12.24.190 |  |  | шт | 3 | 3
204 | Отдел главного энергетика | №8 848 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №8 849 из Куюмбинский ЛУ Куст №25 | 18020702019 | Реле тепловое перегрузки TU3/32-6 Iуст=4-6 A | ГОСТ Р 50515-93, (МЭК 255-1-00-75) | 27.12.24.190 |  |  | шт | 2 | 2
205 | Отдел главного энергетика | №8 850 из Бригада КРС № 4, №8 851 из Бригада КРС № 3 | 18020702003 | Реле тепловое РТЛ 2055 30-41 А | ТУ3425-041 -05758109-2008 | 27.12.24.140 |  |  | шт | 8 | 8
206 | Отдел главного энергетика | №8 855 из Куюмбинский ЛУ Куст №116, №8 852 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №8 854 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №8 856 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №8 857 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №8 853 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №8 858 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №8 859 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18020704006 | Реле токовой защиты двигателя РТЗЭ-С-25 2-25 А | ГОСТ Р 50515-93, (МЭК 255-1-00-75) | 27.12.24.190 |  |  | шт | 37 | 37
207 | Отдел главного энергетика | №8 863 из Куюмбинский ЛУ Куст №116, №8 860 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №8 862 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №8 864 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №8 865 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №8 861 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №8 866 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №8 867 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18020704005 | Реле токовой защиты двигателя РТЗЭ-С-250 20-250 А | ГОСТ Р 50515-93, (МЭК 255-1-00-75) | 27.12.24.190 |  |  | шт | 37 | 37
208 | Отдел главного энергетика | №8 868 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18020704002 | Реле токовой защиты двигателя РТЗЭ-С-50 10-50 А | ГОСТ Р 50515-93, (МЭК 255-1-00-75) | 27.12.24.190 |  |  | шт | 2 | 2
209 | Отдел главного энергетика | №9 036 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №9 038 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №9 039 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №9 040 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №9 037 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №9 041 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №9 042 из Куюмбинский ЛУ Куст №123, №9 032 из Бригада КРС № 4, №9 034 из Бригада КРС № 2, №9 035 из Бригада КРС № 3, №9 043 из Бригада КРС № 5, №9 033 из Бригада КРС № 1 | 18080304004 | Розетка открытой установки одноместная с заземляющими контактами силой тока 16 А РА16 | ГОСТ 30849.1-2002 | 27.33.13.110 |  |  | шт | 300 | 300
210 | Отдел главного энергетика | №9 044 из Бригада КРС № 4, №9 046 из Бригада КРС № 2, №9 047 из Бригада КРС № 3, №9 048 из Бригада КРС № 5, №9 045 из Бригада КРС № 1 | 18080304028 | Розетка открытой установки двухместная с заземляющими контактами и защитными шторками силой тока 16 А РА | ГОСТ 30849.1-2002 | 27.33.13.110 |  |  | шт | 110 | 110
211 | Отдел главного энергетика | №9 049 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №9 050 из Юрубчено-Тохомское М №74, №9 053 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №9 054 из Терско-Камовский ЛУ №548, №9 055 из Куюмбинский ЛУ Куст №25, №9 056 из Терско-Камовский ЛУ Куст №73, №9 052 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №9 057 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №9 058 из Куюмбинский ЛУ Куст №123 | 18080304003 | Розетка открытой установки двухместная с заземляющими контактами силой тока 16 А РА16-234-Б | ГОСТ 30849.1-2002 | 27.33.13.110 |  |  | шт | 505 | 505
212 | Отдел главного энергетика | №9 060 из Куюмбинский ЛУ Куст №123, №9 059 из Бригада КРС № 2 | 20050100026 | Розетка контактная часть аксиальное винтовое соединение 3p+PE 200 A 2000 В размер HPR 24B | ГОСТ 30849.1-2002 | 27.33.13.110 |  |  | шт | 22 | 22
213 | Управление по исследованию скважин | №9 061 из Замеры дебита скважин (исследование скважин) ООО «РН-Ванкор» | 18080304026 | Розетка настенная кабельная IP67 125 А 3P+E 380/400 В | ГОСТ 30849.1-2002 | 27.33.13.110 |  |  | шт | 7 | 7
214 | Отдел главного энергетика | №9 062 из Бригада КРС № 4, №9 064 из Бригада КРС № 2, №9 065 из Бригада КРС № 5, №9 063 из Бригада КРС № 1 | 18080304034 | Розетка переносная кабельная IP44 16 А 3Р+РЕ 380 В | ГОСТ 30849.1-2002 | 27.33.13.110 |  |  | шт | 36 | 36
215 | Управление по исследованию скважин | №9 066 из Замеры дебита скважин (исследование скважин) ООО"СН-КНГ" МЗК№1 | 18080304046 | Розетка переносная ССИ-235 63А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP67 MAGNUM ¦ PSN22-063-5 IEK | ГОСТ 30849.1-2002 | 27.33.13.110 |  |  | шт | 10 | 10
216 | Отдел главного энергетика | №9 071 из Куюмбинский ЛУ Куст №2, №9 072 из Юрубчено-Тохомское М №74, №9 075 из Куюмбинский ЛУ Куст №53, №9 076 из Терско-Камовский ЛУ №548, №9 074 из Куюмбинский ЛУ Куст №124, №9 077 из Куюмбинский ЛУ Куст №125, №9 068 из Бригада КРС № 4, №9 070 из Бригада КРС № 3, №9 069 из Бригада КРС № 1 | 20050100021 | Розетка ССИ-115 3p+PE+N 16 A | ГОСТ 30849.1-2002 | 27.33.13.110 |  |  | шт | 46 | 46
217 | Управление по исследованию скважин | №9 078 из Замеры дебита скважин (исследование скважин) ООО"СН-КНГ" МЗК№1 | 18080304047 | Розетка стационарная ССИ-135 63А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP67 MAGNUM ¦ PSN12-063-5 IEK | ГОСТ 30849.1-2002 | 27.33.13.110 |  |  | шт | 7 | 7
218 | Отдел главного энергетика | №9 139 из Куюмбинский ЛУ Куст №53 | 18020502097 | Рубильник с предохранителями Iном=32А, для предохранителей 10х38мм (АВВ) | ГОСТ 30849.1-2002 | 27.33.13.110 |  |  | шт | 1 | 1
219 | Отдел главного энергетика | №9 720 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18100500001 | Светодиод + варистор 110-240 В постоянного/переменного тока | ГОСТ 30849.1-2002 | 27.33.13.110 |  |  | шт | 20 | 20
220 | Отдел главного энергетика | №9 721 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18100500002 | Светодиод + диод +A1 стандартная полярность 6-24 В постоянного тока | ГОСТ 30849.1-2002 | 27.33.13.110 |  |  | шт | 20 | 20
221 | Отдел главного энергетика | №10 467 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18101100002 | Супрессор с RC цепью DILM12-XSPR240 110-240 VAC | ГОСТ 30849.1-2002 | 26.11.21.120 |  |  | шт | 4 | 4
222 | Отдел главного энергетика | №10 468 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18101100003 | Супрессор с RC цепью DILM32-XSPR240 110-240 VAC | ГОСТ 30849.1-2002 | 26.11.21.120 |  |  | шт | 4 | 4
223 | Отдел главного энергетика | №10 469 из Куюмбинский ЛУ Куст №116 | 18101100004 | Супрессор с RC цепью DILM95-XSPR240 110-240 VAC | ГОСТ 30849.1-2002 | 26.11.21.120 |  |  | шт | 2 | 2
Базис поставки: DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный. | [11 empty] | Согласны / не согласны (прописать свои условия)
Порядок оплаты: Порядок оплаты: на 60-й (шестидесятый) календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, получения Покупателем от Поставщика оригиналов счетов-фактур, а также копий документов, подтверждающих факт поставки Товара и передачи относящихся к Товару документов Грузополучателю | [11 empty] | Согласны / не согласны (прописать свои условия)
Гарантийный срок:
Опцион: Минус 100% / плюс 100% при условии уведомления за 30 календарных дней до начала срока поставки (формулировку не менять, указать точное количество процентов и дней) | [11 empty] | Согласны / не согласны (прописать свои условия)
Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./
м.п.