Приложению № 3

К договору №        от «____» ___________20    г.

Расчет стоимости объема услуг*

| Объем работ по лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта производства работ | Высота помещений | Тип, марка обслуживаемого оборудования | Кол-во оборудования установленного на объекте | Период обслуживания | Разовая стоимость обслуживания объекта, без НДС, руб. | Годовая стоимость обслуживания объекта в год, руб. | Стоимость комплектующих пожарно-охранной сигнализации при техническом обслуживании без НДС, руб. |
| 1. Перечень административных и производственных зданий по Лоту № 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Кустовая площадка № 9Куюмбинскоголицензионного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектно тиристорное устройство (КТУ-1) | 2,5 м | Прибор приемно-контрольный охранно пожарный ПИРИТ ПУ | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 | 2 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Оповещатель звуковой маяк-12-3м | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Оповещатель светозвуковой ВС-3-12В-1 | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
| Комплектно тиристорное устройство (КТУ-2) | 3,0 м | Прибор контрольно-приемный «Сигнал-10» | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный ИП 212-141 | 3 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Оповещатель звуковой Маяк-24-к | 2 | Ежеквартально |  |  |  |
| Котельная | 2,5 м | Прибор контрольно-приемный «Кварц» | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой «ДИП-141» | 3 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Оповещатель звуковой Маяк-24-к | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
| 1.2. Кустовая площадка № 12Куюмбинскоголицензионного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельная электростанция(ДЭС) | 2,0 м | Генератор огнетущащего аэрозоля СТ200 | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 | 2 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А1 | 2 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Оповещатель звуковой Маяк-24-к | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Оповещательсветозвуковой «Автоматика отключена! Аэрозоль не входи! ТС | 2 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИП 513-10 | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Оповещатель светозвуковой «Аэрозоль! Уходи! Люкс – 24 В | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Прибор приемно-контрольный и управления «Магистраль» | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
| Комплектно распределительное устройство (КРУ) | 2,5 м | Прибор приемно-контрольный охраннопожарный BOLID | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Блок индикации системы пожаротушения С2000 П1 | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Блок резервного питания РИП- 12RS | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 | 3 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИПR 513-10 | 5 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Извещатель ручной взрывозащищенный ИП 535-07а | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Оповещатель звуковой Маяк-24-к | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Оповещатель светозвуковой ВС-3-12В-1 | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
| Комплектно тиристорное устройство КТУ | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный «Кварц» | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой «ДИП-141» | 3 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Оповещатель комбинированный «Маяк 12К» | 2 | Ежеквартально |  |  |  |
| Низковольтное комплектное устройство (НКУ) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный «Кварц» | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой «ДИП-141» | 3 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Оповещатель комбинированный «Маяк 12К» | 2 | Ежеквартально |  |  |  |
| Бытовка буровая | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный «Кварц» | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой «ДИП-141» | 2 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Оповещатель комбинированный «Маяк 12К» | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
| 1.3. Скважина № К-257Куюмбинскоголицензионного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| Станция пенного пожаротушения | 2,5 м | Насос Q=120,5 м3/час, H=83,7 м с эл. двигателем 45 кВт, n=2900 об/мин | 2 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Насос-жокей Q=10,0 м3/час, Н=80,5м | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Бак-дозатор сдвоенный V=0,4 м3 | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Узел управления дренчерный с электроприводом Ду100 | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду100, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду150, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду80, Ру 16 с редуктором X-21 | 2 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Манометр электроконтактный 0-1,6 МПа | 5 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Генератор эжекционныйвысокократной пены | 9 | Ежеквартально |  |  |  |
| 1.4. Скважина № Тк-519Терско-Камовскоголицензионного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| Станция пенного пожаротушения | 2,5 м | Насос Q=120,5 м3/час, H=83,7 м с эл. двигателем 45 кВт, n=2900 об/мин | 2 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Насос-жокей Q=10,0 м3/час, Н=80,5м | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Бак-дозатор сдвоенный V=0,4 м3 | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Узел управления дренчерный с электроприводом Ду100 | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду100, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду150, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду80, Ру 16 с редуктором X-21 | 2 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Манометр электроконтактный 0-1,6 МПа | 5 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Генератор эжекционныйвысокократной пены | 9 | Ежеквартально |  |  |  |
| 1.5. Скважина № Тк-1ПТерско-Камовскоголицензионного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| Станция пенного пожаротушения | 2,5 м | Насос Q=120,5 м3/час, H=83,7 м с эл. двигателем 45 кВт, n=2900 об/мин | 2 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Насос-жокей Q=10,0 м3/час, Н=80,5м | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Бак-дозатор сдвоенный V=0,4 м3 | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Узел управления дренчерный с электроприводом Ду100 | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду100, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду150, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду80, Ру 16 с редуктором X-21 | 2 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Манометр электроконтактный 0-1,6 МПа | 5 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Генератор эжекционныйвысокократной пены | 9 | Ежеквартально |  |  |  |
| Вагон-дом в количестве 25 шт. (количество оборудования в каждом вагон-доме) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный «Кварц» | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой «ДИП-141» | 8 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Оповещатель звуковой «Гром-12м» | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Оповещатель комбинированный «Маяк 12К» | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной «ИПР-513-10» | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
| Наименование услуг |  |  | Количество |  | Периодичность |  | Стоимость, без НДС, руб. |
| Первичное обследование Кустовой площадки № 9 Куюмбинского лицензионного участка, формирование полного перечня систем противопожарной защиты подлежащих обслуживанию, разработка рекомендаций по приведению систем противопожарной защиты к нормативному состоянию |  |  | 1 |  | Единоразово |  |  |
| Первичное обследование Кустовой площадки № 12Куюмбинского лицензионного участка, формирование полного перечня систем противопожарной защиты подлежащих обслуживанию, разработка рекомендаций по приведению систем противопожарной защиты к нормативному состоянию |  |  | 1 |  | Единоразово |  |  |
| Первичное обследование скважины № К-257 Куюмбинского лицензионного участка, формирование полного перечня систем противопожарной защиты подлежащих обслуживанию, разработка рекомендаций по приведению систем противопожарной защиты к нормативному состоянию |  |  | 1 |  | Единоразово |  |  |
| Первичное обследование скважины № Тк-519 Терско-Камовского лицензионного участка, формирование полного перечня систем противопожарной защиты подлежащих обслуживанию, разработка рекомендаций по приведению систем противопожарной защиты к нормативному состоянию |  |  | 1 |  | Единоразово |  |  |
| Первичное обследование скважины № Тк-1П Терско-Камовского лицензионного участка, формирование полного перечня систем противопожарной защиты подлежащих обслуживанию, разработка рекомендаций по приведению систем противопожарной защиты к нормативному состоянию |  |  | 1 |  | Единоразово |  |  |
| Объемработ по лоту №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта производства работ | Высота помещений | Тип, марка обслуживаемого оборудования | Кол-во оборудования установленного на объекте | Период обслуживания | Разовая стоимость обслуживания объекта, без НДС, руб. | Годовая стоимость обслуживания объекта в год, руб. | Стоимость комплектующих пожарно-охранной сигнализации при техническом обслуживании без НДС, руб. |
| 2. Перечень административных и производственных зданий по Лоту № 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Скважина № Юр-94Юрубчено-Тохомскоголицензионного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| Станция пенного пожаротушения | 2,5 м | Насос Q=120,5 м3/час, H=83,7 м с эл. двигателем 45 кВт, n=2900 об/мин | 2 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Насос-жокей Q=10,0 м3/час, Н=80,5м | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Бак-дозатор сдвоенный V=0,4 м3 | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Узел управления дренчерный с электроприводом Ду100 | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду100, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду150, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду80, Ру 16 с редуктором X-21 | 2 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Манометр электроконтактный 0-1,6 МПа | 5 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Генератор эжекционныйвысокократной пены | 9 | Ежеквартально |  |  |  |
| Вагон-дом в количестве 25 шт. (количество оборудования в каждом вагон-доме) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный «Кварц» | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой «ДИП-141» | 8 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Оповещатель звуковой «Гром-12м» | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Оповещатель комбинированный «Маяк 12К» | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной «ИПР-513-10» | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
| Наименование услуг |  |  | Количество |  | Периодичность |  | Стоимость, без НДС, руб. |
| Первичное обследование Скважина № Юр-94 Юрубчено-Тохомского лицензионного участка, формирование полного перечня систем противопожарной защиты подлежащих обслуживанию, разработка рекомендаций по приведению систем противопожарной защиты к нормативному состоянию |  |  | 1 |  | Единоразово |  |  |
| Объем работ по лоту №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта производства работ | Высота помещений | Тип, марка обслуживаемого оборудования | Кол-во оборудования установленного на объекте | Период обслуживания | Разовая стоимость обслуживания объекта, без НДС, руб. | Годовая стоимость обслуживания объекта в год, руб. | Стоимость комплектующих пожарно-охранной сигнализации при техническом обслуживании без НДС, руб. |
| 3. Перечень административных и производственных зданий по Лоту № 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Скважина № Тг-28Тагульскоголицензионного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| Станция пенного пожаротушения | 2,5 м | Насос Q=120,5 м3/час, H=83,7 м с эл. двигателем 45 кВт, n=2900 об/мин | 2 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Насос-жокей Q=10,0 м3/час, Н=80,5м | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Бак-дозатор сдвоенный V=0,4 м3 | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Узел управления дренчерный с электроприводом Ду100 | 1 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду100, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду150, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду80, Ру 16 с редуктором X-21 | 2 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Манометр электроконтактный 0-1,6 МПа | 5 | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Генератор эжекционныйвысокократной пены | 9 | Ежеквартально |  |  |  |
| Наименование услуг |  |  | Количество |  | Периодичность |  | Стоимость, без НДС, руб. |
| Первичное обследование Скважины № Тг-28 Тагульского лицензионного участка, формирование полного перечня систем противопожарной защиты подлежащих обслуживанию, разработка рекомендаций по приведению систем противопожарной защиты к нормативному состоянию |  |  | 1 |  | Единоразово |  |  |
| * Объем и общая стоимость обслуживаемого оборудования может быть изменено дополнительным соглашением, в рамках раскрытия опциона, по результатампервичного обследование объектов Заказчика, Исполнителем совместно с представителем Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ____________________________ ____________________/________ м. п. | ________________________ м. п. |