Приложение 1 к форме 2

«Требования к предмету оферты»

Лот №1 Базис поставки: DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

| №п/п | Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений (Параметр оценки) | Технические требования по нормативной документации (ГОСТ, ТУ) (Параметр оценки) | Номенклатурный код | Код ОКПД2 | Отдел | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат дифференциальный АД-4 40 А 30 МА 4-х полюсный ЭКФ | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020400001 | 27.12.23.000 | Отдел главного энергетика | шт | 7 |
| 2 | Автомат дифференциальный АД-4 50 А 30 МА 4-х полюсный ЭКФ | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020400002 | 27.12.23.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 3 | Автомат дифференциальный АД-4 63 А 30 МА 4-х полюсный ЭКФ | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020400003 | 27.12.23.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 4 | Амперметр щитовой переменного тока с диапазоном измерений 0-200 А Э8033 УХЛ-200 А | ГОСТ 8.497-83 | 19020100015 | 26.51.43.111 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 5 | Блок питания стабилизированный S7-300, PS307 вход ~120/230В, выход =24В/5А 6ES7307-1EA01-OAAO, 85925 | ГОСТ 13540-74 | 18010701011 | 26.20.40.110 | Отдел главного энергетика | шт | 1 |
| 6 | Вилка с заземляющим контактом силой тока 10 А 250 В | ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99) | 18080304007 | 27.33.13.110 | Отдел главного энергетика | шт | 90 |
| 7 | Вольтметр щитовой переменного тока с диапазоном измерений 0-500 В Э8030-М1-500 В | ГОСТ 8.497-83 | 19020200004 | 26.51.43.112 | Отдел главного энергетика | шт | 4 |
| 8 | Выключатель автоматический 100 А АЕ 2056МП | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300012 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 12 |
| 9 | Выключатель автоматический 100 А ВА 57Ф39 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300013 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 12 |
| 10 | Выключатель автоматический креплением на DIN-рейку 16 А ВА 47-29 1Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300002 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 26 |
| 11 | Выключатель автоматический 160 А ВА 57Ф39 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300014 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 6 |
| 12 | Выключатель автоматический 25 А АЕ 2046 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300008 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 10 |
| 13 | Выключатель автоматический 25 А АП50-3МТ | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300005 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 5 |
| 14 | Выключатель автоматический креплением на DIN-рейку 25 А ВА 47-29 1Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300003 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 38 |
| 15 | Выключатель автоматический креплением на DIN-рейку 25 А ВА 47-29 3Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300043 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 6 |
| 16 | Выключатель автоматический 250 А ВА 57Ф39 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300015 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 8 |
| 17 | Выключатель автоматический 32 А ВА 47-63 3Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300029 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 18 |
| 18 | Выключатель автоматический 40 А АЕ 2046 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300009 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 9 |
| 19 | Выключатель автоматический 40 А АП50-3МТ | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300006 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 4 |
| 20 | Выключатель автоматический креплением на DIN-рейку 40 А ВА 47-29 3Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300034 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 17 |
| 21 | Выключатель автоматический 63 А АЕ 2046 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300010 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 14 |
| 22 | Выключатель автоматический 80 А АЕ 2046Б | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300037 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 8 |
| 23 | Выключатель концевой без сальникового ввода ВК-200 | ГОСТ 14254 | 18020506001 | 27.33.11.160 | Отдел главного энергетика | шт | 12 |
| 24 | Выключатель открытой установки силой тока 16 А | ГОСТ Р 51324.1-2012 | 18080303001 | 27.33.11.140 | Отдел главного энергетика | шт | 55 |
| 25 | Дин-рейка 60см оцинкованная | ГОСТ Р МЭК 60715-2003 | 18111500003 | 27.33.13.190 | Отдел главного энергетика | шт | 14 |
| 26 | Диод выпрямительный средней мощности 2Д240 | ГОСТ 20215-84 | 18100100007 | 26.11.21.110 | Отдел главного энергетика | шт | 8 |
| 27 | Диод кремниевый диффузионный Д132-50-11 | ГОСТ 20215-84 | 18100100013 | 26.11.21.110 | Отдел главного энергетика | шт | 5 |
| 28 | Диод кремниевый диффузионный Д132-80 | ГОСТ 20215-84 | 18100100014 | 26.11.21.110 | Отдел главного энергетика | шт | 17 |
| 29 | Диод кремниевый диффузионный КД202Д | ГОСТ 20215-84 | 18100100018 | 26.11.21.110 | Отдел главного энергетика | шт | 8 |
| 30 | Диод кремниевый диффузионный КД202Р | ГОСТ 20215-84 | 18100100015 | 26.11.21.110 | Отдел главного энергетика | шт | 4 |
| 31 | Звонок громкого боя оповещатель звуковой МЗ-1 | ТУ 25-05-1044-76 | 18020600002 | 27.90.40.190 | Отдел главного энергетика | шт | 5 |
| 32 | Изолента ПФХ | ГОСТ 16214-86 | 39130000002 | 27.90.12.110 | Служба супервайзинга | шт | 10 |
| 33 | Интерфейсный модуль IM 153-4 PN IO для ET 200M 6ES7153-4AA01-OXBO, 85917 | ГОСТ Р 52070-2003 | 18010701002 | 26.51.45.190 | Отдел главного энергетика | шт | 1 |
| 34 | Источник питания импульсный ABL8REM24050, 24VDC, 120W | ГОСТ Р 54364-2011, (МЭК 61204:2001) | 18010701010 | 26.20.40.110 | Отдел главного энергетика | шт | 1 |
| 35 | Источник питания импульсный ABL8МEM24006 24V VDC, 15W 86135 | ГОСТ Р 54364-2011, (МЭК 61204:2001) | 18010701009 | 26.20.40.110 | Отдел главного энергетика | шт | 1 |
| 36 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 1х35 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500014 | 27.32.13.125 | Отдел главного энергетика | м | 240 |
| 37 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 2х2,5 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500001 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 200 |
| 38 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х1,5 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500003 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 1 250 |
| 39 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х10+1х6 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500013 | 27.32.13.125 | Отдел главного энергетика | м | 401 |
| 40 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х2,5 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500012 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 785 |
| 41 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500004 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 640 |
| 42 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х25+1х10 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500008 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 520 |
| 43 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х35+1х16 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500026 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 270 |
| 44 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х4+1х2,5 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500005 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 740 |
| 45 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х50+1х16 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500010 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 217 |
| 46 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х6+1х4 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500006 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 1 210 |
| 47 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х70+1х25 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500011 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 43 |
| 48 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х95+1х25 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500016 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 350 |
| 49 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 4х1,5 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500019 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 600 |
| 50 | Кабель судовой марки МРШМ 19х1,5 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010200002 | 27.32.13.125 | Отдел главного энергетика | м | 36 |
| 51 | Канал кабельный 20х10 ММ | ТУ 3464-002-56625002-2002, ГОСТ Р МЭК 61084-1 (раздел11), ГОСТ Р 53313-2009 (п.5), ГОСТ Р МЭК 61084- | 18111300001 | 27.33.14.000 | Служба супервайзинга | м | 180 |
| 52 | Клещи электроизмерительные цифровые К4570/2Ц | ГОСТ Р 52319 (МЭК 61010-1) , ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) | 19020800001 | 26.51.43.116 | Отдел главного энергетика | шт | 3 |
| 53 | Кнопка с быстросъемной головкой, без подсветки "Грибок" диаметром 22мм AEА-22 1з+1р | ГОСТ Р 50030.5.1-99 | 18020502002 | 25.93.14.120 | Отдел главного энергетика | шт | 5 |
| 54 | Кнопка, толкатель красный КЕО11У2, исполнение 2 | ГОСТ15150-69 | 18020502021 | 25.93.14.120 | Отдел главного механика | шт | 8 |
| 55 | Кнопка, толкатель чёрный КЕО11У2, исполнение 2 | ГОСТ15150-69 | 18020502022 | 25.93.14.120 | Отдел главного механика | шт | 8 |
| 56 | Коммутатор компактный MOXA, EDS-205A 5*10/100 Base TX 6009045, 85946 |  | 18010701007 | 27.33.13.190 | Отдел главного энергетика | шт | 1 |
| 57 | Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый К50-35 100 МКФ 25 В | ГОСТ 21415-75 | 18100200006 | 27.90.52.000 | Отдел главного энергетика | шт | 8 |
| 58 | Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый К50-35 100 МКФ 50 В | ГОСТ 21415-75 | 18100200005 | 27.90.52.000 | Отдел главного энергетика | шт | 8 |
| 59 | Контакт неподвижный ПМ12-025 | ТУ | 18021100006 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 39 |
| 60 | Контакт неподвижный ПМ12-100 | ТУ | 18021100008 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 24 |
| 61 | Контакт неподвижный ПМ12-160 | ТУ | 18021100004 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 39 |
| 62 | Контакт неподвижный ПМА-3100 |  | 18021100010 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 15 |
| 63 | Контакт подвижный ПМ12-025 | ТУ | 18021100005 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 54 |
| 64 | Контакт подвижный ПМ12-100 | ТУ | 18021100007 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 54 |
| 65 | Контакт подвижный ПМ12-160 | ТУ | 18021100003 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 54 |
| 66 | Контакт подвижный ПМА-3100 |  | 18021100009 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 24 |
| 67 | Контакт подвижный ПМЕ212УХЛ4В,25А |  | 18021100011 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 6 |
| 68 | Контактор КМ2313-16-М4 | ГОСТ 14254-96 | 18020900002 | 27.33.13.140 | Отдел главного механика | шт | 6 |
| 69 | Контактор малогабаритный КМИ 34012 13НО 40 А | ГОСТ 14254-96 | 18021000011 | 27.33.13.140 | Отдел главного энергетика | шт | 8 |
| 70 | Контактор электромагнитный ТКС-6010ДЛ | ГОСТ 14254-96 | 18020900001 | 27.33.13.140 | Отдел главного механика | шт | 4 |
| 71 | Контроллер 6ES7315-2EH14-OABO SIMATICS7-300, CPU315-2 PN/DP 6ES7315-2EH14-OABO, 85929 | ГОСТ Р 51841-2001 | 18010701001 | 27.33.13.161 | Отдел главного энергетика | шт | 1 |
| 72 | Коробка распределительная металическая внешнего монтажа 7121 В | ГОСТ Р 50827.3-2009, (МЭК 60670-22:2003) | 18110100002 | 27.33.13.120 | Отдел главного энергетика | шт | 17 |
| 73 | Коробка распределительная электромонтажная 3 ввода КЭМ 1-10-3 | ГОСТР50827.3-2009 | 18110100006 | 25.23.15.210 | Служба супервайзинга | шт | 70 |
| 74 | Корректор-регулятор напряжения КРН-04 | ГОСТ 183-74 | 18020100001 | 27.12.23.000 | Отдел главного энергетика | шт | 4 |
| 75 | Лампа линейная кварцевая галогенная типа КГ 220 В 1000 ВТ тип цоколя R7s 189 ММ | ГОСТ 1100-79 | 18070000001 | 27.40.12.000 | Отдел главного энергетика | шт | 140 |
| 76 | Лампа линейная кварцевая галогенная типа КГ 220 В 1500 ВТ тип цоколя R7s 254 ММ | ГОСТ 1100-79 | 18070000009 | 27.40.12.000 | Отдел главного энергетика | шт | 140 |
| 77 | Лампа люминесцентная диаметром 38 ММ длиной 1200 ММ ЛБ-40 40 ВТ | ГОСТ 6825-74 | 18070000027 | 27.40.12.000 | Отдел главного энергетика | шт | 80 |
| 78 | Лампа люминесцентная диаметром 38 ММ длиной 1200 ММ ЛД-40 40 ВТ | ГОСТ 1100-79 | 18070000017 | 27.40.12.000 | Отдел главного энергетика | шт | 80 |
| 79 | Лампа накаливания общего назначения 150 ВТ Е27 | ГОСТ 2239-79 | 18070000005 | 27.40.13.000 | Отдел главного энергетика | шт | 1 600 |
| 80 | Лампа накаливания общего назначения 200 ВТ Е27 | ГОСТ 2239-79 | 18070000012 | 27.40.13.001 | Отдел главного энергетика | шт | 777 |
| 81 | Лампа накаливания общего назначения 60 ВТ Е27 | ГОСТ 2239-79 | 18070000011 | 27.40.14.000 | Отдел главного энергетика | шт | 1 642 |
| 82 | Лампа накаливания общего назначения 75 ВТ Е27 | ГОСТ 2239-79 | 18070000014 | 27.40.14.000 | Отдел главного энергетика | шт | 1 620 |
| 83 | Лампа накаливания общего назначения 95 ВТ Е27 | ГОСТ 2239-79 | 18070000003 | 27.40.14.000 | Отдел главного энергетика | шт | 1 849 |
| 84 | Лампа накаливания местного освещения МО 12-25 25 ВТ Е27 | ГОСТ 2239-79 | 18070000021 | 27.40.14.000 | Отдел главного энергетика | шт | 42 |
| 85 | Лампа накаливания местного освещения МО 12-40 40 ВТ Е27 | ГОСТ 16354-77 | 18070000022 | 27.40.12.000 | Отдел главного энергетика | шт | 40 |
| 86 | Лампа дуговая ртутная люминофорная ДРЛ-250 250 ВТ Е40 | ГОСТ 16354-77 | 18070000018 | 27.40.12.000 | Отдел главного энергетика | шт | 142 |
| 87 | Лампа энергосберегающая 15 ВТ Е27 | ЭКСП.779 531.001 | 18070000013 | 27.40.14.000 | Отдел главного энергетика | шт | 370 |
| 88 | Лампа энергосберегающая 20 ВТ 220-230 В Е27 | ЭКСП.779 531.002 | 18070000031 | 27.40.14.000 | Отдел главного энергетика | шт | 370 |
| 89 | Лента изоляционная из стеклоткани ScotchTM 69 | ТУ 16-90И37.0003.003 | 18090300004 | 23.14.11.110 | Отдел главного энергетика | шт | 1 |
| 90 | Лента изоляционная поливинилхлоридная | ГОСТ 16214-86 | 18090300001 | 25.13.50.111 | Отдел главного энергетика, Производственно-технологический отдел, Автотранспортная служба | шт | 370 |
| 91 | Лента изоляционная резиновая ScotchTM 23 | ГОСТ 2162-97 | 18090300003 | 25.13.50.111 | Отдел главного энергетика | шт | 4 |
| 92 | Лента изоляционная хлопчатобумажная | ГОСТ 2162-97 | 18090300002 | 25.13.50.111 | Производственно-технологический отдел, Отдел главного энергетика, Автотранспортная служба | шт | 317 |
| 93 | Металлорукав гибкий негерметичный круглого сечения типа РЗ диаметром 18 ММ РЗ-ЦХ-18 | ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302 | 15040000001 | 27.33.13.190 | Отдел главного энергетика | м | 690 |
| 94 | Металлорукав гибкий негерметичный круглого сечения типа РЗ диаметром 25 ММ РЗ-ЦХ-25 | ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302 | 15040000002 | 27.33.13.190 | Отдел главного энергетика | м | 650 |
| 95 | Металлорукав гибкий негерметичный круглого сечения типа РЗ диаметром 32 ММ РЗ-ЦХ-32 | ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302 | 15040000003 | 27.33.13.190 | Отдел главного энергетика | м | 540 |
| 96 | Металлорукав гибкий негерметичный круглого сечения типа РЗ диаметром 50 ММ РЗ-ЦХ-50 | ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302 | 15040000004 | 27.33.13.190 | Отдел главного энергетика | м | 370 |
| 97 | Модуль ввода 32 дискретных сигнала 6ES7321-1BLOO-OAAO, 85933 | ГОСТ 30605-98, ТУ 4217-012-23767649-2004. | 18010701003 | 26.20.16.190 | Отдел главного энергетика | шт | 1 |
| 98 | Модуль ввода 32 дискретных сигнала 6ES7322-1BLOO-OAAO, 85933 | ГОСТ 30605-98, ТУ 4217-012-23767649-2004. | 18010701004 | 26.20.16.190 | Отдел главного энергетика | шт | 1 |
| 99 | Модуль ввода 8 аналоговых сигнала 6ES7331-1KFO2-OABO, 85937 | ГОСТ 30605-98, ТУ 4217-012-23767649-2004. | 18010701005 | 26.20.16.190 | Отдел главного энергетика | шт | 1 |
| 100 | Модуль вывода 4 аналоговых сигнала 6ES7332-5HDO1-OABO, 85946 | ГОСТ 30605-98, ТУ 4217-012-23767649-2004. | 18010701006 | 26.20.16.190 | Отдел главного энергетика | шт | 1 |
| 101 | Муфта концевая кабеля 10КВТп-3х(150-240) до 10 кВ | ГОСТ 13781.0-86, (СТ СЭВ 4449-83), ТУ 3599-028-01403993-2000 | 39170100024 | 27.33.14.000 | Отдел главного энергетика | шт | 1 |
| 102 | Муфта концевая кабеля 10КВТп-3х(35-50) до 10 кВ | ГОСТ 13781.0-86, (СТ СЭВ 4449-83), ТУ 3599-028-01403993-2000 | 39170100027 | 27.33.14.000 | Отдел главного энергетика | шт | 1 |
| 103 | Наконечник кабельный трубчатый медно-луженый ТЛ 10-6-5 | ГОСТ 7386-80 | 18020509001 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | шт | 5 |
| 104 | Наконечник кабельный трубчатый медно-луженый ТЛ 16-8-6 | ГОСТ 7386-80 | 18020509007 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | шт | 96 |
| 105 | Наконечник кабельный трубчатый медно-луженый ТЛ 25-8-7 | ГОСТ 7386-80 | 18020509003 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | шт | 80 |
| 106 | Наконечник кабельный трубчатый медно-луженый ТЛ 25-8-8 | ГОСТ 7386-80 | 18020509008 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | шт | 72 |
| 107 | Наконечник кабельный трубчатый медно-луженый ТЛ 35-10-10 | ГОСТ 7386-80 | 18020509009 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | шт | 80 |
| 108 | Наконечник кабельный трубчатый медно-луженый ТЛ 50-12-12 | ГОСТ 7386-80 | 18020509010 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | шт | 36 |
| 109 | Наконечник кабельный трубчатый медно-луженый ТЛ 70-12-13 | ГОСТ 7386-80 | 18020509011 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | шт | 33 |
| 110 | Насос центробежный консольный К 8/18У3 | ГОСТ 22247-96 | 11010101001 | 28.13.14.110 | Отдел главного энергетика | шт | 4 |
| 111 | Патрон R7s металл-керамика на ножке | ГОСТ 2746-90 | 18080301007 | 27.40.42.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 112 | Патрон неразборный керамический СР-800 Е-27 | ГОСТ 2746-90 | 18080301001 | 27.40.42.000 | Отдел главного энергетика | шт | 50 |
| 113 | Патрон неразборный керамический Е-27 | ГОСТ 2746-90 | 18080301002 | 27.40.42.000 | Отдел главного энергетика | шт | 80 |
| 114 | Патрон торцевой лампы КГ R7s | ГОСТ 2746-91 | 18080301005 | 27.40.42.000 | Отдел главного энергетика | шт | 16 |
| 115 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный серии КУ-92-1ЕхdIIВТ5 | ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ Р 51330.0 | 18020502008 | 25.93.14.120 | Отдел главного энергетика | шт | 30 |
| 116 | Пост управления кнопочный серии ПКЕ 122-2 | ГОСТ Р 50030.5.1-99 | 18020502007 | 25.93.14.120 | Отдел главного энергетика | шт | 6 |
| 117 | Пост управления кнопочный серии ПКЕ 222-2 | ГОСТ Р 50030.5.1-99 | 18020502006 | 25.93.14.120 | Отдел главного энергетика | шт | 7 |
| 118 | Предохранитель плавкий 0,315А (размер 5*20 мм) | ГОСТ 17242-86 | 18010701013 | 27.12.21.000 | Отдел главного энергетика | шт | 6 |
| 119 | Предохранитель плавкий BYSSMAN 170M 8611 1100A 1000B | ГОСТ 17242-86 | 18010701014 | 27.12.21.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 120 | Провод автотракторный повышенной гибкости марки ПГВА 1х1,5 | ГОСТ Р 53768-2010 и ТУ 16-705.501-2017 | 17020500004 | 27.32.13.131 | Отдел главного энергетика, Автотранспортная служба | м | 430 |
| 121 | Провод автотракторный повышенной гибкости марки ПГВА 1х2,5 | ГОСТ 7399-97 | 17020500001 | 29.31.1 | Автотранспортная служба | м | 370 |
| 122 | Провод автотракторный повышенной гибкости марки ПГВА 1х4 | ГОСТ 7399-97 | 17020500007 | 29.31.1 | Автотранспортная служба | м | 100 |
| 123 | Провод автотракторный повышенной гибкости марки ПГВА 1х6 | ГОСТ Р 53768-2010 и ТУ 16-705.501-2018 | 17020500002 | 27.32.13.131 | Автотранспортная служба | м | 100 |
| 124 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки марки ПуГВ (ПВ3) 1х1,5 | ГОСТ Р 53768-2010 и ТУ 16-705.501-2010 | 17020300005 | 27.32.13.131 | Отдел главного энергетика | м | 20 |
| 125 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки марки ПуГВ (ПВ3) 1х10 | ГОСТ Р 53768-2010 и ТУ 16-705.501-2011 | 17020300004 | 27.32.13.131 | Отдел главного энергетика | м | 20 |
| 126 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки марки ПуГВ (ПВ3) 1х2,5 | ГОСТ Р 53768-2010 и ТУ 16-705.501-2012 | 17020300006 | 27.32.13.131 | Отдел главного энергетика | м | 20 |
| 127 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки марки ПуГВ (ПВ3) 1х4 | ГОСТ Р 53768-2010 и ТУ 16-705.501-2013 | 17020300003 | 27.32.13.131 | Отдел главного энергетика | м | 20 |
| 128 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки марки ПуГВ (ПВ3) 1х6 | ГОСТ Р 53768-2010 и ТУ 16-705.501-2014 | 17020300007 | 27.32.13.131 | Отдел главного энергетика | м | 20 |
| 129 | Провод универсальный плоский гибкий марки ПУГНП 3х1,5 | ГОСТ Р 53768-2010 и ТУ 16-705.501-2015 | 17020300001 | 27.32.13.131 | Отдел главного энергетика, Служба супервайзинга | м | 1 240 |
| 130 | Провод универсальный плоский гибкий марки ПУГНП 3х2,5 | ГОСТ Р 53768-2010 и ТУ 16-705.501-2016 | 17020300002 | 27.32.13.131 | Служба супервайзинга, Отдел главного энергетика | м | 1 260 |
| 131 | Прожектор галогенный типа ИО-04-1000 | ТУ 3461-006-66536765-2015 | 18080102029 | 27.40.33.000 | Отдел главного энергетика | шт | 4 |
| 132 | Прожектор галогенный типа ИО-04-1500-10 | ТУ 3461-006-66536765-2015 | 18080102013 | 27.40.33.000 | Отдел главного энергетика | шт | 4 |
| 133 | Прожектор светодиодный UltraSvet-FL-100 | ТУ 3461-006-66536765-2015 | 18080102020 | 27.40.33.000 | Отдел главного энергетика | шт | 18 |
| 134 | Прожектор светодиодный UltraSvet-FL-150 | ТУ 3461-006-66536765-2015 | 18080102022 | 27.40.33.000 | Отдел главного энергетика | шт | 12 |
| 135 | Прожектор светодиодный UltraSvet-FL-70 | ТУ 3461-006-66536765-2015 | 18080102017 | 27.40.33.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 136 | Пускатель магнитный ПМ 12-010 8 А 220 В исполнения открытого с тепловым реле | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000013 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 6 |
| 137 | Пускатель магнитный ПМ 12-010100 5 А 220 В 3з+2р исполнения открытого с тепловым реле степени защиты IP00 | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000001 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 4 |
| 138 | Пускатель магнитный ПМ 12-025 16 А 220 В исполнения открытого с тепловым реле | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000003 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 21 |
| 139 | Пускатель магнитный ПМ 12-025 25 А 220 В исполнения открытого с тепловым реле | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000004 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 22 |
| 140 | Пускатель магнитный ПМ 12-040150 40 А 220 В 1з исполнения открытого с тепловым реле степени защиты IP20 | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000005 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 21 |
| 141 | Пускатель магнитный ПМ 12-063151 63 А 220 В 2з+2р исполнения открытого с тепловым реле степени защиты IP20 | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000006 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 20 |
| 142 | Пускатель магнитный ПМ 12-100200 100 А 380 В 2з+2р исполнения открытого с тепловым реле степени защиты IP20 | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000008 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 19 |
| 143 | Пускатель магнитный ПМ 12-125 125 А 380 В 2з+2р исполнения открытого с тепловым реле степени защиты IP21 | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000009 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 21 |
| 144 | Пускатель магнитный ПМ 12-160200 160 А 220 В с тепловым реле степени защиты IP20 | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000010 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 21 |
| 145 | Пускатель магнитный малогабаритный ПМЛ 4160ДМ 80 А 380 В исполнения открытого с тепловым реле | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000007 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 17 |
| 146 | Пускатель магнитный ПМ 12-160200 160 А 380 В | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000016 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 10 |
| 147 | Пускатель ПМА-3100У3В | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000041 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 6 |
| 148 | Пускатель ПМЕ212УХЛ4В,25А | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000042 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 4 |
| 149 | Ревун ТС-22 | ГОСТ 28466-90 | 05030900044 | 27.90.40.190 | Отдел главного механика | шт | 2 |
| 150 | Регулятор напряжения генератора AVR-40 | ГОСТ ISO 8528-3-2011 | 32010100188 | 27.12.24.190 | Отдел главного энергетика | шт | 8 |
| 151 | Резистор ППБ-15Е 1кОм | ГОСТ 24238-84 | 18100400043 | 27.90.60.000 | Отдел главного энергетика | шт | 3 |
| 152 | Резистор переменный проволочный ППБ-2А 4,7 КОМ ± 10% | ГОСТ 24238-84 | 18100400023 | 27.90.60.000 | Отдел главного энергетика | шт | 14 |
| 153 | Резистор переменный непроволочный керметный подстроечный СП5-2ВБ 1КОМ | ГОСТ 24238-84 | 18100400042 | 27.90.60.000 | Отдел главного энергетика | шт | 7 |
| 154 | Реле контроля и защиты электроустановок РКЗМ-25-1 | ГОСТ Р 50515-93, (МЭК 255-1-00-75) | 18020707001 | 27.12.24.120 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 155 | Реле контроля и защиты электроустановок РКЗМ-50-1 | ГОСТ Р 50515-93, (МЭК 255-1-00-75) | 18020707002 | 27.12.24.120 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 156 | Реле контроля фаз RM35TF30 200-500 В AC RM35TF30, 87417 | ГОСТ Р 50030.5.1-2005 | 18010701008 | 27.12.24.190 | Отдел главного энергетика | шт | 1 |
| 157 | Реле промышленное 2 переключающих контакта 220 VAC RXM2AB2P7, 87424 | ГОСТ 16121-86 | 18010701015 | 27.12.24.190 | Отдел главного энергетика | шт | 3 |
| 158 | Реле промышленное 2 переключающих контакта 24 VAC RXM2AB2BD, 87422 | ГОСТ 16121-86 | 18010701017 | 27.12.24.190 | Отдел главного энергетика | шт | 3 |
| 159 | Реле промышленное 4 переключающих контакта 220 VAC RXM4AB2P7, 87425 | ГОСТ 16121-86 | 18010701016 | 27.12.24.190 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 160 | Розетка открытой установки одноместная с заземляющими контактами силой тока 16 А РА16 | ГОСТ 30849.1-2002 | 18080304004 | 27.33.13.110 | Служба супервайзинга, Отдел главного энергетика | шт | 260 |
| 161 | Розетка открытой установки двухместная с заземляющими контактами силой тока 16 А РА16 | ГОСТ 30849.1-2002 | 18080304005 | 27.33.13.110 | Отдел главного энергетика | шт | 210 |
| 162 | Светильник промышленный взрывозащищенный типа ВЗГ-200 АМС СД 12х1 напряжение 12 В | ГОСТ 12.2.020-76 | 18080101065 | 27.40.39.110 | Отдел главного энергетика | шт | 40 |
| 163 | Светильник люмисцентный потолочный типа ЛПО 2х36 ВТ | ТУ 16-535.991-75, ГОСТ 15597-82 | 18080101007 | 27.40.39.112 | Отдел главного энергетика | шт | 12 |
| 164 | Светильник настенно-потолочный типа НПП 03-100 100 ВТ Е27 | ТУ 16-535.991-75, ГОСТ 15597-82 | 18080101017 | 27.40.39.113 | Отдел главного энергетика | шт | 20 |
| 165 | Светильник настенно-потолочный типа НПП 1101 с сеткой 100 Вт Е27 | ТУ 16-535.991-75, ГОСТ 15597-82 | 18080101005 | 27.40.39.114 | Отдел главного энергетика, Служба супервайзинга | шт | 77 |
| 166 | Светильник настенно-потолочный типа НПП 2602а 60 ВТ Е27 | ТУ 16-535.991-75, ГОСТ 15597-82 | 18080101004 | 27.40.39.115 | Отдел главного энергетика | шт | 46 |
| 167 | Светильник промышленный типа НСП 11-200-234 исполнения УЗ степени защиты IP62 | ТУ 16-535.991-75, ГОСТ 15597-82 | 18080101011 | 27.40.39.116 | Отдел главного энергетика | шт | 15 |
| 168 | Светильник промышленный взрывозащищённый типа НСП 23-200-004 с отражателем и сеткой | ТУ 16-535.991-75, ГОСТ 15597-82 | 18080101010 | 27.40.39.117 | Отдел главного энергетика | шт | 8 |
| 169 | Светильник РСП38М-250УХЛ | ГОСТ 12.2.020-76 | 18080102031 | 27.40.39.110 | Отдел главного энергетика | шт | 8 |
| 170 | Светильник светодиодный для высоких проемов 100 ВТ УЛЬТРАСВЕТ-ППС-100 | ТУ 16-535.991-75, ГОСТ 15597-82 | 18080101041 | 27.40.39.118 | Отдел главного энергетика | шт | 24 |
| 171 | Светильник светодиодный 12 ВТ 220х90х50 ММ IP65 4500К антивандальный диод 0,1 ВТ V-02-001-012-4500K | ТУ 3461-001-31743798-2014 по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | 18080101058 | 27.40.39.119 | Отдел главного энергетика | шт | 24 |
| 172 | Светильник светодиодный 12 ВТ 220 ММ IP65 4000к СПП-2301 круг | ТУ 3461-001-31743798-2014 по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | 18080101053 | 27.40.39.120 | Отдел главного энергетика | шт | 34 |
| 173 | Светильник светодиодный 18 ВТ 1300х135х100 ММ IP65 4100К без рассеивателя V-04-211-018-4100K | ТУ 3461-001-31743798-2014 по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | 18080101036 | 27.40.39.121 | Отдел главного энергетика | шт | 24 |
| 174 | Светильник светодиодный офисный накладной 18 ВТ 595х180х50 ММ 6500К с функцией аварийного освещения V-A1-170-018-6500K | ТУ 3461-001-31743798-2014 по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | 18080101031 | 27.40.39.122 | Отдел главного энергетика | шт | 22 |
| 175 | Светильник светодиодный офисный встраиваемый/накладной 36 ВТ 1195х180х50 ММ 4100К V-01-271-036-4100K | ТУ 3461-001-31743798-2014 по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | 18080101023 | 27.40.39.123 | Отдел главного энергетика | шт | 37 |
| 176 | Сирена сигнальная в металлическом корпусе СС-1 220 В | ТУ 25-05-1044-76 | 18020600001 | 27.90.40.190 | Отдел главного энергетика | шт | 4 |
| 177 | Стабилитрон кремниевый прецизионный планарный Д815Е | ГОСТ 25529-82. | 18100900004 | 26.11.20.21 | Отдел главного энергетика | шт | 5 |
| 178 | Стабилитрон кремниевый прецизионный планарный Д818А | ГОСТ 25529-82. | 18100900001 | 26.11.20.21 | Отдел главного энергетика | шт | 5 |
| 179 | Станция управления и защиты СУЗ-100 | ГОСТР51321.1-2000, ТУ 3431-009-10222612-2015 | 18020101003 | 27.12.31.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 180 | Стартер для люминесцентных ламп СК-220 220 В | ГОСТ 8799-90 | 18080105006 | 27.40.41.000 | Отдел главного энергетика | шт | 100 |
| 181 | Тиристор силовой Т132-50-11 | ГОСТ 20332-84. | 18100700006 | 26.11.21.130 | Отдел главного энергетика | шт | 6 |
| 182 | Тиристор силовой Т132-50-8 | ГОСТ 20332-84 | 18100700004 | 26.11.21.130 | Отдел главного энергетика | шт | 8 |
| 183 | Тиристор переключательный полупроводниковый ТО-142-80-12 | ГОСТ 20332-84 | 18100700002 | 26.11.21.130 | Отдел главного энергетика | шт | 8 |
| 184 | Транзистор биполярный КТ818ВМ | ГОСТ 19095-73 | 18100800008 | 26.11.21.120 | Отдел главного энергетика | шт | 8 |
| 185 | Транзистор КТ837А | ГОСТ 19095-74 | 18100800013 | 26.11.21.120 | Отдел главного энергетика | шт | 8 |
| 186 | Трансформатор понижающий ЯТП 0,63 КВ.А 220/12 в корпусе | ГОСТР51321.1-2000, ТУ 3431-009-10222612-2015 | 18010400004 | 27.11.42.000 | Отдел главного энергетика | шт | 10 |
| 187 | Трубка ТУТ 100/50 | ТУ 16.503.229-82 | 18090200006 | 27.90.12.130 | Отдел главного энергетика | м | 5 |
| 188 | Трубка ТУТ 20/10 | ТУ 16.503.229-82 | 18090200001 | 27.90.12.130 | Отдел главного энергетика | м | 10 |
| 189 | Трубка ТУТ 40/20 | ТУ 16.503.229-82 | 18090200002 | 27.90.12.130 | Отдел главного энергетика | м | 30 |
| 190 | Трубка ТУТ 50/25 | ТУ 16.503.229-82 | 18090200003 | 27.90.12.130 | Отдел главного энергетика | м | 30 |
| 191 | Трубка ТУТ 60/30 | ТУ 16.503.229-82 | 18090200004 | 27.90.12.130 | Отдел главного энергетика | м | 30 |
| 192 | Трубка ТУТ 8/4 | ТУ 16.503.229-82 | 18090200005 | 27.90.12.130 | Отдел главного энергетика | м | 1 |
| 193 | Тумблер АГО.360.209ТУ ПТ26-1УЛ | ГОСТ15150-69 | 18020502023 | 25.93.14.120 | Отдел главного механика | шт | 8 |
| 194 | Тумблер с протектором (УХЛ) ПТ26-1 | ГОСТ27383-87 | 32080200007 | 27.33.11.130 | Отдел главного механика | шт | 16 |
| 195 | Тумблер УСО.360.075-ТУ ТВ1-1УХЛ | ГОСТ15150-69 | 18020502024 | 25.93.14.120 | Отдел главного механика | шт | 8 |
| 196 | Указатель напряжения с диапазоном рабочего напряжения 16-32 В 11.3812010 | ГОСТ 2405-88 | 19020900004 | 29.31 | Автотранспортная служба | шт | 10 |
| 197 | Фонарь аккумуляторный светодиодный взрывозащищенный специализированный с креплением на каску | ГОСТ 4677-82 | 18080200007 | 27.40.21.120 | Геологический отдел | шт | 4 |
| 198 | Фонарь аккумуляторный | ГОСТ 4677-82 | 18080200003 | 27.40.21.120 | Геологический отдел | шт | 2 |
| 199 | Фонарь налобный светодиодный 7 белых светодиодов 4 режима работы питание 3xAAA | ГОСТ 4677-82 | 18080200004 | 33.10.15.619 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 42 |
| 200 | Фонарь налобный светодиодный LH-1903 Яркий луч | ГОСТ 4677-82 | 18080200002 | 27.40.21.120 | Отдел главного энергетика | шт | 7 |
| 201 | Фотореле ФР-03 | ГОСТ Р 51324.2.1-99. | 18020708001 | 27.12.24.110 | Отдел главного энергетика | шт | 27 |
| 202 | Хомут пластиковый 3,6х120 ММ | ГОСТ 28191-89 | 18111200003 | 25.72.14 | Автотранспортная служба | уп. | 100 |
| 203 | Частотомер щитовой показывающий В81 | ГОСТ 8.497-83 | 19021000002 | 26.51.43.115 | Отдел главного энергетика | шт | 3 |
| 204 | Элемент нагревательный с терморегулятором прямой Аристон ТЭН RDT 2 КВТ резьба диаметром 42 ММ | ГОСТ 19108-81 | 18050100009 | 27.51.25.120 | Отдел главного энергетика | шт | 41 |
| 205 | Элемент нагревательный с терморегулятором прямой Аристон ТЭН RDT 3,5 КВТ резьба диаметром 42 ММ | ГОСТ 19108-82 | 18050100010 | 27.51.25.120 | Отдел главного энергетика | шт | 26 |
| 206 | Элемент нагревательный воздушный ТЭН 2 КВТ | ГОСТ 19108-83 | 18050100004 | 27.51.25.120 | Отдел главного энергетика | шт | 12 |
| 207 | Элемент нагревательный ТЭН 3,5 КВТ | ГОСТ 19108-81 | 18050100002 | 27.51.25.120 | Отдел главного энергетика | шт | 10 |
| 208 | Элемент питания типа АА | Элемент 316 | 18120200001 | 27.20.11.000 | Отдел главного энергетика | шт | 176 |
| 209 | Элемент питания типа ААА | Элемент 286 | 18120200002 | 27.20.11.000 | Отдел главного энергетика | шт | 166 |
| 210 | Элемент питания типа крона | ГОСТ 478-80 | 18120200003 | 27.20.11.000 | Отдел главного энергетика | шт | 330 |

Лот №2 Базис поставки: DAP, ЯНАО, Тюменская обл.,  г. Новый Уренгой.

| №п/п | Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений (Параметр оценки) | Технические требования по нормативной документации (ГОСТ, ТУ) (Параметр оценки) | Номенклатурный код | Код ОКПД2 | Отдел | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат дифференциальный АД-4 40 А 30 МА 4-х полюсный ЭКФ | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020400001 | 27.12.23.000 | Отдел главного энергетика | шт | 1 |
| 2 | Автомат дифференциальный АД-4 50 А 30 МА 4-х полюсный ЭКФ | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020400002 | 27.12.23.000 | Отдел главного энергетика | шт | 1 |
| 3 | Автомат дифференциальный АД-4 63 А 30 МА 4-х полюсный ЭКФ | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020400003 | 27.12.23.000 | Отдел главного энергетика | шт | 1 |
| 4 | Вилка с заземляющим контактом силой тока 10 А 250 В | ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99) | 18080304007 | 27.33.13.110 | Отдел главного энергетика | шт | 40 |
| 5 | Вольтметр щитовой переменного тока с диапазоном измерений 0-500 В Э8030-М1-500 В | ГОСТ 8.497-83 | 19020200004 | 26.51.43.112 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 6 | Выключатель автоматический 100 А АЕ 2056МП | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300012 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 7 | Выключатель автоматический 100 А ВА 57Ф39 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300013 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 8 | Выключатель автоматический креплением на DIN-рейку 16 А ВА 47-29 1Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300002 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 27 |
| 9 | Выключатель автоматический 25 А АЕ 2046 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300008 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 10 | Выключатель автоматический креплением на DIN-рейку 25 А ВА 47-29 1Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300003 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 13 |
| 11 | Выключатель автоматический креплением на DIN-рейку 25 А ВА 47-29 3Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300043 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 5 |
| 12 | Выключатель автоматический 250 А ВА 57Ф39 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300015 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 1 |
| 13 | Выключатель автоматический 32 А ВА 47-63 3Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300029 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 4 |
| 14 | Выключатель автоматический 40 А АЕ 2046 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300009 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 15 | Выключатель автоматический 40 А АП50-3МТ | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300006 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 1 |
| 16 | Выключатель автоматический креплением на DIN-рейку 40 А ВА 47-29 3Р | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300034 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 9 |
| 17 | Выключатель автоматический 63 А АЕ 2046 | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300010 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 4 |
| 18 | Выключатель автоматический 80 А АЕ 2046Б | ГОСТ Р 50345-99, (МЭК 60898-95) | 18020300037 | 27.12.22.000 | Отдел главного энергетика | шт | 4 |
| 19 | Выключатель концевой без сальникового ввода ВК-200 | ГОСТ 14254 | 18020506001 | 27.33.11.160 | Отдел главного энергетика | шт | 4 |
| 20 | Выключатель открытой установки силой тока 16 А | ГОСТ Р 51324.1-2012 | 18080303001 | 27.33.11.140 | Отдел главного энергетика | шт | 20 |
| 21 | Дин-рейка 60см оцинкованная | ГОСТ Р МЭК 60715-2003 | 18111500003 | 27.33.13.190 | Отдел главного энергетика | шт | 3 |
| 22 | Диод выпрямительный средней мощности 2Д240 | ГОСТ 20215-84 | 18100100007 | 26.11.21.110 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 23 | Диод кремниевый диффузионный Д132-80 | ГОСТ 20215-84 | 18100100014 | 26.11.21.110 | Отдел главного энергетика | шт | 3 |
| 24 | Диод кремниевый диффузионный КД202Д | ГОСТ 20215-84 | 18100100018 | 26.11.21.110 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 25 | Звонок громкого боя оповещатель звуковой МЗ-1 | ТУ 25-05-1044-76 | 18020600002 | 27.90.40.190 | Отдел главного энергетика | шт | 3 |
| 26 | Изолента ПФХ | ГОСТ 16214-86 | 39130000002 | 27.90.12.110 | Служба супервайзинга | шт | 5 |
| 27 | Индикатор дефектов обмоток электрических машин ИДО-06 | ТУ У33.2-14105464-001-2002 | 19020300006 | 26.51.66.190 | Отдел главного энергетика | шт | 1 |
| 28 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 1х35 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500014 | 27.32.13.125 | Отдел главного энергетика | м | 60 |
| 29 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 2х2,5 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500001 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 50 |
| 30 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х1,5 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500003 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 290 |
| 31 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х2,5 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500012 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 100 |
| 32 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500004 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 210 |
| 33 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х25+1х10 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500008 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 80 |
| 34 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х35+1х16 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500026 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 70 |
| 35 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х4+1х2,5 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500005 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 270 |
| 36 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х50+1х16 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500010 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 60 |
| 37 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х6+1х4 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500006 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 200 |
| 38 | Канал кабельный 20х10 ММ | ТУ 3464-002-56625002-2002, ГОСТ Р МЭК 61084-1 (раздел11), ГОСТ Р 53313-2009 (п.5), ГОСТ Р МЭК 61084- | 18111300001 | 27.33.14.000 | Служба супервайзинга | м | 100 |
| 39 | Клещи электроизмерительные цифровые К4570/2Ц | ГОСТ Р 52319 (МЭК 61010-1) , ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) | 19020800001 | 26.51.43.116 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 40 | Кнопка с быстросъемной головкой, без подсветки "Грибок" диаметром 22мм AEА-22 1з+1р | ГОСТ Р 50030.5.1-99 | 18020502002 | 25.93.14.120 | Отдел главного энергетика | шт | 3 |
| 41 | Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый К50-35 100 МКФ 25 В | ГОСТ 21415-75 | 18100200006 | 27.90.52.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 42 | Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый К50-35 100 МКФ 50 В | ГОСТ 21415-75 | 18100200005 | 27.90.52.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 43 | Контакт неподвижный ПМ12-025 | ТУ | 18021100006 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 6 |
| 44 | Контакт неподвижный ПМ12-160 | ТУ | 18021100004 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 6 |
| 45 | Контакт подвижный ПМ12-025 | ТУ | 18021100005 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 6 |
| 46 | Контакт подвижный ПМ12-100 | ТУ | 18021100007 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 6 |
| 47 | Контакт подвижный ПМ12-160 | ТУ | 18021100003 | 26.30.30.000 | Отдел главного энергетика | шт | 6 |
| 48 | Контактор КМ2313-16-М4 | ГОСТ 14254-96 | 18020900002 | 27.33.13.140 | Отдел главного механика | шт | 2 |
| 49 | Контактор малогабаритный КМИ 34012 13НО 40 А | ГОСТ 14254-96 | 18021000011 | 27.33.13.140 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 50 | Контактор постоянного тока силового агрегата СА-10 с дизелем 6ЧН 21/21 ТКС601ДОД | ГОСТ 11206-77 | 32080200591 | 27.12.10.110 | Отдел главного механика | шт | 2 |
| 51 | Контактор электромагнитный ТКС-6010ДЛ | ГОСТ 14254-96 | 18020900001 | 27.33.13.140 | Отдел главного механика | шт | 2 |
| 52 | Коробка распределительная электромонтажная 3 ввода КЭМ 1-10-3 | ГОСТР50827.3-2009 | 18110100006 | 25.23.15.210 | Служба супервайзинга | шт | 20 |
| 53 | Корректор-регулятор напряжения КРН-04 | ГОСТ 183-74 | 18020100001 | 27.12.23.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 54 | Лампа линейная кварцевая галогенная типа КГ 220 В 1000 ВТ тип цоколя R7s 189 ММ | ГОСТ 1100-79 | 18070000001 | 27.40.12.000 | Отдел главного энергетика | шт | 80 |
| 55 | Лампа линейная кварцевая галогенная типа КГ 220 В 1500 ВТ тип цоколя R7s 254 ММ | ГОСТ 1100-79 | 18070000009 | 27.40.12.000 | Отдел главного энергетика | шт | 80 |
| 56 | Лампа люминесцентная диаметром 38 ММ длиной 1200 ММ ЛБ-40 40 ВТ | ГОСТ 6825-74 | 18070000027 | 27.40.12.000 | Отдел главного энергетика | шт | 70 |
| 57 | Лампа накаливания общего назначения 150 ВТ Е27 | ГОСТ 2239-79 | 18070000005 | 27.40.13.000 | Отдел главного энергетика | шт | 500 |
| 58 | Лампа накаливания общего назначения 200 ВТ Е27 | ГОСТ 2239-79 | 18070000012 | 27.40.13.001 | Отдел главного энергетика | шт | 200 |
| 59 | Лампа накаливания общего назначения 60 ВТ Е27 | ГОСТ 2239-79 | 18070000011 | 27.40.14.000 | Отдел главного энергетика, Служба супервайзинга | шт | 650 |
| 60 | Лампа накаливания общего назначения 75 ВТ Е27 | ГОСТ 2239-79 | 18070000014 | 27.40.14.000 | Отдел главного энергетика | шт | 550 |
| 61 | Лампа накаливания общего назначения 95 ВТ Е27 | ГОСТ 2239-79 | 18070000003 | 27.40.14.000 | Отдел главного энергетика | шт | 750 |
| 62 | Лампа накаливания местного освещения МО 24-40 40 ВТ Е27 | ГОСТ 2239-79 | 18070000015 | 27.40.14.000 | Отдел главного энергетика | шт | 5 |
| 63 | Лампа энергосберегающая 15 ВТ Е27 | ЭКСП.779 531.001 | 18070000013 | 27.40.14.000 | Отдел главного энергетика | шт | 105 |
| 64 | Лампа энергосберегающая 20 ВТ 220-230 В Е27 | ЭКСП.779 531.002 | 18070000031 | 27.40.14.000 | Отдел главного энергетика | шт | 130 |
| 65 | Лента изоляционная из стеклоткани ScotchTM 69 | ТУ 16-90И37.0003.003 | 18090300004 | 23.14.11.110 | Отдел главного энергетика | шт | 1 |
| 66 | Лента изоляционная поливинилхлоридная | ГОСТ 16214-86 | 18090300001 | 25.13.50.111 | Отдел главного энергетика | шт | 110 |
| 67 | Лента изоляционная резиновая ScotchTM 23 | ГОСТ 2162-97 | 18090300003 | 25.13.50.111 | Отдел главного энергетика | шт | 1 |
| 68 | Лента изоляционная хлопчатобумажная | ГОСТ 2162-97 | 18090300002 | 25.13.50.111 | Отдел главного энергетика | шт | 70 |
| 69 | Металлорукав гибкий негерметичный круглого сечения типа РЗ диаметром 18 ММ РЗ-ЦХ-18 | ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302 | 15040000001 | 27.33.13.190 | Отдел главного энергетика | м | 125 |
| 70 | Металлорукав гибкий негерметичный круглого сечения типа РЗ диаметром 25 ММ РЗ-ЦХ-25 | ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302 | 15040000002 | 27.33.13.190 | Отдел главного энергетика | м | 180 |
| 71 | Металлорукав гибкий негерметичный круглого сечения типа РЗ диаметром 32 ММ РЗ-ЦХ-32 | ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302 | 15040000003 | 27.33.13.190 | Отдел главного энергетика | м | 150 |
| 72 | Металлорукав гибкий негерметичный круглого сечения типа РЗ диаметром 50 ММ РЗ-ЦХ-50 | ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302 | 15040000004 | 27.33.13.190 | Отдел главного энергетика | м | 80 |
| 73 | Наконечник кабельный трубчатый медно-луженый ТЛ 16-8-6 | ГОСТ 7386-80 | 18020509007 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | шт | 24 |
| 74 | Наконечник кабельный трубчатый медно-луженый ТЛ 25-8-7 | ГОСТ 7386-80 | 18020509003 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | шт | 20 |
| 75 | Наконечник кабельный трубчатый медно-луженый ТЛ 25-8-8 | ГОСТ 7386-80 | 18020509008 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | шт | 18 |
| 76 | Наконечник кабельный трубчатый медно-луженый ТЛ 35-10-10 | ГОСТ 7386-80 | 18020509009 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | шт | 20 |
| 77 | Наконечник кабельный трубчатый медно-луженый ТЛ 50-12-12 | ГОСТ 7386-80 | 18020509010 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | шт | 9 |
| 78 | Наконечник кабельный трубчатый медно-луженый ТЛ 70-12-13 | ГОСТ 7386-80 | 18020509011 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | шт | 9 |
| 79 | Насос центробежный консольный К 8/18У3 | ГОСТ 22247-96 | 11010101001 | 28.13.14.110 | Отдел главного энергетика | шт | 1 |
| 80 | Патрон неразборный керамический Е-27 | ГОСТ 2746-90 | 18080301002 | 27.40.42.000 | Отдел главного энергетика | шт | 40 |
| 81 | Патрон торцевой лампы КГ R7s | ГОСТ 2746-91 | 18080301005 | 27.40.42.000 | Отдел главного энергетика | шт | 10 |
| 82 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный серии КУ-92-1ЕхdIIВТ5 | ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ Р 51330.0 | 18020502008 | 25.93.14.120 | Отдел главного энергетика | шт | 6 |
| 83 | Провод универсальный плоский гибкий марки ПУГНП 3х1,5 | ГОСТ Р 53768-2010 и ТУ 16-705.501-2015 | 17020300001 | 27.32.13.131 | Отдел главного энергетика, Служба супервайзинга | м | 350 |
| 84 | Провод универсальный плоский гибкий марки ПУГНП 3х2,5 | ГОСТ Р 53768-2010 и ТУ 16-705.501-2016 | 17020300002 | 27.32.13.131 | Служба супервайзинга, Отдел главного энергетика | м | 300 |
| 85 | Прожектор галогенный типа ИО-04-1000 | ТУ 3461-006-66536765-2015 | 18080102029 | 27.40.33.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 86 | Прожектор галогенный типа ИО-04-1500-10 | ТУ 3461-006-66536765-2015 | 18080102013 | 27.40.33.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 87 | Прожектор светодиодный UltraSvet-FL-100 | ТУ 3461-006-66536765-2015 | 18080102020 | 27.40.33.000 | Отдел главного энергетика | шт | 3 |
| 88 | Прожектор светодиодный UltraSvet-FL-150 | ТУ 3461-006-66536765-2015 | 18080102022 | 27.40.33.000 | Отдел главного энергетика | шт | 5 |
| 89 | Прожектор светодиодный UltraSvet-FL-70 | ТУ 3461-006-66536765-2015 | 18080102017 | 27.40.33.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 90 | Пускатель магнитный ПМ 12-010 8 А 220 В исполнения открытого с тепловым реле | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000013 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 91 | Пускатель магнитный ПМ 12-025 16 А 220 В исполнения открытого с тепловым реле | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000003 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 6 |
| 92 | Пускатель магнитный ПМ 12-025 25 А 220 В исполнения открытого с тепловым реле | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000004 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 13 |
| 93 | Пускатель магнитный ПМ 12-040150 40 А 220 В 1з исполнения открытого с тепловым реле степени защиты IP20 | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000005 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 4 |
| 94 | Пускатель магнитный ПМ 12-063151 63 А 220 В 2з+2р исполнения открытого с тепловым реле степени защиты IP20 | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000006 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 6 |
| 95 | Пускатель магнитный ПМ 12-100200 100 А 380 В 2з+2р исполнения открытого с тепловым реле степени защиты IP20 | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000008 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 5 |
| 96 | Пускатель магнитный ПМ 12-125 125 А 380 В 2з+2р исполнения открытого с тепловым реле степени защиты IP21 | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000009 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 4 |
| 97 | Пускатель магнитный ПМ 12-160200 160 А 220 В с тепловым реле степени защиты IP20 | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000010 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 4 |
| 98 | Пускатель магнитный малогабаритный ПМЛ 4160ДМ 80 А 380 В исполнения открытого с тепловым реле | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000007 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 3 |
| 99 | Пускатель магнитный ПМ 12-160200 160 А 380 В | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000016 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 4 |
| 100 | Пускатель ПМА-3100У3В | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000041 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 3 |
| 101 | Пускатель ПМЕ212УХЛ4В,25А | ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2491-82 | 18021000042 | 27.33.13.150 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 102 | Регулятор напряжения генератора AVR-40 | ГОСТ ISO 8528-3-2011 | 32010100188 | 27.12.24.190 | Отдел главного энергетика | шт | 3 |
| 103 | Резистор переменный проволочный ППБ-2А 4,7 КОМ ± 10% | ГОСТ 24238-84 | 18100400023 | 27.90.60.000 | Отдел главного энергетика | шт | 6 |
| 104 | Резистор переменный непроволочный керметный подстроечный СП5-2ВБ 1КОМ | ГОСТ 24238-84 | 18100400042 | 27.90.60.000 | Отдел главного энергетика | шт | 1 |
| 105 | Розетка открытой установки одноместная с заземляющими контактами силой тока 16 А РА16 | ГОСТ 30849.1-2002 | 18080304004 | 27.33.13.110 | Отдел главного энергетика, Служба супервайзинга | шт | 115 |
| 106 | Розетка открытой установки двухместная с заземляющими контактами силой тока 16 А РА16 | ГОСТ 30849.1-2002 | 18080304005 | 27.33.13.110 | Отдел главного энергетика | шт | 85 |
| 107 | Светильник промышленный взрывозащищенный типа ВЗГ-200 АМС СД 12х1 напряжение 12 В | ГОСТ 12.2.020-76 | 18080101065 | 27.40.39.110 | Отдел главного энергетика | шт | 4 |
| 108 | Светильник промышленный взрывозащищенный типа ДСП69-40 | ГОСТ 12.2.020-76 | 18080101066 | 27.40.39.111 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 109 | Светильник настенно-потолочный типа НПП 03-100 100 ВТ Е27 | ТУ 16-535.991-75, ГОСТ 15597-82 | 18080101017 | 27.40.39.113 | Отдел главного энергетика | шт | 5 |
| 110 | Светильник настенно-потолочный типа НПП 1101 с сеткой 100 Вт Е27 | ТУ 16-535.991-75, ГОСТ 15597-82 | 18080101005 | 27.40.39.114 | Отдел главного энергетика, Служба супервайзинга | шт | 21 |
| 111 | Светильник настенно-потолочный типа НПП 2602а 60 ВТ Е27 | ТУ 16-535.991-75, ГОСТ 15597-82 | 18080101004 | 27.40.39.115 | Отдел главного энергетика | шт | 12 |
| 112 | Светильник промышленный типа НСП 11-200-234 исполнения УЗ степени защиты IP62 | ТУ 16-535.991-75, ГОСТ 15597-82 | 18080101011 | 27.40.39.116 | Отдел главного энергетика | шт | 8 |
| 113 | Светильник РСП38М-250УХЛ | ГОСТ 12.2.020-76 | 18080102031 | 27.40.39.110 | Отдел главного энергетика | шт | 4 |
| 114 | Светильник светодиодный для высоких проемов 100 ВТ УЛЬТРАСВЕТ-ППС-100 | ТУ 16-535.991-75, ГОСТ 15597-82 | 18080101041 | 27.40.39.118 | Отдел главного энергетика | шт | 3 |
| 115 | Светильник светодиодный 12 ВТ 220х90х50 ММ IP65 4500К антивандальный диод 0,1 ВТ V-02-001-012-4500K | ТУ 3461-001-31743798-2014 по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | 18080101058 | 27.40.39.119 | Отдел главного энергетика | шт | 8 |
| 116 | Светильник светодиодный 12 ВТ 220 ММ IP65 4000к СПП-2301 круг | ТУ 3461-001-31743798-2014 по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | 18080101053 | 27.40.39.120 | Отдел главного энергетика | шт | 9 |
| 117 | Светильник светодиодный 18 ВТ 1300х135х100 ММ IP65 4100К без рассеивателя V-04-211-018-4100K | ТУ 3461-001-31743798-2014 по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | 18080101036 | 27.40.39.121 | Отдел главного энергетика | шт | 12 |
| 118 | Светильник светодиодный офисный накладной 18 ВТ 595х180х50 ММ 6500К с функцией аварийного освещения V-A1-170-018-6500K | ТУ 3461-001-31743798-2014 по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | 18080101031 | 27.40.39.122 | Отдел главного энергетика | шт | 4 |
| 119 | Светильник светодиодный офисный встраиваемый/накладной 36 ВТ 1195х180х50 ММ 4100К V-01-271-036-4100K | ТУ 3461-001-31743798-2014 по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | 18080101023 | 27.40.39.123 | Отдел главного энергетика | шт | 12 |
| 120 | Сирена сигнальная в металлическом корпусе СС-1 220 В | ТУ 25-05-1044-76 | 18020600001 | 27.90.40.190 | Отдел главного энергетика | шт | 1 |
| 121 | Стартер для люминесцентных ламп СК-220 220 В | ГОСТ 8799-90 | 18080105006 | 27.40.41.000 | Отдел главного энергетика | шт | 40 |
| 122 | Тиристор силовой Т132-50-8 | ГОСТ 20332-84 | 18100700004 | 26.11.21.130 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 123 | Тиристор переключательный полупроводниковый ТО-142-80-12 | ГОСТ 20332-84 | 18100700002 | 26.11.21.130 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 124 | Транзистор биполярный КТ818ВМ | ГОСТ 19095-73 | 18100800008 | 26.11.21.120 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 125 | Транзистор КТ837А | ГОСТ 19095-74 | 18100800013 | 26.11.21.120 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 126 | Трансформатор понижающий ЯТП 0,63 КВ.А 220/12 в корпусе | ГОСТР51321.1-2000, ТУ 3431-009-10222612-2015 | 18010400004 | 27.11.42.000 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 127 | Трубка ТУТ 40/20 | ТУ 16.503.229-82 | 18090200002 | 27.90.12.130 | Отдел главного энергетика | м | 5 |
| 128 | Трубка ТУТ 50/25 | ТУ 16.503.229-82 | 18090200003 | 27.90.12.130 | Отдел главного энергетика | м | 5 |
| 129 | Трубка ТУТ 60/30 | ТУ 16.503.229-82 | 18090200004 | 27.90.12.130 | Отдел главного энергетика | м | 5 |
| 130 | Тумблер с протектором (УХЛ) ПТ26-1 | ГОСТ27383-87 | 32080200007 | 27.33.11.130 | Отдел главного механика | шт | 4 |
| 131 | Фонарь аккумуляторный светодиодный взрывозащищенный специализированный с креплением на каску | ГОСТ 4677-82 | 18080200007 | 27.40.21.120 | Геологический отдел | шт | 1 |
| 132 | Фонарь налобный светодиодный 7 белых светодиодов 4 режима работы питание 3xAAA | ГОСТ 4677-82 | 18080200004 | 33.10.15.619 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 20 |
| 133 | Фонарь налобный светодиодный LH-1903 Яркий луч | ГОСТ 4677-82 | 18080200002 | 27.40.21.120 | Отдел главного энергетика | шт | 4 |
| 134 | Фотореле ФР-03 | ГОСТ Р 51324.2.1-99. | 18020708001 | 27.12.24.110 | Отдел главного энергетика | шт | 11 |
| 135 | Частотомер щитовой показывающий В81 | ГОСТ 8.497-83 | 19021000002 | 26.51.43.115 | Отдел главного энергетика | шт | 2 |
| 136 | Элемент нагревательный с терморегулятором прямой Аристон ТЭН RDT 2 КВТ резьба диаметром 42 ММ | ГОСТ 19108-81 | 18050100009 | 27.51.25.120 | Отдел главного энергетика | шт | 6 |
| 137 | Элемент нагревательный с терморегулятором прямой Аристон ТЭН RDT 3,5 КВТ резьба диаметром 42 ММ | ГОСТ 19108-82 | 18050100010 | 27.51.25.120 | Отдел главного энергетика | шт | 14 |
| 138 | Элемент нагревательный воздушный ТЭН 2 КВТ | ГОСТ 19108-83 | 18050100004 | 27.51.25.120 | Отдел главного энергетика | шт | 5 |
| 139 | Элемент питания типа АА | Элемент 316 | 18120200001 | 27.20.11.000 | Отдел главного энергетика | шт | 34 |
| 140 | Элемент питания типа ААА | Элемент 286 | 18120200002 | 27.20.11.000 | Отдел главного энергетика | шт | 38 |
| 141 | Элемент питания типа крона | ГОСТ 478-80 | 18120200003 | 27.20.11.000 | Отдел главного энергетика | шт | 54 |