Форма 6.2т  «Техническое предложение»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник закупки:______________________________________

ПДО № 49-БНГРЭ-2020. Предоставление комплексных технологических сервисов по обслуживанию

автоматических установок пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения на производственных объектах ООО «БНГРЭ» в Красноярском крае, Эвенкийском муниципальном район, Куюмбинском, Терско-Камовском ЛУ.

2. Требования к предмету закупки Лот № 2

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Готовность и возможность прибытия специалистов на объекты Заказчика для восстановления работоспособности АУПС, АУПТ после ее срабатывания или отказа в течении 3 дней. | Справка за подписью руководителя организации | Да / Нет | Да |
| 2 | Готовность к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты на производственных объектах ООО «БНГРЭ» без привлечения субподрядчиков | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3 | Согласие выполнять работы с использованием собственных расходных материалов, запасных частей и лабораторного оборудования, имеющего все необходимые разрешительные документы для их применения на территории РФ, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика, в том числе: - контроль технического состоянии АУПС, АУПТ; - выявление и устранение причин ложных срабатываний АУПС, АУПТ, прочих неисправностей; - определение предельного состояния АУПС, АУПТ, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования; - обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых АУПС, АУПТ и их надежности при эксплуатации; - Разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов комплексных технологических сервисов по обслуживанию АУПС, АУПТ; - замена неисправного оборудования АУПС, АУПТ. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

3. Требования к контрагенту Лот № 2

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Наличие лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Лицензия должна включать следующие виды работ: - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; | Заверенная руководителем контрагента копия лицензии. | Да / Нет | Да |
| 2 | Наличие у персонала выполняющего комплексные технологические сервисы автоматических установок пожаротушения: - проверки знаний по охране труда; - проверки знаний по пожарно-техническому минимуму с периодичностью не реже 1-го раза в год; - проверки знаний по оказанию первой помощи пострадавшим; - проверки знаний по промышленной безопасности; - проверки знаний по электробезопасности (с квалификационной группой по электробезопасности не ниже 3-й | Заверенные копии протоколов проверки знаний/аттестации. | Да / Нет | Да |
| 3 | Наличие у претендента работников, имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (аттестатами) | Копия свидетельств (сертификатов) об обучении/удостоверения | Да / Нет | Да |
| 4 | Согласие претендента принять условия договора и подписать его без протокола разногласий | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора без протокола разногласий (Форма 3) | Да / Нет | Да |
| 5 | Готовность прохождения работниками претендента 14 дней обсервации перед заездом на производственные объекты ООО «БНГРЭ» | Приложить гарантийное письмо за подписью руководителя | Да / Нет | Да |
| 6 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ». Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления об аккредитации или Уведомление о подаче документов на прохождение аккредитации за подписью руководителя/либо пакет документов на аккредитацию | Да/Нет | Да |
| 7 | Отсутствие в течение последних трех лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ПАО «НК Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НГК «Славнефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 8 | Наличие собственного запаса МТР, необходимого для оказания услуг | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП