## Форма 6к
Приложение № 1
к Договору №
от __.__.____
Расчет стоимости
выполнения работ по вертикальной планировки площадки скважины № ________________________ лицензионного участка гидронамывным грунтом
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Стоимость, руб. без НДС
1 | Очистка от снега бульдозером мощностью не менее 132 кВт/180 л.с. | га | 12.95 | 0 | 0
2 | Погрузка транспортных средств гидронамывным грунтом в Карьере №76 с использованием экскаватора | м3 | 28977 | 0 | 0
3 | Транспортировка и выгрузка гидронамывного грунта с Карьера №76 до площадки скв. № 3 Ичемминского ЛУ ¹ | м3*км | 28977м3*30 | 0 | 0
| Перевозка на расстояние от 5 км до 10 км (справочно за 1км) | м3*км | 28977 | 0 | 0
| Перевозка на расстояние от 10 км до 20 км (справочно за 1км) | м3*км | 28977 | 0 | 0
| Перевозка на расстояние от 30 км до 40 км (справочно за 1км) | м3*км | 28977 | 0 | 0
4 | Устройство насыпи с Куп=0,95 привозным грунтом с перемещением по площадке в насыпь (23 149 м3), в т. ч.: | опер. | 1 |  | 0
| - проездов; | м3 | 3295 | 0 | 0
| - вертолётной площадки; | м3 | 1981 | 0 | 0
| - склада ГСМ; | м3 | 2318 | 0 | 0
| - факельного амбара; | м3 | 1010 | 0 | 0
| - площадки под буровую установку; | м3 | 5529 | 0 | 0
| - площадка хранения отходов бурения до 11 месяцев; | м3 | 5678 | 0 | 0
| - площадка хранения масла; | м3 | 120 | 0 | 0
| - слив АЦ | м3 | 277 | 0 | 0
| - ДЭС и котельную | м3 | 630 | 0 | 0
| - жилого городка | м3 | 1270 | 0 | 0
| - поправка на уплотнение (5%) | м3 | 1041 | 0 | 0
5 | Планировка гидронамывного грунта на площадке скв. № 3 Ичемминского ЛУ в соответствии с утвержденной схемой отсыпки проектной документацией, под непосредственным руководством ответственного специалиста Заказчика | м² | 20510 | 0 | 0
6 | Устройство обвалования привозным грунтом | опер. | 1 |  | 0
| - территории площадки | м3 | 4301 | 0 | 0
| - факельного амбара | м3 | 1324 | 0 | 0
| - технологическая площадка временного хранения отходов бурения сроком 11 месяцев | м3 | 854 | 0 | 0
| - склада ГСМ | м3 | 1735 | 0 | 0
| - площадки для АЦ и приямка аварийного пролива | м3 | 52 | 0 | 0
| - площадки для хранения масла | м3 | 31 | 0 | 0
| - земляной вал | м3 | 14 | 0 | 0
| - амбара для котельной | м3 | 36 | 0 | 0
| - поправка на уплотнение (5%) | м3 | 205 | 0 | 0
7 | Укладка геомембраны ТУ 2246-001-56910145-2014 (1,5 мм) в т.ч.: | м2 | 6655 |  | 0
| - на технологическую площадку временного накопления отходов бурения сроком до 11 мес; | м2 | 2072 | 0 | 0
| - под буровую установку; | м2 | 1301 | 0 | 0
| - на площадке под склад ГСМ; | м2 | 2773 | 0 | 0
| - на площадке под ДЭС и котельную установку; | м2 | 334 | 0 | 0
| - на площадке для АЦ с приямком аварийного пролива; | м2 | 175 | 0 | 0
| - на площадке для АЦ с приямком аварийного пролива; | м² | 168 | 0 | 0
8 | Устройство геотекстиля на технологической площадке временного накопления отходов бурения сроком до 11 мес | м2 | 2072 | 0 | 0
9 | Устройство гидроизоляции факельного амбара глиноцементной смесью толщиной 0,1 м | м2 | 277 | 0 | 0
10 | Устройство минерализованной полосы ( h=0,5м ,шириной 5 м) | м3 | 9576 | 0 | 0
11 | Устройство полуобоймы из геотекстиля плотностью не менее 500 г/м2 для укрепления откосов | м2 | 988 | 0 | 0
12 | Устройство объемной георешетки высотой 50 мм для укрепления откосов | м2 | 988 | 0 | 0
13 | Скрепление металлическими П- образными анкерами d=6 мм, l= 300 – 500 мм полуобоймы | Шт. | 200 | 0 | 0
14 | Устройство полуобоймы из геотекстиля плотностью не менее 500 г/м2 для укрепления обваловки технологических площадок временного накопления отходов бурения до 11 мес. | м2 | 855 | 0 | 0
15 | Устройство объемной георешетки высотой 50 мм плотностью не менее 500 г/м2 для укрепления обваловки технологических площадок временного накопления отходов бурения до 11 мес. | м2 | 855 | 0 | 0
16 | Укладка утеплителя t=100 мм. Теплопроводность утеплителя не более 0,03 ВТ/м*К, в т.ч. | м2 | 5823 |  | 0
| - под буровую установку; | м2 | 2943 | 0 | 0
| - на технологическую площадку временного накопления отходов бурения сроком до 11 мес. | м2 | 2880 | 0 | 0
| Итого стоимость работ без НДС | руб. |  |  | 0
| НДС | % | 20 |  | 0
| Итого стоимость работ с НДС | руб. |  |  | 0
Стоимость работ включает в себя все расходы и затраты ПОДРЯДЧИКА, связанные с необходимостью производства работ и достижения запланированного результата работ, включая, но не ограничиваясь: материалы необходимые для выполнения работ, в том числе предоставляемых ПОДРЯДЧИКОМ согласно Разделительной ведомости, проезд по платным участкам автодорог, простой транспортных средств, мобилизацию, демобилизацию, расходы, связанные с исполнением требований органов власти, ЗАКАЗЧИКА/ГЕНЕРАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА, возникающие в связи с выполнением работ в месте выполнения работ, в том числе в связи с соблюдением требований по обсервации ПЕРСОНАЛА для получения допуска в место выполнения работ, обеспечения вакцинации ПЕРСОНАЛА в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, невозможности выполнять ПОДРЯДЧИКОМ работы из-за метеоусловий и прочие коммерческие риски ПОДРЯДЧИКА.
Перед началом производства работ производится комиссионный замер расстояния транспортировки грунта с оформлением акта замера расстояний (Приложение № 5 к Договору).
¹ При отклонении фактического расстояния от расчетного в ту или иную сторону, производится перерасчет стоимости работ. В случае фактического расстояния перевозки от 5 до 10 км/от 10 до 20 км стоимость работ по п.5 определяется путем умножения фактического расстояния (км) на количество (м3) перевезенного грунта и на соответсвующую цену транспортировки и выгрузки гидронамывного грунта в зависимости от расстояния перевозки
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ООО "БНГРЭ"
| _____________/_____________ |  | _____________/Н.Ф. Ганиев
| мп |  | мп