Извещение о внесении изменений в ПДО

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № ____85/3___________

«__01__» __10__ _2015_____ г.

ОАО «НГК «Славнефть» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в ПДО № 158Т-СН-2015 на поставку Дизельной электростанции для собственных нужд электроснабжения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в части  изменения количества Товара и технического задания.

- Читать абзац: «ОАО «НГК «Славнефть» приглашает вас сделать предложение (оферту) на поставку Дизельной электростанции мощностью 550кВт для собственных нужд электроснабжения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (стр.1 ПДО) в следующей редакции:

«ОАО «НГК «Славнефть» приглашает вас сделать предложение (оферту) на поставку Дизельных электростанций для собственных нужд электроснабжения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

- Читать абзац «окончание приема оферт…» (стр.2 ПДО) в следующей редакции:

«Окончание приема оферт – 18:00  «__20_» _10______ 2015 года.

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный в  ПДО 158Т-СН-2015 на поставку дизельных электростанций:

подать новую оферту в установленные сроки; в таком случае ранее поданная оферта не принимается к рассмотрению и возвращается направившему ее участнику закупки в нераспечатанном виде;

отозвать поданную оферту. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную оферту;

не отзывать поданную оферту, продлив при этом срок её действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия оферты, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной оферте.

не отзывать поданную оферту и не изменять срок её действия.

- Читать абзац: «Оферта может быть представлена на всю номенклатуру МТР, из указанных  в техническом задании» (стр.1 ПДО) в следующей редакции:

«Оферта может быть представлена на всю номенклатуру МТР, указанных в техническом задании или на часть номенклатуры МТР из указанных в техническом задании.

- Читать абзац Формы 3 «Предложение о заключении договора» (стр.5  ПДО) «Наименование предмета оферты», «Базисные условия поставки» в следующей редакции:

| Наименование предмета оферты: | Дизельные электростанции |
| --- | --- |
| Базисные условия поставки ДЭС 550кВт, ДЭС 250кВт ОЛ54/14-6-ПС-5-ЭМ.ОЛ | DDP станция Злобино, Красноярский край, Красноярской ж/д |
| Базисные условия поставки ДЭС 16кВт, 60кВт, 250кВт | DDP станция Енисей, Красноярский край, Красноярской ж/д |

- Читать Форму 4 «Коммерческое предложение к ПДО 158Т-СН-2015» (стр. 7 ПДО) в следующей редакции (см. стр 3).

- Читать Форму 4-1 «Техническое предложение к ПДО 158Т-СН-2015» (стр. 8 ПДО) в следующей редакции (См. стр.4).

- Читать Форму 5 «Техническое задание» (стр. 9-12 ПДО) в следующей редакции (См. стр. 5-9).

Форма 5 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

Предмет закупки

- Дизельные электростанции

- Возможность участника подать оферту на часть или весь объем закупки товаров/услуг

- Инициатор закупки  - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- Плановые сроки поставки товара: март 2016г.

- Условия оплаты - Оплата Товара производится покупателем в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, получения Покупателем от Поставщика оригиналов счетов-фактур, а также копий документов, подтверждающих факт поставки Товара и передачи относящихся к Товару документов Грузополучателю

Отгрузочные реквизиты  грузополучателя:

Для железнодорожной доставки (вагоны и контейнеры) Базис поставки ДЭС 550кВт, 250кВт (ОЛ54/14-6-ПС-5-ЭМ.ОЛ) - DAP/DDP станция Злобино, Красноярский край, Красноярской ж/д (определяется в соответствии с Инкотермс 2010) Базис поставки ДЭС 16, 60, 250 кВт - DAP/DDP станция Енисей, Красноярский край, Красноярской ж/д (определяется в соответствии с Инкотермс 2010) Примечание: при оформлении ЖД квитанций/ накладных в графе особые отметки указывать: для ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

В а ж н о!

Способ оценки Оферт Претендентов:

Отбор оферт проводится в два этапа: оценка технической части оферт  и оценка коммерческой части оферт.

Коммерческая часть оферт будет вскрыта только после завершения оценки технической части.

√ Коммерческая часть – документы, подготовленные Участником в соответствии с требованиями ПДО, содержащие сведения о цене тендерного предложения, в том числе  «Таблицу цен» (Форма 4)  к «Предложению заключения договора» в формате Excel .

√ Техническая часть – документы, подготовленные Участником в соответствии с требованиями ПДО, за исключением документов, содержащих сведения о цене тендерного предложения

***требование для электронного носителя: скан-копии документов должны быть представлены не единым, а отдельными файлами по каждому из представляемых документов; наименование файла должно полностью отражать содержание соответствующего документа!

2. Основные требования к продукту.

| № | Наименование | Технические требования | Ед. изм | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельная электростанция 550кВт | Технические требования на разработку и поставку дизельной электростанции 0468-П-ТХД.ТТ1 | шт | 1 |
| 2 | Дизельная электростанция контейнерного типа 60кВт | Технические требования на изготовление и поставку дизельной электростанции мощностью от 16 до 60 кВт для собственных нужд электроснабжения ООО "СН-КНГ" | шт | 2 |
| 3 | Дизельная электростанция контейнерного типа 16кВт | Технические требования на изготовление и поставку дизельной электростанции мощностью от 16 до 60 кВт для собственных нужд электроснабжения ООО "СН-КНГ" | шт | 2 |
| 4 | Дизельная электростанция контейнерного типа 250кВт | Технические требования на изготовление и поставку дизельной электростанции мощностью от 100 до 250 кВт для собственных нужд электроснабжения ООО "СН-КНГ" | шт | 1 |
| 5 | Дизельная электростанция контейнерного типа 250кВт | ОЛ на изготовление, поставку и шеф-мантаж ДЭС 54/14-6ПС-5-ЭМ.ОЛ* - ШМ и ПН не учитывать | шт | 1 |

  - Весь готовый Товар должен быть новым, изготовленным не ранее IV квартала 2015 года, не бывшим в эксплуатации.

  - Гарантийный срок на ДЭС должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 30 месяцев с момента поставки ДЭС на объект.

  - К ПДО в обязательном порядке должен быть приложен сертификат соответствия на поставляемый Товар, с указанием кода ОКП. В случае, если Товар не подлежит обязательной сертификации, должно быть приложено письмо на бланке компании за подписью ответственного руководителя с указанием данного факта".

  - Предлагаемое оборудование должно полностью отвечать всем требованиям, изложенным в:

- «Технических требованиях на разработку и поставку дизельной электростанции мощностью 550кВт 0468-П-ТХД.ТТ1»;

- «Технических требованиях на изготовление и поставку дизельной электростанции мощностью от 16 до 60 кВт для собственных нужд электроснабжения ООО "СН-КНГ»;

- «Технических требованиях на изготовление и поставку дизельной электростанции мощностью от 100 до 250 кВт для собственных нужд электроснабжения ООО "СН-КНГ";

- «Опросном листе на изготовление, поставку и шеф-монтаж ДЭС 54/14-6ПС-5-ЭМ.ОЛ»

  - Отделка наружных элементов Товара должна быть проведена строго в соответствии с «Методическими указаниями по оформлению производственных объектов ООО Славнефть-Красноярскнефтегаз» (утвержденные приказом от 14.07.2015г. № 152)

  - Товар должен отвечать требованиям «Технологическая инструкция антикоррозийная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи ООО Славнефть-Красноярскнефтегаз» (утвержденная приказом от 05.08.2015г. № 169)

  - Товар должен отвечать требованиям Интегрированной автоматизированной системе управления и безопасности (ИСУБ)

Для закачки данных, к ним необходимо обратиться по ссылкам:

http://www.slavneft.ru/hidden/PDO158T-2015-KNG-DES.rar

Имя: usr_sn

Пароль: frnpsdtr

Контрагенты вправе предложить для реализации рассматриваемого проекта комплектующие изделия производителя, отличного от заказной документации, при условии соответствия предложенного варианта техническим, габаритным, гарантийным характеристикам номенклатуры заказной документации.

  - К рассмотрению и согласованию технических предложений будут приниматься оферты, содержащие полный перечень заверенной технической документации на русском языке в соответствии с:

- Техническими требованиями на разработку и поставку дизельной электростанции мощностью 550кВт 0468-П-ТХД.ТТ1 для ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

- Техническими требованиями на изготовление и поставку дизельной электростанции мощностью от 16 до 60 кВт для собственных нужд электроснабжения ООО "СН-КНГ»;

- «Техническими требованиями на изготовление и поставку дизельной электростанции мощностью от 100 до 250 кВт для собственных нужд электроснабжения ООО "СН-КНГ";

- «Опросным листом на изготовление, поставку и шеф-мантаж ДЭС 54/14-6ПС-5-ЭМ.ОЛ»

Дополнительно предоставить:

- Заполненные перечни отклонений/изменений от технических требований на изготовление и поставку дизельных электростанций (для каждой станции отдельное приложение);

- эскиз компоновки ДЭС.

- заверенные сертификаты соответствия продукции ГОСТ Р;

- заверенные документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям Технических регламентов, действующих на территории РФ.

- Основные требования к Контрагенту.

  - К рассмотрению принимаются оферты от:

- заводов-производителей;

- от официальных Торговых домов производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции на рынке РФ)

В случае отказа от участия в тендере иностранных производителей, не резидентов РФ, допускается участие их официальных дистрибьюторов/дилеров на территории РФ при наличии опыта поставки оборудования по предмету закупки в течение 3-х лет с даты подачи оферт на тендерные процедуры и наличия гарантийных обязательств, выданных производителем на оборудование, согласно предмету закупки. Подтверждающие документы: дистрибьюторское соглашение/дилерский сертификат, подтверждение сохранение заводских гарантий, референс-лист по поставкам, референц-лист по наличию положительного опыта изготовления, поставки предлагаемого оборудования в течение 3-х последних лет на нефтяные компании.

  - Наличие сертификатов соответствия на Товар

  - Наличие действующего сертификата сертификации ISO 9001, либо иной применяемой в компании системе менеджмента качества.

  - Наличие успешного подтвержденного опыта поставок аналогичного оборудования в компании РФ не менее 3 лет

  - Возможность посещения производственной площадки производителя представителями Покупателя и/или Заказчика, с целью технического аудита.

  - Положительное заключение технического аудита ОАО «НГК Славнефть» (если проводился)

  - Возможность посещения производственной площадки производителя представителями Покупателя или Заказчика, с целью инспектирования текущего состояния производства и присутствия на приемо-сдаточных испытаниях.

  - Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки ОАО "НГК "Славнефть", со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением.

3.9. Прохождение аккредитации.

- Условия поставки товаров.

  - Качество Товара должно соответствовать разрешительной документации в соответствии с законодательством РФ.

  - С целью обеспечения идентификации оборудования, поставляемого по договору для ООО «СН-КНГ», Поставщик обязан указывать на упаковке (или бочке/боксе) наименование объекта и опросного листа

4.3. Комплект документации с поставкой Товара должен содержать полный перечень сопроводительной документации в соответствии с техническими требованиями и опросным листом на дизельные электростанции;

4.4. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Грузополучателю его принадлежности, а также следующие документы на Товар (документация на Товар импортного производства должна быть переведена на русский язык):

- товарные накладные, товарно-транспортные накладные по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара

- технический паспорт на русском языке и оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД

- руководства (инструкции) по эксплуатации Товара

- упаковочные листы на каждое грузовое место.

Для предоставления в проектные организации, технический надзор и Государственные надзорные органы России необходимо предоставить копии вышеуказанной документации на электронном носителе в виде скан образов в формате «.pdf».

  - Контрагент обязуется в срок 14 (четырнадцать) календарных дней с даты акцепта оферты подготовить и передать в адрес заказчика (ООО «СН-КНГ») полный комплект рабочей конструкторской документации в соответствии с Техническим заданием (в т.ч. проект, схемы, чертежи, описания, проч.) на Товар, все составляющие Товар системы (фундаментное основание, водоснабжения,  отопления, теплоснабжения (в том числе с системой подвода энергоносителя), канализационные системы, системы электрические силовые, системы электрические слаботочные (в т.ч. пожарная сигнализация), системы освещения, системы вентиляции, грузоподъемные, проч.).

  - Рабочая конструкторская документация считается принятой заказчиком только после ее утверждения уполномоченными службами заказчика. Рабочая конструкторская документация на Товар должна быть на бумажном и электронном носителе, на электронном носителе в виде скан образов в формате «.pdf». В случае нарушения контрагентом срока передачи Заказчику рабочей конструкторской документации ОАО «НГК «Славнефть» имеет право в одностороннем порядке отказаться от принятых на себя обязательств по закупке Товара у контрагента

4.5. Дополнительно:

- До начала изготовления Товара: предоставить график производства с полной расшифровкой технологических сборочных стадий.

- По требованию предоставлять письменный отчет о ходе выполнения производственного графика.

- за 10 рабочих дней до проведения испытаний Товара контрагент обязуется направить официальное приглашение специалистам заказчика (ООО «СН-КНГ») и принять заказчика на собственных производственных площадках с целью проведения заключительных испытаний всех систем установленных в Товаре, а так же провести обучение специалистов заказчика для дальнейшей безаварийной эксплуатации Товара

5. Особые условия.

5.1. При невозможности установки требуемого срока оплаты, Поставщик вправе предложить факторинговую систему оплаты.

При этом ОАО «НГК «Славнефть» готово рассматривать факторинговую систему оплаты только при условии предоставления Банком дополнительной отсрочки платежа на срок от 45 рабочих дней до 65 рабочих дней.

Начальник  ДЗМТР                           		                       	 		И.Ю. Усков

Руководитель Тендерного комитета				  		М.А. Бородин