Форма 2 «Требование к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

  - Предмет закупки:

- «Поставка металлоконструкций (опор ВЛ, фундаментов) с другим базисом» (далее – Товар) в кол-ве 114 шт.

  - Оферта может быть представлена на весь объем или на часть объема закупки Товара.

  - Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к и не должно быть менее заявленной потребности, указанной Обществом в этих формах.

  - Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество).

  - При невозможности поставить требуемую продукцию, либо отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ/Типового проекта, участник закупки (далее также – поставщик) может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить Технические условия с информацией о продукции, техническое описание, эскизы, необходимые ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

  - Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

  - Для доставки товара автомобильным транспортом: Грузополучатель: ООО «Терминал» Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Чапаева 3В, строение 1, контейнерная площадка по поручению ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» В графе "Особые отметки и заявления отправителя" обязательно указывать: Груз собственность ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз"

  - Для доставки Ж/Д транспортом: Станция назначения: Карабула, Красноярской ЖД, Код станции: 895807, Грузополучатель: ООО «Кройл» (код 1275), ОКПО 49691895. В графе "Особые отметки и заявления отправителя" обязательно указывать: Груз собственность ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз»

  - Плановые сроки поставки – согласно срокам, указанным Обществом в формах 6т и 6к.

- Основные требования к предмету оферты

| № п/п | Требование, наименование (параметр оценки) | Опросный лист, типовой проект/чертеж | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое описание: |  |  |  |  |
| 1 | Опора АСО10П-1М с разъединителем типа РЛК | ОЛ 0521-02-37001-ЭВ-ОЛ-003 | Заполненная сравнительная таблица Форма 9, тип крепления к фундаментам, подтверждение полного соответствия опросному листу | Шт. | Соответствует/несоответствует |
| 2. | Опора АСО10П-1М с разъединителем типа РЛК и кабельной муфтой | 0521-02-37001-ЭВ-ОЛ-004 | Заполненная сравнительная таблица Форма 9, тип крепления к фундаментам, подтверждение полного соответствия опросному листу | Шт. | Соответствует/несоответствует |
| 3. | Опора АСО10П-1М с разъединителем типа РЛК и кабельной муфтой | ОЛ 0521-02-37002-ЭВ-ОЛ-003 | Заполненная сравнительная таблица Форма 9, тип крепления к фундаментам, подтверждение полного соответствия опросному листу | Шт. | Соответствует/несоответствует |
| 4. | Фундамент ФР7 | 0521-02-37001-АС, ЭТ-ТП.10-220.01.04.27 | Подтверждение полного соответствия и поставка по чертежу 0521-02-37001-АС-Ч-005 (комплектация согласно чертежа) | Шт. | Соответствует/несоответствует |
| 5. | Свая СМ1 | 0521-02-37001-АС | Подтверждение полного соответствия и поставка по чертежу 0521-02-37001-АС-Ч-007 | Шт. | Соответствует/несоответствует |
| 6. | Фундамент ФР530.1СТ L9 | 0521-02-37002-АС, ЭТ-ТП.10-220.01.04.15 | Подтверждение полного соответствия и поставка по чертежу 0521-02-37001-АС-Ч-006 | Шт. | Соответствует/несоответствует |
| 7. | Фундамент ФР7 | 0521-02-37002-АС, ЭТ-ТП.10-220.01.04.27 | Подтверждение полного соответствия и поставка по чертежу 0521-02-37001-АС-Ч-005 (комплектация согласно чертежа) | Шт. | Соответствует/несоответствует |
| 8. | Свая СМ1 | 0521-02-37002-АС | Подтверждение полного соответствия и поставка по чертежу 0521-02-37002-АС-Ч-007 | Шт. | Соответствует/несоответствует |
| 9. | Фундамент ФР530.1СТ L9 | 0521-02-37002-АС, ЭТ-ТП.10-220.01.04.15 | Подтверждение полного соответствия и поставка по чертежу 0521-02-37002-АС-Ч-006 | Шт. | Соответствует/несоответствует |
| 10 | Опора анкерно-угловая У35-2 | 3078тм-104а или аналог | Подтверждение полного соответствия дополнительным требованиям в технической части оферты Форма 6Т, соответствие типовому проекту | Шт. | Соответствует/несоответствует |
| 11 | Промежуточная опора 2ПС35П-5М | ЭЛ-ТП.10-220.01.03 или аналог | Подтверждение полного соответствия дополнительным требованиям в технической части оферты Форма 6Т, соответствие типовому проекту | Шт. | Соответствует/несоответствует |
| 12 | Промежуточная опора 2ПС35П-5ТМ | ЭЛ-ТП.10-220.01.03 или аналог | Подтверждение полного соответствия дополнительным требованиям в технической части оферты Форма 6Т, соответствие типовому проекту | Шт. | Соответствует/несоответствует |
| 13 | Подставка Р2 | 5736тм-т3-2 или аналог | Техническая часть оферты Форма 6Т, соответствие типовому проекту | Шт. | Соответствует/несоответствует |
| 14. | Тросостойка У3 | 3078тм-73а или аналог | Техническая часть оферты Форма 6Т, соответствие типовому проекту | Шт. | Соответствует/несоответствует |

2.2. Участник закупки должен предоставить в технической части лота КНГ/136-МТР-2016 эскиз опоры по позициям №№ 1,2,3,10,11,12 с указанием нагрузки на фундамент и узлами примыкания, типом крепления к фундаменту, разработанный в соответствии с требованиями, указанными в опросных листах.  Документация предоставляется в электронном виде, в формате PDF на СD диске.

2.3.  Согласование чертежей КМД с ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» перед изготовлением продукции является обязательным условием для победителя тендера.

2.4.   Качество и комплектность, объем предлагаемого Товара должны соответствовать опросным листам и заказной спецификации, указанной Обществом. И должно быть подтверждено сертификатом/паспортом качества Производителя

Основные требования к поставке МТР

2.5. Вся поставляемая продукция должна быть новой и ранее неиспользованной (должно быть подтверждено в форме 6т.КНГ/136-МТР-2016 техническая часть);

2.6. Гарантийный срок на Товар срок согласно гарантии производителя, на Товар с момента получения Покупателем Товара вместе с его принадлежностями и относящимися к нему документами.

2.7. Расходы по перевозке продукции, тара, упаковка, маркировка и страховка включены в цену МТР и возмещению не подлежат.

2.8. Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера: упаковка, транспортирование и хранение»; «Межотраслевые правила по охране труда и ПРР и размещение грузов» (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 20 марта 1998 №16). Тара и упаковка должны содержать одно наименование продукции - одно грузоместо;

2.9. Тара и упаковка должна содержать одно наименование продукции - одно грузоместо. Допускается упаковка мелкой продукции в один ящик, но только на один объект. На каждый ящик/пакет/ крепится бирка с указанием: название материала, объект (данные указаны в приложении к договору), надпись "груз собственность ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". Если материалы упакованы в коробки/ящики, отметки должны быть нанесены на наружную поверхность коробок/ящиков. Запрещается комплектовать одну упаковку материалами, поставляемыми по разным заказам и на разные объекты.

2.10. Для всех единиц упакованных материалов, которые не могут быть погружены - выгружены вручную, должны быть предусмотрены специальные карманы для использования вилочного погрузчика или подъемные петли для подъема лебедкой или краном, согласно необходимости. Проволока и ленты, закрепляющие груз, которые предлагается использовать при погрузке-выгрузке, должны быть специально предназначены для таких операций. Запрещается погрузка товара "навалом" без упаковки, маркировки.

Запрещается погрузка товара навалом, без упаковки и маркировки.

2.11. Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Грузополучателю его принадлежности, а также следующие документы на товар:

- товарные накладные, товарно-транспортные накладные по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара

- комплектовочную ведомость (приложение к договору поставки);

- паспорта, сертификаты качества на материалы (детали металлоконструкций)

- технический паспорт (паспорт качества) на русском языке и оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ;

- сертификаты и декларации соответствия требованиям Тех. регламентов РФ;

- руководства (инструкции) по эксплуатации Товара (в случае если на данный вид товара таковые имеются). На Товар импортного производства инструкции должны быть переведены на русский язык;

- упаковочные листы на каждое грузовое место.

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должен отправляться по адресу ООО «Славнефть-КНГ»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

3. Основные требования к Контрагенту

3.1. Контрагент (компания) должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «Славнефть-Красноярскнетфегаз», управляющей компанией, дилером или официальным Торговым Домом производителя, при условии, что производитель не осуществляет реализацию данных МТР на территории РФ (подтверждается надлежаще оформленным письмом изготовителя МТР). К поставкам данных МТР посредники не допускаются.

3.2. Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки АО НГК "Славнефть" и дочерних Обществ, со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением.

4. Прочие требования

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора поставки.

Директор Департамента МТО____________________________Д.С. Чурбаков