**Форма 2 «Требование к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**1.Общие положения**

* 1. Предмет закупки – «Поставка железобетонных изделий (блоки ФБС, плиты дорожные)**». (далее Товар).**
  2. Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество, Грузополучатель).
  3. Оферта должна может быть предоставлена на все позиции или на часть позиций (кол-во по каждой позиции не менее заявленного)
  4. Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к
  5. При невозможности поставить требуемую продукцию претендент может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить, техническое описание продукции и др. информацию (ТУ/СТО/), необходимую ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

1. **Основные требования к предмету оферты**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Нормативный документ на Товар** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Условия соответствия** |
|
| 1 | Плита дорожная ПДН-АV, 6х2х0,14 | Серия 3.503.1-91. Характеристики - B30 F300 W8 | Техническая часть оферты Форма 6Т, | Соответствует/не соответствует |
| 2 | Плита дорожная ПДН-АV, 6х2х0,14 | Серия 3.503.1-91. Характеристики - B30 F300 W8 | Техническая часть оферты Форма 6Т, | Соответствует/не соответствует |
| 3 | Плита дорожная ПДН-АV, 6х2х0,14 | Серия 3.503.1-91. Характеристики - B30 F300 W8 | Техническая часть оферты Форма 6Т, | Соответствует/не соответствует |
| 4 | Плита дорожная 1П30.18-10 | ГОСТ 21924.2-84. B30 F200 W8 | Техническая часть оферты Форма 6Т | Соответствует/не соответствует |
| 5 | Блок фундаментный ФБС12.4.6-Т | ГОСТ13579-78. F200 | Техническая часть оферты Форма 6Т | Соответствует/не соответствует |
| 6 | Блок фундаментный ФБС12.4.3-Т | ГОСТ13579-78. F200 | Техническая часть оферты Форма 6Т | Соответствует/не соответствует |
| 7 | Плита тротуарная 6К.7 | ГОСТ 17608-91 | Техническая часть оферты Форма 6Т | Соответствует/не соответствует |
| 8 | Блок фундаментный ФБС24.6.6-Т | ГОСТ13579-78. F200 | Техническая часть оферты Форма 6Т | Соответствует/не соответствует |
| 9 | Плита дорожная 1П30.18-10 | ГОСТ 21924.2-84. B30 F200 W8 | Техническая часть оферты Форма 6Т | Соответствует/не соответствует |
| 10 | Блок фундаментный ФБС12.4.6-Т | ГОСТ13579-78. F200 | Техническая часть оферты Форма 6Т | Соответствует/не соответствует |
| 11 | Блок фундаментный ФБС12.4.3-Т | ГОСТ13579-78. F200 | Техническая часть оферты Форма 6Т | Соответствует/не соответствует |

* 1. Качество и комплектность, объем предлагаемого Товара должны соответствовать заказной спецификации, ГОСТ указанной Обществом в форме 6т КНГ/175- МТР-2017 техническая часть и должно быть подтверждено действующим сертификатом, паспортом качества.

**3. Основные требования к поставке МТР**

3.1 . Предлагаемый к поставке Товар новый, ранее не бывший в эксплуатации (должно быть подтверждено в форме 6т.КНГ/175 - МТР-2017 техническая часть);

3.2. Гарантийный срок согласно гарантии производителя на Товар с момента получения Покупателем Товара вместе с его принадлежностями и относящимися к нему документами

3.3. Расходы по перевозке продукции, тара, упаковка, маркировка и страховка, включены в цену МТР и возмещению не подлежат.

3.4. Для обеспечения сохранности и исключения повреждения и боя продукция должна быть упакована. Упаковка грузов должна соответствовать требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 15846-2002 "Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение"

(введен постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 24 марта 2003 г. N 91-ст).

3.5 Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Грузополучателю его принадлежности, а также следующие документы на товар:

- счет-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара.

- технический паспорт (паспорт качества) на русском языке (в случае если на данный вид товара таковой имеется),

- сертификаты и (или) декларации соответствия требованиям Тех. регламентов РФ;

- руководства (инструкции) по эксплуатации Товара (в случае если на данный вид товара таковые имеются). На Товар импортного производства инструкции должны быть переведены на русский язык;

- упаковочные листы на каждое грузовое место.

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должен отправляться по адресу ООО «Славнефть-КНГ»: **660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А** в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до *пункта назначения.*

***4. Основные требования к Контрагенту***

*4.1.* К участию в тендере допускаются производители, торговые дома (официальные представители) производителей в случае, если производитель не осуществляет реализацию МТР, дилеры/дистрибьюторы. По позиции №7 оферты допускаются контрагенты с опытом поставок не менее 1 года.

Контрагенты, являющиеся торговыми домами, дилерами/дистрибьюторами должны предоставить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие их статус.

4.2. Согласие с типовой формой договора поставки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

**5*. Прочие требования***

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора поставки.

Директор Департамента МТО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.С Чурбаков