Приложение №5

К Договору №____ от ____ 20__г.

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», в лице генерального директора      , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

, в лице      , действующего на основании      , именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Приложение №5 о нижеследующем:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии требованиям ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ готовности ПОДРЯДЧИКА к проведению СМР на ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ________________________________

«______»____________________	201_____  г.                     ________________________________

(место составления)

Мною, инженером СК_______________________________________       ______________

(Ф.И.О.)

В присутствии полномочного представителя ЗАКАЗЧИКА _________________________

(должность, Ф.И.О.)

Проведена проверка готовности _________________________________________________

(наименование подрядной организации)

к проведению работ на объекте__________________________________________________

(наименование объекта)

| Проведена проверка наличия документов, подтверждающих готовность подрядной организации к проведению работ на объекте и обеспечению качества выполняемых работ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проверяемого документа и его наличие | Отметка о соответствии нормативу | Параметры несоответствия нормативу, подлежащие к устранению до начала работ (наименование нормативного документа) |
| 1 | Документы, подтверждающие вступление в СРО (заверенная копия) разрешающая деятельность по видам работ, определенных рабочим проектом. |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |
| 2 | Рабочий проект, в соответствии с составом проекта, со штампом «В производство работ» Заказчика, шифр: ______________________ |  |  |
| 3 | Наличие ППР, разработанный проектным институтом и утвержденного главным инженером (техническим руководителем) подрядной строительной организации |  |  |
| 4 | Контроль качества работ |  |  |
| 5 | График производства работ (календарный план производства работ по объекту) месячно-суточный |  |  |
| 6 | Стройгенплан (ситуационный план) утвержденный в ЦЭТОТ |  |  |
| 7 | Технологические карты на основные виды работ предусмотренные РП в т.ч. на входной контроль применяемых материалов и производственный контроль качества работ |  |  |
| 8 | Перечень технологического инвентаря и монтажной оснастки, схемы строповки грузов с приложением разрешительной документации (паспортов, сертификатов, п. 1,11 СНиП III-42-80*) СНиП 12-03-01, п.7.4,4 |  |  |
| 9 | Наличие росписи персонала, назначенного для производства работ, об ознакомлении с ППР |  |  |
| РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |
|  | ПРИКАЗЫ |  |  |
| 111 | Приказ о закреплении за объектом персонала подрядной организации |  |  |
| 112 | Приказ о назначении ИТР, ответственных за подготовку объекта, безопасность и качество проведения работ со стороны подрядчика ВСН 31-81, п.10; СНиП 12-03-01, п.5.5 |  |  |
| 113 | Приказ о назначении ИТР, ответственного за подготовительные работы и надзор за производством работ со стороны Заказчика. |  |  |
| 114 | Приказ о назначении ответственных за отбор проб воздушной среды. |  |  |
| 115 | Приказ на лицо, ответственное за производство работ с грузоподъемными кранами и механизмами. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00, п. 9.4.3 |  |  |
| 116 | Акт на закрепление трассы (площадки). ф.2.0 ВСН 012-88, ч.II |  |  |
| 117 | Разрешение на право производства работ (ф.2.1 ВСН 012-88, ч.II) |  |  |
| 118 | Акт-допуск, на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций |  |  |
| 119 | Разрешения и тех. условия на пересечение действующих коммуникаций(действующие тр/проводы, ВЛ, автодороги), согласования и тех.условия от дорожных служб, ГИБДД. (если требуется) |  |  |
| 220 | Чек- лист (допуск на объект) |  |  |
| 221 | Лесная декларация |  |  |
| 222 | Список лиц, участвующих в производстве работ ф.1.1 ВСН 012-88,4.11 |  |  |
| УДОСТОВЕРЕНИЯ |  |  |  |
| 23 | Наличие квалификационных удостоверений по профессиям у ИТР и рабочего персонала, в соответствии с приказом о закреплении. №116-ФЗ, статья 9, п.1 |  |  |
| 24 | Копии (заверенные) аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства Дополнительные требования к аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, допускаемых к работам на уникальных объектах. (допускной стык в присутствии специалистов НТН на базе, на трассе) |  |  |
| 25 | Наличие удостоверений и заверенных копий протоколов аттестации ИТР, ответственных за проведение работ, по промышленной безопасности на объектах МН |  |  |
| 26 | Обучение на ВИК, ИТР ответственных за проведение работ |  |  |
| СВИДЕТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| 27 | Наличие заверенных копий «Свидетельств об аттестации» в НАКСе |  |  |
| 28 | Свидетельство об аттестации сварочных материалов РД 03-613-13 п. 2.3. |  |  |
| 29 | Свидетельство об аттестации сварочного оборудования РД 03-614-13 п.2.3. |  |  |
| 30 | Свидетельство о производственной аттестации технологии сварки (наплавки) с приложением: Области распространения; заключения о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки (наплавки). РД 03-615-13 п.2,2.4. |  |  |
| 31 | При отсутствии лаборатории НК, копия договора на привлечение сторонней аттестованной лаборатории НК. В том числе на искровой контроль сплошности изоляции. |  |  |
| 32 | ПЕРЕЧНИ, утверждаемые главными инженерами строительной организации. |  |  |
| 3 33 | Перечень технических средств, устройств и оборудования для осуществления строительно-монтажных работ, их документальное подтверждение в наличии и технической исправности в соответствии с ППР, с наличием разрешительной документации (паспортов, разрешений на применение); №116-Ф3, статья 9,п.1; СНиП 12-03-2001, п.7.2.2; СНиП Ш-42-80*,п1.11 |  |  |
| 334 | Перечень и наличие поверенного измерительного инструмента (приборов) для контроля качества СМР №116-ФЗ, статья 9, п.1; Табель технической оснащенности лабораторий контроля качества и служб технического надзора. |  |  |
| 335 | Перечень и наличие нормативной документации в соответствии с рабочим проектом. №11б-ФЗ, статья 9, п.1 |  |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТ |  |  |  |
| 336 | Наличие утвержденного заказчиком «Перечня исполнительной документации на объект». |  |  |
| 337 | Список сварщиков и приказ о присвоении клейм, (бригадного клейма). ВСН 012-88 ч.II, п.2.4.9,ф.2.3; РД 39-00147105-015-98,ф.10 |  |  |
| ЖУРНАЛЫ |  |  |  |
| 338 | Журнал авторского надзора СП 11-110-99 п.5 |  |  |
| 339 | Журнал учета работ и регистрации визуального и измерительного контроля РД 03-606-03 разд. VIII прилож. Ж |  |  |
| 440 | Журнал замечаний и предложений по ведению СМР ВСН 012-88 ч.II, п,2.4.5,ф.1.5; РД 39-00147105-015-98, ф13 |  |  |
| 441 | Журнал производства земляных работ РД39-00147105-015-98, форма 14. |  |  |
| 442 | Журнал сварочных работ ВСН 478-86, форма 5.(при наличии в проекте технологического оборудования и трубопроводов). |  |  |
| 443 | Журнал геодезических работ п.6.2.1.13 РД 153-39.4-078-01 |  |  |
| 444 | Журнал входного контроля РД 39-00147105-015-98, ф.12 |  |  |
| 445 | Общий журнал работ Использовать Форму РД-11-05-2007 зарегистрированный в РГТИ |  |  |
| 446 | Журнал сварки труб (на трассе, базе) ВСН 012-88, ч 2 форма 2.6,2.6а |  |  |
| 447 | Журнал производства изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции. ВСН 012-88 ч.2 ф. 2.14 |  |  |
| 448 | Журнал учета выполненных работ КС-6а |  |  |
| 449 | Журнал установки изолирующих втулок. Протокол тех. совещания ОАО СНГ от 27.02.10г |  |  |
| 550 | Журнал установки термоусаживающихся манжет. Протокол тех. совещания ОАО СНГ от 27.02.10г |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ:

Готовность ПОДРЯДЧИКА к реализации проектных решений и проведению работ на объекте _____________________________________________________________________________

(наименование объекта)

____________________________________________________________________________________

(соответствует, не соответствует)

____________________________________________________________________________________

(виды работ, к выполнению которых допускается)

Подписи:

ИСПОЛНИТЕЛЬ __________________________________________________________________

(подпись)			(должность)			(Ф.И.О.)

ПОДРЯДЧИК ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ________________________________________________

(должность)		     (подпись)               (Ф.И.О.)

ЗАКАЗЧИК ________________________________________________________________________

(подпись)			(должность)			(Ф.И.О.)

Копии направлены:

1___________________________________________________________________________________

(адресат)                                                        (дата и время)

2 __________________________________________________________________________________

(адресат)                                                        (дата и время)

3 __________________________________________________________________________________

(адресат)                                                        (дата и время)

Согласовано в качестве формы:

| Подрядчик: ____________ ( _________________) | Заказчик: ____________ ( _________________) |
| --- | --- |