Форма 2 «Требование к предмету оферты» (Техническое задание)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

  - Предмет закупки

«Кабельно-проводниковая продукция» в кол-ве  7,5 км; 6 700 м; 17 шт.; 16,050 т. (далее – МТР).

  - Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество, Грузополучатель).

  - Оферта может быть представлена: на весь объем закупки (все позиции) или на часть объема закупки (количество не менее заявленного).

  - Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к и не должно быть менее заявленной потребности, указанной Обществом в этих формах.

  - При невозможности поставить требуемую продукцию, либо отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ участник закупки (далее также – поставщик) может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, техническое описание, эскизы, необходимые ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

  - Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

• Для доставки товара автомобильным транспортом: Грузополучатель: ООО "Терминал", Красноярский край, Богучанский район, п. Таёжный, ул. Чапаева 3В, строение 1, контейнерная площадка, для ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз";

• Для доставки товара железнодорожным транспортом: Станция назначения: Карабула    Красноярской ЖД, Код станции: 895807, Получатель: ООО «Кройл» (код 1275), ОКПО 49691895.

1.7 Плановые сроки поставки – Февраль 2016г. согласно срокам, указанным Обществом в формах 6т и 6к.

- Основные требования к предмету оферты

| № п/п | Требование (параметр оценки) | ГОСТ/ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Документы подтверждающие соответствие требованиям | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель силовой КГ-ХЛ 3х2,5, 380 В (цельным отрезком -намотка на 1 барабан) | ТУ 3544-078-21059747-2011, ТУ 16.К73.077-2006 | км | 0,5 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 2 | Кабель силовой КГ-ХЛ 3х4, 380 В (цельным отрезком -намотка на 1 барабан) | ТУ 3544-078-21059747-2011, ТУ 16.К73.077-2006 | км | 0,5 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 3 | Кабель силовой КГ-ХЛ 4х6, 380 В (цельным отрезком -намотка на 1 барабан) | ТУ 3544-078-21059747-2011, ТУ 16.К73.077-2006 | км | 0,5 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 4 | Кабель силовой КГ-ХЛ 4х10, 380 В (цельным отрезком -намотка на 1 барабан) | ТУ 3544-078-21059747-2011, ТУ 16.К73.077-2006 | км | 0,5 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 5 | Кабель силовой КГ-ХЛ 4х16, 380 В (цельным отрезком -намотка на 1 барабан) | ТУ 3544-078-21059747-2011, ТУ 16.К73.077-2006 | км | 0,5 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 6 | Кабель силовой КГ-ХЛ 4х25, 380 В (цельным отрезком -намотка на 1 барабан) | ТУ 3544-078-21059747-2011, ТУ 16.К73.077-2006 | км | 0,5 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 7 | Кабель силовой КГ-ХЛ 4х35, 380 В (цельным отрезком -намотка на 1 барабан) | ТУ 3544-078-21059747-2011, ТУ 16.К73.077-2006 | км | 0,5 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 8 | Кабель силовой КГ-ХЛ 4х50, 380 В (цельным отрезком -намотка на 1 барабан) | ТУ 3544-078-21059747-2011, ТУ 16.К73.077-2006 | км | 0,5 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 9 | Кабель силовой КГ-ХЛ 4х95, 380 В (цельным отрезком -намотка на 1 барабан) | ТУ 3544-078-21059747-2011, ТУ 16.К73.077-2006 | км | 0,5 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 10 | Кабель силовой ААБЛ 3х50 (ож), 10000 В (цельным отрезком -намотка на 1 барабан) | ГОСТ 18410-73 | км | 3 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 11 | Самонесущий изолированный провод (СИП-1), 3 х 70 + 1 х 95 (3 барабана х 1000 м) |  | м | 3000 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 12 | Самонесущий изолированный провод (СИП-3), 1х70 (3 барабана х 1000 м) |  | м | 3000 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 13 | Саморегулирующий греющий кабель тип HTSX 12-2 (Термон) (цельным отрезком -намотка на 1 барабан) |  | м | 400 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 14 | Термостат Terminator ZТ-XP |  | шт | 5 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 15 | Вводные и соединительные коробки Terminator ZP-XP |  | шт | 8 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 16 | Концевые заделки PETR-2 |  | шт | 4 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 17 | Кабель силовой ВВГнг-П 3х2,5-0,66 |  | м | 300 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 18 | Провод сталеалюминиевый неизолированный, сечением 120/19 мм2 АС 120/19 |  | т | 16.050 | Техническая часть оферты | да/нет |

  - Требуемый срок поставки – Февраль 2016г.

  - Товар должен иметь гарантию качества завода изготовителя, качество должно соответствовать ГОСТу, ТУ (указанным в Форме 6Т ПДО) или другим общепринятым стандартам качества.

2.4. Документация на МТР должна быть на бумажном и электронном носителе. На электронном носителе в виде скан образов в формате PDF.

2.5.  Документация на Товар импортного производства должна быть переведена на русский язык.

- Требования к поставке МТР

3.1. Товар при отгрузке должна быть должным образом упакован;

3.2. Для обеспечения идентификации оборудования, поставляемого по договору для ООО «СН-КНГ», Поставщик обязан указывать на упаковке наименование объекта, опросного листа и номер договора поставки. Товар должен иметь гарантию качества завода изготовителя. Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 18690-82, ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера: упаковка, транспортирование и хранение» (введен постановлением Гос. Комитета РФ по стандартизации и метрологии от 24.03.2003г. №91-ст).

•  На каждое грузовое место крепится бирка с указанием: название ТМЦ, объект (данные указаны в спецификации), надпись «груз собственность ООО «Славнефть-КНГ».

• Запрещается комплектовать в одну упаковку материалами, поставляемыми на разные объекты (см код МТР).

• Запрещается погрузка товара навалом, без упаковки и маркировки.

• Упаковка должна обеспечивать сохранность груза и свою целостность при многократной погрузке-выгрузке при транспортировании до места назначения и хранении на складах открытого типа (с даты поставки при температуре от плюс 50 до минус 60 градусов по

Цельсию) до истечения гарантийных обязательств поставщика, предусмотренных условиями договора поставки и спецификацией на отгрузку товара. МТР упаковываются в плотные дощатые ящики, выстланные водонепроницаемым материалом, со всех сторон закрывается проставками S-образной формы из пенополистирола низкой плотности или равнозначным материалом.

•  При поставке продукции в ящиках упаковка грузов должна соответствовать    требованиям ГОСТ 2991-85 (для грузов массой до 500 кг), ГОСТ 10198-91 (для грузов массой от 200 до 20000 кг). По согласованию с Покупателем возможна замена дощатых ящиков на фанерные ящики типа VI по ГОСТ 5959.

•  На ящиках по ГОСТ 2991 и ГОСТ 5959 с грузом массой более 50 кг устанавливают приспособления для выполнения погрузочно-разгрузочных работ (ручки, планки-полозья и др.).

•  На ящиках, имеющих пояса из деревянных планок, планки-полозья не устанавливают. В этом случае увеличивают толщину планок дна до 50 мм, если расстояние между поясами обеспечивает применение погрузочно-разгрузочных механизмов.

• На упаковку, содержащую хрупкую продукцию в обязательном порядке наносятся манипуляционные знаки:

- Хрупкое, осторожно;

- Беречь от влаги;

- Не кантовать;

- Осторожно стекло;

- Пределы температуры, при которых следует хранить груз или манипулировать им;

- Верх и др.

• На ящиках с оборудованием, требующих особых условий складирования, с трех сторон, там, где нанесена маркировка, проводится водостойкой краской цветная полоса шириной 2-3 см косой линией, а именно:

а) для складирования под крышей – зеленая; _____

б) для складирования в закрытых помещениях – синяя; _____

в) для складирования в помещениях с плюсовой температурой – красная _____

•  Маркировка грузов должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

• Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи и должна быть нанесена на каждое грузовое место.

А - Манипуляционные знаки - изображения, указывающие на способы обращения с грузом,

В - Основные надписи должны содержать:

- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузополучателя;

- наименование пункта назначения с указанием, при необходимости, станции перегрузки. Если пунктом назначения является железнодорожная станция (порт), должно быть указано полное наименование станции (порта) и сокращенное наименование дороги (пароходства) назначения;

-наименование объекта (в соответствии с тендерной документацией) и номер и дата опросного листа;

количество грузовых мест в партии и порядковый номер места внутри партии указывают отдельно (место №___ всего мест___).

- надпись «груз собственность ООО «Славнефть-КНГ».

•  Дополнительные надписи должны содержать:

- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузоотправителя;

- наименование пункта отправления с указанием железнодорожной станции отправления и сокращенное наименование дороги отправления;

- надписи транспортных организаций (содержание надписей и порядок нанесения устанавливаются правилами транспортных министерств).

•  Информационные надписи должны содержать:

- массы брутто и нетто грузового места в килограммах.

- габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ширина и высота или диаметр и высота).

• Транспортная маркировка (основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки) должна быть нанесена непосредственно на тару или ярлыки, которые должны быть прочно прикреплены и защищены или изготовлены из материалов, обеспечивающих сохранность маркировки.  Основные, дополнительные и информационные надписи располагают на одной из боковых сторон.

  - Одновременно с передачей МТР грузополучатель получает также следующие документы на МТР:

- товарные накладные, товарно-транспортные накладные по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара (копия)

- заверенные поставщиком сертификаты качества  (копия)

- Технический паспорт на русском языке оформленный с требованиями действующей НТД (если требуется паспортизация)

- гарантийный талон/книга (копия)

- руководства (инструкции) по эксплуатации Товара (копия)

- упаковочные листы на каждое грузовое место

3.3. Товар должен быть изготовлен не ранее 4 квартала 2015 года и не бывшим в употреблении (подтверждается паспортом на изделие либо гарантийным талоном с указанием даты изготовления);

3.4. Детали незначительных размеров, отгружаемые в одной таре с крупногабаритными изделиями, для предотвращения недостачи упаковывают в дополнительную тару (ящики, мешки, связки) которые размещают в верхней части грузового места;

3.5. Независимо от наличия транспортной маркировки изготовителя на грузоместах, дополнительно в обязательном порядке должны крепиться транспортный ярлык и упаковочный лист;

3.6. Материалы и комплектующие используемые для производства должны быть новыми и не бывшими в употреблении;

3.7. Качество Товара должно соответствовать разрешительной документации в соответствии с законодательством РФ, а также соответствовать заказной спецификации, указанной Обществом в форме 6т КНГ-63-МТР-2016 техническая часть;

3.8. Контрагент в случае победы тендерной процедуре обязан еженедельно предоставлять в адрес ООО «Славнефть - СНГ» график производства Товара, уровень готовности Товара к отгрузке, ориентировочную дату отгрузки;

3.9. Расходы по доставке продукции, тара, упаковка и маркировка включены в цену МТР и возмещению не подлежат;

3.10. При некомплектной поставке Товара, Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара, либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия, Товар считается не поставленным.

3.11. МТР должен быть освобожден от прав третьих лиц.

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на МТР должны отправляться по адресу ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А с пометкой «для ДМТО», копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым МТР до пункта назначения.

4. Основные требования к Контрагенту

4.1. К участию в тендере допускаются производители, торговые дома производителей в случае, если производитель не осуществляет реализацию МТР, дилеры/дистрибьюторы с опытом работы с производителем не менее 1 года. Контрагенты являющиеся торговыми домами, дилерами/дистрибьюторами должны предоставить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие их статус.

4.2. Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки ООО «Славнефть-КНГ», со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением;

4.3. Наличие сертификатов соответствия на Товар;

- Наличие действующего сертификата сертификации ISO 9001, либо иной применяемой в компании системе менеджмента качества, либо иной применяемой в компании системе менеджмента качества;

4.4. Контрагент должен быть аккредитован. В случае отсутствия действующей аккредитации, контрагент обязан пройти её в соответствии с правилами, размещенными на http://www.slavneft.ru/supplier/accreditation/;

5. Особые условия

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Директор Департамента МТО ____________________ Чурбаков Д.С. «___» _____________ г.

(подпись)