Форма 2 «Требование к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

  - Предмет закупки:

| № п/п | Наименование Товара | Опросный лист | Кол- во | Требуемый срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hart-Коммуникатор 475 Метран | ОЛ на Hart-Коммуникатор | 2 | Январь 2016 |
| 2 | Калибратор тока Artvik CSC 101 |  | 1 | Январь 2016 |
| 3 | Сигнализатор уровня Rosemount 2120-D-1D-R-1-E1-S-M-0100-Q4-ST | ОЛ на сигнализатор уровня | 4 | Январь 2016 |
|  | Итого: |  | 6 |  |

  - Оферта может быть представлена на весь объем или на часть объема закупки Товара.

  - Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к и не должно быть менее заявленной потребности, указанной Обществом в этих формах.

  - Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество).

  - При невозможности поставить требуемую продукцию, либо отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ/Типового проекта, участник закупки (далее также – поставщик) может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить Технические условия с информацией о продукции, техническое описание, эскизы, необходимые ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

  - Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

- Для доставки товара автомобильным транспортом: г. Красноярск, ул. Гладкова 2 а, грузополучатель ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

  - Плановые сроки поставки – согласно срокам, указанным Обществом в формах 6т и 6к.

- Основные требования к предмету оферты

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Опросный лист | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое описание: |  |  |  |  |
| 1.1. | Описание, характеристики Hart-Коммуникатор 475 Метран. Указать характеристики номенклатуры в соответствии с требованиями, указанными в опросном листе. | ОЛ Hart-Коммуникатор. | Техническая часть оферты Форма 6Т, соответствие опросному листу. | Шт. | Соответствует/несоотвтетствует |
| 1.2 | Описание, характеристики Калибратор тока Artvik CSC 101. Указать характеристики номенклатуры. |  | Техническая часть оферты Форма 6Т. | Шт. | Соответствует/несоотвтетствует |
| 1.3 | Описание, характеристики Сигнализатор уровня Rosemount 2120-D-1D-R-1-E1-S-M-0100-Q4-ST. Указать характеристики номенклатуры в соответствии с требованиями, указанными в опросном листе. | ОЛ Сигнализато уровня. либо аналог | Техническая часть оферты Форма 6Т, соответствие опросному листу. | Шт. | Соответствует/несоотвтетствует |

2.1.Качество, характеристики, комплектность, объем предлагаемого, Товара должны соответствовать опросным листам и заказной спецификации. И должно быть подтверждено сертификатом/паспортом качества Производителя.

Основные требования к поставке МТР

2.2. Вся поставляемая продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;

2.3. Гарантийный срок на Товар срок согласно гарантии производителя, на Товар с момента получения Покупателем Товара вместе с его принадлежностями и относящимися к нему документами.

2.4. Расходы по перевозке продукции, тара, упаковка, маркировка и страховка включены в цену МТР и возмещению не подлежат.

2.5. Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера: упаковка, транспортирование и хранение»; «Межотраслевые правила по охране труда и ПРР и размещение грузов» (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 20 марта 1998 №16). Тара и упаковка должны содержать одно наименование продукции - одно грузоместо;

- Контрольно-измерительные приборы и любая другая электронная техника упаковывается в плотные дощатые ящики, выстланные водонепроницаемым материалом, со всех сторон закрывается проставками S-образной формы из пенополистирола низкой плотности или равнозначным материалом.

- На упаковку, содержащую хрупкую продукцию в обязательном порядке наносятся манипуляционные знаки:

- Хрупкое, осторожно;

- Беречь от влаги;

- Не кантовать;

- Осторожно стекло;

- Пределы температуры, при которых следует хранить груз или манипулировать им;

- Верх и др.

- Независимо от наличия транспортной маркировки изготовителя на грузоместах, дополнительно в обязательном порядке должны крепиться транспортный ярлык и упаковочный лист.

Запрещается погрузка товара навалом, без упаковки и маркировки.

2.6. Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Грузополучателю его принадлежности, а также следующие документы на товар:

- товарные накладные, товарно-транспортные накладные по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара

- паспорта, сертификаты качества на материалы (детали металлоконструкций)

- технический паспорт (паспорт качества) на русском языке и оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ;

- сертификаты и декларации соответствия требованиям Тех. регламентов РФ;

- руководства (инструкции) по эксплуатации Товара (в случае если на данный вид товара таковые имеются). На Товар импортного производства инструкции должны быть переведены на русский язык;

- упаковочные листы на каждое грузовое место.

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должен отправляться по адресу ООО «Славнефть-КНГ»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

3. Основные требования к Контрагенту

3.1.  К участию в тендере допускаются производители, торговые дома производителей в случае, если производитель не осуществляет реализацию МТР, дилеры/дистрибьюторы с опытом работы с производителем не менее 1 года. Контрагенты, являющиеся торговыми домами, дилерами/дистрибьюторами должны предоставить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие их статус.

3.2. Участник закупки не имеет неурегулированных претензий по срокам и качеству поставляемого Товара (продукции) на дату принятия решения о признании победителем. В случае нарушения требования, ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе отклонить оферту Участника.

3.3. Прохождение аккредитации.

4. Прочие требования

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора поставки.

Директор Департамента МТО____________________________Д.С. Чурбаков