Форма 2 «Требование к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

  - Предмет закупки – «Поставка тахеометра и базовой станции». (далее Товар).

  - Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество, Грузополучатель).

  - Оферта может быть представлена: на весь объем закупки (все позиции) или на часть объема закупки (кол-во по каждой позиции не менее заявленного).

  - Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к

  - При невозможности поставить требуемую продукцию претендент может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить, техническое описание продукции и др. информацию, необходимую ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

  - Плановые сроки поставки – согласно срокам, указанным Обществом в формах 6т и 6к.

- Основные требования к предмету оферты

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Нормативный документ на Товар | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тахеометр технический Sokkia CX-105L или аналог | Опросный лист МГ-1 | Техническая часть оферты Форма 6Т, если аналог – то техническое описание продукции согласно критериев, указанных в опросном листе | соответствует/ не соответствует |
| 2 | Базовая станция JAVAD или аналог | Опросный лист МГ-3 | Техническая часть оферты Форма 6Т , согласно критериев, указанных в опросном листе | соответствует/ не соответствует |

  - Качество и комплектность, объем предлагаемого Товара должны соответствовать заказной спецификации, ГОСТ указанной Обществом в форме 6т КНГ/115 - МТР-2016 техническая часть и должно быть подтверждено действующим сертификатом утверждения типа средств измерений.

3.  Основные требования к поставке МТР

3.1 . Предлагаемый к  поставке Товар не бывший в эксплуатации и выпущенный не ранее декабря 2015 года (должно быть подтверждено в форме 6т.КНГ/115 - МТР-2016 техническая часть);

3.2. Гарантийный срок  согласно гарантии производителя, но  не менее 24 календарных месяцев с даты поставки Товара по поз №1 и не менее 12 календарных месяцев с даты поставки по поз №2, и подтверждается документально.

3.3. Расходы по перевозке продукции, тара, упаковка, маркировка и страховка, включены в цену МТР и возмещению не подлежат.

3.4. Для обеспечения сохранности и исключения повреждения и боя продукция должна быть упакована. Упаковка грузов должна соответствовать требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 15846-2002 "Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение"

(введен постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 24 марта 2003 г. N 91-ст).

3.5 Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Грузополучателю его принадлежности, а также следующие документы на товар:

- счет-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара.

- технический паспорт (паспорт качества) на русском языке (в случае если на данный вид товара таковой имеется),

- сертификат об утверждении типа средств измерений, свидетельство о поверке.

- руководства (инструкции) по эксплуатации Товара (в случае если на данный вид товара таковые имеются). На Товар импортного производства инструкции должны быть переведены на русский язык;

- упаковочные листы на каждое грузовое место.

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должен отправляться по адресу ООО «Славнефть-КНГ»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

4. Основные требования к Контрагенту

4.1. К участию в тендере допускаются производители, торговые дома (официальные представители) производителей в случае, если производитель не осуществляет реализацию МТР, дилеры/дистрибьюторы с опытом работы с производителем не менее 1 года.

Контрагенты являющиеся торговыми домами (официальными представителями), дилерами/дистрибьюторами должны предоставить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие их статус.

4.2. Согласие с типовой формой договора поставки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

5. Прочие требования

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора поставки.

Директор Департамента МТО____________________________Д.С. Чурбаков