**Форма 2 «Требование к предмету оферты» (Техническое задание)**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**1.Общие положения**

* 1. Предмет закупки

**«Поставка кабельно-проводниковой продукции»** (далее – МТР).

* 1. Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество, Грузополучатель).

1. Оферта может быть предоставлена на часть Товара, указанного в Требованиях к предмету оферты и в Формах 6к и 6т и не должна быть менее заявленной потребности по позиционно, указанной Обществом в этих формах
   1. Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к не должно быть менее заявленной потребности, указанной Обществом в этих формах.
   2. При невозможности поставить требуемую продукцию, либо отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ участник закупки (далее также – поставщик) может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, техническое описание, эскизы, необходимые ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.
   3. Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

* Свердловский район, г.Красноярск, Красноярский край (жд.станция Енисей)
* **Внимание:** **при заключении договора поставки возможно изменение грузополучателя, без изменения базиса поставки г. Красноярск.**

1.7 Плановые сроки поставки – Март 2017г. согласно срокам, указанным Обществом в формах 6т и 6к.

1. **Основные требования к предмету оферты**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **ГОСТ/ТУ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Документы подтверждающие соответствие требованиям** | **Условия соответствия** |
| 1 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией пониженной горючести, с холодостойким исполнением на напряжение 0,66/1,0кВ ВБбШнг(А)-ХЛ 5х95 | ГОСТ 31996-2012 (или аналог) | км | 0,550 | Техническая часть оферты | **да/нет** |
| 2 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией пониженной горючести, с холодостойким исполнением на напряжение 0,66/1,0кВ ВБбШнг(А)-ХЛ 5х16 | ГОСТ 31996-2012 (или аналог) | км | 2,715 | Техническая часть оферты | **да/нет** |
| 3 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией пониженной горючести, с холодостойким исполнением на напряжение 0,66/1,0кВ ВБбШнг(А)-ХЛ 5х10 | ГОСТ 31996-2012 (или аналог) | км | 1,130 | Техническая часть оферты | **да/нет** |
| 4 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией пониженной горючести, с холодостойким исполнением на напряжение 0,66/1,0кВ ВБбШнг(А)-ХЛ 5х6 | ГОСТ 31996-2012 (или аналог) | км | 0,755 | Техническая часть оферты | **да/нет** |
| 5 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией пониженной горючести, с холодостойким исполнением на напряжение 0,66/1,0кВ ВБбШнг(А)-ХЛ 5х4 | ГОСТ 31996-2012 (или аналог) | км | 0,355 | Техническая часть оферты | **да/нет** |
| 6 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией пониженной горючести, с холодостойким исполнением на напряжение 0,66/1,0кВ ВБбШнг(А)-ХЛ 3х10 | ГОСТ 31996-2012 (или аналог) | км | 0,530 | Техническая часть оферты | **да/нет** |
| 7 | Кабель силовой с медными жилами 0,66 кВ ВБбШнг(А)-ХЛ 4х16 | ТУ 16.К01-37-2003 (или аналог) | км | 0,588 | Техническая часть оферты | **да/нет** |
| 8 | Кабель силовой с медными жилами 0,66 кВ ВБбШнг(А)-ХЛ 4х25 | ТУ 16.К01-37-2003 (или аналог) | км | 0,555 | Техническая часть оферты | **да/нет** |
| 9 | Кабель контрольный с медными жилами 0,66 кВ КВБбШнг(А)-ХЛ 4х4 | ТУ 16.К01-37-2003 (или аналог) | км | 0,598 | Техническая часть оферты | **да/нет** |

* 1. Товар должен иметь гарантию качества завода изготовителя, качество должно соответствовать ГОСТу, ТУ (указанным в Форме 6Т ПДО) или другим общепринятым стандартам качества, а также должно быть подтверждено действующим сертификатом, паспортом качества.

2.2. Документация на МТР должна быть на бумажном и электронном носителе. На электронном носителе в виде скан образов в формате PDF.

2.3. Документация на Товар импортного производства должна быть переведена на русский язык.

2.4. Гарантийный срок согласно гарантии производителя, но не менее 12 календарных месяцев с даты поставки Товара, и подтверждается документально.

1. **Требования к поставке МТР**

3.1. Товар при отгрузке должна быть должным образом упакован;

3.2. Для обеспечения идентификации оборудования, поставляемого по договору для ООО «СН-КНГ», Поставщик обязан указывать на упаковке наименование объекта, опросного листа и номер договора поставки. Товар должен иметь гарантию качества завода изготовителя. Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 18690-82, ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера: упаковка, транспортирование и хранение» (введен постановлением Гос. Комитета РФ по стандартизации и метрологии от 24.03.2003г. №91-ст).

• На каждое грузовое место крепится бирка с указанием: название ТМЦ, объект (данные указаны в спецификации), надпись «груз собственность ООО «Славнефть-КНГ».

• Запрещается погрузка товара навалом, без упаковки и маркировки.

• Упаковка должна обеспечивать сохранность груза и свою целостность при многократной погрузке-выгрузке при транспортировании до места назначения и хранении на складах открытого типа (с даты поставки при температуре от плюс 50 до минус 60 градусов по

Цельсию) до истечения гарантийных обязательств поставщика, предусмотренных условиями договора поставки и спецификацией на отгрузку товара.

• Маркировка грузов должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

• Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи и должна быть нанесена на каждое грузовое место.

**А - Манипуляционные знаки** - изображения, указывающие на способы обращения с грузом,

**В - Основные надписи** должны содержать:

- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузополучателя;

- наименование пункта назначения с указанием, при необходимости, станции перегрузки. Если пунктом назначения является железнодорожная станция (порт), должно быть указано полное наименование станции (порта) и сокращенное наименование дороги (пароходства) назначения;

-наименование объекта (в соответствии с тендерной документацией) и номер и дата опросного листа;

количество грузовых мест в партии и порядковый номер места внутри партии указывают отдельно (место №\_\_\_ всего мест\_\_\_).

- надпись «груз собственность ООО «Славнефть-КНГ».

•  **Дополнительные надписи** должны содержать:

- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузоотправителя;

- наименование пункта отправления с указанием железнодорожной станции отправления и сокращенное наименование дороги отправления;

- надписи транспортных организаций (содержание надписей и порядок нанесения устанавливаются правилами транспортных министерств).

**• Информационные надписи** должны содержать:

- массы брутто и нетто грузового места в килограммах.

- габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ширина и высота или диаметр и высота).

• Транспортная маркировка (основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки) должна быть нанесена непосредственно на тару или ярлыки, которые должны быть прочно прикреплены и защищены или изготовлены из материалов, обеспечивающих сохранность маркировки. Основные, дополнительные и информационные надписи располагают на одной из боковых сторон.

* 1. Одновременно с передачей МТР грузополучатель получает также следующие документы на МТР:
* товарные накладные, товарно-транспортные накладные по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара (копия)
* заверенные поставщиком сертификаты качества (копия)
* Технический паспорт на русском языке оформленный с требованиями действующей НТД (если требуется паспортизация)
* гарантийный талон/книга (копия)
* руководства (инструкции) по эксплуатации Товара (копия)
* упаковочные листы на каждое грузовое место

3.3. Товар должен быть новым и не бывшим в употреблении (подтверждается паспортом на изделие либо гарантийным талоном с указанием даты изготовления);

3.4. Независимо от наличия транспортной маркировки изготовителя на грузоместах, дополнительно в обязательном порядке должны крепиться транспортный ярлык и упаковочный лист;

3.6. Материалы и комплектующие используемые для производства должны быть новыми и не бывшими в употреблении;

3.7. Качество Товара должно соответствовать разрешительной документации в соответствии с законодательством РФ, а также соответствовать заказной спецификации, указанной Обществом в форме 6т КНГ-213-МТР-2017 техническая часть;

3.8. Контрагент в случае победы тендерной процедуре обязан еженедельно предоставлять в адрес ООО «Славнефть - КНГ» график производства Товара, уровень готовности Товара к отгрузке, ориентировочную дату отгрузки;

3.9. Расходы по доставке продукции, тара, упаковка и маркировка включены в цену МТР и возмещению не подлежат;

3.10. При некомплектной поставке Товара, Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо до поставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара, либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия, Товар считается не поставленным.

3.11. МТР должен быть освобожден от прав третьих лиц.

Оригиналы документации (паспорт, технический паспорт, сертификаты заверенные держателем, либо нотариально, документ подтверждающий гарантийные обязательства) на МТР должны отправляться по адресу ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А с пометкой «для ДМТО» в бумажном и электронном носителе в виде скан образов в формате «pdf», копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым МТР до пункта назначения.

**4. Основные требования к Контрагенту**

* 1. К участию в тендере допускаются производители продукции, дилеры (опыт работы с производителем не менее 1 года), либо официальные торговые дома (представителем) производителя, при условии, что производитель не осуществляет реализацию данных МТР на территории РФ. В случае статуса дилера/торгового дома - наличие дилерского свидетельства или письма официального представителя от производителя обязательно (копия письма от производителя/импортера или копия первого и последнего листа соглашения).

• **К поставке МТР посредники не допускаются.**

4.2. Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки ООО «Славнефть-КНГ», со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением;

**5*. Особые условия***

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Директор Департамента МТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чурбаков Д.С. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

(подпись)