Приложение №2

к Типовым техническим требованиям

на изготовление и поставку дизельной электростанции мощностью 30 кВт

Перечень конструкторской документации по ДЭС

| Пункт | Описание |
| --- | --- |
| 1.0 | ОБЩАЯ ЧАСТЬ |
| 1.1 | Список/перечень данных/документации Поставщика |
| 1.2 | Список/перечень/комплектность поставляемого основного и дополнительного оборудования |
| 1.3 | План фундамента и нагрузок, с указанием мест для анкерных болтов и т.д. |
| 1.4 | Заверенный размерный габаритный чертеж/компоновочный чертеж, включая перечень соединений |
| 1.5 | Компоновочный чертеж |
| 1.6 | Габаритный чертеж/компоновочный чертеж для всего важного дополнительного оборудования, поставляемого Поставщиком |
| 1.7 | Техническое описание/Паспорт собранной установки, согласно требованиям Российских органов (в т.ч. основные технические параметры: выходное напряжение (В), электрическая мощность (кВт, кВА), частота (Гц), пусковые характеристики, расход топлива, масла, объемы емкостей масла и жидкости, мощность собственных нужд, требования к качеству потребляемого топлива уровень звука, параметры выхлопа, показатели надежности и т.д.) |
| 1.8 | Чертежи тяжелого и/или крупного оборудования с требованиями к весу и транспортировке/чертежами |
| 2.0 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ/УПРАВЛЕНИЕ/ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И КИП |
| 2.1 | Принципиальная технологическая схема |
| 2.2 | Перечень КИП |
| 2.3 | Особые требования по установке, подключению, режимам работы. |
| 2.4 | Потребность в ресурсах, необходимых для обеспечения работоспособности установки |
| 2.5 | Требования к качеству потребляемого топлива |
| 2.6 | Принципиальные электрические схемы |
| 2.7 | Схемы электрических соединений |
| 2.8 | Схемы/чертежи соединений КИП и электрооборудования, включая оборудование автоматической синхронизации параллельной работы генераторов с энергосистемой (при наличии условия в ТТ). |
| 2.9 | Компоновочные чертежи КИП и электрооборудования и перечень соединений |
| 2.10 | Принципиальные схемы КИП и электрооборудования и ведомость материалов |
| 2.11 | Перечень уставок КИП |
| 2.12 | Монтажные чертежи КИП |
| 2.13 | Описание системы управления, принципы эксплуатации и функциональная проектная техническая спецификация |
| 2.14 | Принципиальная схема номинальных параметров управления и ведомость материалов |
| 2.15 | Требования к энергоснабжению для агрегата, включая требования к постоянному току |
| 2.16 | Спецификации |
| 2.18 | Схема заземления |
| 2.19 | Схемы/принципиальные схемы внутренних соединений панели (панелей) |
| 2.20 | Схема (схемы) соединений панели управления |
| 2.21 | Логические схемы (блокировки и безопасности). Схемы последовательностей, графики причинной зависимости |
| 2.22 | Перечень кабелей (для всего оборудования, предоставляемого Поставщиком) |
| 2.23 | Вводы и выводы панелей управления и синхронизации |
| 2.24 | Заполненные спецификации |
| 3.0 | ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА |
| 3.1 | Схемы/чертежи трубной обвязки |
| 3.2 | Классы труб |
| 4.0 | МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ |
| 4.1 | Руководство по монтажу и вводу в эксплуатацию |
| 5.0 | ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 5.1 | Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию, включая руководство по производству автоматической синхронизации параллельной работы генераторов с энергосистемой (при наличии условия в ТТ). |
| 5.2 | Справочник технических данных |
| 5.3 | Рекомендуемые запасные части для обычного технического обслуживания |
| 5.4 | Окончательная схема заправки смазочными маслами |