Форма 6к «Коммерческое предложение. МТР»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник закупки:

К оферте № _____________ «………..» от …………..2016 г.   ПДО: 042Т-СН-2015 от «_____» ____________ 2016г.

Поля, выделенные желтым фоном, заполняются контрагентом в обязательном порядке

| № п/п | Потребность МТР, ДКС_32к, 32к, 33к, 34к, 35к, 38к, 39к, 43к, 101к, 166к |  |  |  |  |  |  |  |  | Предложение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание МТР |  |  | Заказчик | Станция назначения | Ед. изм. | Кол-во к поставке | График поставки МТР |  | Описание МТР (либо аналогов) |  |  |  |  |  |
|  | Код МТР | Наименование | Техническое требование |  |  |  |  |  | Полное наименование предлагаемого товара |  | ГОСТ/ТУ | Цена без НДС и с транспортными расходами, руб | Стоимость без НДС и с транспортными расходами, руб | НДС, 18% руб | Стоимость с НДС и с транспортными расходами, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  | Емкость неочищенных производственно дождевых стоков V=40м3 с насосами | о.л. 0468-П-НВК.ОЛ6 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | кмп | 4 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Емкость неочищенных производственно дождевых стоков V=25м3 с насосами | о.л. 0468-П-ПНП.ОЛ7 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | Кмп | 2 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Сепаратор-пробкоуловитель 02-СП-1-1,2 | 0468-П-ПНГ.ОЛ1 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Карабула, Красноярской ЖД | Кмп | 2 | декабрь, 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Трехфазный сепаратор 02-ТФС-1-1,2 | 0468-П-ПНГ.ОЛ2 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Карабула, Красноярской ЖД | Кмп | 2 | декабрь, 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Сепаратор концевой ступени сепарации 02-БЕ-1-1,2 | 0468-П-ПНГ.ОЛ16 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Карабула, Красноярской ЖД | Кмп | 2 | декабрь, 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Теплообменник охлаждения товарной нефти 02-ТО-1-1,23 | 0468-П-ПНГ.ОЛ4 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Карабула, Красноярской ЖД | Кмп | 3 | декабрь, 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Трехфазный сепаратор 02-ТФС-2-1,2,3 | 0468-П-ПНГ.ОЛ6 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Карабула, Красноярской ЖД | Кмп | 3 | декабрь, 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Буферная емкость 02-БЕ-2 | 0468-П-ПНГ.ОЛ7 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Карабула, Красноярской ЖД | Кмп | 1 | декабрь, 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Фильтр 02-Ф-3-1,2 для теплообменника 02-ТО-2-1,2 | 0468-П-ПНГ.ОЛ14 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Карабула, Красноярской ЖД | Кмп | 2 | декабрь, 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Теплообменник нагрева пресной воды 02-ТО-2-1,2 | 0468-П-ПНГ.ОЛ15 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Карабула, Красноярской ЖД | Кмп | 2 | декабрь, 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Сепаратор газовый 02-ГС-1-1,2 | 0468-П-ПНГ.ОЛ30 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Карабула, Красноярской ЖД | Кмп | 2 | декабрь, 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Смеситель 02-СМ-3-1,2 | 0468-П-ПНГ.ОЛ12 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Карабула, Красноярской ЖД | Кмп | 2 | декабрь, 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Электродегидратор 02-ЭДГ-1-1,2 | 0468-П-ПНГ.ОЛ13 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Карабула, Красноярской ЖД | Кмп | 2 | декабрь, 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Емкость дренажная 02-Еф-1 с полупогружным насосом 02-НПф-1-1,2 | 0468-П-ПНГ.ОЛ53 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | Кмп | 1 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Смеситель 02-СМ-1-1,2,3 | 0468-П-ПНГ.ОЛ32 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Карабула, Красноярской ЖД | Кмп | 3 | декабрь, 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Смеситель 02-СМ-2-1,2 | 0468-П-ПНГ.ОЛ34 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Карабула, Красноярской ЖД | Кмп | 2 | декабрь, 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Сепаратор факельный низкого давления 09-Сф-2 | 0468-П-ПНГ.ОЛ87 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | Кмп | 1 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Сепаратор факельный высокого давления 09-Сф-1-1,2 | 0468-П-ПНГ.ОЛ89 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | Кмп | 2 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Сепаратор факельный резервный 09-Сф-3 | 0468-П-ПНГ.ОЛ91 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | Кмп | 1 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Емкость подземная дренажная 09-Еф-2 с полупогружным насосом 09-НПф-2-1,2 | 0468-П-ПНГ.ОЛ45 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | Кмп | 1 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Емкость дренажная 09-Еф-1 с полупогружными насосами 09-НПф-1-1,2 | 0468-П-ПНГ.ОЛ26 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | Кмп | 1 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Емкость подземная дренажная 09-Еф-4 с полупогружными насосами 09-НПф-4-1,2 | 0468-П-ПНГ.ОЛ90 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | Кмп | 1 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Дренажная емкость 09-Еф-3 с полупогружными насосами 09-НПф-3-1,2 | 0468-П-ПНГ.ОЛ88 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | Кмп | 1 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Отстойник 02-О-1-1,2 | 0468-П-ПНГ.ОЛ11 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Карабула, Красноярской ЖД | Кмп | 2 | декабрь, 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Отстойник платовой воды ОВК-100/1,2 | 0468-П-ПНП.ОЛ2 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | Кмп | 2 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Буфер дегазатор пластовой воды БДв-100/1,2 (21-БДв-1/1,2) | 0468-П-ПНП.ОЛ3 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | Кмп | 2 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Дренажная емкость для сбора утечек от БКНС (22-ЕД-1) V=16м3 | 0468-П-ПНП.ОЛ4 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | Кмп | 1 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Емкость аварийного сбора масла (22-ЕД-2) V=5м3 | 0468-П-ПНП.ОЛ5 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | Кмп | 1 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Дренажная емкость неучтенной нефти 08-ЕД-1 с полупогружным насосом 08-НП-1 V-12,5м3 | 0468-П-ПНП.ОЛ80 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | Кмп | 1 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Дренажная емкость учтенной нефти 08-ЕД-2 с полупогружным насосом 08-НП-2 V=12,5м3 | 0468-П-ПНГ.ОЛ81 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | Кмп | 1 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Дренажная емкость V=25м3 для приема проливов с площадки налива 11-ЕД-1 с полупогружным насосом 11-НП-1 | 0468-П-ПНГ.ОЛ82 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | Кмп | 1 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Дренажная емкость V-8м3 приема утечек от насосов 07-ЕД-1 с полупогружным насосом 07-НП-1 | 0468-П-ПНГ.ОЛ19 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | Кмп | 1 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Дренажная емкость V-100м3 02-ЕД-1-1,2,3 с полупогружным насосом 02-НП-1-1,2,3 | 0468-П-ПНГ.ОЛ23 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | Кмп | 3 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Дренажная емкость V=8м3 приема утечек от насосов 02-ЕД-2с полупогружным насосом 02-НП-2 | 0468-П-ПНГ.ОЛ25 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | Кмп | 1 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Дренажная емкость V=25м3 для приема дренажа змеевиков печей 02-ЕД-3 с полупогружным насосом 02-НП-3 | 0468-П-ПНГ.ОЛ27 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | Кмп | 1 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Дренажная емкость V=100м3 03-ЕД-1 с полупогружным насосом 03-НП-1-1,2 | 0468-П-ПНГ.ОЛ78 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | Кмп | 1 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Емкость промдождевых сточных вод V=40м3 с насосами 21-ЕД-2 | 0468-П-ПНП.ОЛ6 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | Кмп | 1 | Март-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Емкость-накопитель шлама V=32м3 21-Еш-1 | 0468-П-ПНП.ОЛ9 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | Кмп | 1 | Март-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Емкость уловленной нефти V=25м3 с насосом 21-ЕД-1 | 0468-П-ПНП.ОЛ11 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | Кмп | 1 | Март-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Емкость дизельного топлива V=50м3 с фильтром дизельного топлива | 0468-П-ТХД.ОЛ2, 0468-П-ТХД.ОЛ3 | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | Кмп | 1 | Март-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Емкость подземная горизонтальная дренажная V=5м3 полной заводской готовности ЕП-5-1600-3 | 54/14-6-ПС-8-НК.ОЛ | ООО «СН-КНГ» | (жд.станция Злобино), Красноярской ЖД | Кмп | 1 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Емкость дренажная V=12,5м3 | 40-14-2-ВХ-5-НК.ОЛ | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | шт | 1 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Емкость дренажно-канализационная V=12,5 м3 | 54/15-5-ВП-2-НК.ОЛ | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | компл | 1 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Емкость канализационная бытовых стоков V=12,5м3 | 54/14-6-ПС-7-НК.ОЛ | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | шт | 1 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Резервуар горизонтальный стальной V=60м3 с электрообогревом | 54/14-6-ПС-10.1,10.2-ПТ.ОЛ | ООО «СН-КНГ» | Ст.Енисей, Красноярской ЖД | компл | 2 | апр-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Базис поставки, (определяется в соответствии с Инкотермс 2010). |  |  |  |  |  |  |  |  | DDP станция _Енисей/Карабула/Злобино _ Красноярской ж/д; |  |  |  |  |  |  |
| Порядок оплаты: |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата Товара производится Покупателем в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара, получения Покупателем от Поставщика оригиналов счетов фактур, а также копий документов, подтверждающих факт поставки Товара и передачи относящихся к Товару документов Грузополучателю. |  |  |  |  |  |  |
| Типовой договор поставки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» подтвержден, |  |  |  |  |  |  |  |  | ___да/____нет |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок: |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки |  |  |  |  |  |  |  |  | ___ дней с даты Акцепта оферты |  |  |  |  |  |  |
| Производитель товара и его местонахождение |  |  |  |  |  |  |  |  | ………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП