Форма 2 «Требование к предмету оферты» (Техническое задание)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

ПДО №КНГ-РН/211-МТР-2016

- Общие положения

Предмет закупки:

«Поставка материалов для прокладки кабельных линий» в количестве 3 250 шт. (далее – МТР).

  - Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество).

  - Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к и не должно быть менее заявленной потребности, указанной Обществом в этих формах. Лот неделимый.

  - При невозможности поставить требуемую продукцию участник закупки (далее также – поставщик) может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить Технические условия с информацией о продукции, техническое описание, чертежи, сравнительные таблицы, необходимые ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции. Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

• Для доставки товара автомобильным транспортом: Грузополучатель: ООО "Терминал",п. Таёжный, ул. Чапаева 3В, строение 1, контейнерная площадка, для ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз";

• Для доставки товара железнодорожным транспортом: Станция назначения: Карабула Красноярской ЖД, Код станции: 895807, Получатель: ООО «Кройл» (код 1275), ОКПО 49691895.

  - Плановые сроки поставки – июль 2016г.

- Основные требования к предмету оферты

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованиям | Критерии оценки соответствия требованию | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лоток неперф. 50х50х3000 DKC 35020HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 151 |
| 2 | Крышка лотка DKC 3552012HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 151 |
| 3 | Угол DKC CPO 90 50х50 арт.36000HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 22 |
| 4 | Крышка CPO 90 50х15 DKC 38000HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 22 |
| 5 | Угол DKC CS 45 50х50 арт.36720HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 20 |
| 6 | Крышка DKC СS 45 50х15 арт.38220HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 20 |
| 7 | Угол DKC CD 45 50х50 арт.36840HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 20 |
| 8 | Крышка DKC СD 45 50х15 арт.38260HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 20 |
| 9 | Угол DKC CS 90 50х50 арт.36660HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 8 |
| 10 | Крышка угла CS 90 DKC 38200HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 8 |
| 11 | Угол DKC CD 90 50х50 арт.36780HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 8 |
| 12 | Крышка угла CD 90 DKC 38240HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 8 |
| 13 | Ответвитель DKC DPT 50х50 арт.36120HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 8 |
| 14 | Крышка DKC DPT 50х15 арт.38040HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 8 |
| 15 | Лоток н/перф. 100х50х3000 DKC 3502215HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 209 |
| 16 | Крышка DKC 100х15х3000 арт.35522HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 209 |
| 17 | Угол CPO 90 100х50 DKC 36002HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 4 |
| 18 | Крышка DKC CPO 90 100х15 арт.38002HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 4 |
| 19 | Лоток н/перф. 200х50х3000 DKC 35024HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 58 |
| 20 | Крышка DKC 200х15х3000 арт.35524HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 58 |
| 21 | Угол CPO 90 50х200 DKC 36004HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 4 |
| 22 | Крышка DKC CPO 90 200х15 арт.38004HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 4 |
| 23 | Лоток н/перф.DKC 300х50х3000 арт.35025HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 90 |
| 24 | Крышка лотка DKC 35525HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 90 |
| 25 | Угол DKC CPO 90 300х50 арт.36005HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 4 |
| 26 | Крышка CPO 90 300 DKC 38005HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 4 |
| 27 | Ответвитель DPT T-образный 300х50 горячего цинкования толщиной стали не менее 0,8мм, арт 36125HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 5 |
| 28 | Крышка на ответвитель 300 DKC 38045HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 5 |
| 29 | Переходник RRC 300/100 горячего цинкования толщиной стали не менее 0,8мм, арт. 36312HDZ | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 1 |
| 30 | Крышка на переходник 300/100 высотой 50мм, правосторонняя горячего цинкования толщиной стали не менее 0,8мм, арт. 38087HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 1 |
| 31 | Пластина крепежная GTO H50 DKC 37301HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 390 |
| 32 | Лоток неперф. 50х50х3000 DKC 35020HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 182 |
| 33 | Крышка лотка DKC 3552012HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 182 |
| 34 | Пластина крепежная GTO H50 DKC 37301HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 834 |
| 35 | Угол CPO 90 100х50 DKC 36002HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 4 |
| 36 | Крышка DKC CPO 90 100х15 арт.38002HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 4 |
| 37 | Угол DKC CS 45 100х50 арт.36722HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 10 |
| 38 | Крышка DKC СS 45 100х15 арт.38222HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 10 |
| 39 | Угол DKC CD 45 100х50 арт.36842HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 10 |
| 40 | Крышка DKC СD 45 100х15 арт.38262HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 10 |
| 41 | Угол DKC CS 90 100х50 36662HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 4 |
| 42 | Крышка DKC CS 90 100х15 арт.38202HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 4 |
| 43 | Угол DKC CD 90 100х50 арт.36782HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 4 |
| 44 | Крышка DKC CD 90 100х15 арт.38242HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 4 |
| 45 | Ответвитель DKC DPT 100x50 36122HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 4 |
| 46 | Крышка DKC DPT 100х15 38042HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 4 |
| 47 | Угол DKC CPO 45 100х50 арт.36062HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 8 |
| 48 | Крышка DKC CPO 45 100х15 арт.38022HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 8 |
| 49 | Пластина DKC PTSE 37501 ТУ 3449-013-47022248-2004 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | Шт. | 350 |

2.2.Год изготовления – не ранее 2016г.

2.3. МТР должны быть новыми, не бывшими в использовании, иметь гарантию качества завода изготовителя (На этапе предварительной квалификации Участник должен предоставить сертификат качества на предлагаемые МТР).

- Требования к поставке МТР

3.1. Для обеспечения идентификации оборудования, поставляемого по договору для ООО «СН-КНГ», Поставщик обязан указывать на упаковке наименование объекта, опросного листа и номер договора поставки. Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера: упаковка, транспортирование и хранение». На каждое грузовое место крепится бирка с указанием: название ТМЦ, объект (данные указаны в спецификации), надпись «груз собственность ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». Запрещается комплектовать в одну упаковку материалами, поставляемыми на разные объекты (см код МТР). Запрещается погрузка товара навалом, без упаковки и маркировки. Упаковка должна обеспечивать сохранность груза и свою целостность при многократной погрузке-выгрузке при транспортировании до места назначения и хранении на складах открытого типа (с даты поставки при температуре от плюс 50 до минус 60 градусов по Цельсию) до истечения гарантийных обязательств поставщика, предусмотренных условиями договора поставки и спецификацией на отгрузку товара. МТР упаковываются в плотные дощатые ящики, выстланные водонепроницаемым материалом, со всех сторон закрывается проставками S-образной формы из пенополистирола низкой плотности или равнозначным материалом.

На упаковку, содержащую хрупкую продукцию в обязательном порядке наносятся манипуляционные знаки:

- Хрупкое, осторожно;

- Беречь от влаги;

- Не кантовать;

- Осторожно стекло;

- Пределы температуры, при которых следует хранить груз или манипулировать им;

- Верх и др.

На ящиках с оборудованием, требующих особых условий складирования, с трех сторон, там, где нанесена маркировка, проводится водостойкой краской цветная полоса шириной 2-3 см косой линией, а именно:

а) для складирования под крышей – зеленая;

б) для складирования в закрытых помещениях – синяя;

в) для складирования в помещениях с плюсовой температурой - красная

3.2.Детали незначительных размеров, отгружаемые в одной таре с крупногабаритными изделиями, для предотвращения недостачи упаковывают в дополнительную тару (ящики, мешки, связки) которые размещают в верхней части грузового места;

3.3.Независимо от наличия транспортной маркировки изготовителя на грузоместах, дополнительно в обязательном порядке должны крепиться транспортный ярлык и упаковочный лист;

3.4.Материалы и комплектующие используемые для производства должны быть новыми и не бывшими в употреблении;

3.5.Контрагент за 10 рабочих дней до проведения испытаний Товара обязуется направить официальное приглашение специалистам заказчика (ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз») и принять заказчика на собственных производственных площадках с целью проведения заключительных испытаний всех систем, установленных в Товаре, а также провести обучение специалистов заказчика для дальнейшей безаварийной эксплуатации Товара;

3.6.Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Грузополучателю его принадлежности, а также следующие документы на Товар:

-технический паспорт на русском языке и оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД

-руководства (инструкции) по эксплуатации Товара

-товарные накладные, товарно-транспортные накладные по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара;

3.7.Документация на Товар должна быть на бумажном и электронном носителе, на электронном носителе в виде скан образов в формате «.pdf»;

3.8.Документация на Товар импортного производства должна быть переведена на русский язык;

3.9.Контрагент в случае победы тендерной процедуре обязан еженедельно предоставлять в адрес ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» график производства Товара, уровень готовности Товара к отгрузке, ориентировочную дату отгрузки;

3.10.Оригинал документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должен отправляться по адресу ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром;

3.11.Расходы по доставке продукции, тара, упаковка и маркировка включены в цену МТР и возмещению не подлежат;

3.12.При некомплектной поставке Товара, Поставщик обязан за свой счет

доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара, либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия, Товар считается не поставленным.

4. Основные требования к Контрагенту

4.1. К участию в тендере допускаются производители, торговые дома производителей в случае, если производитель не осуществляет реализацию МТР, дилеры/дистрибьюторы, а также участники с опытом работы с производителем не менее 1 года, при наличии документов, подтверждающих данный опыт. Контрагенты, являющиеся торговыми домами, дилерами/дистрибьюторами должны предоставить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие их статус.

4.2. Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением.

5. Особые условия

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Директор Департамента МТО____________________________Д.С. Чурбаков