## Smart-UPS XL 1000 ВА
APC Smart-UPS XL 1000 ВА
Артикул
SUA1000XLI
Выход
Выходная мощность
800 Ватт / 1.0 kВА
Максимальная задаваемая мощность(Вт)
800 Ватт / 1.0 kВА
Номинальное выходное напряжение
230V
Индикация выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Искажения формы выходного напряжения
менее 5% при полной нагрузке
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
47-53 Гц для номинала в 50 Гц, 57-63 Гц для номинала в 60 Гц
Топология
линейно-интерактивный
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Выходные соединители
(8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
Входной
Номинальное входное напряжение
230V
Входная частота
50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
Тип входного соединения
IEC-320 C14
Длина шнура
1.83 метры
Диапазон входного напряжения при работе от сети
160 - 286 В
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
151 - 302 В
Число сетевых шнуров
1
Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки
3 часов
Возможность увеличения времени автономно работы
1
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
408
Коммуникационные средства и средства администрирования
Интерфейсный порт (ы)
DB-9 RS-232 , SmartSlot , USB
Панель управления
Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки).
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (EPO)
Дополнительный
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
Рейтинг энергии всплеска
320 джоулей
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Физические
Максимальная высота
216 , 21.6 cm
Максимальная ширина
170 , 17.0 cm
Максимальная глубина
439 , 43.9 cm
Масса нетто
27.27 kg
Масса брутто
29.55 kg
Высота транспортной упаковки
387 , 38.7 cm
Ширина транспортной упаковки
320 , 32.0 cm
Глубина транспортной упаковки
591 , 59.1 cm
Число единиц упаковки
1.0
Устройств на поддоне
12.0
Окружающей среды
Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000 метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000 метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
42.0 dBA
Тепловыделение в оперативном режиме
120.0 BTU/час