## Smart-UPS X 3000 ВА
Выход
Выходная мощность
2.7 KВатт / 3.0 kВА
Максимальная задаваемая мощность(Вт)
2.7 KВатт / 3.0 kВА
Номинальное выходное напряжение
230V
Искажения формы выходного напряжения
Менее 5%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60Hz +/- 3 Hz
Другие выходные напряжения
208, 220, 240
Топология
линейно-интерактивный
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Выходные соединители
(8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
(1) IEC 320 C19 (Батарейное резервное питание)
Время переключения
2-4 ms
Время переключения
6ms typical : 10ms maximum
Входной
Номинальное входное напряжение
208V , 230V
Входная частота
50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
Тип входного соединения
British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P
Длина шнура
2.44 метры
Диапазон входного напряжения при работе от сети
140 - 280 В
Число сетевых шнуров
1
Другие значения входного напряжения
220, 240
Время переключения
2-4 ms
Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки
3 часов
Возможность увеличения времени автономно работы
1
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
738
Время автономной работы
Просмотр графика времени автономной работы
Просмотр таблицы времени автономной работы
Эффективность
Просмотр графика эффективности
Коммуникационные средства и средства администрирования
Интерфейсный порт (ы)
SmartSlot
Предварительно установленные платы SmartSlot™
AP9631
Панель управления
Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки)., многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (EPO)
Да
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
Рейтинг энергии всплеска
645 джоулей
Защита линии передачи данных
--
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Физические
Максимальная высота
85 , 8.5 cm
Максимальная ширина
432 , 43.2 cm
Максимальная глубина
667 , 66.7 cm
Высота стойки
2 U
Масса нетто
37.32 kg
Масса брутто
45.36 kg
Окружающей среды
Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000 метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000 метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
55.0 dBA
Тепловыделение в оперативном режиме
184.0 BTU/час
Соответствие
Соответствие требованиям
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE
Стандартная гарантия
3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года, дополнительные абонементы на продление гарантии, предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место