Форма 2 «Требование к предмету оферты» (Техническое задание)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

  - Предмет закупки – «Поставка государственных стандартных образцов (ГСО) и поверочных нулевых газов (ПНГ)» в кол-ве 102 шт., (далее – МТР).

  - Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество, Грузополучатель).

  - Оферта может быть представлена: на весь объем закупки (все позиции) или на часть объема закупки (количество не менее заявленного).

  - Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к и не должно быть менее заявленной потребности, указанной Обществом в этих формах.

  - При невозможности поставить требуемую продукцию, либо отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ участник закупки (далее также – поставщик) может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, техническое описание, нормативные документы необходимые ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

  - Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

- Для доставки товара автомобильным транспортом: Грузополучатель: ООО "Терминал", Красноярский край, Богучанский район, п. Таёжный, ул. Чапаева 3В, строение 1, контейнерная площадка, для ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз";

- Для доставки товара железнодорожным транспортом: Станция назначения: Карабула Красноярской ЖД, Код станции: 895807, Получатель: ООО «Кройл» (код 1275), ОКПО 49691895.

  - Плановые сроки поставки – согласно срокам, указанным Обществом в формах 6т и 6к.

2. Основные требования к предмету оферты

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованиям | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПНГ Азот ГОСТ 9293-74 сорт 2, 4 дм3 | ТКП | Шт. | 6 |
| 2 | ПГС-ГСО 9750-2011, СH4 (2,2%)+азот (ост.), 4 дм3 | ТКП | Шт. | 6 |
| 3 | ПГС-ГСО 9750-2011, СH4 (4,15%)+азот (ост.), 4 дм3 | ТКП | Шт. | 6 |
| 4 | ПНГ Азот ГОСТ 9293-74 сорт 2, 4 дм3 | ТКП | Шт. | 6 |
| 5 | ПГС-ГСО 9768-2011, С3H8 (0,85%)+азот (ост.), 4 дм3 | ТКП | Шт. | 6 |
| 6 | ПГС-ГСО 3964-87, С3H8 (1,54%)+азот (ост.), 4 дм3 | ТКП | Шт. | 6 |
| 7 | ПНГ воздух синтетический, 4 дм3 | ТКП | Шт. | 6 |
| 8 | ПГС-ГСО 3968-87, С3H8 (0,15%)+воздух (ост.), 4 дм3 | ТКП | Шт. | 6 |
| 9 | ПГС-ГСО 3969-87, С3H8 (0,47%)+воздух (ост.), 4 дм3 | ТКП | Шт. | 6 |
| 10 | ПГС-ГСО 3970-87, С3H8 (0,81%)+воздух (ост.), 4 дм3 | ТКП | Шт. | 6 |
| 11 | ПНГ воздух синтетический, 4 дм3 | ТКП | Шт. | 6 |
| 12 | ПГС-ГСО 3904-87, СH4 (0,32%)+воздух (ост.), 4 дм3 | ТКП | Шт. | 6 |
| 13 | ПГС-ГСО 4272-88, СH4 (1,21%)+воздух (ост.), 4 дм3 | ТКП | Шт. | 6 |
| 14 | ПГС-ГСО 4272-88, СH4 (2,1%)+воздух (ост.), 4 дм3 | ТКП | Шт. | 6 |
| 15 | ПНГ воздух синтетический, 4 дм3 | ТКП | Шт. | 6 |
| 16 | ПГС-ГСО 4272-88, СH4 (1,5%)+воздух (ост.), 4 дм3 | ТКП | Шт. | 6 |
| 17 | ПГС-ГСО 4272-88, СH4 (2,3%)+воздух (ост.), 4 дм3 | ТКП | Шт. | 6 |

Требуемый срок поставки – март 2016г.

3.Требования к поставке МТР

3.1. Товар при отгрузке должна быть должным образом упакован;

3.2. Для обеспечения идентификации оборудования, поставляемого по договору для ООО «СН-КНГ», Поставщик обязан указывать на упаковке наименование МТР и номер договора поставки. Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера: упаковка, транспортирование и хранение». На каждое грузовое место крепится бирка с указанием: название ТМЦ, объект (данные указаны в спецификации), надпись «груз собственность ООО «Славнефть-КНГ». Запрещается комплектовать в одну упаковку материалами, поставляемыми на разные объекты (см код МТР). Запрещается погрузка товара навалом, без упаковки и маркировки. Упаковка должна обеспечивать сохранность груза и свою целостность при многократной погрузке-выгрузке при транспортировании до места назначения и хранении на складах открытого типа (с даты поставки при температуре от плюс 50 до минус 60 градусов по Цельсию) до истечения гарантийных обязательств поставщика, предусмотренных условиями договора поставки и спецификацией на отгрузку товара. МТР упаковываются в плотные дощатые ящики, выстланные водонепроницаемым материалом, со всех сторон закрывается проставками S-образной формы из пенополистирола низкой плотности или равнозначным материалом.

На упаковку, содержащую хрупкую продукцию в обязательном порядке наносятся манипуляционные знаки:

- Хрупкое, осторожно;

- Беречь от влаги;

- Не кантовать;

- Осторожно стекло;

- Пределы температуры, при которых следует хранить груз или манипулировать им;

- Верх и др.

На ящиках с оборудованием, требующих особых условий складирования, с трех сторон, там, где нанесена маркировка, проводится водостойкой краской цветная полоса шириной 2-3 см косой линией, а именно:

а) для складирования под крышей – зеленая;

б) для складирования в закрытых помещениях – синяя;

в) для складирования в помещениях с плюсовой температурой - красная

3.3. На момент доставки Грузополучателю остаточный срок годности должен составлять не менее ¾ от нормативного срока годности (Гарантийного срока хранения, указанного в паспорте);

3.4. Независимо от наличия транспортной маркировки изготовителя на грузоместах, дополнительно в обязательном порядке должны крепиться транспортный ярлык и упаковочный лист;

3.5. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Грузополучателю его принадлежности, а также следующие документы на Товар:

- паспорт качества на русском языке и оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ;

- сертификаты и декларации соответствия требованиям Тех. регламентов РФ;

- руководства (инструкции) по эксплуатации Товара (в случае если на данный вид товара таковые имеются). На Товар импортного производства инструкции должны быть переведены на русский язык;

- паспорта безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

- упаковочные листы на каждое грузовое место.

3.6. Документация на Товар должна быть на бумажном и электронном носителе, на электронном носителе в виде скан образов в формате «.pdf»;

3.7. Документация на Товар импортного производства должна быть переведена на русский язык;

3.8. Контрагент в случае победы тендерной процедуре обязан еженедельно предоставлять в адрес ООО «Славнефть-КНГ» график производства Товара, уровень готовности Товара к отгрузке, ориентировочную дату отгрузки;

3.9. Оригинал документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должен отправляться по адресу ООО «Славнефть-КНГ»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром;

3.10. Расходы по доставке продукции, тара, упаковка и маркировка включены в цену МТР и возмещению не подлежат;

3.11. При недопоставке Товара, Поставщик обязан за свой счет допоставить Товар, либо недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара, либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия, Товар считается не поставленным.

4. Основные требования к Контрагенту

4.1. Контрагент (компания) должен является производителем предлагаемой продукции, дилером (опыт работы с производителем не менее 1 года), либо официальным торговым домом (представителем) производителя, или дистрибьютором. В случае статуса дилера/дистрибьютора/торгового дома - наличие дилерского свидетельства или письма официального представителя от производителя обязательно (копия письма от производителя/импортера или копия первого и последнего листа соглашения) при условии, что производитель не осуществляет реализацию данных МТР на территории РФ. К поставкам оборудования посредники не допускаются.

4.2. Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки ОАО "НГК "Славнефть", со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением.

4.3. Наличие успешного подтвержденного опыта поставок аналогичного оборудования в компании нефте-газового комплекса РФ не менее 2 лет.

4.4. В случае отсутствия действующей аккредитации, контрагент обязан пройти её в соответствии с правилами, размещенными на http://www.slavneft.ru/supplier/accreditation/;

5. Особые условия

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора генподряда.

Директор Департамента МТО__________________________________Д.С. Чурбаков