Форма 2 «Требование к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

  - Предмет закупки:

- «Комплекс светотехнического оборудования для вертолетной площадки "Синева". В комплект входят: огни сигнальные, маяк импульсный, пульт управления, огонь глиссадный, прожекторы с лампой 1000Вт, прибор светосигнальный ручной, кабельные изделия, муфты распределительные, крепежные элементы, заземление в кол-ве 1 компл.» (далее – продукция).

- «Пункт распределительный в шкафном исполнение, IP65, климатическое исполнение ХЛ1, на 2 ввода, на вводе: автоматический выключатель 380В, Iн=32А - 2шт; на отходящих линиях: автоматический выключатель 230В, Iн=16А - 2шт; автоматический выключатель 230В, Iн=25А - 1шт; ПР-0,4кВ кол-ве 1 компл.» (далее – продукция).

  - Оферта должна быть представлена: на весь объем закупки.

  - Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к и не должно быть менее заявленной потребности, указанной Обществом в этих формах.

  - Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество, Грузополучатель).

  - При невозможности поставить требуемую продукцию, либо отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ участник закупки (далее также – поставщик) может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить Технические условия с информацией о продукции, техническое описание, эскизы, сравнительную таблицу, необходимые ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

  - Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

- Для доставки товара автомобильным транспортом: Грузополучатель: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», г. Красноярск, ул.Гладкова 2 а.

  - Плановые сроки поставки – согласно срокам, указанным Обществом в формах 6т и 6к.

- Основные требования к предмету оферты

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Опросный лист | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое описание: |  |  |  |  |
| 1.1. | Указать перечень, количество и характеристики номенклатуры (оборудования, изделий материалов входящей в состав комплекса светотехнического оборудования, перечень документов в соответствии с требованиями, указанными в опросном листе. | 04/14-2-ВП219-С027-ЭС.ОЛ1 либо аналог Российского производства | Техническая часть оферты Форма 6Т, заполненная сравнительная таблица тех.хар-к Форма 9. | Компл | Да/нет |
| 1.2 | Указать перечень, количество и характеристики номенклатуры (оборудования, изделий, материалов, входящих в состав пункта распределительного в шкафном исполнение | 04/14-2-ВП219-С027-ЭС.ОЛ2 | Техническая часть оферты Форма 6Т, заполненная сравнительная таблица тех.хар-к Форма 9. | Компл | Да/нет |

2.1. Качество и комплектность, объем предлагаемого Товара должны соответствовать заказной спецификации, указанной Обществом в форме 6т КНГ/67-МТР-2016 техническая часть.

И должно быть подтверждено сертификатом/паспортом качества Производителя

Основные требования к поставке МТР

2.2. Вся поставляемая продукция должна быть новой и ранее неиспользованной (должно быть подтверждено в форме 6т.КНГ/67-МТР-2016 техническая часть);

2.3. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 24 месяцев с момента передачи оборудования в промышленную эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки.

2.4. Расходы по перевозке продукции, тара, упаковка, маркировка и страховка включены в цену МТР и возмещению не подлежат.

2.5. Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера: упаковка, транспортирование и хранение»; «Межотраслевые правила по охране труда и ПРР и размещение грузов» (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 20 марта 1998 №16). Тара и упаковка должны содержать одно наименование продукции - одно грузоместо;

2.6. Детали незначительных размеров, отгружаемые в одной таре с крупногабаритными изделиями, для предотвращения недостачи упаковывают в дополнительную тару (ящики, мешки, связки) которые размещают в верхней части грузового места.

2.7. На каждое грузовое место крепится упаковочный лист/ярлык с указанием: название Продукции, объект (данные указаны в спецификации), надпись «груз собственность ООО «Славнефть-Красноярскнфетегаз». Запрещается погрузка товара навалом, без упаковки и маркировки.

2.8. Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Грузополучателю его принадлежности, а также следующие документы на товар:

- товарные накладные, товарно-транспортные накладные по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара

- технический паспорт (паспорт качества) на русском языке и оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ;

- сертификаты и декларации соответствия требованиям Тех. регламентов РФ;

- руководства (инструкции) по эксплуатации Товара (в случае если на данный вид товара таковые имеются). На Товар импортного производства инструкции должны быть переведены на русский язык;

- упаковочные листы на каждое грузовое место.

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должен отправляться по адресу ООО «Славнефть-КНГ»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

3. Основные требования к Контрагенту

3.1. Участник закупки является производителем предлагаемой продукции, дилером (опыт работы с производителем не менее 1 года), либо официальным торговым домом (представителем) производителя, или дистрибьютором при условии, что производитель не осуществляет реализацию данных МТР на территории РФ. В случае статуса дилера/дистрибьютора/торгового дома - наличие дилерского свидетельства или письма официального представителя от производителя обязательно (копия письма от производителя/импортера или копия первого и последнего листа соглашения). Либо письмо от производителя дающее право Участнику выполнить поставку продукции для нужд ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в рамках данной процедуры закупки с подтверждением гарантийных обязательств.

3.3. Участник закупки не имеет не урегулированных претензий по срокам и качеству поставляемого Товара (продукции) на дату принятия решения о признании победителем.

3.5. Прохождение аккредитации.

4. Прочие требования

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора генподряда.

Директор Департамента МТО____________________________Д.С. Чурбаков