## ТБ
ФОРМА 9
Сравнительная таблица тендерных предложений на изготовление, поставку и запуск в эксплуатацию Контрольно-пропускного пункта (данная сравнительная описывает только основные технические характеристики. Для детальной проработки предложения необходимо руководствоваться утвержденными техническими требованиями)
35П2015-05-60001-АС-ТТ-001
№ п/п | Наименование | Проект | Предложение поставщика | ООО "Уфанефтегазмаш" | ООО "Нефтемаш СМ"
1 | 2 | 3 | 4
1 | Назначение изделия | КПП предназначено для обеспечения охраны и контрольно-пропускного режима на площадке УПН |  | 1728000 | 3590681
2 | Условия поставки | КПП-мобильное здание контейнерного типа, в полной заводской готовности с инженерными системами (связь, отопление, вентияция , автоматизация и т.п.) в строгом соответствии утвержденным техническим требованиям 35П2015-05-60001-АС-ТТ-001 |  | DDP ст.Пурпе | да
3 | Срок изготовления и поставки оборудования, дней. | Указывает поставщик (согласовать с заказчиком на этапе тендера) |  | 1 | да
4 | Состав помещений | помещение КПП, проходной коридор с турникетом и спец. окном для приема документов. |  | Блочно-модульное исполнение полной заводской готовности из негорючей минераловатной изоляции, панели из оцинкованного окрашенного стального листа | да
5 | Характеристики здания |  |  |  | да
5.1. | габариты блока, ДхШ, мм | 6000х3000, высота 2600* |  | 3000х6000х3000 | 2 блока 9х3
5.2. | Уровень ответственности здания | 2
5.4. | класс функциональной пожарной опасности | Ф.5.1 |  | II | да
5.5. | степень огнестойкости здания | III |  | СО | да
5.6. | класс конструктивной пожарной опасности | С0 |  | Ф. 5.1. | да
| Категория пожароопасности | Д
5.7. | Ограждающие конструкции блоков | Трехслойные сэндвич-панели с утиплителем из минераловатных плит. Толщина утиплителя определяется заводом изготовителем на основании СП 50.13330.2012. Материал утеплителя должен быть экологически чистым, негорючим. Огнестойкость панели не ниже Е15
5.8 | Климатическое исполнение | ХЛ1 |  | ХЛ1 | да
6 | Комплектность поставки | согласно техническим требованиям 35П2015-05-60001-АС-ТТ-001
6.1 | Количество изделий | 1
6.2 | входные площадки, лестницы с ограждениями, козырьки над входами, водосточный желоб | да, согласно техническим требованиям 35П2015-05-60001-АС-ТТ-001
6.3 | Турникет | да
6.4 | Спец окно в проходном коридоре | да
6.5 | Системы пожарной сигнализации и оповещения при пожаре | Да Согласно 35П2015-05-60001-АС-ТТ-001
6.6 | Система охранной сигнализации | Да Согласно 35П2015-05-60001-АС-ТТ-001
6.7 | Система отопления и вентиляции | Да Согласно 35П2015-05-60001-АС-ТТ-001
6.8 | Система электроснабжения | Да Согласно 35П2015-05-60001-АС-ТТ-001
6.9 | Первичные средства пожаротушения | Да Согласно 35П2015-05-60001-АС-ТТ-001
6.10 | Система связи | Да Согласно 35П2015-05-60001-АС-ТТ-001
6.11 | Система водоснабжения и канализации | нет
6.12 | Система контроля автоматизации | Да Согласно 35П2015-05-60001-АС-ТТ-001
6.13 | рабочее, аварийное и наружное освещение | 220 В , частота 50 Гц. Лампы светодиодные
6.14 | Молниезащита | Да Согласно 35П2015-05-60001-АС-ТТ-001
6.15 | комплект ЗИП на два года эксплуатации | Да
6.16 | шкаф 19 дюймов размерностью Ш/Г/В 600/800/2080 мм. Согласно опросному листу 35П2015-05-АС-ТТ-ОЛ-001 шкаф 42U (приложение 2) | да
7 | категория надежности электроснабжения | III
8 | напряжение сети силового оборудования и электроосвещения, В | 380/ 220
9 | Антикоррозионная защита | Согласно "Технологической инструкцией «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, ООО" СН-КНГ»
10 | Цветовое решение | В соответствии с "Методическим руководством по оформлению производственных объектов ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз"
11 | Упаковка и маркировка | ГОСТ 15846-2002; 35П2015-05-60001-АС-ТТ-001(раздел 18)
12 | Транспортировка и хранение | Согласно 35П2015-05-60001-АС-ТТ-001 (раздел 19)
13 | Расчетная минимальная температура при транспортировке и хранении, | - 57ºС
14 | Базис поставки | согласовывается с заказчиком
15 | Наличие сертификатов и разрешительной документации | Да |  | Разрешение на применение Ростехнадзора России №РРС 00-22850, сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.АЯ36.В20777 | да
16 | Наличие конструкторской документации на предлагаемое оборудование. | Да документация в полном объеме согласовывается с заказчиком и проектным институтом до начала изготовления |  | Согласно 2102-33-110000-ТКД перечень согласовывается с Заказчиком | Согласно 2102-33-110000-ТКД перечень согласовывается с Заказчиком
| Предоставление документации | Конструкторская документация должна поставляться в бумажном (3 экз.) и в электронном виде в формате pdf. Оригинал паспортов направляется в офис заказчика, клпия поставляется совместно с оборудованием
17 | Срок предоставления исходных данных для привязки к проекту | 14 календарных дней с момента объявления результатов тендера
18 | Эксплуатационная документация | да
19 | Срок службы, лет | не менее 25 |  | нет (при необходимости можем осуществить) | да
20 | Гарантийные обязательства | 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию
21 | Изделие должно полностью соответствовать требованиям 35П2015-05-60001-АС-ТТ-001 | Да