Приложение № 3

к Договору № __________ от____________г.

Перечень регламентных работ.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей систем (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и др. средств) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т. п. | Ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах др. оборудовании. | Ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | Ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей систем (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. п.). | Ежемесячно |
| 5 | Проверка работоспособности систем. | Ежемесячно |
| 6 | Профилактические работы. | Ежемесячно |
| 7 | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | По мере истечения работоспособного состояния |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ______________________ ______________________ ________________ /ФИО/ | ЗАКАЗЧИК: ОАО «СН-МНГ» ______________________ _______________ /ФИО/ |
| --- | --- |