## Приложение № 1
Приложение № 1
к договору № _____ от __________________г.
Перечень объектов ОАО "СН-МНГ"
обслуживаемых ______________________на 20__г.
№ п/п | Объект | Инвентарный номер | Площадь помещения в тыс. кв.м. | Наименование установки
1 | 2 | 3 |  | 4
АНГДУ
ОПС
НГП-3
Ново-Покурское м/р
1 | АГТС Н-Покурская | 140000017353 | 1,2 | АСПТ
2 | КДЛ "Лесник" | 120000000041 | 0,08 | ПС
3 | Здание-быт помещение на КНС (Опорный пункт к.92) | 120000000042 | 0,02 | ПС
4 | Установка Подготовки Нефти | 130000004968 | 0,388 | ПС БКНС-1
5 | Блочная кустовая насосная станция БКНС-2 Н-Пок м/р | 130000005148 | 0,388 | ПС
6 | Опорный пункт бригады | 120000000176 | 0,388 | ПС
7 | Жилой блок (контейнерный ,Лит.К) Ново-Покурское м/р | 260000000000 | 0,26 | ПС
Покамасовское м/р
1 | АГТЭС Покамасовская | 140000017354 | 1,2 | АСПТ, ПС
2 | Блок-контора "Север-12" | 120000000003 | 0,05 | ПС
3 | Здание моб.д/просуш.сп/одежды"Медведь03" | 120000000212 | 0,02 | ПС
4 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 120000000213 | 0,02 | ПС
5 | Здание мобильное для мастера "Медведь02" | 120000000214 | 0,02 | ПС
6 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 120000000215 | 0,02 | ПС
7 | Здание мобильное, сауна с душем Медведь-6 | 120000000219 | 0,02 | ПС
8 | Блок-контора "Север- 12" | 120000000004 | 0,02 | ПС
9 | Вагон дом "ЭКТО" | 120000000018 | 0,05 | ПС
10 | Вагон дом культбудка | 120000000019 | 0,02 | ПС
11 | Вагон дом "Тайга" | 120000000020 | 0,02 | ПС
12 | Операторная 9х12 | 120000000015 | 0,02 | ПС
13 | Слесарная инструментальная мастерская | 140000001579 | 0,05 | ПС
14 | МДНС в р-не к4 о Б.Пеньковский | 140000017351 | 0.13 | ПС
СО
15 | Дом ДМ | 120000000031 | 0,06 | ОПС
Северо-Островное м/р
1 | ДНС Сев.-Островное м/р | 140000017355 | 0.07 | ПС
Локосовское м/р
1 | Вагон-дом | 120000000001 | 0.03 | ПС
2 | Здание мобильное для мастера "Медведь02" | 120000000216 | 0,03 | ПС
3 | Здание мобильное, сауна с душем Медведь-6 | 120000000198 | 0,03 | ПС
4 | Здание моб. инструм.-сушилка "Медведь-05" | 120000000229 | 0,03 | ПС
5 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 120000000239 | 0,03 | ПС
6 | Здание мобильное для мастера. "Медведь02" | 120000000188 | 0,03 | ПС
7 | Здание мобильное жилоена 4 чел. На санях | 120000000352 | 0,03 | ПС
НГП-4
Ачимовского м/р
ДНС
1 | Дожимная насосная станция (1-й пусковой комп.) | 920000001271 | 0.16 | АСПТ, СПТ
ПО АСПТ
ПС
СО
2 | ДНС, 1-й пуск. компл. Лабораторно-бытовой комплекс | 920000001400 | 0,03 | ПС
3 | Узел связи с ДЭС |  | 0.01 | ПС
4 | Блок РУ №1 |  | 0.03 | ПС
НГП-5
Западно-Асомкинское м/р
1 | Вагон НМЗ "Обь-2" сушилка | 120000000050 | 0,03 | ПС
2 | Здание мобильное для мастера "Медведь02" | 150000000058 | 0,03 | ПС
3 | Вагон-дом КДМ 1/2 | 120000000059 | 0,03 | ПС
4 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 120000000061 | 0,03 | ПС
5 | Здание мобильное для мастера "Медведь02" | 150000000065 | 0,03 | ПС
6 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 120000000224 | 0,03 | ПС
7 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 120000000225 | 0,03 | ПС
8 | Вагон НМЗ "Обь" /инструменталка/ | 120000000051 | 0,03 | ПС
9 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 120000000250 | 0,03 | ПС
10 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 120000000251 | 0,03 | ПС
11 | Вагон-дом жилой "Медведь" | 120000000066 | 0,03 | ПС
12 | Вагон "Обь 1М" комната мастера | 120000000049 | 0,03 | ПС
13 | Вагон-дом КДМ 1/2 | 120000000059 | 0,03 | ПС
14 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 150000000064 | 0,03 | ПС
15 | Здание мобильное жилое 8 чел."Медведь01" | 120000000226 | 0,03 | ПС
16 | Здание мобильное,сауна с душем Медведь-6 | 150000000060 | 0,03 | ПС
17 | Здание моб.д/просуш.сп/одежды"Медведь03" | 120000000227 | 0,05 | ПС
18 | Блок АБК | 120000000052, 120000000053, 120000000054, 120000000055, 120000000056, 120000000057 | 0,42 | ПС
19 | Дожимная насосная станция ДНС-1 | 920000001422 | 0,156 | ПС
СО
СПТ
20 | Опорный пункт бригады | 920000000227 | 0,204 | ПС
21 | ДНС-2 Сортымская площадь Западно-Асомкинский л.у. | 920000000510 | 0,186 | ПС
СО
СПТ
ПС (ХАЛ)
22 | Блочная насосная станция БКHС К-1 | 920000000173 | 0,05 | ПС
ЦППН-1
Ново-Покурское м/р
1 | Установка Подготовки Нефти | 130000004968 |  | АСПТ
ПО АСПТ
СПТ
ПС
СО
2 | Печи ПТБ-10 с помещ. Подготовки топлива (ГРП) | 140000003684 | 0,08 | ПС
3 | Печь ПТБ | 140000014988 | 0,04 | ПС
4 | ПЕЧЬ ПТБ 10/64 | 140000024347 | 0,04 | ПС
5 | Печь ПТБ-10 с блоком автоматики на УПН Ново-Покурского | 170000000206 | 0,04 | ПС
6 | Печь ПТБ | 140000000271 | 0,04 | ПС
7 | Блок насосной нефти УППВ с насосом 1Д630х90 | 140000024347 | 0,01 | ПС
8 | Раздевалка на 24 места | 160000000867 | 0,01 | ПС
9 | Раздевалка на 12 мест | 160000000868 | 0,05 | ПС
10 | Раздевалка на 12 мест | 160000000869 | 0,02 | ПС
11 | УППВ Лаборатория Пробной эксплуатации | 120000000067 | 0,02 | ПС
СИКН-569
1 | Насосная станция пожаротушения 3х9 (СИКН № 569) | 120000000316 |  | СПТ
2 | Операторная ( СИКН № 569) | 120000000319 | 0.16 | ПС
СО
3 | Блок-бокс "Север" (СИКН № 569) | 120000000320 | 0,012 | ПС
4 | Блок-бокс проходной ГС 001(СИКН № 569) | 120000000322 | 0,02 | ПС
Покамасовское м/р
1 | ДНС-1 | 140000017630 | 0,22 | ПС
СО
2 | Блок-контора "Север- 12" | 120000000005 | 0,05 | ПС
3 | Вагон-дом | 120000000000 | 0,03 | ПС
Локосовское м/р
1 | Дожимная насосная станция обустр.куст.скв.№109,110 | 130000004604 | 0,17 | ПС
СО
2 | Здание мобильное сауна с душем "Медведь-6" | 120000000198 | 0,03 | ПС
3 | Здание моб.инструм.-сушилка "Медведь-05" | 120000000229 | 0,03 | ПС
4 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 120000000239 | 0,03 | ПС
5 | Здание мобильное для мастера "Медведь02" | 120000000188 | 0,03 | ПС
ЦППН-2
Аганское м/р
1 | Пожарное депо | 120000000091 | 0.95 | ПС
СО
АКСП
1 | Операторная Т.Х.У. | 120000000077 | 0.11 | ПС
СО
2 | Бытовое помещение | 120000000074 | 0,22 | ПС
3 | Пеногенераторная станция с 2 насосами | 140000004094 |  | АСПТ
4 | Пожарная водонасосная станция с 4 насосами | 140000004093 |  | АСПТ
5 | Резервуар Вертикальный Стальной отстойник TV-200 | 130000001009 |  | ПС
6 | Сети водопроводные по цеху Аган.Комплекс.Сбор.Пун. | 130000001010 |  | ПС
7 | Блок-бокс ПВК 3х6 ш. 1925-Б-18 | 140000021561 | 0,02 | ПС
8 | Пункт центрального сбора и подготовки нефти,газа, | 140000004112 |  | ПС
9 | Расшир.насосной внешней перекачки нефтепродукт.АКСП | 130000000987 | 0,02 | ПС
10 | Насосная станция АКСМ | 140000004091 | 0,02 | ПС
11 | Насосная внешней перекачки Аган АКСП | 140000004092 | 0,11 | ПС
12 | Насосная внешней перекачки | 140000004095 | 0,02 | ПС
13 | Операторная насосной внешней перекачки | 120000000078 | 0,04 | ПС
14 | Помещение проходной | 120000000075 | 0,04 | ПС
15 | Слесарная мастерская | 120000000085 | 0,04 | ПС
16 | Блок реагентн.хоз-ва | 140000004096 | 0,01 | ПС
17 | Склад | 120000000076 | 0,06 | ПС
18 | Склад пенообразователя | 120000000092 | 0,1 | ПС
19 | Корпус административно - бытовой | 120000000170 | 0,42 | ПС
20 | Вагон дом инвентарное здание (столярный участок) | 120000000174 | 0,21 | ПС
21 | Здание арочное | 120000000171 | 0,45 | ПС
22 | Корпус бытовой - баня | 120000000173 | 0,08 | ПС
23 | Здание арочное | 120000000172 | 0,45 | ПС
ДНС-2А
1 | Блок БДР 10/2 с 2-мя насосами | 140000004361 | 0,01 | ПС
2 | Блочная насосная с 2 насосами ДНС-2 | 140000004304 | 0,05 | ПС
СО
3 | Насосная станция откачки | 140000004311 |  | ПС (НПВ №1-7, РВС-200-2шт)
ДНС-3А
1 | Дожимная Насосная Станция -3 с УПСВ и УППВ | 130000004650 | 0,02 | ПС
СО
СПТ
Южно-Аганского м/р
ДНС-1
1 | Насоная станция (Лит.А) | 140000008751 |  | ПС
2 | Операторная | 130000003596 | 0.12 | ПС
СО
3 | Блок-бокс станц. ДНС-1 | 120000000161 | 0,02 | ПС
4 | Блок хранения пожарного инвентаря (Лит.Г5) ДНС-1 | 120000000367 | 0,01 | ПС
5 | Насосная станция противопожарная (Лит.З) ДНС-1 | 120000000365 |  | АСПТ
6 | Пеногенераторная станция (Лит.Г4) ДНС-1 | 120000000366 |  | АСПТ
7 |  |  |  | ПО АСПТ
8 | Резервуар противопожарного запаса водыV700м3/ДНС-1 | 130000005534 |  | ПС
9 | Резервуар противопожарного запаса водыV700м3/ДНС-1 | 130000005535 |  | ПС
Видеонаблюдение
ЦППН-1
Ново-Покурское м/р
1 | Система видеонаблюдения | 140000003628 |  | Видеонаблюдение
СИКН-569
1 | Система измерения количества и качества нефти №569 | 130000005064 |  | Видеонаблюдение
ВНГДУ
ОПС
НГП-2
Аригольское,Западно-Аригольское, Максимкинское м/р
1 | Нежилое здание - Администрат.-бытовой корпус (ОПБ) | 920000000027 | 0.042 | ПС
2 | КДМ1/2 медпункт | 120000000261 | 0.018 | ПС
3 | КДМ1/2 медпункт | 120000000262 | 0.018 | ПС
НГП-4
Тайлаковское м/р
ДНС-1
1 | Территория ДНС | 920000001654 |  | ПС
2 | Операторная | 920000001654 | 0,414 | ПС
СО
АСПТ
ПО АСПТ
3 | ОУУН | 920000001658 | 0,112 | ПС
4 | Площадка 1 ступени сепарации | 920000001643 | 0,18 | ПС
5 | Насосная внешней откачки | 920000001653 | 0,08 | ПС
6 | БКНС | 920000001632 | 0,096 | ПС
7 | БКНС 1 насосный блок №4 |  | 0,096 | ПС | Н
8 | УУГ | 920000001648 | 0,009 | ПС
9 | Территория ГПЭС | 920000000956 | 1,24 | ПС
10 | ГПЭС | 920000000956 | 0,024 | АСПТ
ПС
11 | Лаборатория Тайлаковского м/р | 920000002496 | 0,064 | ПС, СПТ
ОБП
1 | АБК | 920000000854 | 0,24 | ПС
2 | Здравпункт | 920000000854 | 0,08 | ПС
3 | Узел связи с ДЭС | 920000000854 | 0,03 | ПС
4 | Сауна с прачечной | 920000000854 | 0,054 | ПС
ДНС-2
1 | Территория ДНС | 920000001619 |  | ПС
2 | ГПЭС | 920000001932 |  | АСПТ
3 | Территория ГПЭС | 920000001932 | 2,45 | ПС
4 | Операторная | 920000001619 | 0,21 | ПС
СО
АСПТ
ПО АСПТ
5 | ОУУН | 920000001626 | 0,112 | ПС
6 | Площадка 1 ступени сепарации | 920000001620 | 0,18 | ПС
7 | Насосная внешней откачки | 920000001618 | 0,08 | ПС
8 | БКНС 2 насосный блок №4 |  | 0,096 | ПС | Н
9 | Лаборатория Тайлаковского м/р | 920000001619 | 0,132 | ПС, СПТ
ЦППН-1
Ватинский ЦТП
1 | Ограждение территории ЦППН (территория) | 130000000001 |  | ПС, СО | Н
2 | Склад ТМЦ | 120000000000 | 0,045 | ПС
3 | Бокс спецтехники (гараж) | 120000000010 | 0,097 | ПС
4 | Помещение БМА-471 | 120000000005 | 0,054 | ПС
5 | Мастерская КИПиА | 120000000022 | 0,03 | ПС
6 | Слесарная мастерская | 120000000011 | 0,098 | ПС
7 | Здание противопожарной насосной | 120000000012 | 0,502 | ПС
СО
8 | Помещение БМА-471 | 120000000005 | 0,206 | ПС
СО
9 | Насос НЦС 300/240 | 140000000353 | 0.36 | ПС
| Насос ЦНСН 300х360 б/д | 140000015438
| Блок с насос.двиг. 300х600 | 140000000347
| Насос ЦНСН 300х360 б/д | 140000013943
| Насос ЦНС 300х180 | 140000000436
| Насос ЦНСН 300х300 б/д | 140000016460
| Насос ЦНСН 300х180 | 140000000452
| Насос ЦНСН 300х300 б/д | 140000016557
| Насос ЦНСН 300х300 б/д | 140000017471
| Насос ЦНС 300/180 | 140000000443
| Насосная внешней перекачки | 12000000294
| Насос ЦНС 300/180 | 140000000444
| Насос ЦНСН 300х300 б/д | 140000015285
| Насос ЦНС 300/180 | 140000000442
| Насос многоступенчатый ЦНС 300х300 б/д | 140000014929
10 | Насос.некондиц.нефти | 140000000319 | 0.108 | ПС
| Нас.блок с нас. ЦНС | 140000000406
| Нас.блок с нас. ЦНС | 140000000406
| Насос консольный 5НК-5х1 | 140000015565
11 | Блочная насосная станция (Лит.Ц) | 140000000322 | 0.024 | ПС
12 | Здание насосной внешней перекачки | 120000000280 | 0.024 | ПС
13 | Помещение БМА-471 | 120000000005 | 0.018 | ПС
14 | Насос 6 м 8-2 | 140000000365 | 0.072 | ПС
15 | Блочная насосная станция | 140000000372 | 0.018 | ПС
16 | Компрессор НВУ-1-5/9 БКСА | 140000000414 | 0.018 | ПС
17 | ЦТП-насосная очищенных стоков | 140000000423 | 0.018 | ПС
18 | Печь ПТБ | 140000000524 | 0.112 | ПС
19 | Блок БДР 2,5/3 с двумя насосами НД 2,5/400 | 140000000301 | 0.008 | ПС
20 | Помещение БМА-471 | 120000000005 | 0.024 | ПС
21 | Склад навесной | 120000000001 | 0.032 | ПС
22 | Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№1) | 140000000502 | 4.95 | ОПС
| Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№2) | 140000000503
| Резервуар вертикальный стальной V-5000м3 №3 | 140000000504
| Резервуар вертикальный стальной V-5000м3 №4 | 140000000505
| Резервуар вертикальный стальной V-5000м3 №5 | 140000000506
| Резервуар вертикальный стальной V-2000м3 №6 | 140000000507
| Резервуар вертикальный стальной (V-10000м3 №1) | 130000000004
| Резервуар вертикальный стальной (V-10000м3 N4) | 130000000005
| Резервуар вертикальный стальной (10000м3 №5) | 130000000008
| Резервуар V-5000 м3 №11 | 140000000481
| Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№12) | 140000000482
| Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№13) | 140000000483
| Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№14) | 140000000484
| Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№15) | 140000000485
| Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№16) | 140000000486
| Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№17) | 140000000487
| Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№18) | 140000000488
| Резервуар вертикальный стальной V - 10000 м3 N7 | 140000000489
| Резервуар вертикальный стальной (V10000куб.м.№8) | 140000000490
| Резервуар вертикальный стальной (V10000куб.м.№9) | 140000000491
| Резервуар вертикальный стальной (V10000куб.м.№10) | 140000000492
| Резервуар вертикальный стальной (10000м3№6 ) | 140000000496
| Резервуар вертикальный стальной (10000м3 N2) | 140000000497
| Резервуар вертикальный стальной (10000м3 N3) | 140000000498
23 | Узел учета нефти №512 | 120000000275 | 0.648 | ПС
24 | Установка для подготовки котельного топлива (Микростил) | 140000000572 |  | ОС
25 | Диспетчерский пункт | 120000000020 | 0.09 | ОПС
26 | КТП "Кормас" (КТП-2*1000 кВа 6/0,4 КНС) | 140000012796 | 0.09 | ОПС
27 | КТП ТХУ (КТП-2*1000 кВа 6/0,4 КНС) | 140000012795 | 0.09 | ОПС
28 | КТП-2 "Микростилл" (КТП-2*630 кВа 6/0,4 кв) | 140000012797 | 0.09 | ОПС
29 | ПГС-3 |  | 0.072 | АСПТ
30 | ПГС-4 |  | 0.072 | АСПТ
31 | ПГС-1 |  | 0.115 | АСПТ
32 | ПГС-1, ПГС-3, ПГС-4, Пожнасосная |  |  | ПО АСПТ
УПН Аригольского, Западно-Аригольского, Максимкинского м/р
1 | Установка подготовки нефти | 920000000129 |  | АСПТ,ПС, СО
2 | Территория КУУН | 920000000532 |  | ПС
3 | Операторная | 920000000532 | 0.072 | ПС
СО
4 | Блок измерительных линий | 920000000532 | 0.028 | ПС
5 | Блок стационарных ТПУ | 920000000532 | 0.028 | ПС
6 | Блок измерения качества нефти | 920000000532 | 0.019 | ПС
7 | Блок хранения ЛВЖ | 920000000532 | 0.012 | ПС
| ВКС "Аригольского м/р" |  |  |  | Н
1 | КС на КСП Аригольского м/р |  |  | АСПТ
2 | КС ( копрессорный блок №1) |  | 0.006 | ПС, СО
3 | КС ( копрессорный блок №2) |  | 0.018 | ПС, СО
Участок Узунского м/р.
1 | Блочная насосная внешней откачки нефти на 3 насос. | 920000001275 |  | АСПТ
ПО АСПТ
ВКС "на участке Узунского м/р"
1 | КС на КСП Узунского м/р |  |  | АСПТ | Н
2 | КС ( копрессорный блок №1) |  | 0.006 | ПС, СО
3 | КС ( копрессорный блок №2) |  | 0.018 | ПС, СО
Газовый цех
ВКС "Вата"
1 | Ватинская КС (территория) | 130000000031 |  | ПС
2 | Ватинская КС (Бытовка) | 130000000031 | 0.074 | ПС
3 | Ватинская КС (Операторная) | 130000000031 | 0.112 | ПС
|  |  | 0.072 | СО
4 | Ватинская КС (Слесарная мастерская) | 130000000031 | 0.075 | ПС
5 | Ватинская КС (Насосная) | 130000000031 | 0.135 | ПС
6 | Ватинская КС (Компрессорный блок (5 шт)) | 130000000031 | 0.04 | ПС
7 | Ватинская КС (Мастерская КИПиА) | 130000000031 | 0.105 | ПС
8 | Ватинская КС (Вент.камера) | 130000000031 |  | ПС
9 | Ватинская КС | 130000000031 |  | АСПТ
ПО АСПТ
УДС "Агана" "Факел"
10 | Опорный пункт УДС "Агана" (территория) | 120000000025 |  | ПС
11 | Опорный пункт УДС "Агана" (Операторная) | 120000000025 | 0.039 | ПС
СО
12 | Опорный пункт УДС "Агана" (Слесарная мастерская) | 120000000025 | 0.03 | ПС
13 | Опорный пункт УДС "Агана" (Насосная) | 120000000025 | 0.027 | ПС
14 | Опорный пункт УДС "Агана" (Склад) | 120000000025 | 0.009 | ПС
ВКС "Агана"
15 | КС на КСП Аган. м/р (территория) | 130000000034 |  | ПС
16 | КС на КСП Аган. м/р (Операторная) | 130000000034 | 0.03 | ПС
17 | КС на КСП Аган. м/р (Компрессорный блок (4 шт)) | 130000000034 | 0.072 | ПС
18 | КС на КСП Аган. м/р (Слесарная мастерская) | 130000000034 | 0.015 | ПС
19 | КС на КСП Аган. м/р | 130000000034 |  | АСПТ
ПО АСПТ
УДС-2 "Агана"
20 | Узел сбора конденсата (территория) | 140000011068 |  | ПС
21 | Узел сбора конденсата на (Операторная) | 140000011068 | 0.02 | ПС
22 | Узел сбора конденсата на (насосная) | 140000011068 | 0.036 | ПС
ВКС "Новый-Покур"
23 | КС на КСП Ново-Покурское м/р |  |  | АСПТ
24 | КС компрессорный блок |  | 0.006 | ПС, СО
25 | КС компрессорный блок |  | 0.018 | ПС, СО
ВКС в районе ДНС-2 Тайлаковского м/р
26 | КС на КСП Тайлаковского м/р |  |  | АСПТ
27 | КС компрессорный блок |  | 0.006 | ПС, СО
28 | КС компрессорный блок |  | 0.018 | ПС, СО
ВКС Ачимовского м/р
29 | КС на КСП Ачимовское м/р |  |  | АСПТ
30 | КС компрессорный блок |  | 0.006 | ПС, СО
31 | КС компрессорный блок |  | 0.018 | ПС, СО
ВКС Чистинного м/р
32 | КС на КСП Чистинное м/р |  |  | АСПТ
33 | КС компрессорный блок |  | 0.006 | ПС, СО
34 | КС компрессорный блок |  | 0.018 | ПС, СО
Видеонаблюдение
ЦППН-1
Производственно-лабораторный корпус на Ватинском ЦТП
1 | Производственно-лабораторный корпус на Ватинском ЦТП | 130000000000 |  | видеонаблюдение
СТОЛОВЫЕ
НГП-3 АНГДУ
Ново-Покурское м/р
1 | Столовая на 60 посадочных мест(Лит.П)(Лит.О) |  | 0.576 | ОПС
Покамасовское м/р
2 | Здание столовой №7 |  | 0.6 | ОПС
НГП-4 АНГДУ
Ачимовское м/р
1 | Столовая |  | 0.36 | ПС
НГП-5 АНГДУ
Западно-Асомкинское м/р ДНС-1, ДНС-2
1 | Вагон-дом "Столовая- кухня" (4шт.) |  | 0.3 | ОПС
2 | Здание мобильное продсклад "Медведь" |  | 0.06 | ОПС
НГП-2 ВНГДУ
Аригольское м/р
1 | Здание мобильное "Кедр"-кухня |  | 0.063 | ОПС
НГП-4 ВНГДУ
Тайлаковское м/р
1 | Столовая |  | 0.36 | ПС
2 | Столовая №29 |  | 0.36 | ПС
ЛАБОРАТОРИИ
ОПС
Производственно-лабораторный корпус на Ватинском ЦТП
1 | Производственно-лабораторный корпус на Ватинском ЦТП | 130000000000 | 0,99 | ОПС
УПН Аригольского, Западно-Аригольского, Максимкинского м/р
2 | Лаборатория химического анализа | 920000000532 | 0.144 | ПС
Химико-аналитическая лаборатория на СИКН-569 ПСП "ЮГАН"
1 | Химлаборатория (СИКН № 569) | 120000000313 | 0,18 | ПС
2 | Склад ЛВЖ для лоборатории (СИКН № 569) | 120000000314 | 0,02 | ПС
3 | Материально-технический склад д.лаборатор/СИКН№569 | 120000000315 | 0,02 | ПС
4 | Блок химич. и метрологич. оборудования | 140000022021 | 0,02 | ПС
НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
АНГДУ
Ново-Покурское м/р ЦППН
1 | Нежилые помещения, входящие в состав объекта недвижимости "Лаборатория пробной эксплуатации (Лит.Б) | 120000000067 | 0,996 | ПС
Западно-Асомкинское м/р ДНС-2
2 | Лабораторный корпус" (ЛФХА) | 120000000067 |  | ПС
Ачимовское м/р ДНС-1
3 | Лабораторный корпус" (ЛФХА) |  |  | ПС
ВНГДУ
Тайлаковское м/р
ДНС-1
1 | Лабораторный корпус" (ЛФХА) |  |  | ПС, СПП
ДНС-2
2 | Лабораторный корпус" (ЛФХА) |  |  | ПС, СПП
СОК "Жемчужина"
Системы контроля доступа и видеонаблюдения
СОК "Жемчужина"
1 | СОК "Жемчужина" |  |  | видеонаблюдение
| Исполнитель: |  | Заказчик:
| __________________________________ |  | ОАО "СН-МНГ"
| __________________________________ |  | _____________________
| __________________ ФИО |  | ____________________ ФИО
| (подпись) |  | (подпись)

## Приложение № 2
Приложение № 2
к Договору №_________ от ________________г.
Календарный план-график технического обслуживания систем ОПС и АСПТ
ОАО "СН-МНГ" на 20___г.
№ п/п. | Объект | Период-сть обслуж-ия в месяц | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Дата проведения ТО
Аганское НГДУ
ОПС
НГП-3
Ново-Покурское м/р
1 | АГТС Н-Покурская | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | КДЛ "Лесник" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
3 | Здание-быт помещение на КНС (Опорный пункт к.92) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
4 | Установка Подготовки Нефти | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
5 | Блочная кустовая насосная станция БКНС-2 Н-Пок м/р | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
6 | Опорный пункт бригады | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
7 | Жилой блок (контейнерный ,Лит.К) Ново-Покурское м/р | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
Покамасовское м/р
1 | АГТЭС Покамасовская | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | Блок-контора "Север-12" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
3 | Здание моб.д/просуш.сп/одежды"Медведь03" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
4 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
5 | Здание мобильное для мастера "Медведь02" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
6 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
7 | Здание мобильное, сауна с душем Медведь-6 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
8 | Блок-контора "Север- 12" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
9 | Вагон дом "ЭКТО" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
10 | Вагон дом культбудка | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
11 | Вагон дом "Тайга" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
12 | Операторная 9х12 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
13 | Слесарная инструментальная мастерская | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
14 | МДНС в р-не к4 о Б.Пеньковский | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
16 | Дом ДМ | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
Северо-Островное м/р
1 | ДНС Сев.-Островное м/р | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
Локосовское м/р
1 | Вагон-дом | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | Здание мобильное для мастера "Медведь02" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
3 | Здание мобильное, сауна с душем Медведь-6 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
4 | Здание моб. инструм.-сушилка "Медведь-05" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
5 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
6 | Здание мобильное для мастера. "Медведь02" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
7 | Здание мобильное жилоена 4 чел. На санях | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
НГП-4
Ачимовского м/р
ДНС
1 | Дожимная насосная станция (1-й пусковой комп.) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | ДНС, 1-й пуск. компл. Лабораторно-бытовой комплекс | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
3 | Узел связи с ДЭС | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
4 | Блок РУ №1 |  | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
НГП-5
Западно-Асомкинское м/р
1 | Вагон НМЗ "Обь-2" сушилка | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | Здание мобильное для мастера "Медведь02" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
3 | Вагон-дом КДМ 1/2 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
4 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
5 | Здание мобильное для мастера "Медведь02" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
6 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
7 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
8 | Вагон НМЗ "Обь" /инструменталка/ | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
9 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
10 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
11 | Вагон-дом жилой "Медведь" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
12 | Вагон "Обь 1М" комната мастера | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
13 | Вагон-дом КДМ 1/2 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
14 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
15 | Здание мобильное жилое 8 чел."Медведь01" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
16 | Здание мобильное,сауна с душем Медведь-6 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
17 | Здание моб.д/просуш.сп/одежды"Медведь03" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
18 | Блок АБК | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
19 | Дожимная насосная станция ДНС-1 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
20 | Опорный пункт бригады | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
21 | ДНС-2 Сортымская площадь Западно-Асомкинский л.у. | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
22 | Блочная насосная станция БКHС К-1 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
ЦППН-1
Ново-Покурское м/р
1 | Установка Подготовки Нефти | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | Печи ПТБ-10 с помещ. Подготовки топлива (ГРП) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
3 | Печь ПТБ | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
4 | ПЕЧЬ ПТБ 10/64 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
5 | Печь ПТБ-10 с блоком автоматики на УПН Ново-Покурского | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
6 | Печь ПТБ | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
7 | Блок насосной нефти УППВ с насосом 1Д630х90 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
8 | Раздевалка на 24 места | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
9 | Раздевалка на 12 мест | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
10 | Раздевалка на 12 мест | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
11 | УППВ Лаборатория Пробной эксплуатации | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
СИКН-569
12 | Насосная станция пожаротушения 3х9 (СИКН № 569) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
13 | Операторная ( СИКН № 569) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
|  | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
14 | Блок-бокс "Север" (СИКН № 569) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
15 | Блок-бокс проходной ГС 001(СИКН № 569) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
Покамасовское м/р
16 | ДНС-1 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
17 | Блок-контора "Север- 12" |  | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
18 | Вагон-дом | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
Локосовское м/р
19 | Дожимная насосная станция обустр.куст.скв.№109,110 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
20 | Здание мобильное сауна с душем "Медведь-6" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
21 | Здание моб.инструм.-сушилка "Медведь-05" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
22 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
23 | Здание мобильное для мастера "Медведь02" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
ЦППН-2
Аганское м/р
1 | Пожарное депо | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
АКСП
1 | Операторная Т.Х.У. | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | Бытовое помещение | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
3 | Пеногенераторная станция с 2 насосами | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
4 | Пожарная водонасосная станция с 4 насосами | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
5 | Резервуар Вертикальный Стальной отстойник TV-200 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
6 | Сети водопроводные по цеху Аган.Комплекс.Сбор.Пун. | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
7 | Блок-бокс ПВК 3х6 ш. 1925-Б-18 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
8 | Пункт центрального сбора и подготовки нефти,газа, | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
9 | Расшир.насосной внешней перекачки нефтепродукт.АКСП | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
10 | Насосная станция АКСМ | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
11 | Насосная внешней перекачки Аган АКСП | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
12 | Насосная внешней перекачки | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
13 | Операторная насосной внешней перекачки | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
14 | Помещение проходной | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
15 | Слесарная мастерская | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
16 | Блок реагентн.хоз-ва | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
17 | Склад | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
18 | Склад пенообразователя | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
19 | Корпус административно - бытовой | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
20 | Вагон дом инвентарное здание (столярный участок) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
21 | Здание арочное | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
22 | Корпус бытовой - баня | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
23 | Здание арочное | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
ДНС-2А
1 | Блок БДР 10/2 с 2-мя насосами | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | Блочная насосная с 2 насосами ДНС-2 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
3 | Насосная станция откачки | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
ДНС-3А
| Дожимная Насосная Станция -3 с УПСВ и УППВ | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
26 | Южно-Аганского м/р
27 | ДНС-1
| Насоная станция (Лит.А) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
| Операторная | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
29 | Блок-бокс станц. ДНС-1 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
30 | Блок хранения пожарного инвентаря (Лит.Г5) ДНС-1 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
31 | Насосная станция противопожарная (Лит.З) ДНС-1 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
32 | Пеногенераторная станция (Лит.Г4) ДНС-1 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
34 | Резервуар противопожарного запаса водыV700м3/ДНС-1 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
35 | Резервуар противопожарного запаса водыV700м3/ДНС-1 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
Видеонаблюдение
ЦППН-1
Ново-Покурское м/р
1 | Система видеонаблюдения | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
СИКН-569
2 | Система измерения количества и качества нефти №569 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
Ватинское НГДУ
ОПС
НГП-2
Аригольское,Западно-Аригольское, Максимкинское м/р
1 | Нежилое здание - Администрат.-бытовой корпус (ОПБ) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | КДМ1/2 медпункт | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
3 | КДМ1/2 медпункт | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
НГП-4
Тайлаковское м/р
ДНС-1
1 | Территория ДНС | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | Операторная | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
3 | ОУУН | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
4 | Площадка 1 ступени сепарации | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
5 | Насосная внешней откачки | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
6 | БКНС | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
7 | БКНС 1 насосный блок №4 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
8 | УУГ | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
9 | Территория ГПЭС | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
10 | ГПЭС | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
11 | Лаборатория Тайлаковского м/р | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
ОБП
1 | АБК | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | Здравпункт | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
3 | Узел связи с ДЭС | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
4 | Сауна с прачечной | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
ДНС-2
1 | Территория ДНС | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | ГПЭС | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
3 | Территория ГПЭС | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
4 | Операторная | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
5 | ОУУН | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
6 | Площадка 1 ступени сепарации | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
7 | Насосная внешней откачки | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
8 | БКНС 2 насосный блок №4 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
9 | Лаборатория Тайлаковского м/р | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
ЦППН-1
Ватинский ЦТП
1 | Ограждение территории ЦППН (территория) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | Склад ТМЦ | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
3 | Бокс спецтехники (гараж) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
4 | Помещение БМА-471 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
5 | Мастерская КИПиА | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
6 | Слесарная мастерская | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
7 | Здание противопожарной насосной | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
8 | Помещение БМА-471 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
9 | Насос НЦС 300/240 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
10 | Насос ЦНСН 300х360 б/д | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
11 | Блок с насос.двиг. 300х600 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
12 | Насос ЦНСН 300х360 б/д | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
13 | Насос ЦНС 300х180 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
14 | Насос ЦНСН 300х300 б/д | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
15 | Насос ЦНСН 300х180 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
16 | Насос ЦНСН 300х300 б/д | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
17 | Насос ЦНСН 300х300 б/д | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
18 | Насос ЦНС 300/180 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
19 | Насосная внешней перекачки | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
20 | Насос ЦНС 300/180 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
21 | Насос ЦНСН 300х300 б/д | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
22 | Насос ЦНС 300/180 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
23 | Насос многоступенчатый ЦНС 300х300 б/д | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
24 | Насос.некондиц.нефти | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
25 | Нас.блок с нас. ЦНС | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
26 | Нас.блок с нас. ЦНС | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
27 | Насос консольный 5НК-5х1 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
28 | Блочная насосная станция (Лит.Ц) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
29 | Здание насосной внешней перекачки | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
30 | Помещение БМА-471 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
31 | Насос 6 м 8-2 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
32 | Блочная насосная станция | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
33 | Компрессор НВУ-1-5/9 БКСА | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
34 | ЦТП-насосная очищенных стоков | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
35 | Печь ПТБ | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
36 | Блок БДР 2,5/3 с двумя насосами НД 2,5/400 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
37 | Помещение БМА-471 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
38 | Склад навесной | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
39 | Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№1) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
40 | Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№2) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
41 | Резервуар вертикальный стальной V-5000м3 №3 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
42 | Резервуар вертикальный стальной V-5000м3 №4 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
43 | Резервуар вертикальный стальной V-5000м3 №5 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
44 | Резервуар вертикальный стальной V-2000м3 №6 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
45 | Резервуар вертикальный стальной (V-10000м3 №1) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
46 | Резервуар вертикальный стальной (V-10000м3 N4) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
47 | Резервуар вертикальный стальной (10000м3 №5) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
48 | Резервуар V-5000 м3 №11 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
49 | Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№12) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
50 | Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№13) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
51 | Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№14) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
52 | Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№15) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
53 | Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№16) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
54 | Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№17) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
55 | Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№18) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
56 | Резервуар вертикальный стальной V - 10000 м3 N7 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
57 | Резервуар вертикальный стальной (V10000куб.м.№8) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
58 | Резервуар вертикальный стальной (V10000куб.м.№9) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
59 | Резервуар вертикальный стальной (V10000куб.м.№10) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
60 | Резервуар вертикальный стальной (10000м3№6 ) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
61 | Резервуар вертикальный стальной (10000м3 N2) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
62 | Резервуар вертикальный стальной (10000м3 N3) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
63 | Узел учета нефти №512 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
64 | Установка для подготовки котельного топлива (Микростил) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
65 | Диспетчерский пункт | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
66 | КТП "Кормас" (КТП-2*1000 кВа 6/0,4 КНС) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
67 | КТП ТХУ (КТП-2*1000 кВа 6/0,4 КНС) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
68 | КТП-2 "Микростилл" (КТП-2*630 кВа 6/0,4 кв) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
69 | ПГС-3 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
70 | ПГС-4 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
71 | ПГС-1 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
72 | ПГС-1, ПГС-3, ПГС-4, Пожнасосная | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
УПН Аригольского, Западно-Аригольского, Максимкинского м/р
1 | Установка подготовки нефти | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | Территория КУУН | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
3 | Операторная | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
4 | Блок измерительных линий | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
5 | Блок стационарных ТПУ | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
6 | Блок измерения качества нефти | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
7 | Блок хранения ЛВЖ | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
ВКС "Аригольского м/р"
1 | КС на КСП Аригольского м/р | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | КС ( копрессорный блок №1) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
3 | КС ( копрессорный блок №2) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
Участок Узунского м/р.
1 | Блочная насосная внешней откачки нефти на 3 насос. | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
ВКС "на участке Узунского м/р"
1 | КС на КСП Узунского м/р | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | КС ( копрессорный блок №1) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
3 | КС ( копрессорный блок №2) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
Газовый цех
ВКС "Вата"
1 | Ватинская КС (территория) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | Ватинская КС (Бытовка) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
3 | Ватинская КС (Операторная) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
4 | Ватинская КС (Слесарная мастерская) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
5 | Ватинская КС (Насосная) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
6 | Ватинская КС (Компрессорный блок (5 шт)) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
7 | Ватинская КС (Мастерская КИПиА) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
8 | Ватинская КС (Вент.камера) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
9 | Ватинская КС | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
УДС "Агана" "Факел"
1 | Опорный пункт УДС "Агана" (территория) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | Опорный пункт УДС "Агана" (Операторная) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
3 | Опорный пункт УДС "Агана" (Слесарная мастерская) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
4 | Опорный пункт УДС "Агана" (Насосная) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
5 | Опорный пункт УДС "Агана" (Склад) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
ВКС "Агана"
1 | КС на КСП Аган. м/р (территория) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | КС на КСП Аган. м/р (Операторная) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
3 | КС на КСП Аган. м/р (Компрессорный блок (4 шт)) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
4 | КС на КСП Аган. м/р (Слесарная мастерская) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
5 | КС на КСП Аган. м/р | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
УДС-2 "Агана"
1 | Узел сбора конденсата (территория) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | Узел сбора конденсата на (Операторная) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
3 | Узел сбора конденсата на (насосная) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
ВКС "Новый-Покур"
1 | КС на КСП Ново-Покурское м/р | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | КС компрессорный блок | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
3 | КС компрессорный блок | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
ВКС в районе ДНС-2 Тайлаковского м/р
1 | КС на КСП Тайлаковского м/р | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | КС компрессорный блок | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
3 | КС компрессорный блок | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
ВКС Ачимовского м/р
1 | КС на КСП Ачимовское м/р | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | КС компрессорный блок | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
3 | КС компрессорный блок | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
ВКС Чистинного м/р
1 | КС на КСП Чистинное м/р | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | КС компрессорный блок | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
3 | КС компрессорный блок | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
Видеонаблюдение
ЦППН-1
Производственно-лабораторный корпус на Ватинском ЦТП
1 | Производственно-лабораторный корпус на Ватинском ЦТП | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
CТОЛОВЫЕ
ОПС
НГП-3 АНГДУ
Ново-Покурское м/р
1 | Столовая на 60 посадочных мест(Лит.П)(Лит.О) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
Покамасовское м/р
1 | Здание столовой №7 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
НГП-4 АНГДУ
Ачимовское м/р
1 | Столовая | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
НГП-5 АНГДУ
Западно-Асомкинское м/р ДНС-1, ДНС-2
1 | Вагон-дом "Столовая- кухня" (4шт.) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | Здание мобильное продсклад "Медведь" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
НГП-2 ВНГДУ
Аригольское м/р
1 | Здание мобильное "Кедр"-кухня | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
НГП-4 ВНГДУ
Тайлаковское м/р
1 | Столовая | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | Столовая №29 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
ЛАБОРАТОРИИ
ОПС
Производственно-лабораторный корпус на Ватинском ЦТП
1 | Производственно-лабораторный корпус на Ватинском ЦТП | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
| УПН Аригольского, Западно-Аригольского, Максимкинского м/р |  | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
1 | Лаборатория химического анализа | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
Химико-аналитическая лаборатория на СИКН-569 ПСП "ЮГАН"
1 | Химлаборатория (СИКН № 569) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
2 | Склад ЛВЖ для лоборатории (СИКН № 569) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
3 | Материально-технический склад д.лаборатор/СИКН№569 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
4 | Блок химич. и метрологич. оборудования | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
АНГДУ
Ново-Покурское м/р ЦППН
1 | Нежилые помещения, входящие в состав объекта недвижимости "Лаборатория пробной эксплуатации (Лит.Б) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
Западно-Асомкинское м/р ДНС-2
2 | Лабораторный корпус" (ЛФХА) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
Ачимовское м/р ДНС-1
3 | Лабораторный корпус" (ЛФХА) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
ВНГДУ
Тайлаковское м/р
ДНС-1
1 | Лабораторный корпус" (ЛФХА) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
ДНС-2
2 | Лабораторный корпус" (ЛФХА) | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
СОК "Жемчужина"
Системы контроля доступа и видеонаблюдения
1 | СОК "Жемчужина" | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21
Примечание: месячный график может корректироваться Исполнителем в течении года
| Исполнитель: |  | III квартал август: Заказчик:
| ______________________________ |  | III квартал август: ОАО "СН-МНГ"
| ______________________________ |  | III квартал август: ______________________
| __________________ ФИО |  | III квартал август: ____________________ФИО
| (подпись) |  | III квартал август: (подпись)

## Приложение № 3
Приложение № 3
к договору № _____ от __________________г.
Расчет стоимости
технического обслуживания систем видеонаблюдения, систем охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения
на объектах ОАО "СН-МНГ" 20____г.
№ п/п | Объект | Инвентарный номер | Площадь помещения в тыс. кв.м. | Наименование установки | Периодичность обслуживания в месяц | Стоимость обслуживания в месяц в период с " " 20__г. по " " 20__г. (руб.) | Кол-во месяцев | Стоимость ТО в период с "__" 20__г. по " " 20__г. (руб.)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 4 | 5 | 6 | 7
АНГДУ
ОПС
НГП-3
Ново-Покурское м/р
1 | АГТС Н-Покурская | 140000017353 | 1,2 | АСПТ,ПС | 1 |  | 12
2 | КДЛ "Лесник" | 120000000041 | 0,08 | ПС | 1 |  | 12
3 | Здание-быт помещение на КНС (Опорный пункт к.92) | 120000000042 | 0,02 | ПС | 1 |  | 12
4 | Установка Подготовки Нефти | 130000004968 | 0,388 | ПС БКНС-1 | 1 |  | 12
5 | Блочная кустовая насосная станция БКНС-2 Н-Пок м/р | 130000005148 | 0,388 | ПС | 1 |  | 12
6 | Опорный пункт бригады | 120000000176 | 0,388 | ПС | 1 |  | 12
7 | Жилой блок (контейнерный, Лит.К) Ново-Покурское м/р | 260000000000 | 0,26 | ПС | 1 |  | 12
Итого по Ново-Покурскому м/р:
Покамасовское м/р
1 | АГТЭС Покамасовская | 140000017354 | 1,2 | АСПТ, ПС | 1 |  | 12
2 | Блок-контора "Север-12" | 120000000003 | 0,05 | ПС | 1 |  | 12
3 | Здание моб.д/просуш.сп/одежды"Медведь03" | 120000000212 | 0,02 | ПС | 1 |  | 12
4 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 120000000213 | 0,02 | ПС | 1 |  | 12
5 | Здание мобильное для мастера "Медведь02" | 120000000214 | 0,02 | ПС | 1 |  | 12
6 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 120000000215 | 0,02 | ПС | 1 |  | 12
7 | Здание мобильное, сауна с душем Медведь-6 | 120000000219 | 0,02 | ПС | 1 |  | 12
8 | Блок-контора "Север- 12" | 120000000004 | 0,02 | ПС | 1 |  | 12
9 | Вагон дом "ЭКТО" | 120000000018 | 0,05 | ПС | 1 |  | 12
10 | Вагон дом культбудка | 120000000019 | 0,02 | ПС | 1 |  | 12
11 | Вагон дом "Тайга" | 120000000020 | 0,02 | ПС | 1 |  | 12
12 | Операторная 9х12 | 120000000015 | 0,02 | ПС | 1 |  | 12
13 | Слесарная инструментальная мастерская | 140000001579 | 0,05 | ПС | 1 |  | 12
14 | МДНС в р-не к4 о Б.Пеньковский | 140000017351 | 0.13 | ПС | 1 |  | 12
|  |  |  | СО | 1 |  | 12
15 | Дом ДМ | 120000000031 | 0,06 | ОПС | 1 |  | 12
Итого по Покамасовскому м/р:
Северо-Островное м/р
1 | ДНС Сев.-Островное м/р | 140000017355 | 0.07 | ПС | 1 |  | 12
Итого по Сев-Островному м/р:
Локосовское м/р
1 | Вагон-дом | 120000000001 | 0.03 | ПС | 1 |  | 12
2 | Здание мобильное для мастера "Медведь02" | 120000000216 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
3 | Здание мобильное, сауна с душем Медведь-6 | 120000000198 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
4 | Здание моб. инструм.-сушилка "Медведь-05" | 120000000229 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
5 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 120000000239 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
6 | Здание мобильное для мастера. "Медведь02" | 120000000188 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
7 | Здание мобильное жилоена 4 чел. На санях | 120000000352 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
Итого по Локосовскому м/р:
Итого по НГП-3:
НГП-4
Ачимовского м/р
ДНС
1 | Дожимная насосная станция (1-й пусковой комп.) | 920000001271 | 0.16 | АСПТ, СПТ | 1 |  | 12
|  |  |  | ПО АСПТ | 1 |  | 12
|  |  |  | ПС | 1 |  | 12
|  |  |  | СО | 1 |  | 12
2 | ДНС, 1-й пуск. компл. Лабораторно-бытовой комплекс | 920000001400 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
3 | Узел связи с ДЭС |  | 0.01 | ПС | 1 |  | 12
4 | Блок РУ №1 |  | 0.03 | ПС | 1 |  | 12
Итого по Ачимовскому м/р:
НГП-5
Западно-Асомкинское м/р
1 | Вагон НМЗ "Обь-2" сушилка | 120000000050 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
2 | Здание мобильное для мастера "Медведь02" | 150000000058 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
3 | Вагон-дом КДМ 1/2 | 120000000059 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
4 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 120000000061 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
5 | Здание мобильное для мастера "Медведь02" | 150000000065 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
6 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 120000000224 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
7 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 120000000225 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
8 | Вагон НМЗ "Обь" /инструменталка/ | 120000000051 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
9 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 120000000250 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
10 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 120000000251 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
11 | Вагон-дом жилой "Медведь" | 120000000066 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
12 | Вагон "Обь 1М" комната мастера | 120000000049 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
13 | Вагон-дом КДМ 1/2 | 120000000059 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
14 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 150000000064 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
15 | Здание мобильное жилое 8 чел."Медведь01" | 120000000226 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
16 | Здание мобильное,сауна с душем Медведь-6 | 150000000060 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
17 | Здание моб.д/просуш.сп/одежды"Медведь03" | 120000000227 | 0,05 | ПС | 1 |  | 12
18 | Блок АБК | 120000000052, 120000000053, 120000000054, 120000000055, 120000000056, 120000000057 | 0,42 | ПС | 1 |  | 12
19 | Дожимная насосная станция ДНС-1 | 920000001422 | 0,156 | ПС | 1 |  | 12
|  |  |  | СО | 1 |  | 12
|  |  |  | СПТ | 1 |  | 12
20 | Опорный пункт бригады | 920000000227 | 0,204 | ПС | 1 |  | 12
21 | ДНС-2 Сортымская площадь Западно-Асомкинский л.у. | 920000000510 | 0,186 | ПС | 1 |  | 12
|  |  |  | СО | 1 |  | 12
|  |  |  | СПТ | 1 |  | 12
|  |  |  | ПС (ХАЛ) | 1 |  | 12
22 | Блочная насосная станция БКHС К-1 | 920000000173 | 0,05 | ПС | 1 |  | 12
Итого по НГП-5:
ЦППН-1
Ново-Покурское м/р
1 | Установка Подготовки Нефти | 130000004968 | 0 | АСПТ | 1 |  | 12
|  |  |  | ПО АСПТ | 1 |  | 12
|  |  |  | СПТ | 1 |  | 12
|  |  |  | ПС | 1 |  | 12
|  |  |  | СО | 1 |  | 12
2 | Печи ПТБ-10 с помещ. Подготовки топлива (ГРП) | 140000003684 | 0,08 | ПС | 1 |  | 12
3 | Печь ПТБ | 140000014988 | 0,04 | ПС | 1 |  | 12
4 | ПЕЧЬ ПТБ 10/64 | 140000024347 | 0,04 | ПС | 1 |  | 12
5 | Печь ПТБ-10 с блоком автоматики на УПН Ново-Покурского | 170000000206 | 0,04 | ПС | 1 |  | 12
6 | Печь ПТБ | 140000000271 | 0,04 | ПС | 1 |  | 12
7 | Блок насосной нефти УППВ с насосом 1Д630х90 | 140000024347 | 0,01 | ПС | 1 |  | 12
8 | Раздевалка на 24 места | 160000000867 | 0,01 | ПС | 1 |  | 12
9 | Раздевалка на 12 мест | 160000000868 | 0,05 | ПС | 1 |  | 12
10 | Раздевалка на 12 мест | 160000000869 | 0,02 | ПС | 1 |  | 12
11 | УППВ Лаборатория Пробной эксплуатации | 120000000067 | 0,02 | ПС | 1 |  | 12
СИКН-569
1 | Насосная станция пожаротушения 3х9 (СИКН № 569) | 120000000316 |  | СПТ | 1 |  | 12
2 | Операторная ( СИКН № 569) | 120000000319 | 0.16 | ПС | 1 |  | 12
|  |  |  | СО | 1 |  | 12
3 | Блок-бокс "Север" (СИКН № 569) | 120000000320 | 0,012 | ПС | 1 |  | 12
4 | Блок-бокс проходной ГС 001(СИКН № 569) | 120000000322 | 0,02 | ПС | 1 |  | 12
Итого по Ново-Покурскому м/р
Покамасовское м/р
1 | ДНС-1 | 140000017630 | 0,22 | ПС | 1 |  | 12
|  |  |  | СО | 1 |  | 12
2 | Блок-контора "Север- 12" | 120000000005 | 0,05 | ПС | 1 |  | 12
3 | Вагон-дом | 120000000000 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
Итого по Покамасовскому м/р
Локосовское м/р
1 | Дожимная насосная станция обустр.куст.скв.№109,110 | 130000004604 | 0,17 | ПС | 1 |  | 12
|  |  |  | СО | 1 |  | 12
2 | Здание мобильное сауна с душем "Медведь-6" | 120000000198 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
3 | Здание моб.инструм.-сушилка "Медведь-05" | 120000000229 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
4 | Здание мобильное жилое 8 чел. "Медведь01" | 120000000239 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
5 | Здание мобильное для мастера "Медведь02" | 120000000188 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
Итого по Локосовскому м/р
Итого по ЦППН-1:
ЦППН-2
Аганское м/р
1 | Пожарное депо | 120000000091 | 0.95 | ПС | 1 |  | 12
|  |  |  | СО | 1 |  | 12
АКСП
1 | Операторная Т.Х.У. | 120000000077 | 0.11 | ПС | 1 |  | 12
|  |  |  | СО | 1 |  | 12
2 | Бытовое помещение | 120000000074 | 0,22 | ПС | 1 |  | 12
3 | Пеногенераторная станция с 2 насосами | 140000004094 |  | АСПТ | 1 |  | 12
4 | Пожарная водонасосная станция с 4 насосами | 140000004093 |  | АСПТ | 1 |  | 12
5 | Резервуар Вертикальный Стальной отстойник TV-200 | 130000001009 |  | ПС | 1 |  | 12
6 | Сети водопроводные по цеху Аган.Комплекс.Сбор.Пун. | 130000001010 |  | ПС | 1 |  | 12
7 | Блок-бокс ПВК 3х6 ш. 1925-Б-18 | 140000021561 | 0,02 | ПС | 1 |  | 12
8 | Пункт центрального сбора и подготовки нефти,газа, | 140000004112 |  | ПС | 1 |  | 12
9 | Расшир.насосной внешней перекачки нефтепродукт.АКСП | 130000000987 | 0,02 | ПС | 1 |  | 12
10 | Насосная станция АКСМ | 140000004091 | 0,02 | ПС | 1 |  | 12
11 | Насосная внешней перекачки Аган АКСП | 140000004092 | 0,11 | ПС | 1 |  | 12
12 | Насосная внешней перекачки | 140000004095 | 0,02 | ПС | 1 |  | 12
13 | Операторная насосной внешней перекачки | 120000000078 | 0,04 | ПС | 1 |  | 12
14 | Помещение проходной | 120000000075 | 0,04 | ПС | 1 |  | 12
15 | Слесарная мастерская | 120000000085 | 0,04 | ПС | 1 |  | 12
16 | Блок реагентн.хоз-ва | 140000004096 | 0,01 | ПС | 1 |  | 12
17 | Склад | 120000000076 | 0,06 | ПС | 1 |  | 12
18 | Склад пенообразователя | 120000000092 | 0,1 | ПС | 1 |  | 12
19 | Корпус административно - бытовой | 120000000170 | 0,42 | ПС | 1 |  | 12
20 | Вагон дом инвентарное здание (столярный участок) | 120000000174 | 0,21 | ПС | 1 |  | 12
21 | Здание арочное | 120000000171 | 0,45 | ПС | 1 |  | 12
22 | Корпус бытовой - баня | 120000000173 | 0,08 | ПС | 1 |  | 12
23 | Здание арочное | 120000000172 | 0,45 | ПС | 1 |  | 12
ДНС-2А
1 | Блок БДР 10/2 с 2-мя насосами | 140000004361 | 0,01 | ПС | 1 |  | 12
2 | Блочная насосная с 2 насосами ДНС-2 | 140000004304 | 0,05 | ПС | 1 |  | 12
|  |  |  | СО | 1 |  | 12
3 | Насосная станция откачки | 140000004311 |  | ПС (НПВ №1-7, РВС-200-2шт) | 1 |  | 12
ДНС-3А
1 | Дожимная Насосная Станция -3 с УПСВ и УППВ | 130000004650 | 0,02 | ПС | 1 |  | 12
|  |  |  | СО | 1 |  | 12
|  |  |  | СПТ | 1 |  | 12
Южно-Аганского м/р
ДНС-1
1 | Насоная станция (Лит.А) | 140000008751 |  | ПС | 1 |  | 12
2 | Операторная | 130000003596 | 0.12 | ПС | 1 |  | 12
|  |  |  | СО | 1 |  | 12
3 | Блок-бокс станц. ДНС-1 | 120000000161 | 0,02 | ПС | 1 |  | 12
4 | Блок хранения пожарного инвентаря (Лит.Г5) ДНС-1 | 120000000367 | 0,01 | ПС | 1 |  | 12
5 | Насосная станция противопожарная (Лит.З) ДНС-1 | 120000000365 |  | АСПТ | 1 |  | 12
6 | Пеногенераторная станция (Лит.Г4) ДНС-1 | 120000000366 |  | АСПТ | 1 |  | 12
|  |  |  | ПО АСПТ | 1 |  | 12
7 | Резервуар противопожарного запаса водыV700м3/ДНС-1 | 130000005534 |  | ПС | 1 |  | 12
8 | Резервуар противопожарного запаса водыV700м3/ДНС-1 | 130000005535 |  | ПС | 1 |  | 12
Итого по ЦППН-2:
Видеонаблюдение
ЦППН-1
Ново-Покурское м/р
1 | Система видеонаблюдения | 140000003628 |  |  | 1 |  | 12
СИКН-569
2 | Система измерения количества и качества нефти №569 | 130000005064 |  |  | 1 |  | 12
Итого по ЦППН-1
Итого стоимость обслуживания по АНГДУ:
Ориентировочная стоимость материалов
Всего по АНГДУ без НДС
ВНГДУ
ОПС
НГП-2
Аригольское,Западно-Аригольское, Максимкинское м/р
1 | Нежилое здание - Администрат.-бытовой корпус (ОПБ) | 920000000027 | 0.042 | ПС | 1 |  | 12
2 | КДМ1/2 медпункт | 120000000261 | 0.018 | ПС | 1 |  | 12
3 | КДМ1/2 медпункт | 120000000262 | 0.018 | ПС | 1 |  | 12
Итого по НГП-2:
НГП-4
Тайлаковское м/р
ДНС-1
1 | Территория ДНС | 920000001654 |  | ПС | 1 |  | 12
2 | Операторная | 920000001654 | 0,414 | ПС | 1 |  | 12
|  |  |  | СО | 1 |  | 12
|  |  |  | АСПТ | 1 |  | 12
|  |  |  | ПО АСПТ | 1 |  | 12
3 | ОУУН | 920000001658 | 0,112 | ПС | 1 |  | 12
4 | Площадка 1 ступени сепарации | 920000001643 | 0,18 | ПС | 1 |  | 12
5 | Насосная внешней откачки | 920000001653 | 0,08 | ПС | 1 |  | 12
6 | БКНС | 920000001632 | 0,096 | ПС | 1 |  | 12
7 | БКНС 1 насосный блок №4 |  | 0,097 | ПС | 1 |  | 12
8 | УУГ | 920000001648 | 0,009 | ПС | 1 |  | 12
9 | Территория ГПЭС | 920000000956 | 1,24 | ПС | 1 |  | 12
10 | ГПЭС | 920000000956 | 0,024 | АСПТ | 1 |  | 12
|  |  |  | ПС | 1 |  | 12
11 | Лаборатория Тайлаковского м/р | 920000002496 | 0,064 | ПС, СПТ | 1 |  | 12
ОБП
10 | АБК | 920000000854 | 0,24 | ПС | 1 |  | 12
11 | Здравпункт | 920000000854 | 0,08 | ПС | 1 |  | 12
12 | Узел связи с ДЭС | 920000000854 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
13 | Сауна с прачечной | 920000000854 | 0,054 | ПС | 1 |  | 12
| ДНС-2 | [5 empty] | 12
14 | Территория ДНС | 920000001619 |  | ПС | 1 |  | 12
15 | ГПЭС | 920000001932 |  | АСПТ | 1 |  | 12
16 | Территория ГПЭС | 920000001932 | 2,45 | ПС | 1 |  | 12
17 | Операторная | 920000001619 | 0,21 | ПС | 1 |  | 12
|  |  |  | СО | 1 |  | 12
|  |  |  | АСПТ | 1 |  | 12
|  |  |  | ПО АСПТ | 1 |  | 12
18 | ОУУН | 920000001626 | 0,112 | ПС | 1 |  | 12
19 | Площадка 1 ступени сепарации | 920000001620 | 0,18 | ПС | 1 |  | 12
20 | Насосная внешней откачки | 920000001618 | 0,08 | ПС | 1 |  | 12
21 | БКНС 2 насосный блок №4 |  | 0,097 | ПС | 1 |  | 12
22 | Лаборатория Тайлаковского м/р | 920000001619 | 0,132 | ПС, СПТ | 1 |  | 12
Итого по НГП-4:
ЦППН-1
Ватинский ЦТП
1 | Ограждение территории ЦППН (территория) | 130000000001 |  | ПС | 1 |  | 12
|  |  |  | СО | 1 |  | 12
2 | Склад ТМЦ | 120000000000 | 0,045 | ПС | 1 |  | 12
3 | Бокс спецтехники (гараж) | 120000000010 | 0,097 | ПС | 1 |  | 12
4 | Помещение БМА-471 | 120000000005 | 0,054 | ПС | 1 |  | 12
5 | Мастерская КИПиА | 120000000022 | 0,03 | ПС | 1 |  | 12
6 | Слесарная мастерская | 120000000011 | 0,098 | ПС | 1 |  | 12
7 | Здание противопожарной насосной | 120000000012 | 0,502 | ПС | 1 |  | 12
|  |  |  | СО | 1 |  | 12
8 | Помещение БМА-471 | 120000000005 | 0,206 | ПС | 1 |  | 12
|  |  |  | СО | 1 |  | 12
9 | Насос НЦС 300/240 | 140000000353 | 0.36 | ПС | 1 |  | 12
| Насос ЦНСН 300х360 б/д | 140000015438
| Блок с насос.двиг. 300х600 | 140000000347
| Насос ЦНСН 300х360 б/д | 140000013943
| Насос ЦНС 300х180 | 140000000436
| Насос ЦНСН 300х300 б/д | 140000016460
| Насос ЦНСН 300х180 | 140000000452
| Насос ЦНСН 300х300 б/д | 140000016557
| Насос ЦНСН 300х300 б/д | 140000017471
| Насос ЦНС 300/180 | 140000000443
| Насосная внешней перекачки | 12000000294
| Насос ЦНС 300/180 | 140000000444
| Насос ЦНСН 300х300 б/д | 140000015285
| Насос ЦНС 300/180 | 140000000442
| Насос многоступенчатый ЦНС 300х300 б/д | 140000014929
10 | Насос.некондиц.нефти | 140000000319 | 0.108 | ПС | 1 |  | 12
| Нас.блок с нас. ЦНС | 140000000406
| Нас.блок с нас. ЦНС | 140000000406
| Насос консольный 5НК-5х1 | 140000015565
11 | Блочная насосная станция (Лит.Ц) | 140000000322 | 0.024 | ПС | 1 |  | 12
12 | Здание насосной внешней перекачки | 120000000280 | 0.024 | ПС | 1 |  | 12
13 | Помещение БМА-471 | 120000000005 | 0.018 | ПС | 1 |  | 12
14 | Насос 6 м 8-2 | 140000000365 | 0.072 | ПС | 1 |  | 12
15 | Блочная насосная станция | 140000000372 | 0.018 | ПС | 1 |  | 12
16 | Компрессор НВУ-1-5/9 БКСА | 140000000414 | 0.018 | ПС | 1 |  | 12
17 | ЦТП-насосная очищенных стоков | 140000000423 | 0.018 | ПС | 1 |  | 12
18 | Печь ПТБ | 140000000524 | 0.112 | ПС | 1 |  | 12
19 | Блок БДР 2,5/3 с двумя насосами НД 2,5/400 | 140000000301 | 0.008 | ПС | 1 |  | 12
20 | Помещение БМА-471 | 120000000005 | 0.024 | ПС | 1 |  | 12
21 | Склад навесной | 120000000001 | 0.032 | ПС | 1 |  | 12
22 | Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№1) | 140000000502 | 4.95 | ОПС | 1 |  | 12
| Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№2) | 140000000503
| Резервуар вертикальный стальной V-5000м3 №3 | 140000000504
| Резервуар вертикальный стальной V-5000м3 №4 | 140000000505
| Резервуар вертикальный стальной V-5000м3 №5 | 140000000506
| Резервуар вертикальный стальной V-2000м3 №6 | 140000000507
| Резервуар вертикальный стальной (V-10000м3 №1) | 130000000004
| Резервуар вертикальный стальной (V-10000м3 N4) | 130000000005
| Резервуар вертикальный стальной (10000м3 №5) | 130000000008
| Резервуар V-5000 м3 №11 | 140000000481
| Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№12) | 140000000482
| Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№13) | 140000000483
| Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№14) | 140000000484
| Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№15) | 140000000485
| Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№16) | 140000000486
| Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№17) | 140000000487
| Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№18) | 140000000488
| Резервуар вертикальный стальной V - 10000 м3 N7 | 140000000489
| Резервуар вертикальный стальной (V10000куб.м.№8) | 140000000490
| Резервуар вертикальный стальной (V10000куб.м.№9) | 140000000491
| Резервуар вертикальный стальной (V10000куб.м.№10) | 140000000492
| Резервуар вертикальный стальной (10000м3№6 ) | 140000000496
| Резервуар вертикальный стальной (10000м3 N2) | 140000000497
| Резервуар вертикальный стальной (10000м3 N3) | 140000000498
23 | Узел учета нефти №512 | 120000000275 | 0.648 | ПС | 1 |  | 12
24 | Установка для подготовки котельного топлива (Микростил) | 140000000572 |  | ОС | 1 |  | 12
25 | Диспетчерский пункт | 120000000020 | 0.09 | ОПС | 1 |  | 12
26 | КТП "Кормас" (КТП-2*1000 кВа 6/0,4 КНС) | 140000012796 | 0.09 | ОПС | 1 |  | 12
27 | КТП ТХУ (КТП-2*1000 кВа 6/0,4 КНС) | 140000012795 | 0.09 | ОПС | 1 |  | 12
28 | КТП-2 "Микростилл" (КТП-2*630 кВа 6/0,4 кв) | 140000012797 | 0.09 | ОПС | 1 |  | 12
29 | ПГС-3 |  | 0.072 | АСПТ | 1 |  | 12
30 | ПГС-4 |  | 0.072 | АСПТ | 1 |  | 12
31 | ПГС-1 |  | 0.115 | АСПТ | 1 |  | 12
32 | ПГС-1, ПГС-3, ПГС-4, Пожнасосная |  |  | ПО АСПТ | 1 |  | 12
Итого по Ватинскому ЦТП:
УПН Аригольского, Западно-Аригольского, Максимкинского м/р
1 | Установка подготовки нефти | 920000000129 |  | АСПТ,ПС, СО | 1 |  | 12
2 | Территория КУУН | 920000000532 |  | ПС | 1 |  | 12
3 | Операторная | 920000000532 | 0.072 | ПС | 1 |  | 12
|  |  |  | СО | 1 |  | 12
5 | Блок измерительных линий | 920000000532 | 0.028 | ПС | 1 |  | 12
6 | Блок стационарных ТПУ | 920000000532 | 0.028 | ПС | 1 |  | 12
7 | Блок измерения качества нефти | 920000000532 | 0.019 | ПС | 1 |  | 12
8 | Блок хранения ЛВЖ | 920000000532 | 0.012 | ПС | 1 |  | 12
ВКС "Аригольского м/р"
1 | КС на КСП Аригольского м/р |  |  | АСПТ | 1 |  | 12
2 | КС ( копрессорный блок №1) |  |  | ПС | 1 |  | 12
3 | КС ( копрессорный блок №2) |  |  | ПС | 1 |  | 12
Итого по УПН Аригольского, Западно-Аригольского, Максимкинского м/р
Участок Узунского м/р.
1 | Блочная насосная внешней откачки нефти на 3 насос. | 920000001275 |  | АСПТ | 1 |  | 12
|  |  |  | ПО АСПТ | 1 |  | 12
ВКС "на участке Узунского м/р"
1 | КС на КСП Узунского м/р |  |  | АСПТ | 1 |  | 12
2 | КС ( копрессорный блок №1) |  |  | ПС | 1 |  | 12
3 | КС ( копрессорный блок №2) |  |  | ПС | 1 |  | 12
Итого по Участку Узунского м/р.
Итого по ЦППН-1:
Газовый цех
ВКС "Вата"
1 | Ватинская КС (территория) | 130000000031 |  | ПС | 1 |  | 12
2 | Ватинская КС (Бытовка) | 130000000031 | 0.074 | ПС | 1 |  | 12
3 | Ватинская КС (Операторная) | 130000000031 | 0.112 | ПС | 1 |  | 12
|  |  | 0.072 | СО | 1 |  | 12
4 | Ватинская КС (Слесарная мастерская) | 130000000031 | 0.075 | ПС | 1 |  | 12
5 | Ватинская КС (Насосная) | 130000000031 | 0.135 | ПС | 1 |  | 12
6 | Ватинская КС (Компрессорный блок (5 шт)) | 130000000031 | 0.04 | ПС | 1 |  | 12
7 | Ватинская КС (Мастерская КИПиА) | 130000000031 | 0.105 | ПС | 1 |  | 12
8 | Ватинская КС (Вент.камера) | 130000000031 |  | ПС | 1 |  | 12
9 | Ватинская КС | 130000000031 |  | АСПТ | 1 |  | 12
|  |  |  | ПО АСПТ | 1 |  | 12
УДС "Агана" "Факел"
10 | Опорный пункт УДС "Агана" (территория) | 120000000025 |  | ПС | 1 |  | 12
11 | Опорный пункт УДС "Агана" (Операторная) | 120000000025 | 0.039 | ПС | 1 |  | 12
|  |  |  | СО | 1 |  | 12
12 | Опорный пункт УДС "Агана" (Слесарная мастерская) | 120000000025 | 0.03 | ПС | 1 |  | 12
13 | Опорный пункт УДС "Агана" (Насосная) | 120000000025 | 0.027 | ПС | 1 |  | 12
14 | Опорный пункт УДС "Агана" (Склад) | 120000000025 | 0.009 | ПС | 1 |  | 12
ВКС "Агана"
15 | КС на КСП Аган. м/р (территория) | 130000000034 |  | ПС | 1 |  | 12
16 | КС на КСП Аган. м/р (Операторная) | 130000000034 | 0.03 | ПС | 1 |  | 12
17 | КС на КСП Аган. м/р (Компрессорный блок (4 шт)) | 130000000034 | 0.072 | ПС | 1 |  | 12
18 | КС на КСП Аган. м/р (Слесарная мастерская) | 130000000034 | 0.015 | ПС | 1 |  | 12
19 | КС на КСП Аган. м/р | 130000000034 |  | АСПТ | 1 |  | 12
|  |  |  | ПО АСПТ | 1 |  | 12
УДС-2 "Агана"
20 | Узел сбора конденсата (территория) | 140000011068 |  | ПС | 1 |  | 12
21 | Узел сбора конденсата на (Операторная) | 140000011068 | 0.02 | ПС | 1 |  | 12
22 | Узел сбора конденсата на (насосная) | 140000011068 | 0.036 | ПС | 1 |  | 12
ВКС "Новый-Покур"
23 | КС на КСП Ново-Покурское м/р |  |  | АСПТ | 1 |  | 12
24 | КС компрессорный блок |  | 0.006 | ПС | 1 |  | 12
25 | КС компрессорный блок |  | 0.018 | ПС | 1 |  | 12
ВКС в районе ДНС-2 Тайлаковского м/р
26 | КС на КСП Тайлаковского м/р |  |  | АСПТ | 1 |  | 12
27 | КС компрессорный блок |  | 0.006 | ПС | 1 |  | 12
28 | КС компрессорный блок |  | 0.018 | ПС | 1 |  | 12
ВКС Ачимовского м/р
29 | КС на КСП Ачимовского м/р |  |  | АСПТ | 1 |  | 12
30 | КС компрессорный блок |  | 0.006 | ПС | 1 |  | 12
31 | КС компрессорный блок |  | 0.018 | ПС | 1 |  | 12
ВКС Чистинного м/р
32 | КС на КСП Чистинного м/р |  |  | АСПТ | 1 |  | 12
33 | КС компрессорный блок |  | 0.006 | ПС | 1 |  | 12
34 | КС компрессорный блок |  | 0.018 | ПС | 1 |  | 12
Итого по Газовому цеху:
Видеонаблюдение
ЦППН-1
Производственно-лабораторный корпус на Ватинском ЦТП
1 | Производственно-лабораторный корпус на Ватинском ЦТП | 130000000000 | видеонаблюдение |  | 1 |  | 12
Итого по Производственно-лабораторному корпусу на Ватинском ЦТП:
Итого стоимость обслуживания по ВНГДУ: | [9 empty] | 0
Ориентировочная стоимость материалов
Всего по ВНГДУ без НДС
СТОЛОВЫЕ
ОПС
НГП-3 АНГДУ
Ново-Покурское м/р
1 | Столовая на 60 посадочных мест(Лит.П) (Лит.О) |  | 0.576 | ОПС | 1 |  | 12
Покамасовское м/р
2 | Здание столовой №7 |  | 0.6 | ОПС | 1 |  | 12
НГП-4 АНГДУ
Ачимовское м/р
1 | Столовая |  | 0.36 | ПС | 1 |  | 12
НГП-5 АНГДУ
Западно-Асомкинское м/р ДНС-1, ДНС-2
1 | Вагон-дом "Столовая- кухня" (4шт.) |  | 0.3 | ОПС | 1 |  | 12
2 | Здание мобильное продсклад "Медведь" |  | 0.06 | ОПС | 1 |  | 12
НГП-2 ВНГДУ
Аригольское м/р
1 | Здание мобильное "Кедр"-кухня |  | 0.063 | ОПС | 1 |  | 12
НГП-4 ВНГДУ
Тайлаковское м/р
1 | Столовая |  | 0.36 | ПС | 1 |  | 12
2 | Столовая №29 |  | 0.36 | ПС | 1 |  | 12
Итого стоимость обслуживания:
Ориентировочная стоимость материалов
Итого по СТОЛОВЫМ без НДС:
ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ
ОПС
Производственно-лабораторный корпус на Ватинском ЦТП
1 | Производственно-лабораторный корпус на Ватинском ЦТП | 130000000000 | 0,99 | ОПС | 1 |  | 12
Итого по Производственно-лабораторному корпусу на Ватинском ЦТП:
УПН Аригольского, Западно-Аригольского, Максимкинского м/р
1 | Лаборатория химического анализа | 920000000532 | 0.144 | ПС | 1 |  | 12
Итого по УПН Аригольского, Западно-Аригольского, Максимкинского м/р:
Химико-аналитическая лаборатория на СИКН-569 ПСП "ЮГАН"
1 | Химлаборатория (СИКН № 569) | 120000000313 | 0,18 | ПС | 1 |  | 12
2 | Склад ЛВЖ для лоборатории (СИКН № 569) | 120000000314 | 0,02 | ПС | 1 |  | 12
3 | Материально-технический склад д.лаборатор/СИКН№569 | 120000000315 | 0,02 | ПС | 1 |  | 12
4 | Блок химич. и метрологич. оборудования | 140000022021 | 0,02 | ПС | 1 |  | 12
Итого по химико-аналитической лаборатории на СИКН-569 ПСП "ЮГАН":
Итого стоимость обслуживания:
Ориентировочная стоимость материалов
Итого по ЛАБОРАТОРИЯМ без НДС:
НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
АНГДУ
Ново-Покурское м/р ЦППН
1 | Нежилые помещения, входящие в состав объекта недвижимости "Лаборатория пробной эксплуатации (Лит.Б) | 120000000067 | 0,996 | ПС | 1 |  | 12
Западно-Асомкинское м/р ДНС-2
2 | Лабораторный корпус" (ЛФХА) | 120000000067 |  | ПС | 1 |  | 12
Ачимовское м/р ДНС-1
3 | Лабораторный корпус" (ЛФХА) |  |  | ПС | 1 |  | 12
Итого стоимость обслуживания по АНГДУ:
Ориентировочная стоимость материалов
Всего по АНГДУ без НДС
ВНГДУ
Тайлаковское м/р
ДНС-1
1 | Лабораторный корпус" (ЛФХА) |  |  | ПС, СПТ | 1 |  | 12
ДНС-2
2 | Лабораторный корпус" (ЛФХА) |  |  | ПС, СПТ | 1 |  | 12
Итого стоимость обслуживания по ВНГДУ:
Ориентировочная стоимость материалов
Всего по ВНГДУ без НДС
Итого стоимость обслуживания:
Ориентировочная стоимость материалов
Итого по НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВЫМ ЛАБОРАТОРИЯМ без НДС:
СОК "Жемчужина"
Системы контроля доступа и видеонаблюдения
СОК "Жемчужина"
1 | СОК "Жемчужина" |  |  | видеонаблюдение | 1 |  | 12
Итого стоимость обслуживания:
Ориентировочная стоимость материалов
Итого по СОК Жемчужине без НДС:
Итого по Протоколу:
Ориентировочная стоимость материалов:
Всего по Протоколу: | [8 empty] | 0
НДС 18%:
ВСЕГО с НДС:
| Исполнитель: |  |  |  | Заказчик:
| ______________________ |  |  |  | ОАО "СН-МНГ"
| ______________________ФИО |  |  |  | ____________________________
| __________________ |  |  |  | ____________________ ФИО
| (подпись) |  |  |  | (подпись)