Форма 5 «Техническое задание»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № ______44_______

«_02_» ____06____ _2015__ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – медтехника и инструмент;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанных в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «СН-МНГ»;

  - Плановые сроки поставки товара – август-ноябрь 2015г.

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Условия оплаты – Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании выставленной Поставщиком счета-фактуры в течение 90 (девяноста) дней, но не ранее 60 с момента получения Покупателем оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

- Основные требования к продукту.

| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект электродов "Искра 1" |  | ШТ | 3 |
| 2 | Резонатор ЭНУ д/ап.Искра-1 |  | ШТ | 4 |
| 3 | Держатель для электродов |  | ШТ | 1 |
| 4 | Световод магистральный М2 для ВЛОК |  | ШТ | 3 |
| 5 | Мешок для сбора мед.отходов класса "А и |  | ШТ | 2500 |
| 6 | Световод с иглой |  | ШТ | 1000 |
| 7 | Бахилы текстурированные |  | ПАР | 18000 |
| 8 | Мешок для сбора мед.отходов класса "Б" |  | ШТ | 3000 |
| 9 | Перчатки диэлек.к аппарату "Hivamat-200" |  | ПАР | 50 |
| 10 | Контейнер ЕДПО-10-01 для дезинфекции 10л |  | ШТ | 10 |
| 11 | Тесты дез.для озонового стерилизатора | 11 шт. в упаковке | УПК | 15 |
| 12 | Электроды для суточного мониторирования |  | ШТ | 2000 |
| 13 | Мундштук загубник карт.Мк-Пайп 27х65х1,0 |  | ШТ | 1500 |
| 14 | Датчик тонов Короткова микрофон |  | ШТ | 2 |
| 15 | Динамометр кистевой ДК-100 |  | ШТ | 7 |
| 16 | Перчатки повышенной прочности L |  | ПАР | 500 |
| 17 | Перчатки повышенной прочности M |  | ПАР | 500 |
| 18 | Контейнер ЕДПО-1-01 дизинфекции 20 л |  | ШТ | 1 |
| 19 | Лампа бактериц. PHILIPS TUV 30LL |  | ШТ | 18 |
| 20 | Внутривенный катетер 22 S X 1"Gathy Ltd. | 50 шт. в упаковке | УПК | 2 |
| 21 | Диспенсер д/бумажного полотенца Торк |  | ШТ | 10 |
| 22 | Комплект шин-воротников транспортных |  | ШТ | 13 |
| 23 | Щит-носилки 1850х450х12 |  | ШТ | 2 |
| 24 | Излучатель вагин.аппарат "Интрамаг" |  | ШТ | 1 |
| 25 | Излучатель ультраз.ИУТ 0.88/2,64-1.01Ф |  | ШТ | 1 |
| 26 | Излучатель ультраз.ИУТ 0.88/2,64-4.01Ф |  | ШТ | 1 |
| 27 | Кабель для подключ.ЭКГ-электродов 12 |  | ШТ | 2 |
| 28 | Аккумулятор Ni-Mh 2700mAh AA HR6 "Sanyo" |  | ШТ | 16 |
| 29 | Чехол монитора кардиотехтика КТ-04-8М |  | ШТ | 3 |
| 30 | Лампа галогеновая "OSRAM"15V,150W |  | ШТ | 20 |
| 31 | Контейнер для отходов с педалью и крыш. |  | ШТ | 5 |
| 32 | Контейнер для отходов с педалью и крыш. |  | ШТ | 5 |
| 33 | Полка емкости дез.раствор 90х33х95 3уров |  | ШТ | 1 |
| 34 | Полка емкости дез.раствор 75х33х95 3уров |  | ШТ | 1 |
| 35 | Молоточек неврол.с иглой и перышком |  | ШТ | 2 |
| 36 | Средство дезинфицирующее "Слэйбак" 1л |  | ШТ | 100 |
| 37 | Система инфузионная SFM |  | ШТ | 4000 |
| 38 | Перчатки диаг.нест.IMPro Nitrile PF S |  | ПАР | 5000 |
| 39 | Перчатки диаг.нест.IMPro Nitrile PF М |  | ПАР | 5000 |
| 40 | Перчатки диаг.нест.IMPro Nitrile PF L |  | ПАР | 3500 |
| 41 | Перчатки диагн.смотр.латекс. стер. М |  | ПАР | 1000 |
| 42 | Перчатки диагн.смотр.латекс. стер.S |  | ПАР | 1500 |
| 43 | Перчатки диагн.смотр.латекс. стер.L |  | ПАР | 1500 |
| 44 | Простынь одноразовая размер 80 х140 |  | ШТ | 13000 |
| 45 | Контейнер Коо-01 "Медфарм" с отверстием |  | ШТ | 150 |
| 46 | Держатель для пробирок "Вакуэт" |  | ШТ | 500 |
| 47 | Дозатор для жидкого мыла "Торк" |  | ШТ | 5 |
| 48 | Катридж диспенсера Торк мини 475 мл |  | ШТ | 30 |
| 49 | Сумка-саквояж СС-05.04 420х300х220 |  | ШТ | 13 |
| 50 | Парафин мед.чешуйчатый П-2 |  | КГ | 20 |
| 51 | Ванночка глазная полимерная ВГФ-01 "МП" |  | ШТ | 6 |
| 52 | Аппарат "Ультратон" |  | ШТ | 1 |
| 53 | Тонометр механический AS-101 |  | ШТ | 15 |
| 54 | Алкометр "Alcotest 6510" |  | ШТ | 5 |
| 55 | Пульсоксиметр портатив.Atmunq MD300C21C |  | ШТ | 2 |
| 56 | Облучатель рециркуляторный "Дезар №4" |  | ШТ | 15 |
| 57 | Ванна гидромассажная Golfstrem |  | ШТ | 1 |
| 58 | Монитор комбинир. Кардиотехника-04 АД-3М |  | ШТ | 1 |
| 59 | Ингалятор компрессорный "ЭЛНЕБ-Т" |  | ШТ | 1 |
| 60 | Аппарат "Лазмик-01" для лазеротерапии |  | ШТ | 1 |
| 61 | Ширма медицинская МСК-302 | 320х382 15кВ | ШТ | 5 |
| 62 | Тумба мед. из нерж.стали БТ - ТНПр-120 |  | ШТ | 1 |
| 63 | Камера УФ (КУФ)-облучения бактерицидная |  | ШТ | 1 |
| 64 | Столик медицинский инструментальный |  | ШТ | 2 |
| 65 | Шкаф мед.для хран.медикам.МЕD 1 1650/SS |  | ШТ | 4 |
| 66 | Негатоскоп |  | ШТ | 1 |
| 67 | Стол мед.лабор.БС 0-2Э 1200х600х750 |  | ШТ | 1 |
| 68 | Тумба подкатная БТ-1-20Э 600х500х700 |  | ШТ | 1 |
| 69 | Тумба двух-дверная БТ-2-3 800х400х750 |  | ШТ | 1 |
| 70 | Столик манип. МСК05548 из нержавейки | длина-46, ширина-68, высота-93 | ШТ | 5 |
| 71 | Кушетка медиц.смотр.МСК217 1950х650х550 |  | ШТ | 5 |
| 72 | Пикфлоуметр OMRON PEM-20 |  | ШТ | 1 |
| 73 | Установка пригот.фанго-смеси AR50/70/100 |  | ШТ | 1 |
| 74 | Электродержатель "Фидер" к аппарату УВЧ |  | ШТ | 6 |
| 75 | Набор одноразовый стерильныйдля первичной хирур.обработки ран | Оснащение: - стерильные: корнцанг – 2 шт, пинцеты хирургические – 2 шт, пинцеты анатомические – 2 шт, ножницы – 2 шт, кровоостанавливающие зажимы – 4-6 шт, крючки Фарабефа – 2 шт, шовный материал, дренажи | НАБ | 100 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 4 квартала 2014г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Основные требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 2 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 3 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 4 к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 4Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «СН-МНГ»,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

-  дилером, представителем, дистрибьютором, партнером с опытом поставки продукции, аналогичной предмету тендера не менее 1 года (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями, отзывами покупателей и т.д.).

- Условия выполнения работ (поставки товаров).

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приёма-передачи Н-МНГ»Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.