Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – МТР согласно п.2 «Требования к предмету закупки» Формы 2;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанной в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «СН-МНГ»;

Плановые сроки поставки товара - до 31 марта 2016г.; до 30 июня 2016г.                                                      (согласно графику поставки формы 6к)

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Форма оплаты - Покупатель обязуется осуществить оплату за поставленный Товар в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Продавца оригиналов Товарной накладной (ТОРГ-12), Счета-фактуры. Все расчеты по Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Продавца, указанным в Договоре.

- Требования к предмету закупки.

| № | №R-3 | Наименование | ГОСТ/ТУ/ | ТУ/ГОСТ Опросный лист | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 166074 | Ареометр для нефти АНТ-1 диап.890-950 (или аналог) | ГОСТ 18481-81 | Согласно техническому заданию: Приложение №1 к форме 2 - 1л.; | ШТ | 20 |
| 2 | 167997 | Комплект стекла (метод А) | ГОСТ 11851-85 | Согласно техническому заданию: Приложение №2 к форме 2 - 1л.; | КОМ | 3 |
| 3 | 171626 | Колба круглодонная т/с со шлифом | К-1-500-29/32 |  | ШТ | 60 |
| 4 | 175553 | Пикнометр(или аналог) | тип ПТ 22524-77 |  | ШТ | 30 |
| 5 | 176635 | Колбонагреватель НМЕ 1х500мл (или аналог) |  | Согласно техническому заданию: Приложение №3 к форме 2 - 1л.; | ШТ | 10 |
| 6 | 179872 | Воронка дел на 500мл для хлор солей |  |  | ШТ | 60 |
| 7 | 183887 | Электрод InLab 740 (или аналог) |  | Согласно техническому заданию: Приложение №4 к форме 2 - 1л.; | ШТ | 5 |
| 8 | 184350 | Кружка фарфоровая с носиком №2(500мл) |  |  | ШТ | 10 |
| 9 | 186838 | Ареометр АНТ-2 830-910 (или аналог) |  |  | ШТ | 6 |
| 10 | 186839 | Ареометр АНТ-2 750-840 (или аналог) |  |  | ШТ | 6 |
| 11 | 186844 | Колба мерная 1-250 |  |  | ШТ | 35 |
| 12 | 188239 | Насос ручной роторный (или аналог) | RP-90P |  | ШТ | 2 |
| 13 | 188393 | Картридж Simplisity (или аналог) | LE10.03 | Согласно техническому заданию: Приложение №5 к форме 2 - 1л.; | КОМ | 5 |
| 14 | 188401 | Цилиндр град.мерн.(градуировка от нуля)(или аналог) | DURAN 100мл 2177-99 |  | ШТ | 15 |
| 15 | 188404 | Комплект прокладок для бомбы Рейда,10шт(или аналог) |  |  | КОМ | 5 |
| 16 | 188569 | Шарик стеклянный | ШС |  | КГ | 1 |
| 17 | 188580 | Мешалка магнитная ПЭ 6600 (или аналог) |  |  | ШТ | 1 |
| 18 | 193494 | Монифолд для установки 6-ти проб |  | Согласно техническому заданию: Приложение №6 к форме 2 - 1л.; | ШТ | 1 |
| 19 | 193495 | Пакет тедларовый 1л |  |  | ШТ | 5 |
| 20 | 194637 | Подставка для колб круглодонных 500мл |  |  | ШТ | 65 |
| 21 | 197501 | Термометр ртутный дел.0,01 ТР +40+44 (или аналог) |  |  | ШТ | 14 |
| 22 | 197502 | Термометр ртутный дел.0,01 ТР +44+48 (или аналог) |  |  | ШТ | 8 |
| 23 | 197581 | Штатив с держ. и лапкой для колб (или аналог) | ОР 6370.04 |  | ШТ | 10 |
| 24 | 197832 | Цилиндр стеклянный вм 15 мл |  |  | ШТ | 2 |
| 25 | 201313 | Груша резиновая ПХВ-30мл |  |  | ШТ | 25 |
| 26 | 201314 | Груша резиновая ПХВ-90мл |  |  | ШТ | 50 |
| 27 | 203593 | Промывалка д/дистил.воды полипропилен. | V-500мл 001-831 |  | ШТ | 50 |
| 28 | 203594 | Промывалка д/токсич.жидк полипропилен. | V-500мл 001-834 |  | ШТ | 30 |
| 29 | 203609 | Промывалка д/воды и масел полипропилен. | V-500мл 001-825 |  | ШТ | 10 |
| 30 | 205330 | Соединитель печи и скруббера ECS 3000 (или аналог) | ОР.4929.В.04.05 |  | ШТ | 3 |
| 31 | 205340 | Переходник 3-мя горл. П3П стекл.(для наф | 29/32 14/23 29/32 |  | ШТ | 5 |
| 32 | 205343 | Переходник 3-х ход. ст.уг. 75оС шл 24/40 | ОР 4929.02.02 |  | ШТ | 5 |
| 33 | 205347 | Холодильник стеклянный ХПТ-1-400-14-14 (или аналог) |  |  | ШТ | 30 |
| 34 | 205359 | Банка из ПВД V-40 мл капельница (или аналог) |  |  | ШТ | 20 |
| 35 | 207686 | Ерш d 90 мм | 5052 |  | ШТ | 50 |
| 36 | 207688 | Ступка с пестиком d 150 мм | 5402 |  | ШТ | 15 |
| 37 | 211067 | Бутыль для хранения нефти 3500мл |  |  | ШТ | 30 |
| 38 | 216506 | Пробирка центрифужная (импортная) 10мл (или аналог) | Brand |  | ШТ | 500 |
| 39 | 218472 | Цилиндр мерный с носик.стекл.осн.1-100-2 |  |  | ШТ | 150 |
| 40 | 219693 | Бутылка градуированная 400 мл(или аналог) | Эпак-Сервис |  | ШТ | 1100 |
| 41 | 222619 | Бутыль круглая затем.с крышкой-пипеткой(или аналог) | LD-220-01 |  | ШТ | 15 |
| 42 | 222620 | Уплотнитель для флакона к DE-45 (или аналог) |  |  | КОМ | 50 |
| 43 | 222625 | Комплект зап.частей к анализ. Horiba(или аналог) |  | Согласно техническому заданию: Приложение №19 к форме 2 - 1л.; | КОМ | 2 |
| 44 | 222628 | Комплект зап.частей к аппарату ДНП RVP 3(или аналог) |  | Согласно техническому заданию: Приложение №20 к форме 2 - 1л.; | КОМ | 1 |
| 45 | 222629 | Комплект зап.частей к апп.ДНП MINIVAP(или аналог) |  | Согласно техническому заданию: Приложение №21 к форме 2 - 1л.; | КОМ | 1 |
| 46 | 225659 | Гигрометр психрометрич.ВИТ-2 (+15+40оС) (или аналог) |  | Согласно техническому заданию: Приложение №7 к форме 2 - 1л.; | ШТ | 36 |
| 47 | 227994 | Электрод Inlab 741(или аналог) |  |  | ШТ | 5 |
| 48 | 227995 | Электрод Inlab Expert Pro(или аналог) |  | Согласно техническому заданию: Приложение №8 к форме 2 - 1л.; | ШТ | 5 |
| 49 | 227997 | Бутылка для хранения.нефти, темн. | Объем 2,5 л |  | ШТ | 100 |
| 50 | 229767 | Набор ареометров АОН-1(19 штук) (или аналог) |  | Согласно техническому заданию: Приложение №9 к форме 2 - 1л.; | НАБ | 10 |
| 51 | 229884 | Колба мерная 2-1000-2 |  |  | ШТ | 2 |
| 52 | 236255 | Палочка стеклянная d 6мм дл.220мм |  |  | ШТ | 40 |
| 53 | 236258 | Стакан Н-1-5000 со шкалой ТС (или аналог) |  |  | ШТ | 2 |
| 54 | 239070 | Вискозиметр ВНЖ диаметр капил. 0,8 (или аналог) | ВИТ-2 |  | ШТ | 25 |
| 55 | 241353 | Трубка силиконовая 6х1,5 |  |  | М | 10 |
| 56 | 241356 | Пневмосопративление регулируемое с ЗИП | 214.4.060.042 |  | ШТ | 6 |
| 57 | 242580 | Колба мерная 2-50-1 | ГОСТ 1770-74 |  | ШТ | 55 |
| 58 | 242581 | Колба мерная 2-100-1 | ГОСТ 1770-74 |  | ШТ | 155 |
| 59 | 242582 | Колба мерная 2-500-1 | ГОСТ 1770-74 |  | ШТ | 50 |
| 60 | 242583 | Колба мерная 2-1000-1 | ГОСТ 1770-74 |  | ШТ | 40 |
| 61 | 243588 | Лампа-экран для термостата PV -15 (или аналог) |  |  | ШТ | 3 |
| 62 | 246304 | Насос для титратора Карла Фишера(или аналог) | кат.№51107568 |  | ШТ | 9 |
| 63 | 246310 | Флакон к плотномеру DЕ 45 (или аналог) |  |  | ШТ | 100 |
| 64 | 246311 | Рамка ячейки SLFA 20(или аналог) |  |  | ШТ | 5000 |
| 65 | 246382 | Окно ячейки SLFA 20(или аналог) |  |  | ШТ | 5000 |
| 66 | 246383 | Контейнер ячейки SLFA 20(или аналог) |  |  | ШТ | 3000 |
| 67 | 246387 | Кольцо изолирующее печи для ТОХ 100 (или аналог) |  |  | ШТ | 3 |
| 68 | 246391 | Колба круглодонная 1000 мл шлиф 24 40 |  |  | ШТ | 2 |
| 69 | 248489 | Цилиндр 1 60/415 | ГОСТ 18481-81 |  | ШТ | 25 |
| 70 | 249212 | Стакан фарфоровый с носиком V 1л |  |  | ШТ | 10 |
| 71 | 249213 | Шнур силиконовый d 5мм |  |  | КГ | 2 |
| 72 | 249214 | Трубка силиконовая 8х2мм |  |  | КГ | 1 |
| 73 | 249215 | Трубка силиконовая 14х2мм |  |  | КГ | 1 |
| 74 | 249216 | Трубка силиконовая 20х3мм |  |  | КГ | 1 |
| 75 | 249217 | Пробка силиконовая55х65х45 |  |  | ШТ | 30 |
| 76 | 249218 | Цилиндр для ареометра стекло V 1л |  |  | ШТ | 15 |
| 77 | 249260 | Вискозиметр стеклянный ВНЖ O 1,91 (или аналог) |  |  | ШТ | 10 |
| 78 | 249261 | Ареометр АН 770-800 (или аналог) |  |  | ШТ | 10 |
| 79 | 249272 | Ареометр АН 800-830 (или аналог) |  |  | ШТ | 10 |
| 80 | 249273 | Ареометр АН 830-860 (или аналог) |  |  | ШТ | 10 |
| 81 | 249274 | Ареометр АН 860-890 (или аналог) |  |  | ШТ | 10 |
| 82 | 249275 | Ареометр АН 890-920 (или аналог) |  |  | ШТ | 5 |
| 83 | 249276 | Ареометр АН 920-950 (или аналог) |  |  | ШТ | 5 |
| 84 | 249277 | Бюретка 1-1-10-0,02 |  |  | ШТ | 10 |
| 85 | 249278 | Термометр рт.стекл 0…50 ТИН 5 (или аналог) | ГОСТ 400 |  | ШТ | 10 |
| 86 | 249279 | Термометр рт.стекл +34…+42 ТИН 12 (или аналог) | ГОСТ 400 |  | ШТ | 10 |
| 87 | 249280 | Холодильник стеклянный ХПТ-1-300-14-14 (или аналог) |  |  | ШТ | 30 |
| 88 | 249295 | Комплект расх.мат. на аппарат ORBIS(или аналог) |  | Согласно техническому заданию: Приложение №22 к форме 2 - 1л.; | КОМ | 1 |
| 89 | 249296 | Комплект расх.мат. на аппарат SETASTILL(или аналог) |  | Согласно техническому заданию: Приложение №23 к форме 2 - 1л.; | КОМ | 1 |
| 90 | 249297 | Комплект расх.мат. на апп. ДНП AUTOREID(или аналог) |  | Согласно техническому заданию: Приложение №24 к форме 2 - 1л.; | КОМ | 2 |
| 91 | 249298 | Комплект расх.мат. на анализ. влаги V-20 |  | Согласно техническому заданию: Приложение №25 к форме 2 - 1л.; | КОМ | 3 |
| 92 | 249299 | Комплект расх.мат. на аппарат OPTIDIST(или аналог) |  | Согласно техническому заданию: Приложение №26 к форме 2 - 1л.; | КОМ | 1 |
| 93 | 249300 | Пробка для пробирок диам 13мм п/эт |  |  | ШТ | 30 |
| 94 | 249301 | Термометр ТИН-7 (или аналог) |  |  | ШТ | 10 |
| 95 | 249302 | Термометр ASTM 7C(или аналог) |  |  | ШТ | 10 |
| 96 | 249303 | Термометр ASTM 8C(или аналог) |  |  | ШТ | 10 |
| 97 | 249304 | Держатель для вискозиметра LAUDA PV-15(или аналог) |  |  | ШТ | 3 |
| 98 | 249305 | Ареометр L50SP 0,800-0,850 (или аналог) |  |  | ШТ | 5 |
| 99 | 249306 | Ареометр L50SP 0,850-0,900 (или аналог) |  |  | ШТ | 10 |
| 100 | 249394 | Микрошприц SGE Chromatec 01-1 мкл(или аналог) |  |  | ШТ | 15 |
| 101 | 249395 | Микрошприц SGE Chromatec 02-10 мкл(или аналог) |  |  | ШТ | 15 |
| 102 | 249396 | Микрошприц SGE Chromatec 03-100 мкл(или аналог) |  |  | ШТ | 15 |
| 103 | 249397 | Микрошприц SGE Chromatec 05-1 мл(или аналог) |  |  | ШТ | 15 |
| 104 | 249466 | Бутылка 0,5 л стекло с крышкой |  |  | ШТ | 1000 |
| 105 | 500003 | Дистиллятор ДЭ-10 произв.10л/час (или аналог) |  | Согласно техническому заданию: Приложение №10 к форме 2 - 1л.; | ШТ | 5 |
| 106 | 500032 | Аппарат д/опр.воды АКОВ-10(Дина-Старка)(или аналог) |  | Согласно техническому заданию: Приложение №11 к форме 2 - 1л.; | ШТ | 20 |
| 107 | 500039 | Ареометр для нефти АНТ-1 диап.830-890 (или аналог) | ГОСТ 18481-81 | Согласно техническому заданию: Приложение №12 к форме 2 - 1л.; | ШТ | 20 |
| 108 | 500079 | Бюретка с краном 1-1-2-10-0,05 |  |  | ШТ | 45 |
| 109 | 500127 | Воронка делит.грушевидн.со шлиф. ВД3-500 (или аналог) | ГОСТ 25336-82 |  | ШТ | 10 |
| 110 | 500129 | Воронка делит.грушевидн.со шлиф.ВД3-1000 (или аналог) | ГОСТ 25336-82 |  | ШТ | 10 |
| 111 | 500136 | Воронка лабораторная В-56-80-ХС (или аналог) |  |  | ШТ | 75 |
| 112 | 500137 | Воронка лабораторная В-100-150-ХС (или аналог) |  |  | ШТ | 200 |
| 113 | 500138 | Воронка лабораторная В-75-110-ХС (или аналог) | ГОСТ 25336-82 |  | ШТ | 150 |
| 114 | 500139 | Воронка лабораторная В-36-56-ХС (или аналог) |  |  | ШТ | 65 |
| 115 | 500194 | Груша резиновая ПХВ-50мл |  |  | ШТ | 20 |
| 116 | 500195 | Груша резиновая ПХВ-150мл |  |  | ШТ | 20 |
| 117 | 500508 | Колба коническая без шлифаКН-2-250-34Т/С (или аналог) | ГОСТ 92-891-029-91 |  | ШТ | 100 |
| 118 | 500663 | Ловушки к аппарату АКОВ-10(10см3-0,1см3)(или аналог) |  |  | ШТ | 100 |
| 119 | 500926 | Гигрометр психрометрич.ВИТ-1 (+15+40оС) |  |  | ШТ | 10 |
| 120 | 500927 | Термометр ртутный ТР-1 №6(+20+24)точн.из |  |  | ШТ | 14 |
| 121 | 501167 | Палочка стеклянная d 6мм дл.200мм |  |  | ШТ | 100 |
| 122 | 501220 | Пикнометр для жидкостей объем 5мл ПЖ-2-5 |  |  | ШТ | 50 |
| 123 | 501233 | Пипетка б/дел.с расшир.и меткой 2-2-50(или аналог) | (Мора) ГОСТ 29169-91 |  | ШТ | 50 |
| 124 | 501234 | Пипетка прям.град. на полн. слив 2-1-2-1 |  |  | ШТ | 50 |
| 125 | 501235 | Пипетка прям.град. на полн. слив 2-1-2-2 |  |  | ШТ | 40 |
| 126 | 501236 | Пипетка прям.град.на полн.слив 2-1-2-5 |  |  | ШТ | 40 |
| 127 | 501237 | Пипетка прям.град.на полн.слив 2-1-2-10 |  |  | ШТ | 40 |
| 128 | 502166 | Стакан высокий с носиком ВН-400 |  |  | ШТ | 50 |
| 129 | 502167 | Стакан высокий с носиком ВН-600 |  |  | ШТ | 50 |
| 130 | 502169 | Стакан высокий с носиком со шкалВ-1-1000 | ГОСТ 25336-82 |  | ШТ | 50 |
| 131 | 502170 | Стакан высокий с носиком со шкал В-1-250 | ГОСТ 25336-82 |  | ШТ | 80 |
| 132 | 502172 | Стакан высокий с носиком со шкал В-1-400 | ГОСТ 25336-82 |  | ШТ | 50 |
| 133 | 502174 | Стакан высокий с носиком шкалой В-1-150 | ГОСТ 25336-82 |  | ШТ | 50 |
| 134 | 502184 | Стакан фарфоровый №6( емк.600мл) |  |  | ШТ | 25 |
| 135 | 502187 | Стаканчик взвеш. высокий (бюкс)СВ- 34/12 |  |  | ШТ | 25 |
| 136 | 502188 | Стаканчик взвеш. низкий (бюкс) СН-45/13 |  |  | ШТ | 50 |
| 137 | 502275 | Термометр лаб.ртутн.ТЛ-4№2(0+55С) (или аналог) |  | Согласно техническому заданию: Приложение №13 к форме 2 - 1л.; | ШТ | 20 |
| 138 | 502276 | Термометр лаб.ртутн.ТЛ-2№2(0+100о/100мм) |  |  | ШТ | 10 |
| 139 | 502569 | Цилиндр мерный с носик.пласт.осн.1-250-2 |  |  | ШТ | 40 |
| 140 | 502570 | Цилиндр мерный с носик.пласт.осн.1-100-2 |  |  | ШТ | 100 |
| 141 | 502571 | Цилиндр мерный с носик.пласт.осн.1-25-2 |  |  | ШТ | 50 |
| 142 | 502572 | Цилиндр мерный с носик.пласт.осн.1-10-2 |  |  | ШТ | 25 |
| 143 | 502580 | Часы песочные ЧП-1 |  |  | ШТ | 12 |
| 144 | 502581 | Часы песочные ЧП-10 |  |  | ШТ | 10 |
| 145 | 502582 | Часы песочные ЧП-5 |  |  | ШТ | 10 |
| 146 | 502718 | Штатив лабор.с набором лапок ШЛ |  |  | ШТ | 25 |
| 147 | 503106 | Метрошток д/замер.уровня бензина МСШ-3,5 |  |  | ШТ | 2 |
| 148 | 503717 | Барометр-анероид М-67 |  |  | ШТ | 6 |
| 149 | 503721 | Бюретка с краном 1-1-2-25-0,1 |  |  | ШТ | 20 |
| 150 | 503723 | Цилиндр мерный с носиком 1-50-2 |  |  | ШТ | 50 |
| 151 | 503731 | Колба мерная со стекл.пробкой тип 2-250 |  |  | ШТ | 40 |
| 152 | 503735 | Ареометр для нефти АНТ-1 диап.770-830 (или аналог) |  |  | ШТ | 20 |
| 153 | 503738 | Пипетка б/дел.с расшир.и меткой 2-2-10(или аналог) | (Мора) ГОСТ 29169-91 |  | ШТ | 100 |
| 154 | 503742 | Пробка резиновая №19 под норм.шлиф |  |  | ШТ | 50 |
| 155 | 503750 | Стакан высокий с нос. и меткой ВН-150ТХС (или аналог) |  |  | ШТ | 50 |
| 156 | 504175 | Пипетка б/дел.с расш.и меткой 2-2-100(или аналог) | (Мора)ГОСТ 29169-91 |  | ШТ | 50 |
| 157 | 504260 | Термометр ртутный дел.0,01 ТР-1№7 +24+28 (или аналог) | ГОСТ 13646-68 |  | ШТ | 8 |
| 158 | 504261 | Термометр ртутный дел.0,01 ТР-1№8 +28+32 (или аналог) | ГОСТ 13646-68 |  | ШТ | 8 |
| 159 | 504516 | Эксикатор с пластм. держат.2-300 с крано |  | Согласно техническому заданию: Приложение №14 к форме 2 - 1л.; | ШТ | 10 |
| 160 | 504580 | Пипетка с расшир.и меткой 2-2-25(Мора)(или аналог) |  |  | ШТ | 50 |
| 161 | 504592 | Пробирка П-2-20-14/23 | ГОСТ 1770-74 |  | ШТ | 50 |
| 162 | 504595 | Пробка полиэтиленовая под шлиф №14/23 |  |  | ШТ | 100 |
| 163 | 504668 | Вискозиметр капил.непрозр.жидк.ВНЖ(0,61) |  |  | ШТ | 25 |
| 164 | 505830 | Ерш для пробирок диам.30мм |  |  | ШТ | 50 |
| 165 | 505831 | Ерш для посуды диам.50мм |  |  | ШТ | 100 |
| 166 | 505832 | Карандаш по стеклу(маркер) |  |  | ШТ | 30 |
| 167 | 506235 | Секундомер СОП-пр-2а-2-010 |  | Согласно техническому заданию: Приложение №15 к форме 2 - 1л.; | ШТ | 13 |
| 168 | 507132 | Термометр ртутный ТР-1 №9(+32+36)точн.из (или аналог) |  |  | ШТ | 8 |
| 169 | 507133 | Термометр ртутный ТР-1 №10(+36+40)точн.и (или аналог) |  |  | ШТ | 8 |
| 170 | 510303 | Бутыль для дистиллированной воды | емкость 10 л |  | ШТ | 5 |
| 171 | 700752 | Центрифуга лабораторная клиническая ЦЛК-1 или ОПн-3(или аналог) |  | Согласно техническому заданию: Приложение №27 к форме 2 - 1л.; | ШТ | 1 |
| 172 | 703923 | Термоблок ПЭ-4010 на 29 гнезд d-18х88(или аналог) |  | Согласно техническому заданию: Приложение №16 к форме 2 - 1л.; | ШТ | 3 |
| 173 | 703934 | Стул лабораторный |  |  | ШТ | 6 |
| 174 | 703935 | Тумба металлическая подкатная с 4 ящик. | 420х600х720 |  | ШТ | 16 |
| 175 | 707573 | Шкаф сушильный ULE400 "Memmert"(или аналог) | ULE 400 |  | ШТ | 1 |
| 176 | 717371 | Колбонагреватель одном.Medline Е103 500м(или аналог) |  |  | ШТ | 5 |
| 177 | 723728 | Электроплита стеклокерам. поверх. SLK-12(или аналог) | ДУ03/01 |  | ШТ | 8 |
| 178 | 725542 | Шкаф сушильный Memmert UF 55(или аналог) |  | Согласно техническому заданию: Приложение №17 к форме 2 - 1л.; | ШТ | 1 |
| 179 | 725545 | Шейкер универсальный GFL 3018(или аналог) |  | Согласно техническому заданию: Приложение №18 к форме 2 - 1л.; | ШТ | 8 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 1 полугодия 2015г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 4 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 5 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 6к к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 6т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

-  дилером, представителем, дистрибьютором, с опытом поставки продукции, аналогичной предмету тендера не менее 2-х лет (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями, отзывами покупателей и т.д.).

3.5. Условия проекта договора (форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

- Прочие требования.

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.