Форма 5 «Техническое задание»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № ______18_________

«__05__» _____03_____ ____2015___ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – Химреактивы;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанных в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

  - Плановые сроки поставки товара – март-апрель 2015г

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Условия оплаты – Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании выставленной Поставщиком счета-фактуры в течение 90 (девяноста), но не ранее 60 (шестидесяти) дней с момента получения Покупателем оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

- Основные требования к продукту.

| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калий двухромовокислый ЧДА | ГОСТ 2652-78 | КГ | 1 |
| 2 | Трилон Б ЧДА |  | КГ | 0,5 |
| 3 | Цинк сернокислый 7-водн. ЧДА |  | КГ | 2 |
| 4 | Индикатор метиловый оранжевый ЧДА | ГОСТ 10816-64 | КГ | 0,2 |
| 5 | Индикатор хромовый темно-синий ЧДА | ТУ 6-09-3870-75 | КГ | 0,2 |
| 6 | Стандарт-титры магния сернокислого 0,1н |  | КОР | 2 |
| 7 | ГСО хлорбензола(мас.конц.0,95-1,05г/дм3)ГСО 7142-95М,ГСО 7142-95 |  | ШТ | 20 |
| 8 | Раствор стандартный 500мл 84 мкС/см |  | МЛ | 2515 |
| 9 | Теплоноситель Термо (для масляной бани)LE01.07 |  | Л | 40 |
| 10 | Образец калибр.на серу HORIBA вес.%S 0,25-4,0 |  | КОМ | 10 |
| 11 | Образец стандартный калибр.плотномера Mett.Toledo DE 45 |  | КОМ | 2 |
| 12 | ГСО РЭВ20-10,100мл33-2000 |  | ШТ | 15 |
| 13 | Реагент HYDRANAL Standard 10,10х8 мл |  | УПК | 3 |
| 14 | Образец стандартный калибр.рН метра Mettler toledo pH 7,0 |  | ШТ | 5 |
| 15 | Образец стандартный калибр.рН метра Mettler toledo pH 4,01 |  | ШТ | 20 |
| 16 | Образец станд.государст.(нефть) ССН-1-1масс.воды 0,03-0,3; хлор.соли до 10;мех.примеси 0,005-0,01 |  | ШТ | 70 |
| 17 | Образец станд.государст.(нефть) ССН-3-1ДНП 10-35 |  | ШТ | 50 |
| 18 | Образец станд.государст.(нефть) ССН-3-1ДНП 35-55 |  | ШТ | 50 |
| 19 | Образец станд.государст.(нефть) ССН-3-1ДНП 60-80 |  | ШТ | 30 |
| 20 | образец станд.государст.(нефть) ССН-3-1ДНП 80-110 |  | ШТ | 30 |
| 21 | Образец станд.государст.(нефть)фракционный состав;выход до 300 |  | ШТ | 70 |
| 22 | Образец станд.государст.ССН-5хлорорганика, 1-5 |  | ШТ | 32 |
| 23 | Образец станд.государст.ССН-5хлорорганика, 5-10 |  | ШТ | 32 |
| 24 | Образец станд.государст.ССН-5хлорорганика, 10-50 |  | ШТ | 10 |
| 25 | Смесь газов.повер.для ГОСТ 53367 10 мг/м |  | ШТ | 1 |
| 26 | Смесь газов.повер.для ГОСТ 53367 40 мг/м |  | ШТ | 1 |
| 27 | Стандарт УЭП при 20С См/м 500мл0,01-1,2; 1,2-1,7; 1,7-3,0; 3,0-4,0 |  | ШТ | 10 |
| 28 | Образец стан.госуд.(нефть) ССН-1-5хл.соли 400-700 |  | ШТ | 30 |
| 29 | Трубка индикат.бензол 5-1500 мг/м3 |  | ШТ | 20 |
| 30 | Трубка индикат.сероводород 2,5-120 мг/м3 |  | ШТ | 20 |
| 31 | Электролит для противоэлектрода TNS 101 |  | МЛ | 500 |
| 32 | Толуол нефтяной техн. | ГОСТ 14710-78 | КГ | 100 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении и изготовленной не ранее 2 полугодия 2014г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Основные требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 2 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 3 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 4 к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 4Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз, официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции) или официальным дилером завода-производителя (при наличии опыта работы с данным производителем на протяжении последних 2 лет).

- Условия выполнения работ (поставки товаров).

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место отгрузки Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.