Форма 5 «Техническое задание»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № ______18_________

«_05___» _____03_____ ___2015____ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – выключателей автоматических, пускателей магнитных;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанной в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

  - Плановые сроки поставки товара – апрель-июнь 2015г.

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Условия оплаты – Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании выставленной Поставщиком счета-фактуры в течение 90 (девяноста), но не ранее 60 (шестидесяти) дней с момента получения Покупателем оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

- Основные требования к продукту.

| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель ВА 51-25-3-400-IР20-УХЛ2 25А380В 14 Iн | ТУ 16-522. 157-83 | ШТ | 4 |
| 2 | Выключатель ВА 57-35-340016-20УХЛ3 160А660В | ТУ 16-641.020-84 | ШТ | 4 |
| 3 | Выключатель АЕ 2046М-10Р-20У3-А 25А 380В | ТУ 16-522.064-82 | ШТ | 4 |
| 4 | Выключатель ВА 52-41 1000А |  | ШТ | 1 |
| 5 | Выключатель ВА 51-39 250А 660В |  | ШТ | 3 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 6 | Выключатель ВА 51-39 630А |  | ШТ | 16 |
| 7 | Выключатель ВА 51-35-340010 20УХЛ 160Арасцепитель185А | ГОСТ 340010-20УХЛ | ШТ | 2 |
| 8 | Выключатель ВА 51-25-3 16А 660В |  | ШТ | 3 |
| 9 | Выключатель ВА 51-39 400А |  | ШТ | 15 |
| 10 | Выключатель ВА 51-35-3400-16 80АIР20-УХЛ3; 660В | ТУ 16-641.020-84 | ШТ | 2 |
| 11 | Выключатель АЕ 2043 50А 380В |  | ШТ | 2 |
| 12 | Выключатель ВА52-37-3400-10 320А | ТУ 16-641.020-84 | ШТ | 4 |
| 13 | Выключатель АЕ 1031-2УХЛ4 25А380В, 1,25 Iн, IP20ТУ 16-522.148-80 | ТУ 16-522.148-80 | ШТ | 4 |
| 14 | Выключатель АЕ 2036 16А 380В | ТУ 16-522.148-80 | ШТ | 2 |
| 15 | Выключатель АЕ 2043 М-320 25Акомб. расцепитель |  | ШТ | 1 |
| 16 | Выключатель АЕ 2043 М-200 63Акомб. расцепитель |  | ШТ | 13 |
| 17 | Выключатель АЕ 2056 МП-100-20У3-А 63А380В | ТУ 16-522.148-80 | ШТ | 2 |
| 18 | Выключатель АЕ 2046М-12Р-20У3-А 100А380В | ТУ 16-522.148-80 | ШТ | 11 |
| 19 | Выключатель АЕ 2046М-10Р-20У3-А 31,5А380В | ТУ 16-522.148-80 | ШТ | 3 |
| 20 | Выключатель АЕ 2046М-10Р-20У3-А 40А 380В | ТУ 16-522.148-80 | ШТ | 5 |
| 21 | Пускатель магн.ПМ 12-010-240 380В 10А |  | ШТ | 9 |
| 22 | Пускатель магн.ПМ 12-040152 110-220В 40А |  | ШТ | 17 |
| 23 | Пускатель магнитный ПМА 3200 380В 40Аоткрытый с реле |  | ШТ | 25 |
| 24 | Пускатель магнитный ПМЕ 214 380В 25A | ГОСТ 160.536.001-72 | ШТ | 20 |
| 25 | Пускатель магн.ПМЕ 222-ХЛ3 2К 220В 25А | ГОСТ 160.536.001-72 | ШТ | 16 |
| 26 | Пускатель магн.ПМА 5202 220В-380В 100Аоткрытый с реле |  | ШТ | 17 |
| 27 | Пускатель магн.ПМА 4210М-УХЛ4 220В 63А | ТУ 16-644.005-84 | ШТ | 20 |
| 28 | Пускатель магн.ПМА 6102 380В-220В 160А |  | ШТ | 7 |
| 29 | Пускатель магнитный ПМА 6222 380В 160Азакрытый с реле |  | ШТ | 1 |
| 30 | Выключатель АП 50-Б 50А |  | ШТ | 2 |
| 31 | Выключатель АП 50-Б 25А |  | ШТ | 7 |
| 32 | Выключатель АП 50-Б 16А |  | ШТ | 7 |
| 33 | Пускатель магнитный ПМЕ 212 25А |  | ШТ | 4 |
| 34 | Выключатель АЕ 2046 16А |  | ШТ | 3 |
| 35 | Пускатель магнитный ПМА 4100 63А |  | ШТ | 6 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 36 | Выключатель ВА 57-39 400А |  | ШТ | 1 |
| 37 | Пускатель магнитный ПМЛ 2210 220В 25А(ПМ 12-025210) |  | ШТ | 12 |
| 38 | Пускатель магн.ПМ 12-025-200 220В 25А |  | ШТ | 3 |
| 39 | Пускатель магнит.ПМ 12-100 220В 100А |  | ШТ | 2 |
| 40 | Пускатель магнитный ПМ 12-010 220В 10А |  | ШТ | 12 |
| 41 | Выключатель ВА 53-41 1000А |  | ШТ | 3 |
| 42 | Выключатель ВА 55-41 1000А |  | ШТ | 10 |
| 43 | Выключатель ВА 55-43 1600А |  | ШТ | 1 |
| 44 | Пускатель магн.ПМ 12-010240 220В 6,3А(взамен ПМЕ 022 220В 6,3А) |  | ШТ | 7 |
| 45 | Пускатель магн.ПМЛ 2100 РТЛ 102104 16А |  | ШТ | 7 |
| 46 | Пускатель магн.ПМ 12-063-241 220В-380В63А закрытый с реле |  | ШТ | 2 |
| 47 | Выключатель Legran 220/400В 16Ас магн.расцепит. |  | ШТ | 10 |
| 48 | Выключатель Legran 220/400В 25Ас магн.расцепит. |  | ШТ | 10 |
| 49 | Выключатель автоматический ВА 101-1/1616А |  | ШТ | 58 |
| 50 | Выключатель автомат. С 60А 25А 3-х фазн. |  | ШТ | 24 |
| 51 | Выключатель автомат. С 60А 32А 3-х фазн. |  | ШТ | 23 |
| 52 | Выключатель автомат. С 60А 32А 1 фазн. |  | ШТ | 16 |
| 53 | Выключатель автомат. С 60А 16А 1 фазн. |  | ШТ | 27 |
| 54 | Выключатель ВА 47-29 16А |  | ШТ | 2 |
| 55 | Выключатель ВА 101-3/25 |  | ШТ | 8 |
| 56 | Выключатель ВА 101-3/50 |  | ШТ | 8 |
| 57 | Выключатель авт.1-полюс.25А А-910-226002ЛЕТЕН |  | ШТ | 15 |
| 58 | Выключатель ВА 101-3/63А |  | ШТ | 5 |
| 59 | Выключатель ВА 101-1/25А |  | ШТ | 4 |
| 60 | Выключатель ВА 101-3/40А |  | ШТ | 5 |
| 61 | Пускатель магнит.ПМ 12-160260 380В 160А |  | ШТ | 2 |
| 62 | Пускатель магн. ПМ 12-040150 220В 40А |  | ШТ | 8 |
| 63 | Выключатель ВА 47-29-1Р 40А |  | ШТ | 5 |
| 64 | Выключатель ВА 47-29-1Р 32А |  | ШТ | 5 |
| 65 | Выключатель ВА 47-29-3Р 25А |  | ШТ | 3 |
| 66 | Выключатель ВА 47-29-3Р 40А |  | ШТ | 5 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 67 | Выключатель ВА 52-37-340010-А-20 УХЛ3Медь 400А 660В Киров Ново Вятка | или аналогичное | ШТ | 24 |
| 68 | Выключатель ВА 53-41-340010-20 УХЛ3Медь1000А 660В Ульяновск КОНТАКТОР | или аналогичное | ШТ | 16 |
| 69 | Выключатель ВА 52-39-340010-А-20 УХЛ3Медь 630А 660В Киров Ново Вятка | или аналогичное | ШТ | 20 |
| 70 | Выключатель ВА 04-35-340010-20 УХЛ3Медь 125А 660В Ульяновск КОНТАКТОР | или аналогичное | ШТ | 58 |
| 71 | Выключатель ВА 04-36-340010-20 УХЛ3Медь 400А 660В Ульяновск КОНТАКТОР | или аналогичное | ШТ | 2 |
| 72 | Выключатель ВА 04-36-340010-20 УХЛ3Медь 80А 660В Ульяновск КОНТАКТОР | или аналогичное | ШТ | 58 |
| 73 | Выключатель ВА 52-37-340010-А-20 УХЛ3Медь 320А 660В Киров Ново Вятка | или аналогичное | ШТ | 37 |
| 74 | Выключатель ВА 52-37-340010-А-20 УХЛ3Медь 160А 660В Киров Ново Вятка | или аналогичное | ШТ | 39 |
| 75 | Выключатель ВА 04-35-340010-20 УХЛ3Медь 200А 660В Ульяновск КОНТАКТОР | или аналогичное | ШТ | 16 |
| 76 | Выключатель ВА 52-37-340010-А-20 УХЛ3Медь 250А 660В Киров Ново Вятка | или аналогичное | ШТ | 63 |
| 77 | Выключатель ВА 53-43-340010Медь 1600А 660В Ульяновск КОНТАКТОР | или аналогичное | ШТ | 5 |
| 78 | Выключатель ВА 04-31 3-х полюсный УХЛ3Медь 63А 660В Ульяновск КОНТАКТОР | или аналогичное | ШТ | 8 |
| 79 | Выключатель АП-50 3п Iн 4А |  | ШТ | 16 |
| 80 | Выключатель АП-50 3п Iн 16А |  | ШТ | 2 |
| 81 | Пускатель магн.ПМ12-160150 220В 160А |  | ШТ | 1 |
| 82 | Выключатель ВА 88-32 3п 16А |  | ШТ | 4 |
| 83 | Выключатель ВА 88-32 3п 40А |  | ШТ | 4 |
| 84 | Выключатель ВА 88-32 3п 63А |  | ШТ | 6 |
| 85 | Выключатель ВА 88-32 3п 80А |  | ШТ | 1 |
| 86 | Выключатель ВА 88-32 3п 125А |  | ШТ | 1 |
| 87 | Выключатель ВА 88-33 3п 160А |  | ШТ | 1 |
| 88 | Выключатель ВА 88-35 3п 200А |  | ШТ | 1 |
| 89 | Выключатель ВА 88-35 3п 250А |  | ШТ | 1 |
| 90 | Выключатель ВА47-29-3Р Iн 63А I расц.1А |  | ШТ | 1 |
| 91 | Выключатель ВА47-29-3Р Iн 63А I расц.8А |  | ШТ | 1 |
| 92 | Выключатель ВА47-29-3Р Iн 63А I расц 50А |  | ШТ | 1 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 4 квартала 2014г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Основные требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 2 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 3 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 4 к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 4Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз, официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции) или официальным дилером завода-производителя (при наличия опыта работы с данным производителем на протяжении последних 2 лет).

- Условия выполнения работ (поставки товаров).

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место отгрузки Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.