Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

1.1.	Предмет закупки – МТР согласно п.2 «Основные требования к предмету закупки» Формы 2;

1.2.	Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанной в техническом задании;

1.3.	Инициатор закупки – ОАО «СН-МНГ»;

1.4.	Плановые сроки поставки товара – до 30 сентября 2016г.

1.5.	Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

1.6.	Форма оплаты - Покупатель обязуется осуществить оплату за поставленный Товар в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Продавца оригиналов Товарной накладной (ТОРГ-12), Счета-фактуры. Все расчеты по Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Продавца, указанным в Договоре.

- Требования к предмету закупки.

| № | №R-3 | Наименование | ТУ/ ГОСТ | ЕИ | Потреб ность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 137405 | Устройство защитн.откл.40А Астро-УЗО Ф-3212 4-х полюс.30мА 380В |  | ШТ | 2 |
| 2 | 137406 | Устройство защит.откл.63А Астро-УЗО Ф-4212 4-х полюсн.30мА 380В |  | ШТ | 5 |
| 3 | 138337 | Субблок ТУ |  | ШТ | 2 |
| 4 | 152158 | Устройство защит.откл.16А Астро-УЗО Ф-1212 4-х полюс.30мА 380В |  | ШТ | 4 |
| 5 | 152159 | Устройство защит.откл.25А Астро-УЗО Ф-2212 4-х полюс.30мА 380В |  | ШТ | 10 |
| 6 | 157430 | Амперметр ЭА 0702 200/5 |  | ШТ | 5 |
| 7 | 181544 | Субблок ТС 2 |  | ШТ | 1 |
| 8 | 181545 | Субблок ТИТ2 |  | ШТ | 1 |
| 9 | 197405 | Зажим KLE500SW 4mm черный (крокодил) |  | ШТ | 4 |
| 10 | 197406 | Зажим KLE500RT 4mm красный (крокодил) |  | ШТ | 4 |
| 11 | 197408 | Провод измерительный HFS101RT 100cm Sil красный |  | ШТ | 20 |
| 12 | 197409 | Провод измерительный HFS101SW 100cm Sil черный |  | ШТ | 20 |
| 13 | 197410 | Набор щупов для электронных тестер.TL81 |  | ШТ | 2 |
| 14 | 198760 | Субблок блока питания БП8 М00.091.00.000 |  | ШТ | 4 |
| 15 | 205967 | Вольтметр ЭВ0704 6000/100 шкала 7,5 |  | ШТ | 10 |
| 16 | 206512 | Счетчик эл.энергии МИР С-01.02-Т-2R М04.037.00.000-13 |  | ШТ | 10 |
| 17 | 207904 | Преобразователь тока "МИР ПТ-02"/или аналог |  | ШТ | 17 |
| 18 | 215135 | Счетчик эл.энергии СЭТ-4ТМ.03 Iном 1-10А 3х57,7/100В |  | ШТ | 4 |
| 19 | 238418 | Преобразователь напряжения МИР ПН-23.080/или аналог |  | ШТ | 14 |
| 20 | 239945 | Субблок ЦП2.03 |  | ШТ | 3 |
| 21 | 241419 | Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МК.04.01 5-10А 3х120-230/208-400В |  | ШТ | 16 |
| 22 | 244657 | Блок кондерсаторный БК202 |  | ШТ | 3 |
| 23 | 244667 | Модуль МП-04 М09.004.00.000 для контроллера "МИР КТ-51" |  | ШТ | 1 |
| 24 | 244668 | Модуль ТИТ-01 М05.014.00.000 для контроллера "МИР КТ-51" |  | ШТ | 1 |
| 25 | 244669 | Модуль ТС-01 М04.028.00.000 для контроллера "МИР КТ-51" |  | ШТ | 1 |
| 26 | 244670 | Модуль ТУ-01 М04.057.00.000 для контроллера "МИР КТ-51" |  | ШТ | 1 |
| 27 | 244671 | Модуль УСО-01 М03.039.00.000 для контроллера "МИР КТ-51" |  | ШТ | 1 |
| 28 | 246071 | Кабель двухпров. 3 м Sonel WAPRZ003DZBB/или аналог |  | ШТ | 1 |
| 29 | 246072 | Комплект измер.провод. 2м разъем «банан» Sonel WAPRZ002DZBB/или аналог |  | КОМ | 1 |
| 30 | 247390 | Вольт-амперметр цифр.ЖК АС80-300V 0-100А |  | ШТ | 3 |
| 31 | 248931 | Зажим AG-029 "крокодил" черный |  | ШТ | 30 |
| 32 | 248938 | Амперметр ЭА 0702 100/5 |  | ШТ | 5 |
| 33 | 248939 | Амперметр ЭА 0702 300/5 |  | ШТ | 5 |
| 34 | 248940 | Амперметр ЭА 0702 400/5 |  | ШТ | 5 |
| 35 | 248941 | Амперметр ЭА 0702 600/5 |  | ШТ | 5 |
| 36 | 249132 | Устройство защит.откл. УЗО ВД1-63 25А 2Р 30мА |  | ШТ | 2 |
| 37 | 501415 | Прибор эл.измерительный "Квант"/или аналог |  | ШТ | 1 |
| 38 | 510464 | Мост измерительный Р-4833 |  | ШТ | 1 |
| 39 | 718775 | Прибор "РЕТОМ-21"/или аналог | Стандартная комплектация: Сумка для аксессуаров, кабель сетевой, универсальный двухпроводный кабель-4шт.;кабель силовой 200А-2шт.,кабель силовой 50А, концеватели на кабель-10шт.,ролик сменный для ЛАТРа-1шт. Дополнительно: Вольтамерфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 с аксессуарами:сумка для транспортирования,чехол для прибора,сетевой адаптер,кабель соединительный-6шт.,концеватели на кабель-6шт.,клещи токовые-3шт. | ШТ | 1 |
| 40 | 723501 | Клещи токоизмерительные с АРРА А15/или аналог |  | ШТ | 3 |
| 41 | 724890 | Клещи токовые 1000А АСМ-2311 АКТАКОМ/или аналог |  | ШТ | 24 |
| 42 | 725229 | Измеритель длины кабеля РЕЙС-50/или аналог |  | ШТ | 1 |
| 43 | 725759 | Вольтамперфазометр Парма ВАФ-А(М) 2-2-2-2/или аналог |  | КОМ | 3 |
| 44 | 247000 | Трансформатор тока ТВ-35-II 200/5А |  | ШТ | 12 |
| 45 | 248932 | Трансформатор лабораторный ЛАТР ТSGC2-3К |  | ШТ | 1 |
| 46 | 248933 | Трансформатор лаборатор. ЛАТР ТSGC2-10К |  | ШТ | 1 |
| 47 | 243428 | Кабель измерительный 2м.для КОЭФФИЦИЕНТ/или аналог |  | КОМ | 1 |
| 48 | 506538 | Регистратор срабатывания РР-2-У1 |  | ШТ | 2 |
| 49 | 241418 | Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МК.20.01 5-100А 3х120-230/208-400В |  | ШТ | 5 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 1 квартала 2016г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 4 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 5 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 6Т к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 4К к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

-  дилером, представителем, дистрибьютором, партнером с опытом поставки продукции, аналогичной предмету тендера (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями, отзывами покупателей и т.д.).

3.5. Условия проекта договора (форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

- Прочие требования.

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.