Форма 5 «Техническое задание»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № _______________

«____» __________ _______ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – Приборы теплоконтроля;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанных в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

  - Плановые сроки поставки товара – февраль-апрель 2015г

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Условия оплаты – Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании выставленной Поставщиком счета-фактуры в течение 90 (девяноста), но не ранее 60 (шестидесяти) дней с момента получения Покупателем оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

- Основные требования к продукту.

| № | Наименование | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик Метран-150TG2-2G-2-1-A-M5-EM-2F-2 K14-LT c клап 0106 МТ2 2 С С 1 1 2F 20,5Мпа/ или аналог | ШТ | 2 |
| 2 | Датчик Метран-150TG2-2G-2-1-A-M5-EM-2F-2 K14-LT c клап 0106 МТ2 2 С С 1 1 2F 20,7МПа/ или аналог | ШТ | 3 |
| 3 | Термопреобразователь ТСПУ Метран-276-Exd(0+50)М20х1,5-500-(-50+50) с т/гильзой М27х2/ или аналог | ШТ | 2 |
| 4 | Датчик ТСПУ Метран 276-02-100-0,5-Н10(0+50) 4-20мА-У1.1-ГП/ или аналог | ШТ | 2 |
| 5 | Термочехол обогр.для ДУУ4М 271.13-АПТ.5 В4 | КОМ | 2 |
| 6 | Датчик уровня ультрозвуковой ДУУ4М-10-RS12,4-2,0-ОМ1,5 тип III плот.1000кг/м3 БИИЗ | КОМ | 2 |
| 7 | Термопреобразователь Метран-274-05Exia100-0,5-Н10(-50+50)4-20мА БК-Т5-У1.1(-45+70)ГП-2001-02М20х1,5-М20х1,5Н10-100/ или аналог | ШТ | 28 |
| 8 | Термопреобразователь ТСМ Метран-253-04100-В-4-1-Н10-БК-Т3-ГП/ или аналог | КОМ | 20 |
| 9 | Датчик уровня ультрозвуковой ДУУ4-02-ТВ-1,0-2-ОМ1,5 тип IV плотн.885кг/м3 БТВИЗ | ШТ | 6 |
| 10 | Датчик уровня ультрозвуковой ДУУ4-02-ТВ-1,3-2-ОМ1,5 тип IV плотн.885кг/м3 БТВИЗ | ШТ | 2 |
| 11 | Датчик уровня ультрозвуковой ДУУ4-02-ТВ-2,7-2-ОМ1,5 тип IV плотн.600кг/м3 БТВИЗ | ШТ | 1 |
| 12 | Датчик уровня ультразвуковой ДУУ4М- ТВ 3,3-2,0-ОМ1,5 тип IV БТВИ302 | ШТ | 1 |
| 13 | Комплект термопреобр. КТПТР-01 100П-А-4 | КОМ | 4 |
| 14 | Комплект термопреобр. КТПР-05-1-100П-70 с гильзой и приварной бобышкой | КОМ | 1 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении и изготовленной не ранее 2 полугодия 2014г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Основные требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 2 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 3 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 4 к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик  по форме 4Т к ПДО;

3.4. Контрагент должен быть изготовителем, официальным дилером или уполномоченным представителем изготовителя.

- Условия выполнения работ (поставки товаров).

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место отгрузки Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.