Форма 5 «Техническое задание»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № _______________

«____» __________ _______ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – Приборы КИПиА имп.;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанных в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

  - Плановые сроки поставки товара –март-апрель 2015г

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Условия оплаты – Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании выставленной Поставщиком счета-фактуры в течение 90 (девяноста), но не ранее 60 (шестидесяти) дней с момента получения Покупателем оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

- Основные требования к продукту.

| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преобразователь давления Emerson 3051T-G-4-A-2B-2-1-A-K8-M5-T1-QG/или аналог |  | ШТ | 10 |
| 2 | Преобразователь температуры Emerson 644-H-A-NA-XA-C2-Q4 Model0065-D-0-1-D 0080-Y-0100-T98-A1-E1-XA-V11/или аналог |  | ШТ | 8 |
| 3 | Датчик EJA110A-EHS5A-67NN (5-500)кПа |  | ШТ | 4 |
| 4 | Датчик EJA110A-EMS5A-67NN (1-100)кПа |  | ШТ | 4 |
| 5 | Преобразователь температуры Rosemount 644-H-A-NA-XA-C2-Q4 Mod.0065-D-0-1-D-0310-T98-A1-E1-XA1-V11 |  | ШТ | 14 |
| 6 | Преобразователь температуры Emerson 644-H-A-NA-XA-C2-Q4 Mod.0065-D-0-1-D-0280-T98-A1-E1-XA1-V11/или аналог |  | ШТ | 4 |
| 7 | Преобразователь температуры Rosemount 644-H-A-NA-XA-C2-Q4 Mod.0065-D-0-1-D-0260-T98-A1-E1-XA1-V11 |  | ШТ | 4 |
| 8 | Преобразователь температуры Rosemount 644-H-A-NA-XA-C2-Q4 Mod.0065-D-0-1-D-0240-T98-A1-E1-XA1-V11 |  | ШТ | 4 |
| 9 | Преобразователь температуры Rosemount 644-H-A-NA-XA-C2-Q4 Mod.0065-D-0-1-D-0155-T98-A1-E1-XA1-V11 |  | ШТ | 4 |
| 10 | Датчик избыточного давления EJX530A-EСS9N-019DN/KF22/TMN/A/QR |  | ШТ | 20 |
| 11 | Датчик дифф. давления Emerson 3051S2CD3A2A11A2AE1Q4/или аналог |  | ШТ | 6 |
| 12 | Преобразователь давления измерительный JUMO dTRANS p02 404385/1-461-405-583 20-06-I/627/или аналог |  | ШТ | 43 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении и изготовленной не ранее 2 полугодия 2014г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Основные требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 2 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 3 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 4 к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 4Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть официальным дилером с подтверждением от производителя полномочий представлять интересы в РФ.

- Условия выполнения работ (поставки товаров).

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место отгрузки Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.

Руководитель Ответственного подразделения	____________________ Зотова Л.М.

подпись