## форма 8.1
| Расчет договорной цены строительства объекта | [22 empty] | Форма 8.1.
№ | № сметы, виды работ и затрат | Единица измерения мощности (км, м3, шт и т.д.) | Количество | Базисный уровень цен 2001г. | [7 empty] | Текущий уровень цен
|  |  |  | Стоимость объекта всего | в том числе: | [6 empty] | Стоимость МТР всего, (Приложение 3) | в том числе: |  |  |  | Оплата труда основных рабочих | Трудозатраты основных рабочих, чел-час | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов ( за вычетом гр. 9) | Оплата труда механизаторов, тыс.руб. | Трудозатраты рабочих-механизаторов, чел-час | Накладные расходы | Сметная прибыль | Полная стоимость с учетом материалов и оборудования Поставки Подрядчика (без оборудования поставки Заказчика) с учетом прочих затрат и НДС
[5 empty] | Стоимость материалов всего | Оплата труда основных рабочих | Стоимость ЭММ | в том числе доставка материалов на объект | в том числе оплата труда механизаторов | Накладные расходы | Сметная прибыль |  | Поставка Заказчика |  | Поставка Подрядчика
[13 empty] | Стоимость оборудования | Стоимость материалов | Стоимость оборудования | Стоимость материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Наименование стройки: Обустройство Ново-Покурского месторождения нефти. Кусты скважин №35,71 (в т.ч. Скв. 236),76,80 объекта: Куст скважин №71 | скв. | 10
02-02-01 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 214384 | 122102 | 20180 | 35071 |  | 4107 | 22083 | 14948 |  | -
0
02-02-02 | Приямок П1 - 1шт |  |  | 26588 | 14590 | 3914 | 1832 |  | 144 | 3369 | 2883
02-02-04 | Приустьевая кабельная эстакада |  |  | 8633 | 4731 | 1288 | 468 |  | 54 | 1245 | 901
02-02-05 | Строительные работы Опоры ОП1, ОП2 |  |  | 17906 | 10901 | 1425 | 2479 |  | 237 | 1892 | 1209
02-03-01 | Устройство основания под УДХ 41-2,52 |  |  | 41208 | 24899 | 4189 | 4563 |  | 466 | 4523 | 3034
02-03-02 | Монтаж установки УДХ 4/1-2,5/2 |  |  | 14151 | 1694 | 3520 | 3254 |  | 427 | 3315 | 2368
04-04-01 | Устройство основания под БКУ |  |  | 75338 | 19896 | 12025 | 20290 |  | 2055 | 14111 | 9016
02-04-02 | Установка БКУ |  |  | 7919 | 1719 | 1924 | 1252 |  | 176 | 1764 | 1260
02-05-01 | Устройство основания под установку Мера 40-10-400 |  |  | 41633 | 25171 | 4239 | 4592 |  | 470 | 4565 | 3066
02-05-02 | Монтаж измерительной установки Мера 40-14-400 |  |  | 16971 | 1694 | 4183 | 4234 |  | 581 | 4002 | 2858
04-01-01 | Устройство основания под ПКТПВР-630-6-0,4кВ |  |  | 219982 | 131335 | 24626 | 22616 |  | 2321 | 24621 | 16784
04-02-01 | Устройство основания под СУ ЭЦН и ТМПН |  |  | 246250 | 146219 | 28452 | 24718 |  | 2559 | 27791 | 19070
1023/2015 | Устройство основания под АВР |  |  | 337954 | 201662 | 45525 | 32093 |  | 3728 | 41785 | 16889
04-04-01 | Установка прожекторной мачты М1 |  |  | 214474 | 144962 | 8050 | 38105 |  | 4543 | 15025 | 8332
04-04-02 | Электроснабжение прожекторной мачты М1 ПМС-32,5 |  |  | 24702 | 13813 | 1870 | 4290 |  | 996 | 2866 | 1863
04-05-01 | Кабельная эстакада |  |  | 285861 | 174044 | 32109 | 26776 |  | 2838 | 31021 | 21911
06-01-01 | Закрепление дренажной емкости V=25м3 |  |  | 58183 | 25702 | 6577 | 11361 |  | 1362 | 8778 | 5765
06-01-02 | Монтаж дренажной емкости V=25м3 |  |  | 11313 | 1723 | 2885 | 2109 |  | 307 | 2681 | 1915
06-02-01 | Производственно-дождевая канализация К2К3 |  |  | 28335 | 13167 | 3160 | 6295 |  | 676 | 3364 | 2349
06-02-02 | Канализационные колодцы с гидрозатвором Гз1 - 1шт |  |  | 32137 | 14260 | 4504 | 5438 |  | 560 | 4619 | 3316
02-09-01 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 28557 | 12289 | 3410 | 6686 |  | 641 | 3650 | 2522
02-09-02 | Приямок П1 - 1шт |  |  | 26588 | 14590 | 3914 | 1832 |  | 144 | 3369 | 2883
02-09-04 | Приустьевая кабельная эстакада |  |  | 8633 | 4731 | 1288 | 468 |  | 54 | 1245 | 901
02-09-05 | Строительные работы Опоры ОП1 |  |  | 3218 | 1190 | 636 | 255 |  | 25 | 665 | 472
04-08-01 | Кабельная эстакада |  |  | 5832 | 3730 | 577 | 532 |  | 56 | 585 | 408
06-03-01 | Производственно-дождевая канализация К2К3 |  |  | 6061 | 3103 | 618 | 1223 |  | 130 | 656 | 461
02-10-01 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 38445 | 16099 | 4608 | 9394 |  | 892 | 4931 | 3413
02-10-02 | Приямок П1 - 1шт |  |  | 26588 | 14590 | 3914 | 1832 |  | 144 | 3369 | 2883
02-10-04 | Приустьевая кабельная эстакада |  |  | 8633 | 4731 | 1288 | 468 |  | 54 | 1245 | 901
02-10-05 | Строительные работы Опоры ОП1 |  |  | 3218 | 1190 | 636 | 255 |  | 25 | 665 | 472
04-10-01 | Кабельная эстакада |  |  | 31040 | 19867 | 3112 | 2775 |  | 290 | 3108 | 2178
06-04-01 | Производственно-дождевая канализация К2К3 |  |  | 37298 | 17078 | 4203 | 8407 |  | 906 | 4482 | 3128
06-04-02 | Канализационные колодцы с гидрозатвором Гз2 - 1шт |  |  | 30875 | 13752 | 4350 | 5187 |  | 524 | 4414 | 3172
02-11-01 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 43207 | 18185 | 5327 | 10071 |  | 954 | 5694 | 3930
02-11-02 | Приямок П1 - 1шт |  |  | 26588 | 14590 | 3914 | 1832 |  | 144 | 3369 | 2883
02-11-04 | Приустьевая кабельная эстакада |  |  | 8633 | 4731 | 1288 | 468 |  | 54 | 1245 | 901
02-11-05 | Строительные работы Опоры ОП1, ОП3, ОП4 |  |  | 15344 | 8759 | 1414 | 2284 |  | 208 | 1764 | 1123
02-11-06 | Монтаж водовода |  |  | 205389 | 125766 | 15981 | 33232 |  | 4097 | 18099 | 12311
02-12-01 | Устройство основания под БГ-21-80-4 |  |  | 25031 | 15395 | 2425 | 2750 |  | 279 | 2671 | 1790
02-12-02 | Монтаж блока гребенки БГ-21-80-4 |  |  | 11313 | 1723 | 2885 | 2109 |  | 307 | 2681 | 1915
04-12-01 | Кабельная эстакада |  |  | 56453 | 36086 | 5546 | 5224 |  | 543 | 5658 | 3939
06-06-01 | Производственно-дождевая канализация К2К3 |  |  | 6061 | 3103 | 618 | 1223 |  | 130 | 656 | 461
02-13-01 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 50191 | 20667 | 5981 | 12668 |  | 1209 | 6426 | 4449
02-13-02 | Приямок П1 - 1шт |  |  | 26588 | 14590 | 3914 | 1832 |  | 144 | 3369 | 2883
02-13-04 | Приустьевая кабельная эстакада |  |  | 8633 | 4731 | 1288 | 468 |  | 54 | 1245 | 901
02-13-05 | Строительные работы Опоры ОП1 |  |  | 3790 | 2377 | 275 | 509 |  | 50 | 384 | 245
02-13-06 | Монтаж водовода |  |  | 47908 | 13639 | 7325 | 13693 |  | 1638 | 7810 | 5441
04-14-01 | Кабельная эстакада |  |  | 35125 | 22448 | 3482 | 3211 |  | 335 | 3524 | 2460
06-07-01 | Производственно-дождевая канализация К2К3 |  |  | 37375 | 17078 | 4237 | 8407 |  | 906 | 4510 | 3143
06-07-02 | Канализационные колодцы с гидрозатвором Гз3 - 1шт |  |  | 29751 | 13098 | 4248 | 5008 |  | 503 | 4306 | 3091
02-14-01 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 53675 | 21643 | 6371 | 13930 |  | 1393 | 6947 | 4784
02-14-02 | Приямок П1 - 1шт |  |  | 26588 | 14590 | 3914 | 1832 |  | 144 | 3369 | 2883
02-14-04 | Приустьевая кабельная эстакада |  |  | 8633 | 4731 | 1288 | 468 |  | 54 | 1245 | 901
02-14-05 | Строительные работы Опоры ОП1 |  |  | 3218 | 1190 | 636 | 255 |  | 25 | 665 | 472
04-16-01 | Кабельная эстакада |  |  | 5831 | 3729 | 577 | 532 |  | 56 | 585 | 408
06-08-01 | Производственно-дождевая канализация К2К3 |  |  | 6061 | 3103 | 618 | 1223 |  | 130 | 656 | 461
02-15-01 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 62865 | 25455 | 7528 | 16182 |  | 1543 | 8094 | 5606
02-15-02 | Приямок П1 - 1шт |  |  | 26588 | 14590 | 3914 | 1832 |  | 144 | 3369 | 2883
02-15-04 | Приустьевая кабельная эстакада |  |  | 8633 | 4731 | 1288 | 468 |  | 54 | 1245 | 901
02-15-05 | Строительные работы Опоры ОП1 |  |  | 3218 | 1190 | 636 | 255 |  | 25 | 665 | 472
04-18-01 | Кабельная эстакада |  |  | 40591 | 25864 | 3898 | 3919 |  | 404 | 4085 | 2825
06-09-01 | Производственно-дождевая канализация К2К3 |  |  | 37152 | 17078 | 4189 | 8319 |  | 890 | 4453 | 3113
06-09-02 | Канализационные колодцы с гидрозатвором Гз4 - 1шт |  |  | 28816 | 12545 | 4162 | 4867 |  | 485 | 4216 | 3026
02-16-01 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 64668 | 26149 | 7738 | 16690 |  | 1591 | 8326 | 5765
02-16-02 | Приямок П1 - 1шт |  |  | 26588 | 14590 | 3914 | 1832 |  | 144 | 3369 | 2883
02-16-04 | Приустьевая кабельная эстакада |  |  | 8633 | 4731 | 1288 | 468 |  | 54 | 1245 | 901
02-16-05 | Строительные работы Опоры ОП1 |  |  | 3218 | 1190 | 636 | 255 |  | 25 | 665 | 472
04-20-01 | Кабельная эстакада |  |  | 5831 | 3729 | 577 | 532 |  | 56 | 585 | 408
06-09-01 | Производственно-дождевая канализация К2К3 |  |  | 37152 | 17078 | 4189 | 8319 |  | 890 | 4453 | 3113
02-17-01 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 74449 | 29868 | 8900 | 19456 |  | 1858 | 9585 | 6640
02-17-02 | Приямок П1 - 1шт |  |  | 26588 | 14590 | 3914 | 1832 |  | 144 | 3369 | 2883
02-17-04 | Приустьевая кабельная эстакада |  |  | 8633 | 4731 | 1288 | 468 |  | 54 | 1245 | 901
02-17-05 | Строительные работы Опоры ОП1 |  |  | 3790 | 2377 | 275 | 509 |  | 50 | 384 | 245
02-17-06 | Монтаж водовода |  |  | 91607 | 25414 | 14084 | 26542 |  | 3184 | 15080 | 10487
04-22-01 | Кабельная эстакада |  |  | 35007 | 22373 | 3468 | 3203 |  | 334 | 3512 | 2451
06-12-01 | Производственно-дождевая канализация К2К3 |  |  | 37169 | 17078 | 4185 | 8338 |  | 894 | 4454 | 3114
06-12-02 | Канализационные колодцы с гидрозатвором Гз5 - 1шт |  |  | 31611 | 14207 | 4427 | 5268 |  | 533 | 4482 | 3227
02-18-01 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 77094 | 30826 | 9231 | 20206 |  | 1927 | 9944 | 6887
02-18-02 | Приямок П1 - 1шт |  |  | 26588 | 14590 | 3914 | 1832 |  | 144 | 3369 | 2883
02-18-04 | Приустьевая кабельная эстакада |  |  | 8633 | 4731 | 1288 | 468 |  | 54 | 1245 | 901
02-18-05 | Строительные работы Опоры ОП1 |  |  | 3218 | 1190 | 636 | 255 |  | 25 | 665 | 472
04-24-01 | Кабельная эстакада |  |  | 5831 | 3729 | 577 | 532 |  | 56 | 585 | 408
06-13-01 | Производственно-дождевая канализация К2К3 |  |  | 37169 | 17078 | 4185 | 8338 |  | 894 | 4454 | 3114
1024/2015 | Монтаж АВР |  |  | 125632 | 42354 | 15372 | 33529 |  | 4974 | 21362 | 13015
1025/2015 | Монтаж КТПН |  |  | 11157 | 1048 | 1868 | 4322 |  | 581 | 2327 | 1592
1026/2015 | Монтаж прожекторной мачты |  |  | 181543 | 131691 | 10599 | 16097 |  | 3682 | 14094 | 9062
1027/2015 | Монтаж сетей электрических |  |  | 431870 | 309664 | 38291 | 20735 |  | 1532 | 38699 | 24481
1028/2015 | Монтаж средств КИПиА БГ |  |  | 141357 | 47260 | 12009 | 42465 |  | 12005 | 24014 | 15609
1029/2015 | Монтаж средств КИПиА ГЗУ |  |  | 370966 | 147063 | 32467 | 95020 |  | 26015 | 58421 | 37995
130/2015 | Монтаж средств КИПиА УДХ |  |  | 64312 | 24215 | 5660 | 17416 |  | 4656 | 10316 | 6705
1031/2015 | Сети связи |  |  | 18899 | 13424 | 2087 | 182 |  | 25 | 1894 | 1312
1032/2015 | Установка опор Кт-10-1-Р |  |  | 48696 | 23569 | 6001 | 8701 |  | 1061 | 6983 | 3442
1033/2015 | Шкаф ЩМП-12 |  |  | 20243 | 10328 | 3434 | 678 |  | 84 | 3517 | 2286
| ИТОГО по всем работам |  |  | 5156309 | 2729494 | 562868 | 814709 |  | 116920 | 631452 | 417786 |  |  | 10565348
| Временные здания и сооружения |  | 3.5% | 180471 | [19 empty] | 0
| ИТОГО с ВРзиС |  |  | 5336780 | [19 empty] | 0
| ИТОГО |  |  | 5336780 | [19 empty] | 0
Прочие работы и затраты, в том числе:
| - Зимнее удорожание |  | 6.35% | 338886 | [19 empty] | 0
| - Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций |  |  | 80052 | [19 empty] | 0
| - Перебазировка техники (Приложение 1) | [22 empty] | 0
| - Доставка материалов на объект (Приложение 2) | [22 empty] | 0
| - Затрат на разницу в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии, отпускаемой энергосистемой России (Приложение 4) | [22 empty] | -
| - Пусконаладочные работы | [22 empty] | -
и пр. в соответствии с условиями лота.
| ИТОГО с учетом прочих работ и затрат |  |  | 5755718
| Непредвиденные затраты |  | 1.5% | 86336 | [19 empty] | 0
| ВСЕГО с учетом всех затрат |  |  | 5842054 | [19 empty] | 0
| НДС | [22 empty] | 0
| ВСЕГО с учетом НДС, в том числе: | [22 empty] | 0
| Стоимость работ в 2015г. с учетом НДС | [22 empty] | 0
Стоимость работ в 2016г. с учетом НДС
|  |  | ВСЕГО | в том числе:
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017
Стоимость работ без учета оборудования поставки Заказчика с НДС
Ценовые нормативы, используемые в расчете (базисно-индексный метод): - указать в ценах какого периода выполнен расчет
Значения
1 | Заработная плата рабочего | руб./час | #DIV/0!
2 | Индекс оплаты труда |  |  | перенести в Ценовые показатели ( Приложение 2 к лоту)
3 | Индекс эксплуатации машин и механизмов |  |  | перенести в Ценовые показатели ( Приложение 2 к лоту)
4 | Временные здания и сооружения | % | 3.5
5 | Зимнее удорожание | % | 6.35
6 | Непредвиденные затраты | % | 1.5
7 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций | % | 1.5
8 | Уровень накладных расходов | % | 77.29% | перенести в Ценовые показатели ( Приложение 2 к лоту)
9 | Уровень сметной прибыли | % | 50% | перенести в Ценовые показатели ( Приложение 2 к лоту)
Note on I6: В сметах учтена стоимость доставки материалов (ТЕР25) и перевозка грузов (311) их следует исключать из ЭММ (в целях исключения "двойнго счета")

## форма 8.1.1 ПНР
Форма 8.1.1
Расчет договорной цены
руб.,без НДС
| Наименование стройки:объекта. | Размер | Базисный уровень цен 2001г. | [11 empty] | Текущий уровень цен
|  |  | Стоимость объекта | в том числе: | [10 empty] | Оплата труда основных рабочих | Трудозатраты основных рабочих, чел-час | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (без учета гр.8) | Время работы механизмов, маш-час | Оплата труда механизаторов | Трудозатраты рабочих-механизаторов, чел-час | Накладные расходы | Сметная прибыль | ВСЕГО
|  |  |  | Оплата труда основных рабочих | Стоимость ЭММ,в том числе |  |  | Стоимость материалов | Накладные расходы | Сметная прибыль | Временные здания и сооружения | Зимнее удорожание | Затраты труда | Тех.отчет 1,5%
[5 empty] | ЭММ | оплата труда механизаторов | перевозка материалов
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | 10 | 11 | 12
Стройка: | Наименование стройки: Обустройство Ново-Покурского месторождения нефти. Кусты скважин №35,71 (в т.ч. Скв. 236),76,80 объекта: Куст скважин №71 | 3
Объект:
1034/2015 | Пусконаладочные работы АВР |  | 344570 | 165599 |  |  |  |  | 107639 | 66240 |  |  | 3941.34 | 5092
1035/2015 | Пусконаладочные работы БГ |  | 2960 | 1402 |  |  |  |  | 953 | 561 |  |  | 31.44 | 44
1036/2015 | Пусконаладочные работы ГЗУ |  | 70045 | 33178 |  |  |  |  | 22561 | 13271 |  |  | 713.51 | 1035
1037/2015 | Пусконаладочные работы КТПН |  | 47487 | 22822 |  |  |  |  | 14834 | 9129 |  |  | 626.88 | 702
1038/2015 | Пусконаладочные работы ПМС |  | 34362 | 16514 |  |  |  |  | 10734 | 6606 |  |  | 442.54 | 508
1039/2015 | Пусконаладочные работы сети электрические |  | 59341 | 28519 |  |  |  |  | 18537 | 11408 |  |  | 744.41 | 877
1040/2015 | Пусконаладочные работы УДХ |  | 33716 | 15970 |  |  |  |  | 10860 | 6388 |  |  | 343.42 | 498
| ИТОГО по всем работам |  | 592481 | 284004 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 186118 | 113603 | #REF! | #REF! | 6844 | 8258
Временные здания и сооружения
ИТОГО с ВРзиС
Зимнее удорожание
Перевозка рабочих свыше 3км.
ИТОГО
Прочие работы и затраты
Перебазировка техники (Приложение 3)
Транспортировка материалов (Приложение 4)
| Итого прочие работы и затраты | [21 empty] | 0
| Перевозка рабочих на расстояние св.3-х км.-1,5% | [21 empty] | 0
| Составление тех. отчета 1,5% | [21 empty] | 0
| ИТОГО с учетом прочих работ и затрат | [21 empty] | 0
Стоимость материалов (Приложение 2)
| Непредвиденные затраты | [21 empty] | 0
| ВСЕГО с учетом всех затрат | [21 empty] | 0
| НДС | [21 empty] | 0
| ВСЕГО с учетом НДС, в том числе: | [21 empty] | 0
Стоимость работ в 2011г.с учетом НДС
Стоимость работ в 2012г.с учетом НДС
Стоимость работ в 2013г.с учетом НДС
Стоимость работ в 2014г.с учетом НДС
Стоимость работ в 2015г. с учетом НДС
Стоимость работ в 2016г. с учетом НДС
|  |  |  | ВСЕГО (без индексации) | в том числе: | [9 empty] | ВСЕГО (с индексацией) | в том числе:
[5 empty] | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2016 |  |  |  | 2012 (доведенные индексы, дефлятор...)
Стоимость работ без учета материалов и оборудования поставки Заказчика с НДС (тыс. руб.)
| Наименование |  | Ед.изм. | Значения | Индексы-дефляторы по годам
| Заработная плата рабочего |  | руб./час |  | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2016
Уровень оплаты труда
| Индекс к общей сметной стоимости |  |  |  | (….) |  | (…) | (…) |  | (…) |  | (…)
| Уровень накладных расходов |  | % | 58%
| Уровень сметной прибыли |  | % | 40%
| Перевозка рабочих свыше 3км. |  | % | 1.5
| Составление тех. отчета 1,5% |  | % | 1.5
| Непредвиденные затраты |  | % | 1.5
| Наименование подрядной организации |  |  | Подпись |  | Расшифровка подписи |  |  |  | Расшифровка подписи
[6 empty] | ФИО Руководителя |  |  |  | ФИО Руководителя

## приложение 1 к форме 8.1
Заказчик: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | [7 empty] | Приложение №1 к форме 8.1.
Подрядчик:
Расчет стоимости перебазировки техники от базы на объект:
Стройка:
Объект:
Транспортное средство | Наименование строительной техники | Кол-во единиц | Расстояние км | Скорость, км/ч | Время, час | Цена маш./час | Стоимость, руб. | Кол-во ходок | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Итого затраты по перебазировки техники на объект | [8 empty] | 0
Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## приложение 2. к форме 8.1
Заказчик: ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" ДКС | [9 empty] | Приложение №2 к форме 8.1.
Подрядчик:
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТ:
Стройка:
Объект:
№ п/п | Наименование автомобильного транспорта и перевозимых материалов | Вес материала, тн/ объем, м3 | Грузо-подъем. машины, тн/м3 | Кол-во ходок | Дальность перевозки, км | Сред. техн. скорость, км/час | Время в пути, час |  |  | Стоимость перевозки, руб. |  | Общая стоимость, руб.
[7 empty] | на объект | возврат | общее | маш/ часа | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Итого затраты по перевозке материалов: | [10 empty] | 0
| Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## прилож.3 к форме 8.1
Приложение №3 к форме 8 .1.
Заказчик:
Подрядчик:
Стройка: Обустройство Ново-Покурского месторождения. Кусты скважин №35,71 (в т.ч.скв.236р),73,80
Объект: Куст скважин №71
Ориентировочная стоимость материалов
(Разделительная ведомость поставки материально-технических ресурсов между подрядчиком и заказчиком)
№ п/п | Наименование материально-технических ресурсов | Ед. изм. | Поставщик
|  |  | Заказчик |  |  | Подрядчик
|  |  | Кол-во | Цена за ед., руб.* | Стоимость, руб. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Бензин авиационный Б-70 | т |  |  |  | 0.0192 | 43885.12 | 843
2 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т |  |  |  | 0.0005 | 20523.01 | 10
3 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т |  |  |  | 0.0254 | 16188.69 | 411
4 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 10 мм | т |  |  |  | 0.018 | 74018.14 | 1332
5 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 |  |  |  | 0.288 | 238.75 | 69
6 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм... | т |  |  |  | 0.0037 | 73550.28 | 272
7 | Гайки шестигранные диаметр резьбы: 10 мм | т |  |  |  | 0.006 | 75073.2 | 450
8 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т |  |  |  | 0.0005 | 46544.81 | 23
9 | Канаты пеньковые пропитанные | т |  |  |  | 0.0048 | 130766.37 | 628
10 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т |  |  |  | 0.0408 | 28215.64 | 1151
11 | Кислород технический | м3 |  |  |  | 373.0541 | 47.09 | 17567
12 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т |  |  |  | 0.003 | 50658.48 | 152
13 | Лаки канифольные, марки КФ-965 | т |  |  |  | 0.0003 | 232977.13 | 70
14 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т |  |  |  | 0.0672 | 27503.38 | 1848
15 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т |  |  |  | 0.0109 | 41656.78 | 454
16 | Мастика битумная кровельная горячая | т |  |  |  | 0.3816 | 18099.8 | 6907
17 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т |  |  |  | 0.001 | 47157.68 | 47
18 | Мел природный молотый | т |  |  |  | 0.1038 | 4093.85 | 425
19 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м |  |  |  | 0.09 | 171.41 | 15
20 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. |  |  |  | 0.9467 | 15.06 | 14
21 | Олифа комбинированная, марки: К-2 | т |  |  |  | 0.0002 | 54942.8 | 11
22 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т |  |  |  | 0.0526 | 34453.16 | 1812
23 | - Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т |  |  |  | 0.0374 | 34453.16 | 1289
24 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т |  |  |  | 0.0009 | 25993.4 | 23
25 | Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм | т |  |  |  | 0.111 | 46424.73 | 5153
26 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм | т |  |  |  | 0.0054 | 58603.61 | 316
27 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм | т |  |  |  | 0.0055 | 46880.4 | 258
28 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм... | т |  |  |  | 0.0121 | 42954.62 | 520
29 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 6,0-6,3 мм | т |  |  |  | 0.0012 | 39764.55 | 48
30 | Пудра алюминиевая, марки: ПП-3 | т |  |  |  | 0.0066 | 162480.59 | 1072
31 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг |  |  |  | 0.06 | 86.03 | 5
32 | Роли свинцовые марки С1 толщиной: 1,0 мм | т |  |  |  | 0.0514 | 75869.17 | 3900
33 | Смазка солидол жировой марки «Ж»... | т |  |  |  | 0.001 | 47859.81 | 48
34 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0... | т | 0.0996 | 40000 | 3984
35 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: полуспокойная, № 20-24 | т | 4.5941 | 42000 | 192952
36 | Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной: 4 мм | т |  |  |  | 0.007 | 27699.36 | 194
37 | Уайт-спирит | т |  |  |  | 0.034 | 47881.35 | 1628
38 | Уайт-спирит | т |  |  |  | 0.0223 | 47881.35 | 1068
39 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т |  |  |  | 0.0006 | 3670.1 | 2
40 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т |  |  |  | 0.0072 | 70581.27 | 508
41 | Электроды диаметром: 4 мм Э42... | т |  |  |  | 0.1546 | 130000 | 20098
42 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А... | т |  |  |  | 0.0087 | 130000 | 1131
43 | Электроды диаметром: 4 мм Э46... | т |  |  |  | 0.1808 | 130000 | 23504
44 | Электроды диаметром: 4 мм Э50А | т |  |  |  | 0.0308 | 130000 | 4004
45 | Электроды диаметром: 4 мм Э55 | т |  |  |  | 0.2614 | 130000 | 33982
46 | Электроды диаметром: 5 мм Э42... | т |  |  |  | 0.5331 | 130000 | 69303
47 | Электроды диаметром: 5 мм Э42 | т |  |  |  | 0.1357 | 130000 | 17641
48 | Электроды диаметром: 5 мм Э42 | т |  |  |  | 0.0137 | 130000 | 1781
49 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А... | т |  |  |  | 0.1241 | 130000 | 16133
50 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А... | т |  |  |  | 0.1115 | 130000 | 14495
51 | Электроды диаметром: 6 мм Э42... | т |  |  |  | 0.0011 | 130000 | 143
52 | Электроды диаметром: 8 мм Э42 | т |  |  |  | 0.0015 | 130000 | 195
53 | Электроды диаметром: 8 мм Э46 | т |  |  |  | 0.0134 | 130000 | 1742
54 | Брезент | м2 |  |  |  | 1.0187 | 155.6 | 159
55 | Ацетилен газообразный технический... | м3 |  |  |  | 6.3767 | 325 | 2072
56 | Ацетилен газообразный технический... | м3 |  |  |  | 5.2726 | 325 | 1714
57 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм | т | 0.0972 | 30310 | 2946
58 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.0169 | 38640 | 653
59 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.2 | 44600 | 8920
60 | Лак электроизоляционный 318 | кг |  |  |  | 0.847 | 119.96 | 102
61 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг | кг |  |  |  | 14 | 61.93 | 867
62 | Углекислый газ | т |  |  |  | 0.0887 | 14045.2 | 1246
63 | Патроны для пристрелки | шт |  |  |  | 2958 | 1.65 | 4881
64 | Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная | кг |  |  |  | 2.051 | 106.76 | 219
65 | Войлок строительный | т |  |  |  | 0.0008 | 128945.02 | 103
66 | Пакля пропитанная | кг |  |  |  | 6 | 49.55 | 297
67 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | т |  |  |  | 0.0003 | 37561.18 | 11
68 | Болты с гайками и шайбами строительные... | т |  |  |  | 0.1947 | 61750.92 | 12023
69 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм... | т | 0.3579 | 45720 | 16363
70 | Ветошь | кг |  |  |  | 1,24 | 10.93 | 14
71 | Тальк молотый, сорт I | т |  |  |  | 0.0005 | 7261.78 | 4
72 | Ткань мешочная | 10 м2 |  |  |  | 0.2015 | 555.61 | 112
73 | Бризол | 1000 м2 |  |  |  | 0.0045 | 102556.91 | 462
74 | Краска БТ-177 серебристая... | т |  |  |  | 0,3176 | 91280.55 | 28991
75 | Гвозди строительные | т |  |  |  | 0.0005 | 46231.74 | 23
76 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т |  |  |  | 0.0017 | 122830.69 | 209
77 | Замазка защитная | кг |  |  |  | 0.5 | 40.85 | 20
78 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т |  |  |  | 0.2288 | 36856.19 | 8433
79 | Заклепка СТД-985 | кг |  |  |  | 0.333 | 59.26 | 20
80 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | т | 0.7553 | 40700 | 30741
81 | Сталь легированная | кг |  |  |  | 5.5 | 32.96 | 181
82 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А... | кг |  |  |  | 165.3293 | 130 | 21493
83 | Жесть белая толщиной: 0,25 мм | т |  |  |  | 0.0002 | 43045.09 | 9
84 | Лента ПХВ-304 | кг |  |  |  | 0.368 | 193.51 | 71
85 | Канифоль сосновая | кг |  |  |  | 2.9602 | 143.65 | 425
86 | Шпагат бумажный | кг |  |  |  | 0.191 | 82.61 | 16
87 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т | 0.1024 | 132000 | 13517
88 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг |  |  |  | 96.2288 | 19.6 | 1886
89 | Краски маркировочные МКЭ-4... | кг |  |  |  | 1.736 | 275.31 | 478
90 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 12 мм | кг |  |  |  | 0.2378 | 94.05 | 22
91 | Нитки хлопчатобумажные швейные №00 | кг |  |  |  | 0.0004 | 526.31 | 0
92 | Нитки суровые | кг |  |  |  | 0.1 | 656.72 | 66
93 | Хомутик | шт. |  |  |  | 60 | 30.17 | 1810
94 | Краска | кг |  |  |  | 77.1926 | 121.48 | 9377
95 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг |  |  |  | 1.6 | 88.22 | 141
96 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. |  |  |  | 1 | 41.38 | 41
97 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 1 мм | т |  |  |  | 0.2163 | 28975.3 | 6267
98 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6 мм | т | 5.95 | 38640 | 229908
99 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг |  |  |  | 164,3052 | 29.69 | 4878
100 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т |  |  |  | 0.0028 | 119544.84 | 335
101 | Смазка ЗЭС | кг |  |  |  | 2.55 | 96.66 | 246
102 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т |  |  |  | 0.0072 | 131367.29 | 946
103 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг |  |  |  | 0.0003 | 131.36 | 0
104 | Нитки швейные | кг |  |  |  | 0.097 | 743.4 | 72
105 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 |  |  |  | 12.948 | 37.63 | 487
106 | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150 массой до 15 т, объе-мом от 1 до 4 м3, с расходом арматуры 1,7 кг/м3 | м3 |  |  |  | 0.0676 | 9108.32 | 616
107 | Растворитель марки: Р-4 | т |  |  |  | 0.0306 | 55272.39 | 1691
108 | Растворитель марки: Р-5 | т |  |  |  | 0.0363 | 54659.25 | 1984
109 | Растворитель марки: № 648 | т |  |  |  | 0.0061 | 52948.81 | 323
110 | Лента К226 | 100 м |  |  |  | 1.7419 | 710.31 | 1237
111 | Лента с запонками ЛМЗ | 100 м |  |  |  | 0.075 | 712 | 53
112 | Лента ФУМ | кг |  |  |  | 0.0559 | 1731.73 | 97
113 | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм | м2 | 1796.61 | 120 | 215593
114 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг |  |  |  | 5.8644 | 386.64 | 2267
115 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг |  |  |  | 0.008 | 133.37 | 1
116 | Флюс: ФКДТ | кг |  |  |  | 0.0008 | 559.35 | 0
117 | Флюс: ФКСП | кг |  |  |  | 0.002 | 377.31 | 1
118 | Дюбели для пристрелки стальные | шт |  |  |  | 2958 | 1.62 | 4792
119 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. |  |  |  | 1,77 | 299.42 | 530
120 | Электроды с основным покрытием класса Э42А диаметром 2,5 мм | т |  |  |  | 0.8401 | 130000 | 109213
121 | Электроды с основным покрытием класса Э50А диаметром 4 мм | т |  |  |  | 0.0011 | 130000 | 143
122 | Праймер эпоксидный | кг |  |  |  | 0.36 | 198.35 | 71
123 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м... | м3 |  |  |  | 1,5166 | 2365.3 | 3587
124 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта... | м3 |  |  |  | 0.0517 | 6864.19 | 355
125 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более III сорта | м3 |  |  |  | 0.052 | 6864.19 | 357
126 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 |  |  |  | 0.0084 | 3211.21 | 27
127 | Доски дубовые: II сорта | м3 |  |  |  | 0.0588 | 13281.85 | 781
128 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 83 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  |  |  | 0.4 | 243.49 | 97
129 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 6 | 1070 | 6420
130 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 426 мм толщина стенки 8 мм | м | 38.24 | 3200 | 122368
131 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром: 219 мм, толщина стенки 8,9 мм | м |  |  |  | 2.878 | 1210 | 3482
132 | Плиты из минеральной ваты: гофрированной структуры М-125 | м3 |  |  |  | 5.7686 | 3745.18 | 21604
133 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-100, толщина 60 мм | м3 |  |  |  | 0.738 | 2190 | 1616
134 | Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м3 |  |  |  | 0.097 | 3066.81 | 297
135 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов: из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволиней-ные | м2 |  |  |  | 125.014 | 484.18 | 60529
136 | Холсты стекловолокнистые марки: ВВ-Г | 10 м2 |  |  |  | 12.105 | 111.52 | 1350
137 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. |  |  |  | 14 | 763.97 | 10696
138 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 2 | шт. |  |  |  | 0.6423 | 386.82 | 248
139 | Бобышки скошенные | шт. |  |  |  | 11 | 94.31 | 1037
140 | Скрепы 10х2 | кг |  |  |  | 0.02 | 99.59 | 2
141 | Стойки для линий сети проводного вещания типа: РС-II-1.6 | шт. |  |  |  | 1 | 7711.78 | 7712
142 | Ростверки стальные массой до 0,2т | т | 1.248 | 65000 | 81120
143 | Траверсы стальные 2-штырные | шт. |  |  |  | 1 | 706.45 | 706
144 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. |  |  |  | 1,03 | 1356.82 | 1398
145 | Бирки маркировочные | 100 шт. |  |  |  | 9,04 | 446.85 | 4040
146 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. |  |  |  | 6.405 | 232.32 | 1488
147 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. |  |  |  | 0.5465 | 116.47 | 64
148 | Рамка для надписей 55х15 мм | шт. |  |  |  | 10 | 8.72 | 87
149 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая... | т |  |  |  | 0.1436 | 51711.86 | 7426
150 | Грунтовка: ГФ-0119 красно-коричневая | т |  |  |  | 0.0054 | 52334.32 | 283
151 | Грунтовка: ФЛ-03К коричневая... | т |  |  |  | 0.0048 | 132000 | 634
152 | Грунтовка: фосфатирующая ВЛ-02 зеленовато-желтого цвета | т |  |  |  | 0.0304 | 145463.56 | 4422
153 | Клей фенолполивинилацетатный марки: БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т |  |  |  | 0.0157 | 181949.15 | 2857
154 | Ксилол нефтяной марки А... | т |  |  |  | 0,0903 | 66708.31 | 6024
155 | Лак БТ-577 | т |  |  |  | 0.0036 | 51711.86 | 186
156 | Отвердитель: № 1 | т |  |  |  | 0.0005 | 199186.44 | 100
157 | Сольвент каменноугольный технический, марки: В | т |  |  |  | 0.0006 | 62054.23 | 37
158 | Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая | т |  |  |  | 0.0074 | 144458.05 | 1069
159 | Эмаль эпоксидная: ЭП-140 защитная | т |  |  |  | 0.0004 | 16956.85 | 7
160 | Эмаль эпоксидная: ЭП-5116 черная | т |  |  |  | 0.0117 | 210454.52 | 2462
161 | Эмаль ХС-720 серебристая антикоррозийная | т |  |  |  | 0.0007 | 126821.75 | 89
162 | Эмаль ПФ-115 серая | т |  |  |  | 0.4134 | 85497.45 | 35345
163 | Эмаль кремнийорганическая: КО-88 серебристая термостойкая | т |  |  |  | 0.0121 | 217381.35 | 2630
164 | Лак битумный: БТ-123 | т |  |  |  | 0.0619 | 55542.37 | 3438
165 | Нитроэмаль | кг |  |  |  | 0.5 | 103.71 | 52
166 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т... | т |  |  |  | 0.3302 | 50893.76 | 16805
167 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке... | т |  |  |  | 0,0938 | 68427.88 | 6419
168 | Кондуктор инвентарный металлический | шт. |  |  |  | 0.008 | 2060.46 | 16
169 | Подкладки металлические | кг |  |  |  | 155.5 | 59.68 | 9280
170 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т |  |  |  | 0.205 | 55901.8 | 11460
171 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно | т |  |  |  | 0.79 | 60761.44 | 48002
172 | Патрубки | 10 шт. |  |  |  | 0,9 | 1866.63 | 1680
173 | Колпачки-заглушки 1" | шт. |  |  |  | 11 | 17.6 | 194
174 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м3 |  |  |  | 0.0008 | 4773.21 | 4
175 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 |  |  |  | 0.009 | 4773.21 | 43
176 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  |  |  | 0.0003 | 4149.24 | 1
177 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм | м3 |  |  |  | 1 | 1957.29 | 1957
178 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 |  |  |  | 0.9 | 2249.64 | 2025
179 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 |  |  |  | 10 | 1914.17 | 19142
180 | Песок для строительных работ природный | м3 |  |  |  | 0.024 | 180 | 4
181 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 |  |  |  | 46.8 | 180 | 8424
182 | Вода | м3 |  |  |  | 145.33 | 26.61 | 3867
183 | Вода водопроводная | м3 |  |  |  | 23.3579 | 26.61 | 622
184 | Каменная мелочь марки 300 | м3 |  |  |  | 1.1 | 2006.73 | 2207
185 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 4 мм2 | т |  |  |  | 0.0169 | 411680.8 | 6957
186 | Муфта | шт. |  |  |  | 0.09 | 35.62 | 3
187 | Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной: 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг |  |  |  | 1.254 | 164.25 | 206
188 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т |  |  |  | 0.0001 | 372777.13 | 37
189 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм | кг |  |  |  | 2.605 | 164.25 | 428
190 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,8 мм | кг |  |  |  | 10.64 | 164.25 | 1748
191 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС61 | кг |  |  |  | 0.0096 | 709.34 | 7
192 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 | кг |  |  |  | 4.56 | 503.44 | 2296
193 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30... | кг |  |  |  | 38.5875 | 427.84 | 16509
194 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки: ПОССу61-0,5 | кг |  |  |  | 0.0096 | 705.49 | 7
195 | Трубка полихлорвиниловая | кг |  |  |  | 1.7676 | 98.02 | 173
196 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг |  |  |  | 0.08 | 123.03 | 10
197 | Пробки П-М27х2 | шт. |  |  |  | 11 | 25.9 | 285
198 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировоч | 10 м |  |  |  | 1,7385 | 239.93 | 417
199 | Муфты соединительные | шт. |  |  |  | 9 | 4.2 | 38
200 | Сжимы ответвительные | 100 шт. |  |  |  | 0,19 | 2795.24 | 531
201 | Наконечники кабельные: для электротехнических установок | шт. |  |  |  | 445 | 145.43 | 64716
202 | Наконечники кабельные алюминиевые: | шт. |  |  |  | 36 | 145.43 | 5235
203 | Наконечники кабельные: медные для электротехнических установок | шт. |  |  |  | 480 | 15.1 | 7248
204 | Наконечники кабельные: медные соединительные | шт. |  |  |  | 4 | 15.1 | 60
205 | Колпачки: изолирующие | 10 шт. |  |  |  | 0,4 | 48.38 | 19
206 | Наконечники кабельные: П2.5-4Д-МУ3 | шт. |  |  |  | 10 | 3.49 | 35
207 | Наконечники кабельные: П6-4Д-МУЗ | шт. |  |  |  | 45 | 7.04 | 317
208 | Профиль монтажный | шт. |  |  |  | 9 | 247.63 | 2229
209 | Кнопки монтажные | 1000 шт. |  |  |  | 1,4890 | 107.01 | 159
210 | Гильзы соединительные... | 100 шт. |  |  |  | 0,16 | 17955.51 | 2873
211 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50... | шт. |  |  |  | 71 | 28.95 | 2055
212 | Зажимы наборные | шт. |  |  |  | 102 | 16.61 | 1694
213 | Скобы... | 10 шт. |  |  |  | 597.371 | 293.8 | 175508
214 | Скоба: К-142 | шт. |  |  |  | 440 | 79.8 | 35112
215 | Жир паяльный | кг |  |  |  | 2.72 | 366.45 | 997
216 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. |  |  |  | 4.452 | 313.2 | 1394
217 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. |  |  |  | 2.22 | 232.32 | 516
218 | Серьга | шт. |  |  |  | 0.45 | 55.52 | 25
219 | Сжимы соединительные | 100 шт. |  |  |  | 0.02 | 520.27 | 10
220 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 | шт. |  |  |  | 0.34 | 497.53 | 169
221 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | шт | 24 | 1000 | 24000
222 | Втулки изолирующие | шт. |  |  |  | 47 | 1.86 | 87
223 | Заглушки | 10 шт. |  |  |  | 1,6 | 47.88 | 77
224 | Прессшпан листовой, марки А | кг |  |  |  | 1.3 | 246.06 | 320
225 | Уплотнительный состав | кг |  |  |  | 28.8 | 121.76 | 3507
226 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм | т |  |  |  | 0.0044 | 258060.18 | 1135
227 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т |  |  |  | 0.0015 | 56600 | 85
228 | Вазелин технический... | кг |  |  |  | 0.877 | 155.61 | 136
229 | Прокладки паронитовые | кг |  |  |  | 0.21 | 33.87 | 7
230 | Канат двойной свивки типа ТЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 33 мм | 10 м |  |  |  | 7.428 | 231.11 | 1717
231 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг |  |  |  | 1.142 | 33.87 | 39
232 | Грунтовка ГТ-752 | т | 0.005 | 132000 | 660
233 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщиной 0.4 мм | м2 | 67.18 | 120 | 8062
234 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0.6 мм | м2 | 31.3 | 120 | 3756
235 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов Ду 200 мм | шт |  |  |  | 4 | 2400 | 9600
236 | Кольца центрирующие для труб Ду 200 мм | шт |  |  |  | 6 | 1500 | 9000
237 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные с с внутренним эпоксидным покрытием д-159*8 мм НВП | м | 25.95 | 3200 | 83040
238 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные д-168*16 мм НП 13хФА | м | 55.014 | 5250 | 288824
239 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные д-114*11мм 13хФА | м | 16.608 | 2260 | 37534
240 | Отборное устройство РУ40МПа | шт |  |  |  | 16 | 390 | 6240
241 | Муфты сливные МС-2 | шт. | 2 | 1500 | 3000
242 | Кран шаровый фланцевый ЗАРД 020.160.27-03.Р-ХЛ1 | шт. |  |  |  | 1 | 4200 | 4200
243 | Огнепреградитель ОП-100 д-100 Ру=2,5 | шт. | 1 | 3500 | 3500
244 | Кран шаровый фланцевый ЗАРД П 020.250.40-03-ХЛ1 | шт. |  |  |  | 3 | 3500 | 10500
245 | Коробки КСК -16 (1298/3,32) | шт. |  |  |  | 1 | 1298 | 1298
246 | Коробки КСК-8 (508/3,32) | шт. |  |  |  | 2 | 508 | 1016
247 | Отвод с переходом на кабель-канал Legrand | шт. |  |  |  | 2 | 547.74 | 1095
248 | Внутренний угол Legrand | шт. |  |  |  | 2 | 343.84 | 688
249 | Стяжки, 100 шт GTN-360-HDB Hyperline | шт. |  |  |  | 1 | 11617.74 | 11618
250 | Заглушка торцевая Legrand | шт. |  |  |  | 1 | 1012.46 | 1012
251 | Накладка на стык профиля Legrand | шт. |  |  |  | 4 | 15.05 | 60
252 | Угол плоский Legrand | шт. |  |  |  | 1 | 519.05 | 519
253 | Кабель-канал 105*50 Legrand | шт. |  |  |  | 2 | 366.37 | 733
254 | Плакаты, знаки металлические | шт. |  |  |  | 20 | 1500 | 30000
255 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 | шт. |  |  |  | 24 | 65 | 1560
256 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт. | 24 | 106 | 2544
257 | Изоляторы подвесные ПС-70Е (422,9/3,32) | шт. | 48 | 290 | 13920
258 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС-10Д (330/3,32) | шт. | 32 | 210 | 6720
259 | Колпачок К-6а (4,75/3,32) | шт. | 32 | 8 | 256
260 | Зажим плашечный шинный KG16 (302,5/1,18/3,32) | шт. |  |  |  | 60 | 303 | 18180
261 | Коробка переходная клеммная КПК-1М (3753,6) | шт. | 10 | 3900 | 39000
262 | Лоток прямой перфорированный металлический оцинкованный ЛМ 100 размер 100х65х2000 мм | шт. |  |  |  | 106 | 410 | 43460
263 | Крышка лотка КЛ 100, длиной 2 м | шт. |  |  |  | 106 | 10 | 1060
264 | Светильники с лампами накаливания | шт. | 2 | 2500 | 5000
265 | Металлорукав негерметичный РЗ-Ц-Х-15 | шт. | 50 | 16 | 800
266 | Коробка ответвительная металлическая 20 зажимов 7 сальника 360х245 мм У 615 | шт. | 5 | 950 | 4750
267 | Разъем N T-112B под пайку 2,4 mm pin FIMO (80/3.95) | шт. |  |  |  | 3 | 80 | 240
268 | Крепление для кабеля LCF 7/8 RSB-78 RFS Радиал (1048/3,95) | шт. |  |  |  | 5 | 1048 | 5240
269 | Полка стационарная, высотой 2 U ZPAC | шт. |  |  |  | 2 | 1059.08 | 2118
270 | Комплект кабелей заземления ZPAC | шт. |  |  |  | 1 | 874.94 | 875
271 | Втулка RSB-S12/78 RFS (317/3,95) | шт. |  |  |  | 5 | 317 | 1585
272 | Фиксатор монтажной ленты RSB-301/50шт RFS (4673/3,95) | шт. |  |  |  | 1 | 4673 | 4673
273 | Лента для монтажа на трубу , 30 м, RSB-301/50шт RFS (46826/3,95) | шт. |  |  |  | 1 | 46826 | 46826
274 | Кабель питания с евровилкой 220В GKN6121 Motorola (494/3,95) | шт. |  |  |  | 1 | 494 | 494
275 | Гильза SLFRS 31 Roxtec | шт. |  |  |  | 1 | 1458.22 | 1458
276 | Круглое уплотнение RS 31 Roxtec | шт. |  |  |  | 1 | 1093.68 | 1094
277 | Разъем BNC T-112B под пайку 2,4 mm pin FIMO (90/3.95) | шт. |  |  |  | 1 | 90 | 90
278 | Медная шина сечением 30*4 мм ZPAC | шт. |  |  |  | 1 | 6170.94 | 6171
279 | Кабель питания GKN6266A Motorola (769/3,95) | шт. |  |  |  | 1 | 769 | 769
280 | Колпачок К-6а (4,75/3,32) | шт. |  |  |  | 8 | 8 | 64
281 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС-10Д (330/3,32) | шт. | 8 | 210 | 1680
282 | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. |  |  |  | 1 | 373 | 373
283 | Колодка клеммная | шт. |  |  |  | 1 | 288 | 288
284 | Автомат дифференциальный 16А 30мА | шт. |  |  |  | 2 | 2750 | 5500
285 | Разъем штепсельный | шт. |  |  |  | 2 | 2136 | 4272
286 | Кабельный сальник MG 16-25 | шт. |  |  |  | 20 | 73 | 1460
287 | Щит ЩМП 600х600х400 IP31 ЩМП-12 | шт. |  |  |  | 1 | 3500 | 3500
288 | Клемма заземления 124 | шт. |  |  |  | 100 | 116 | 11600
289 | DIN-рейка | м |  |  |  | 1.5 | 82.5 | 124
290 | Перфорированный кабельный канал 40х40 | м |  |  |  | 2 | 81.43 | 163
291 | Шины алюминиевые | м |  |  |  | 2 | 130 | 260
292 | Кабель КВВГЭнг-LS 10х1,5 мм2 | 1000 м | 0.36 | 53000 | 19080
293 | Кабель КВВГнг 4х1,5 мм2 с медными жилами в изоляции их ПВХ пластиката, с общим экраном из алюминиевой или медной фольги, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести | 1000 м | 0.18 | 26000 | 4680
294 | Кабель КВВГЭнг 4х1,5 мм2 с медными жилами в изоляции их ПВХ пластиката, с общим экраном из алюминиевой или медной фольги, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести | 1000 м | 1.38 | 75000 | 103500
295 | Кабель для промышленного интерфейса с многопроволочными медными лужеными проводниками с изоляцией, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката повышенной морозостойкости; общий экран из аллюмолавсановой ленты и оплеткой из медных луженых проволок КИПЭВм 2х2х0,6 | 1000 м |  |  |  | 0.1 | 64000 | 6400
296 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 1.0 мм2 | 1000 м | 0.08 | 41000 | 3280
297 | Кабель для промышленного интерфейса с многопроволочными медными лужеными проводниками с изоляцией, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката повышенной морозостойкости; общий экран из аллюмолавсановой ленты и оплеткой из медных луженых проволок КИПЭВм 2х2х0,6 (80987,84/3,2) | 1000 м |  |  |  | 0.15 | 64000 | 9600
298 | Кабель коаксиальный радиочастотный LMR*400UF TMS | 1000 м |  |  |  | 0.01 | 102820 | 1028
299 | Кабель сигнализации и блокировки СБВГнг 4*0,9 | 1000 м |  |  |  | 0.01 | 18227 | 182
300 | Кабель-канал 105*50 Legrand | м |  |  |  | 10 | 366.37 | 3664
301 | Разъемы РJ6 (САТ-703) | шт |  |  |  | 4 | 1000 | 4000
302 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т |  |  |  | 0.0028 | 130000 | 364
303 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг |  |  |  | 28.816 | 19.6 | 565
304 | Мастика | т |  |  |  | 0.33358 | 14813.94 | 4942
305 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм толщина стенки 3.2 мм | м | 60 | 81 | 4860
306 | Лак ПФ-170 кремнийорганический термостойкий | т |  |  |  | 0.0443 | 113679.91 | 5036
307 | Эмаль КО-174 | т |  |  |  | 0.024 | 139347.51 | 3344
308 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 |  |  |  | 738.662 | 136 | 100458
309 | Конструкции стальные (сталь листовая 10 мм) | т | 0,6964 | 40250 | 28030
310 | Конструкции стальные (сталь листовая 10 мм) | т | 0.5121 | 40250 | 20612
311 | Металлорукава Д=25 мм | м |  |  |  | 40 | 30 | 1200
312 | Задвижки 31л с41нж д. 25 мм 4 МПа | шт. |  |  |  | 9 | 3754 | 33786
313 | Задвижки 30 лс 941 нж Д= 50 мм Р=4,0 МПа клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем | шт | 1 | 10100 | 10100
314 | Задвижки 30 лс 15 нж Д= 80 мм Р=4,0 МПа клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем | шт | 1 | 16000 | 16000
315 | Задвижки 31 с 45 нж Д= 100 мм Р=25 МПа клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем | шт | 1 | 61000 | 61000
316 | Задвижки 30 с 15 нж Д= 150 мм Р=4,0 МПа клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем | шт | 1 | 45000 | 45000
317 | Задвижки 31 лс 45 нж Д= 150 мм Р=25 МПа клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем | шт | 2 | 170000 | 340000
318 | Задвижки 31 лс 15 нж Д= 50 мм Р=1,6 МПа клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем | шт | 1 | 8000 | 8000
319 | Задвижки 31 лс 15 нж Д= 80 мм Р=1,6 МПа клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем | шт | 1 | 10000 | 10000
320 | Задвижки 31 лс 41 нж Д= 25 мм Р=4,0 | шт. |  |  |  | 12 | 3648 | 43776
321 | Клапаны 19с53нж д. 80 мм 4 МПа | шт. |  |  |  | 1 | 14000 | 14000
322 | Клапаны 16c48нж д-20 мм Р=16 МПа | шт. |  |  |  | 1 | 11256 | 11256
323 | Втулки ЦЕ-159-8-1В | шт. | 12 | 1180 | 14160
324 | Кабель силовой ВБбШвнг 5х 25 мм2 | 1000 м | 0.03 | 130000 | 3900
325 | ВБбШвнг-0,66 кВ 5х6 мм2 | м | 0.3 | 102000 | 30600
326 | Коробка соединительная металлическая КСК 16-30УХЛ1 | шт |  |  |  | 8 | 880 | 7040
327 | Стойка для прокладки кабеля металлическая оцинкованная К 1150 ЦУТ 1.5,L= 400 мм | шт | 510 | 42 | 21420
328 | Стойка для прокладки кабеля металлическая оцинкованная К 1151 ЦУТ 1.5,L= 600 мм | шт | 400 | 70 | 28000
329 | Стойка для прокладки кабеля металлическая оцинкованная К 1152 ЦУТ 1.5,L= 800 мм | шт | 790 | 85 | 67150
330 | Полка для прокладки кабеля металлическая оцинкованная К 1161 ЦУТ 1.5,L= 265 мм | шт | 4560 | 31 | 141360
331 | Лампы энергосберегающие | шт. |  |  |  | 2 | 1000 | 2000
332 | Светильники НСП 43М-11-200 взрывозащищенные (без ламп) | шт. | 2 | 2500 | 5000
333 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 6 мм2 | т |  |  |  | 0.004 | 728862 | 2915
334 | Паронит маслобензостойкий ПМБ | кг |  |  |  | 0.7041 | 120 | 84
335 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 400-5 | шт | 24 | 1000 | 24000
336 | Прожекторы ЖТУ 17-2х400 | шт. | 12 | 15000 | 180000
337 | Прожекторы ВЭЛАН-03-СД.Л.-80 | шт. | 4 | 100000 | 400000
338 | Кислород технический: газообразный | м3 |  |  |  | 4.0702 | 47.09 | 192
339 | Петля накладная | шт. |  |  |  | 11 | 53.72 | 591
340 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.0039 | 40000 | 156
341 | Двутавры № 16 | т | 0.37638 | 43700 | 16448
342 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: полуспокойная, № 16-18 | т | 1.5184 | 43700 | 66354
343 | Просечно-вытяжной прокат ПВ506 | т | 4,77616 | 37800 | 180539
344 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 6 мм | м |  |  |  | -22 | 2800 | -61600
345 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С255 50х50 | т | 0.026 | 44600 | 1160
346 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т |  |  |  | 0.0021 | 130000 | 273
347 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т |  |  |  | 0.0079 | 130000 | 1027
348 | Ацетилен газообразный технический | м3 |  |  |  | 0.0255 | 325 | 8
349 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм | т | 0.06 | 40000 | 2400
350 | Сталь круглая д- 10 мм | т |  |  |  | 0.02244 | 35000 | 785
351 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм | т |  |  |  | 0.0013 | 35000 | 46
352 | Сталь круглая д-12мм | т | 0,04525 | 28800 | 1303
353 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм | т | 0.004 | 28800 | 115
354 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм | т | 1.0074 | 42800 | 43117
355 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм | т | 0.9874 | 42800 | 42261
356 | Сталь круглая д-20 мм | т | 0,06406 | 34550 | 2213
357 | Сталь листовая 6 мм | т | 0.83199 | 38640 | 32148
358 | Сталь листовая 4 мм | т | 0.09038 | 38640 | 3492
359 | Сталь листовая 4мм | т | 1.042 | 38640 | 40263
360 | Сталь листовая 6мм | т | 3.2094 | 38640 | 124010
361 | Сталь листовая 4 мм | т | 0.03366 | 38640 | 1301
362 | Сталь листовая 6 мм | т | 0.4896 | 38640 | 18918
363 | Сталь листовая 6 мм | т | 0.02438 | 38640 | 942
364 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.026 | 38640 | 1005
365 | Сталь листовая 10 мм | т | 0.20162 | 40250 | 8115
366 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.082 | 38640 | 3168
367 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.5057 | 44600 | 22554
368 | Болты с гайками и шайбами строительные... | т |  |  |  | 0.0079 | 61750.92 | 488
369 | Сталь листовая 10 мм | т | 0.06572 | 40250 | 2645
370 | Сталь листовая 12 мм | т | 0.10918 | 37000 | 4040
371 | Сталь листовая 10 мм | т | 1.549 | 40250 | 62345
372 | Сталь листовая 16 мм | т | 0.09996 | 43620 | 4360
373 | Сталь полосовая 150*6 мм | т | 0.02438 | 43470 | 1060
374 | Сталь полосовая 150*4 мм | т | 0.60205 | 43470 | 26171
375 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.2093 | 45720 | 9569
376 | Сталь угловая равнополочная, 100х100х8 | т | 0.0169 | 44200 | 747
377 | Сталь угловая 100*8 мм | т | 0.1272 | 44200 | 5622
378 | Сталь угловая 100*100*7мм | т | 0.92738 | 44200 | 40990
379 | Сталь угловая 100*8мм | т | 0.0159 | 44200 | 703
380 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 60-100 мм | т |  |  |  | 0.1248 | 30130.78 | 3760
381 | Болты с гайками и шайбами | кг |  |  |  | 123,5448 | 61.75 | 7629
382 | Мастика битумная | т |  |  |  | 0.31 | 131633 | 40806
383 | Рукава металлические РЗ-У-Х20 | м |  |  |  | 4 | 25 | 100
384 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг |  |  |  | 1.1317 | 29.68 | 34
385 | Растворитель марки: Р-4 | т |  |  |  | 0.0009 | 55272.39 | 50
386 | - Сталь угловая 50*5 мм | т | 1.3328 | 44600 | 59442
387 | - Сталь угловая 50*5мм | т | 0.1696 | 44600 | 7564
388 | - Сталь угловая: 50х5 мм | т | 0.0459 | 44600 | 2047
389 | - Сталь угловая: 50х50 мм | т | 0.1326 | 44600 | 5914
390 | Сталь угловая: 63*63*6мм | т | 0.7294 | 37000 | 26988
391 | - Сталь угловая 75*6 мм | т | 1.5256 | 37650 | 57438
392 | - Сталь угловая: 75х75 мм | т | 0.005115 | 37650 | 193
393 | - Сталь угловая: 75х75 мм | т | 0.923 | 37650 | 34751
394 | Стеклохолст | м2 |  |  |  | 62 | 18.25 | 1132
395 | Швеллеры: № 12 | т | 5.5745 | 42550 | 237196
396 | Швеллеры: № 14 | т | 0.296 | 42550 | 12595
397 | Швеллеры: № 16 | т | 3.7161 | 42550 | 158118
398 | Швеллеры: № 20 | т | 4.4691 | 42550 | 190162
399 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 45х45 мм | т |  |  |  | 0.0078 | 35000 | 273
400 | Сталь полосовая: 50х4 мм | т | 0.55979 | 43200 | 24183
401 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 4,0 мм | т | 0.0026 | 38640 | 100
402 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6,0 мм | т | 0.2561 | 38640 | 9896
403 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 10-13 мм | т | 0.2427 | 40250 | 9769
404 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 |  |  |  | 0.0021 | 6864.19 | 14
405 | Доски обрезные 150 мм, толщиной 16 мм | м3 |  |  |  | 0.06 | 2968.5 | 178
406 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 108мм, толщина стенки 4 мм | м | 20 | 320 | 6400
407 | Трубы стальные д-25*2,8 мм | м | 4 | 60 | 240
408 | Трубы стальные 32*3,2 мм | м | 57 | 81 | 4617
409 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 21.942 | 60 | 1317
410 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 30 | 81 | 2430
411 | Трубы стальные электросварные д-76*5 мм (0,176) | м |  |  |  | 100.98 | 560 | 56549
412 | Трубы стальные д-89*5 мм L=2,45м (0,275) | м | 274.89 | 300 | 82467
413 | Трубы стальные д-114*5,5 (0,018) | м |  |  |  | 1.2699 | 464 | 589
414 | Трубы стальные электросварные д-159*6 мм | м | 458.5715 | 960 | 440229
415 | Трубы стальные электросварные д-219*6 | м | 1664.2304 | 1080 | 1797369
416 | Трубы стальные электросварные д-219*6 мм | м | 161.6 | 1080 | 174528
417 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 222.2 | 1405 | 312191
418 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 32.32 | 1405 | 45410
419 | Трубы стальные электросварные д-530*5 мм (0,0032) | м |  |  |  | 0.255 | 9860 | 2514
420 | Трубы стальные электросварные д-720*10 мм (0,105) | м |  |  |  | 3.06 | 11950 | 36567
421 | Трубы стальные электросварные д-1020*10 мм | м |  |  |  | 10.4652 | 17582 | 183999
422 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные д-25*3 мм | м |  |  |  | 8.304 | 190.64 | 1583
423 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные д-57*6 мм | м | 2.06 | 440 | 906
424 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные д-89*6 мм | м | 1126.198 | 850 | 957268
425 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные д-89*9 мм | м | 210.714 | 1073 | 226096
426 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные д-114*6 мм | м | 5.15 | 880 | 4532
427 | Трубы прямоугольные профильные 120*4 | м | 539.4109 | 540 | 291282
428 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм | шт. |  |  |  | 2 | 513 | 1026
429 | Конструкции стальные: прожекторных мачт | т | 3.994 | 213050 | 850922
430 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т |  |  |  | 0.0005 | 51711.86 | 26
431 | Эмаль кремнийорганическая: КО-174 | т |  |  |  | 0.1283 | 139347.51 | 17878
432 | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) | м3 |  |  |  | 1.02 | 4627.12 | 4720
433 | Сваи железобетонные С35.10-1/16шт | шт | 16 | 19900 | 318400
434 | Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % | м3 |  |  |  | 10.27 | 2646.62 | 27181
435 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2 | 1000 м |  |  |  | 0.001 | 54370 | 54
436 | Кабели силовые КГ 3*1,5мм2 | 1000 м | 0.00408 | 24000 | 98
437 | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м |  |  |  | 0.04 | 174278.48 | 6971
438 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2 | 1000 м | 0.625 | 20000 | 12500
439 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м |  |  |  | 0.75 | 21000 | 15750
440 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.25 | 26000 | 6500
441 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.75 | 75000 | 56250
442 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.125 | 129000 | 16125
443 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.75 | 48000 | 36000
444 | ВВГ-0,66 5x2,5 мм2 | 1000 м | 0.00408 | 51000 | 208
445 | ВВГ-0,66 5x6 мм2 | 1000 м | 0.08364 | 124000 | 10371
446 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 0.19 | 86000 | 16340
447 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 0.38 | 115000 | 43700
448 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 0.025 | 280000 | 7000
449 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 120 мм2 | т |  |  |  | 0.0321 | 192000 | 6163
450 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 6 мм2 | т |  |  |  | 0.04108 | 728862 | 29942
451 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 1 мм2 | 1000 м |  |  |  | 0.03 | 728862 | 21866
452 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2 | 1000 м |  |  |  | 0.01 | 3600 | 36
453 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 1 мм2 | 1000 м |  |  |  | 0.2 | 19656 | 3931
454 | Фланцы 3-65-40 | шт. |  |  |  | 1 | 500 | 500
455 | Фланцы 2-80-40 | шт. |  |  |  | 2 | 650 | 1300
456 | Фланцы 2-80-40 | шт. |  |  |  | 18 | 650 | 11700
457 | Фланцы 1-80-250 | шт. |  |  |  | 3 | 650 | 1950
458 | Отводы 90 град.д-89*6 мм | шт. | 19 | 350 | 6650
459 | Отводы 90 град. д-89*8 мм | шт. | 8 | 440 | 3520
460 | Отводы 90 град. д-89*6 мм | шт. | 58 | 350 | 20300
461 | Отводы 90 град. д-89*9 мм | шт. | 6 | 850 | 5100
462 | Отводы 45град. д-89*8 мм | шт. |  |  |  | 1 | 780 | 780
463 | Отводы 90 град. д-89*9 мм | шт. | 12 | 850 | 10200
464 | Отводы 90 град. д-114*... | шт. |  |  |  | 7 | 780 | 5460
465 | Отводы 90 град. д-114*6 мм | шт. | 3 | 570 | 1710
466 | Отводы 90 град. д-114*11 мм | шт. | 4 | 1800 | 7200
467 | Отводы 90 град.д-159*8 мм | шт. | 3 | 1470 | 4410
468 | Отводы 90 град. д-168*16 мм | шт. | 4 | 4400 | 17600
469 | Отводы 90град. д-219*6 мм | шт. | 20 | 2120 | 42400
470 | Отводы 90 град. д-219*6 мм | шт. | 5 | 2120 | 10600
471 | Тройники д-159*6 мм | шт. | 1 | 3100 | 3100
472 | Тройники д-219*6 мм | шт. | 6 | 4100 | 24600
473 | Переходы 89х8-76х6 мм | шт. | 3 | 400 | 1200
474 | Переходы 89х8-76х6 мм | шт. | 18 | 400 | 7200
475 | Переходы 89х10-76х9 мм | шт. |  |  |  | 3 | 490 | 1470
476 | Переходы 89х6-57х5 мм | шт. | 1 | 300 | 300
477 | Переходы 114х8-89х8 мм | шт. | 27 | 850 | 22950
478 | Переходы 114х8-89х8 мм | шт. | 3 | 850 | 2550
479 | Переходы 159х6-89х6 мм | шт. | 1 | 950 | 950
480 | Переходы 159х8-89х6 мм | шт. | 1 | 950 | 950
481 | Переходы 219х20-114х11 мм | шт. | 1 | 700 | 700
482 | Заглушки д-89*10 мм | шт. |  |  |  | 3 | 450 | 1350
483 | Опоры 25-ТП-АСОО | шт. |  |  |  | 5 | 105 | 525
484 | Опоры 57-КП-А11 | шт. |  |  |  | 1 | 169 | 169
485 | Опоры 89-КП-А11 | шт. |  |  |  | 13 | 152.11 | 1977
486 | Опоры 159-КП-А11 | шт. |  |  |  | 2 | 141.26 | 283
487 | Опоры 108-КХ-А11 | шт. |  |  |  | 1 | 152.11 | 152
488 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировоч-ная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0376 | 239.93 | 9 | 0.0376 | 239.93 | 9
489 | Серьга | шт. | 12 | 50 | 600
490 | Вилка аксессуарная HLN945A | шт. |  |  |  | 1 | 233.71 | 234
491 | Зажим: плашечный | шт. |  |  |  | 72 | 80 | 5760
492 | Зажим соединительный: для проводов сечением 95-120 мм2 (КС-055)(КС-333) | шт. |  |  |  | 26 | 185 | 4810
493 | Прокладки паронитовые | кг |  |  |  | 0.1692 | 115.07 | 19
Всего: |  |  |  |  | 10565348 |  |  | 2105144
Оборудование поставки Заказчика:
1 | Стоимость подстанции ПКТПВР-6-0,4 кВ (625 229/2,99) | шт | 2
2 | Пункты распределительные ПР8501-1055-54 УЗ | шт | 1
3 | Ящики управления ЯУО 9602-3474 УЗ.1 с фотореле ФР-2 | шт | 2
4 | Пост управления кнопочный КУ-91 | шт | 1
5 | Контроллер СТМ-ZK 2 | шт | 1
6 | Аккумуляторная батарея FNG21803 FIAMM | шт | 1
7 | Антенна направленная типа Y3 VHF (M) Радиал | шт | 1
8 | Шкаф настенный SU высотой 10U с металлической дверью ZHFC | шт | 1
9 | Устройство для заземления кабеля LMR-400UF KMT 11-P FIMO (7965/3.95) | шт | 1
10 | Приемо-передатчик Motorola GM 340 (17653/4,31) | шт | 1
11 | Блок питания GPN6145B (10130/4,31) | шт | 1
12 | Грозоразрядник GR-1 с уголком Радиал (2343/3,95) | шт | 1
13 | Контроллер ZTC-91 | шт | 1
14 | Блок гребенки БГ 21-80-4 (1 150 000/4,1) | шт | 1
15 | Емкость ЕП25-2400-1-3 V=25м3 (3,87 тн) 415 000/1,18/3,95 | шт | 1
16 | Стоимость установки дозирования химреагентов УДХ 4/1-2,5/2 | шт | 1
17 | Блок питания |  | 1
18 | Манометры МП-4-У-250 | шт | 5
19 | Ящики силовые серии ЯБПВ типа ЯБПВ-1 на 100А | шт | 4
20 | Посты управления кнопочные КУ-91-1 | шт | 2
21 | Ящик с рубильником с предохранителями ЯБПВУ -1М на 100А | шт. | 1
22 | Выключатели автоматические: ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А | шт. | 4
23 | Разъединитель с приводом ПР90/180 Л-ХЛ | шт. | 10
24 | Установка "Мера-40-14-400 | шт | 1
25 | ПС-СЭЩ (тип К-112): Пункт АВР | шт | 3
26 | Ограничители перенапряжения ОПН-6 | шт | 24
Всего:
* - Цена определена с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов до базиса первичной поставки.
| Начальник департамента по КОКС |  |  |  |  | С. И. Коваленко
| Начальник отдела ПОСР |  |  |  |  | Р. Ю. Сидоров
| Начальник ОКМОиМ |  |  |  |  | А. Н. Черентаев
| Инженер 1 кат. ПО-1ДКС и РО ОАО "СН-МНГ" |  |  |  |  | А.А. Каламбет
| Специалист 1 категории ОЦ и ПТД по КС и РО |  |  |  |  | Ю.С. Сергеева