## Шаблон таблицы КПЭ (2)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к договору №________________________
от _____ _____________________20___г.
Ключевые показатели эффективности оказания Услуг Исполнителя
за ___кв. 201__г.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета, метод оценки (описание) фактического показателя | Шкала пороговых значений | [7 empty] | Удельный вес (Ву) | Энергоцентр |  |  | Источник данных (наименование отчетного документа)
|  |  |  | Порог №2 |  | Порог №1 |  | Цель |  | Max |  |  | Фактическое значение показателя (ФЗ) | Расчетное значение показателя (Р) | Фактический вес показателя в баллах (Вф)
|  |  |  | Пороговое значение (условие) | Квеса | Пороговое значение (условие) | Квеса | Целевое значение (условие) | Квеса | Максимальное значение (условие) | Квеса
1. Параметры физ.объемов и номенклатуры
1.1 | Невыполнение регламентных работ по ТО электрогенерирующего оборудования, согласно ежемесячного графика ППР, по причинам не зависящим от Заказчика. | % | (Фн/П)*100 П – плановое кол-во пунктов графика ППР; Фн - фактическое количество невыполненных пунктов графика ППР по причинам, независящим от Заказчика. | ФЗ>10 | 0 | 5<ФЗ<=10 | 0.5 | 0<ФЗ<=5 | 0.75 | ФЗ=0 | 1 | 16% |  |  |  | Ежемесячный отчет о выполнении графика ППР.
1.2 | Наличие отказов электрогенерирующего оборудования после проведения ТО по причине некачественного выполнения регламентных работ Исполнителем. | шт | Количество аварийных отказов источников энергоснабжения по причине некачественного выполнения регламентных работ Исполнителем. | ФЗ>3 | 0 | 1<=ФЗ<3 | 0.5 | 1<=ФЗ<2 | 0.75 | ФЗ=0 | 1 | 20% |  |  |  | Акты выхода из строя оборудования. Ежесуточная сводка.
1.3 | Своевременность проведения ТО, диагностики, измерений, испытаний вспомогательного оборудования (АСУ ТП и оборудование КИПиА, системы пожароохранной сигнализации, газоснабжения и системы загазованности) | % | ((П-Ф)/П)*100 П – плановое кол-во пунктов графика Ф - фактическое выполнение пунктов графика | ФЗ>10 | 0 | 5<ФЗ<=10 | 0.5 | 0<ФЗ<=5 | 0.75 | ФЗ=0 | 1 | 12% |  |  |  | Отчет о выполнении графиков ППР.
1.4 | Наличие аварийных остановок источников энергоснабжения по вине Исполнителя. | шт | Количество аварийных остановок источников энергоснабжения по вине Исполнителя. | ФЗ>3 | 0 | 1<=ФЗ<3 | 0.5 | 1<=ФЗ<2 | 0.75 | ФЗ=0 | 1 | 20% |  |  |  | Анализ аварийных отключений. Акты аварийных отключений.
1.5 | Невыполнение предупреждающих мероприятий, разработанных при проведеннии расследования аварийных ситуаций. | % | ((П-Ф)/П)*100 П – плановое кол-во пунктов мероприятий Ф - фактическое выполнение пунктов мероприятий | ФЗ>10 | 0 | 5<ФЗ<=10 | 0.5 | 0<ФЗ<=5 | 0.75 | ФЗ=0 | 1 | 12% |  |  |  | Отчет о проведении противоаварийных мероприятий
2. Параметры ПК, ОТ, ТБ и ООС
2.1 | Наличие повторных (неустраненных ранее) замечаний специалистов ОАО "СН-МНГ" при целевых проверках, нарушений требований норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, трудовой и производственной дисциплины | шт | Количество повторных (неустраненных ранее) замечаний специалистов ОАО "СН-МНГ" при целевых проверках, нарушений требований норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, трудовой и производственной дисциплины | ФЗ>10 | 0 | 5<=ФЗ<10 | 0.5 | 0<=ФЗ<5 | 0.75 | ФЗ=0 | 1 | 12% |  |  |  | Акты предписания: целевых проверок специалистами производственного контроля.
3. Организационные параметры
3.1 | Наличие нарушений предоставления ежемесячных отчётов позже, чем на один рабочий день согласно договору. | шт | Количество нарушений предоставления ежемесячных отчётов позже, чем на один рабочий день согласно договору. | ФЗ>3 | 0 | 2<=ФЗ<3 | 0.5 | 0<=ФЗ<2 | 0.75 | ФЗ=0 | 1 | 4% |  |  |  | Письмо о предоставлении отчета с входящим номером.
3.2 | Наличие замечаний (ошибок) в предоставленных ежемесячных отчётах. | шт | Количество замечаний (ошибок) в предоставленных ежемесячных отчётах. | ФЗ>5 | 0 | 2<=ФЗ<5 | 0.5 | 0<=ФЗ<2 | 0.75 | ФЗ=0 | 1 | 4% |  |  |  | Ежемесячные отчёты.
[10 empty] | Итого: |  | 100% | Итого по энергоцентру:
Диапазоны оценок Исполнителя:
Уровень | Оценка Подрядчика | Рекомендации
0-49 | Неудовлетворительно | Снижение объема работ или рассморение вопроса о смене Подрядной оргнанизации
50 | Пороговый уровень достигнут | Пороговый уровень 50 баллов
51-74 | Удовлетворительно | Разработка и реализация Подрядчиком ПКМ (План корректирующих мероприятий)
75 | Целевой уровень достигнут | Целевой уровень 75 баллов
76-99 | Хорошо | Приоритет при осуществлении дальнейшего выбора Подрядчика
100 | Максимальный уровень достигнут | Максимальный уровень 100 баллов
Согласованно в качестве формы:
| ЗАКАЗЧИК: | [10 empty] | ИСПОЛНИТЕЛЬ:
| ОАО «СН-МНГ» | [10 empty] | _____________
| ______________________________ | [10 empty] | _______________________
| __________________________ Ф.И.О. | [10 empty] | ________________________ Ф.И.О.
| М.П. | [10 empty] | М.П.