Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – МТР согласно п.2 «Основные требования к Товару» Формы 2;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанной в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «СН-МНГ»;

  - Плановые сроки поставки товара – до 31 марта 2016г.

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Форма оплаты - Покупатель обязуется осуществить оплату за поставленный Товар в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Продавца оригиналов Товарной накладной (ТОРГ-12), Счета-фактуры. Все расчеты по Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Продавца, указанным в настоящем Договоре.

- Требования к предмету закупки.

| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель углекислотный ОУ-5 | ГОСТ 51057-2001 для классов пожара (А,В,С,Е) до 10000 В | ШТ | 77 |
| 2 | Подставка под огнетушитель П-20 |  | ШТ | 25 |
| 3 | Огнетушитель порошковый ОП-4 | ГОСТ 51057-2001 | ШТ | 64 |
| 4 | Подставка под огнетушитель П-15 |  | ШТ | 52 |
| 5 | Огнетушитель порошковый ОП-8 | ГОСТ 51057-2001 для классов пожара (А,В,С,Е) | ШТ | 8 |
| 6 | Раструб с выкидной трубкой к ОУ5 |  | ШТ | 48 |
| 7 | Шланг с раструбом ЕН-40 для ОП |  | ШТ | 15 |
| 8 | Огнетушитель углекислотный ОУ-7 | ГОСТ Р51017-2009 для классов пожара (А,В,С,Е) до 10000 В | ШТ | 35 |
| 9 | Огнетушитель порошковый ОП-35 | ГОСТ Р51017-2009 | ШТ | 13 |
| 10 | Огнетушитель углекислотный ОУ-10 | для классов пожара (А,В,С,Е) до 10000 В | ШТ | 50 |
| 11 | Огнетушитель углекислотный ОУ-8(5) | для классов пожара (А,В,С,Е) до 10000 В | ШТ | 20 |
| 12 | Огнетушитель порошковый ОП-5 | для классов пожара (А,В,С,Е) | ШТ | 105 |
| 13 | Огнетушитель углекислотный ОУ-3 | ГОСТ 51057-2001 для классов пожара (А,В,С,Е) до 10000 В | ШТ | 6 |
| 14 | Огнетушитель порошковый ОП-10 | для классов пожара (А,В,С,Е) | ШТ | 132 |
| 15 | Ствол ручной внутр.пож.кранов РС-70.01А |  | ШТ | 14 |
| 16 | Ствол ручной РС-50 |  | ШТ | 10 |
| 17 | Рукав "Стандарт" 51 | с 2 головками ГР-50 в комплекте | КОМ | 5 |
| 18 | Рукав напорно-всасывающий с полугайками | к мотопомпе ИЖ МПСБ-01ПС | ШТ | 12 |
| 19 | Рукав пожар. РПМ(В)-50-1,6-УХЛ1 "Гетекс" | с головкой ГР-50 и стволом РС-50.01 | КОМ | 25 |
| 20 | Рукав напорно-всасывающий В-75 | с 2 головками ГР-80 в комплекте | КОМ | 9 |
| 21 | Рукав пожарный напорный РПМ(Д)50-1,6-ТУ1 | с 2 головками ГР-50 в комплекте | КОМ | 40 |
| 22 | Рукав пожар напорный РПМ(П)80-1,6ИМ-УХЛ1 | с 2 головками ГР-80 в комплекте | КОМ | 107 |
| 23 | Рукав пожар напорный РПМ(П)50-1,6ИМ-УХЛ1 | с 2 головками ГР-50 в комплекте | КОМ | 119 |
| 24 | Рукав пожар. латекс РПМ(П)50-1,6ИМ-УХЛ1 | с 2 головками ГР-50 в комплекте | КОМ | 5 |
| 25 | Рукав пожар. латекс РПМ(П)80-1,6ИМ-УХЛ1 | с 2 головками ГР-80 в комплекте | КОМ | 5 |
| 26 | Рукав пожарный латекс (20м;ГР;РС) 77 | Головка рукавная ГР-80, Ствол РС-70 | КОМ | 45 |
| 27 | Рукав пожарный латекс (20м;ГР;РС) 51 | с 2 головками рукавными ГР-50 | КОМ | 80 |
| 28 | Рукав "Армтекс" 51 | с 2 головками рукавными ГР-50 | КОМ | 75 |
| 29 | Разветвление трехходовое РТ-80 |  | ШТ | 12 |
| 30 | Головка муфтовая ГМВ-125 |  | ШТ | 13 |
| 31 | Головка заглушка ГЗВ-125 |  | ШТ | 12 |
| 32 | Сетка всасывающая с клапаном Богданова | к мотопомпе ИЖ МПСБ-01ПС | КОМ | 11 |
| 33 | Сетка всасывающая СВ-80 | с обратным клапаном | КОМ | 9 |
| 34 | Головка заглушка ГЗ-80 |  | ШТ | 15 |
| 35 | Головка заглушка ГЗ-50 |  | ШТ | 7 |
| 36 | Головка муфтовая ГМ-70 |  | ШТ | 5 |
| 37 | Головка муфтовая ГМ-50 |  | ШТ | 15 |
| 38 | Головка муфтовая ГМ-80 |  | ШТ | 20 |
| 39 | Головка переходная ГП-50х80 |  | ШТ | 40 |
| 40 | Головка переходная ГП-50х70 |  | ШТ | 50 |
| 41 | Головка переходная ГП-70х80 |  | ШТ | 55 |
| 42 | Кольцо уплотнительное резиновое КН-80 |  | ШТ | 40 |
| 43 | Кольцо уплотнительное резиновое КН-50 |  | ШТ | 70 |
| 44 | Разветвление трёхходовое РТ-70 |  | ШТ | 17 |
| 45 | Полотнище противопожарное 1,5х2м |  | ШТ | 121 |
| 46 | Багор пожарный |  | ШТ | 42 |
| 47 | Ящик пожарный для песка 750х600х640 |  | ШТ | 14 |
| 48 | Ящик пожарный со щитом 1700х1000х550 | Ящик разборный – V-0,5м3 Комплектация щита: Огнетушитель ОУ-5-2 шт Лопата штыковая – 1шт Топор пожарный – 1 шт Полотнище противопож.1,5х2м – 1 шт Ведро пожарное – 2 шт Багор пожарный – 1 шт Лом пожарный – 1 шт Лопата совковая – 1 шт | ШТ | 30 |
| 49 | Огнетушитель ранцевый РЛО-М.00.000ПС |  | ШТ | 35 |
| 50 | Полотно противопожарное ПП-300(1,5х2) | Чехол-сумка, паспорт | ШТ | 103 |
| 51 | Крюк пожарный с деревянной ручкой | Длина 1,6м | ШТ | 4 |
| 52 | Сальник механический Seal Mechanica | 78130-YB4-003 | ШТ | 10 |
| 53 | Фильтр воздушный мотопомпа HONDA WH20Х | 160-17210-ZE1-505 17210ZE1505 | ШТ | 10 |
| 54 | Фильтр воздушный мотопомпа HONDA WH20Х | 17211-ZB2-000 17211ZB2000 | ШТ | 10 |
| 55 | Корпус в сборе с крышкой фильтра воздуш. | HONDAWH20Х 160 200-8К03-32 | КОМ | 5 |
| 56 | Набор прокладок HONDA | GX140-06111-ZH8-405 | НАБ | 10 |
| 57 | Прокладка голова цилиндра 12251-ZF1-800 | HONDAWH20Х | ШТ | 10 |
| 58 | Прокладка крышка клапанная | HONDAWH20Х GX120-12391-ZE1-000 | ШТ | 10 |
| 59 | Прокладка картера мотопомпа HONDAWH20Х | аналог GX160 | ШТ | 10 |
| 60 | Кольцо стандартное мотопомпа HONDAWH20Х | УСН 30260-13010-ZE1-023 | ШТ | 10 |
| 61 | Кольцо стандартное мотопомпа HONDAWH20Х | УСН 30260-13010-ZE1-025 | ШТ | 10 |
| 62 | Шатун стандартный HONDA | GX160-13200-ZE1-010 | ШТ | 10 |
| 63 | Клапан выпускной HONDA | 160-14711-ZE1-000 | ШТ | 10 |
| 64 | Клапан выпускной HONDA | 160-14721-ZE1-000 | ШТ | 10 |
| 65 | Втулка впускного клапана HONDA | GX160-12204-ZE1-306 | ШТ | 10 |
| 66 | Ось коромысла GX120 HONDA | HONDAWH20Х | ШТ | 10 |
| 67 | Штанга толкателя 14410 ZE1-010 | HONDAWH20Х | ШТ | 10 |
| 68 | Тарелка впускного клапана HONDA | GX160-14771-ZE1-000 | ШТ | 10 |
| 69 | Гайка нижняя коромысла HONDA | GX160-14457--ZE1-013 | ШТ | 10 |
| 70 | Голова цилиндра-12210-ZH8-000 | HONDAWH20Х | ШТ | 10 |
| 71 | Пластина толкателя 14791-ZE1-010 | HONDAWH20Х | ШТ | 10 |
| 72 | Сальник GX160 | HONDAWH20Х | ШТ | 30 |
| 73 | Вал распределительный 4100-ZE1-812 | HONDAWH20Х | ШТ | 10 |
| 74 | Катушка зажигания GX160-30500-ZE1-033 | HONDAWH20Х | ШТ | 10 |
| 75 | Выключатель останова GX120-36100-ZE1-015 | HONDAWH20Х | ШТ | 15 |
| 76 | Датчик масла 15510-ZE1-023 | HONDAWH20Х | ШТ | 15 |
| 77 | Реле датчика масла GX120-36100-ZН7-003 | HONDAWH20Х | ШТ | 15 |
| 78 | Колпачок свечи GX120-30600-ZE1-013 | HONDAWH20Х | ШТ | 10 |
| 79 | Карбюратор Europa 16100-ZН8-822 | HONDAWH20Х | ШТ | 10 |
| 80 | Бак топливный GX120 | HONDAWH20Х | ШТ | 2 |
| 81 | Кран топливный SH2900dx | HONDAWH20Х | ШТ | 5 |
| 82 | Кран топливный GX120 -16050 | HONDAWH20Х | ШТ | 5 |
| 83 | Прокладка изоляционная 1624-ZE1-000 | HONDAWH20Х | ШТ | 10 |
| 84 | Стартер ручной SH2900dx-28400-ZB2-000 | HONDAWH20Х | ШТ | 10 |
| 85 | Крыльчатка вентилятор.GX160-195М-ZE1-000 | HONDAWH20Х | ШТ | 10 |
| 86 | Блок цилиндр 12000-ZE1-812 | HONDAWH20Х | ШТ | 10 |
| 87 | Глушитель маслянный GX120 | HONDAWH20Х | ШТ | 10 |
| 88 | Комплект шатунн. поршн. к HONDAWH20Х | поршень комплект колец палец шатун | КОМ | 15 |
| 89 | Ведро пожарное | Конусообразное | ШТ | 70 |
| 90 | Гидроэлеватор Г-600 |  | ШТ | 12 |
| 91 | Мотопомпа передвижная МП-800 (МП-13/60) / или аналог в полном соответствии техническим параметрам |  | ШТ | 2 |
| 92 | Мотопомпа РТG-208 / или аналог в полном соответствии техническим параметрам |  | ШТ | 9 |
| 93 | Стенд мет.противопожарный 1300х1500х500 |  | ШТ | 4 |
| 94 | Мотопомпа HONDA WH20Х / или аналог в полном соответствии техническим параметрам | Назначение-пожарная; Максимальная производительность- куб.м/ч30; Максимальный напор- 50 м; Диаметр патрубков- ммG2 (50мм); Размер частиц-5мм; Тип топлива-бензин; Емкость бака- 3,6 л; Габариты мм -435х375х400; Масса - 23,5 кг | ШТ | 5 |
| 95 | Воздуходувка бензиновая CHAMPION PS257 / или аналог в полном соответствии техническим параметрам | Для лесопожаротушения (Ранцевого типа) | ШТ | 56 |
| 96 | Войлок муллитокремнезем.МКРВ-200 | ГОСТ 23619-79 | Т | 0,04 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 2 квартала 2015г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 4 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 5 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 6К к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 6Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

-  дилером, представителем, дистрибьютором, партнером с опытом поставки продукции, аналогичной предмету тендера (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями, отзывами покупателей и т.д.).

3.5. Условия проекта договора (форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

- Прочие требования.

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.