Форма 5 «Техническое задание»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № ____20___________

«_13___» ____03______ _2015______ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – подвесная арматура;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанных в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

  - Плановые сроки поставки товара – май-июнь 2015г.

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Условия оплаты – Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании выставленной Поставщиком счета-фактуры в течение 90 (девяноста), но не ранее 60 (шестидесяти) дней с момента получения Покупателем оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

- Основные требования к продукту.

| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серьга СР-12-16 |  | ШТ | 336 |
| 2 | Скоба СК-16-1А |  | ШТ | 24 |
| 3 | Скоба СК-12-1А |  | ШТ | 108 |
| 4 | Зажим НКК 1-1Б |  | ШТ | 46 |
| 5 | Узел крепления КГП-12-1А |  | ШТ | 24 |
| 6 | Узел крепления КГН-16-5 |  | ШТ | 24 |
| 7 | Звено промежуточное ПРР-12-1А |  | ШТ | 24 |
| 8 | Зажим плашечный ПС-2-1 |  | ШТ | 42 |
| 9 | Звено промежуточное 2ПР-7-1 |  | ШТ | 36 |
| 10 | Узел крепления КГП-7-2В |  | ШТ | 306 |
| 11 | Звено промежуточное ПРВ-12-1 |  | ШТ | 24 |
| 12 | Звено промежуточное ПТМ-12-2 |  | ШТ | 48 |
| 13 | Изолятор полимерный ЛКГ 70-180/350-S-ГС |  | ШТ | 4 |
| 14 | Скоба СК-70-1Б |  | ШТ | 218 |
| 15 | Зажим петлевой ПА-3-1В |  | ШТ | 98 |
| 16 | Зажим плашечный HEL-3591 |  | ШТ | 18 |
| 17 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-3А |  | ШТ | 4 |
| 18 | Зажим заземляющий ЗПС 70-3В |  | ШТ | 42 |
| 19 | Зажим поддерживающий ПГГ 25/6-12А |  | ШТ | 46 |
| 20 | Изолятор линейн. подв. ЛК70/10-И 3СС |  | ШТ | 24 |
| 21 | Зажим натяжной НЗ-60/11-17 |  | ШТ | 348 |
| 22 | Арматура непаенного провода ЕАКТ-1658 |  | ШТ | 6 |
| 23 | Зажим аппаратный А1А-120-1У |  | ШТ | 6 |
| 24 | Изолятор линейный подве. ЛК-70/35-И-2-ГС |  | ШТ | 60 |
| 25 | Зажим аппаратный А2А-150-8 |  | ШТ | 54 |
| 26 | Зажим ответвительный ОА-150-1 |  | ШТ | 3 |
| 27 | Зажим соединительный овальный СОАС-150-3 |  | ШТ | 30 |
| 28 | Зажим заземляющий ЗПС-50-3г |  | ШТ | 4 |
| 29 | Коромысло 2КУ-21-1 |  | ШТ | 24 |
| 30 | Ушко специальное УС-6-16 |  | ШТ | 24 |
| 31 | Ушко специальное УС-12-16 |  | ШТ | 24 |
| 32 | Узел крепления КГН-12-1 |  | ШТ | 288 |
| 33 | Зажим поддерживающий ПГУ-2-5 |  | ШТ | 12 |
| 34 | Зажим поддерживающий ПГУ-2-1 |  | ШТ | 306 |
| 35 | Зажим заземляющий ЗПС-35-3Г |  | ШТ | 46 |
| 36 | Изолятор полимер.ЛК-70/35-И(ИУ)-3СП(СС) |  | ШТ | 822 |
| 37 | Гаситель вибрации ГПГ-1,6-11-400/16 |  | ШТ | 142 |
| 38 | Звено промежуточное ПРС-12-1А |  | ШТ | 24 |
| 39 | Зажим натяжной НБН-2-7 |  | ШТ | 78 |
| 40 | Звено промежуточное ПРВ-7-1 |  | ШТ | 42 |
| 41 | Звено промежуточное 2ПР-7-1 |  | ШТ | 36 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 4 квартала 2014г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Основные требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 2 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 3 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 4 к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 4Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз, официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции) или официальным дилером завода-производителя (при наличия опыта работы с данным производителем на протяжении последних 2 лет).

- Условия выполнения работ (поставки товаров).

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место отгрузки Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.