Форма 5 «Техническое задание»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № _____56__________

«_14___» ____11______ ___2014____ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – Лабораторное оборудование;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанных в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

  - Плановые сроки поставки товара – февраль-май 2015г

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Условия оплаты – Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании выставленной Поставщиком счета-фактуры в течение 90 (девяноста), но не ранее 60 (шестидесяти) дней с момента получения Покупателем оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

- Основные требования к продукту.

| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ареометр для нефти АНТ-1 диап.890-950 ГОСТ 18481-81 |  | ШТ | 15 |
| 2 | Комплект стекла (метод А) ГОСТ 11851-85 | Согласно техническому заданию: Приложение №1 – 1 л.; | КОМ | 8 |
| 3 | Пьезоэлемент ТА7.124-006-01 |  | ШТ | 10 |
| 4 | Пьезоэлемент ТД7.124-006 к ИУТ |  | ШТ | 10 |
| 5 | Секундомер электронный СТЦ-2М |  | ШТ | 2 |
| 6 | Воронка дел на 500мл для хлор солей |  | ШТ | 40 |
| 7 | Вата силанизированная стеклянная |  | ГР | 10 |
| 8 | Электрод InLab 740 |  | ШТ | 3 |
| 9 | Шланг силиконовый вн.d=8мм, нар.d=12мм, бухта 25м |  | М | 25 |
| 10 | Кружка фарфоровая с носиком №2(500мл) |  | ШТ | 10 |
| 11 | Ареометр АНТ-2 830-910 |  | ШТ | 6 |
| 12 | Цилиндр град.мерн.(градуировка от нуля)DURAN 100мл 2177-99 |  | ШТ | 30 |
| 13 | Комплект прокладок для бомбы Рейда,10шт |  | КОМ | 3 |
| 14 | Чашка для выпариван.форфоровая вм.50мл |  | ШТ | 10 |
| 15 | Пакет тедларовый 1л |  | ШТ | 5 |
| 16 | Подставка для колб круглодонных 500мл |  | ШТ | 15 |
| 17 | Термометр ртутный дел.0,01 ТР +40+44 |  | ШТ | 5 |
| 18 | Термометр ртутный дел.0,01 ТР +44+48 |  | ШТ | 3 |
| 19 | Пинцет прямой, длина 200 № 3015 |  | ШТ | 1 |
| 20 | Стеклорез для ампул, 185 № 5190 |  | ШТ | 1 |
| 21 | Вискозиметр ВНЖ, диам. Кап. 0,45 |  | ШТ | 5 |
| 22 | Промывалка д/дистил.воды полипропилен.V-500мл 001-831 |  | ШТ | 30 |
| 23 | Промывалка д/токсич.жидк полипропилен.V-500мл 001-834 |  | ШТ | 10 |
| 24 | Воронка полипропил.не проэрачная 81 мм 001-888 |  | ШТ | 25 |
| 25 | Промывалка д/воды и масел полипропилен.V-500мл 001-825 |  | ШТ | 10 |
| 26 | Обогреват. масл.настен.б/терморег.д/МЛК 1000Вт/220В |  | ШТ | 6 |
| 27 | Маркер по лаб.стеклу спиртосмыв.крас |  | ШТ | 2 |
| 28 | Скруббер ECS 3000 ОР.4929.В.04.02 |  | ШТ | 3 |
| 29 | Соединитель печи и скруббера ECS 3000 ОР.4929.В.04.05 |  | ШТ | 3 |
| 30 | Трубка для сжигания ECS 3000 ОР.4929.В.04.06 |  | ШТ | 25 |
| 31 | Соединение стеклянное 1/4 ECS 3000 ОР.4929.В.04.03 |  | ШТ | 3 |
| 32 | Холодильник стеклянный ХПТ-1-400-14-14 |  | ШТ | 20 |
| 33 | Банка из ПВД V-40 мл капельница |  | ШТ | 50 |
| 34 | Чашка конич. высокая d 217 мм 4354 |  | ШТ | 2 |
| 35 | Чашка конич. высокая d 300 мм 4357 |  | ШТ | 1 |
| 36 | Бутыль для хранения нефти 3500мл |  | ШТ | 20 |
| 37 | Пробирка центрифужная (импортная) 10мл Brand |  | ШТ | 300 |
| 38 | Цилиндр мерный с носик.стекл.осн.1-100-2 |  | ШТ | 60 |
| 39 | Колба круглодонная со шлиф.29/32 V-100мл |  | ШТ | 35 |
| 40 | Электрод Inlab 741 |  | ШТ | 3 |
| 41 | Электрод Inlab Expert Pro |  | ШТ | 5 |
| 42 | Бутылка для хранения.нефти, темн.Объем 2,5 л |  | ШТ | 50 |
| 43 | Набор ареометров АОН-1(19 штук) |  | НАБ | 1 |
| 44 | Кипелки |  | ШТ | 5 |
| 45 | Вискозиметр ВНЖ диаметр капил. 0,8 ВИТ-2 |  | ШТ | 10 |
| 46 | Трубка силиконовая 6х1,5 |  | М | 15 |
| 47 | Пневмосопративление регулируемое с ЗИП 214.4.060.042 |  | ШТ | 6 |
| 48 | Вискозиметр стеклянный ВНЖ O 1,08 |  | ШТ | 15 |
| 49 | Вискозиметр стеклянный ВНЖ O.1,41 |  | ШТ | 10 |
| 50 | Насос для титратора Карла Фишера V 20 Solvent Manager M Toledo |  | ШТ | 5 |
| 51 | Флакон к плотномеру DЕ 45 |  | ШТ | 25 |
| 52 | Рамка ячейки SLFA 20 |  | ШТ | 5000 |
| 53 | Окно ячейки SLFA 20 |  | ШТ | 5000 |
| 54 | Контейнер ячейки SLFA 20 |  | ШТ | 3000 |
| 55 | Септа Termogreen LB-2 |  | ШТ | 5 |
| 56 | Кольцо изолирующее печи для ТОХ 100 |  | ШТ | 2 |
| 57 | Предохранитель плавкий 93С для ТОХ 100 |  | ШТ | 3 |
| 58 | Игла модуля ввода тупая для ТОХ 100 |  | ШТ | 5 |
| 59 | Колба круглодонная 1000 мл шлиф 24 40 |  | ШТ | 12 |
| 60 | Цилиндр приемный градуир. шлиф 24 40 |  | ШТ | 12 |
| 61 | Фитинг вх. для соед.отвод.трубок ЕСS3000 |  | ШТ | 10 |
| 62 | Аппарат д/опр.воды АКОВ-10(Дина-Старка) |  | ШТ | 22 |
| 63 | Ареометр для нефти АНТ-1 диап.830-890 ГОСТ 18481-81 |  | ШТ | 20 |
| 64 | Бюретка с краном 1-1-2-10-0,05 |  | ШТ | 15 |
| 65 | Вискозиметр капил.прозр.жидк.ВПЖ-2(0,73) |  | ШТ | 6 |
| 66 | Вискозиметр капил.прозр.жидк.ВПЖ-4(0.62) |  | ШТ | 4 |
| 67 | Вискозиметр капил.прозр.жидк.ВПЖ-2(0,99) |  | ШТ | 3 |
| 68 | Воронка лабораторная В-56-80-ХС |  | ШТ | 25 |
| 69 | Воронка лабораторная В-100-150-ХС |  | ШТ | 70 |
| 70 | Воронка лабораторная В-75-110-ХС ГОСТ 25336-82 |  | ШТ | 25 |
| 71 | Воронка лабораторная В-36-56-ХС |  | ШТ | 15 |
| 72 | Груша резиновая ПХВ-50мл |  | ШТ | 50 |
| 73 | Груша резиновая ПХВ-150мл |  | ШТ | 50 |
| 74 | Колба коническая со шлифомКН-1-100-29/32 ТУ 92-891.029-91 |  | ШТ | 25 |
| 75 | Колба коническая без шлифаКН-2-250-34Т/С ГОСТ 92-891-029-91 |  | ШТ | 60 |
| 76 | Ловушки к аппарату АКОВ-10(10см3-0,1см3) |  | ШТ | 30 |
| 77 | Палочка стеклянная d 6мм дл.200мм |  | ШТ | 100 |
| 78 | Пипетка прям.град. на полн. слив 2-1-2-1 |  | ШТ | 60 |
| 79 | Пипетка прям.град. на полн. слив 2-1-2-2 |  | ШТ | 30 |
| 80 | Пипетка прям.град.на полн.слив 2-1-2-5 |  | ШТ | 30 |
| 81 | Пипетка прям.град.на полн.слив 2-1-2-10 |  | ШТ | 30 |
| 82 | Стакан высокий с носиком ВН-600 |  | ШТ | 25 |
| 83 | Стакан высокий с носиком со шкал В-1-250 ГОСТ 25336-82 |  | ШТ | 60 |
| 84 | Стаканчик взвеш. высокий (бюкс)СВ- 34/12 |  | ШТ | 85 |
| 85 | Стаканчик взвеш. низкий (бюкс) СН-45/13 |  | ШТ | 85 |
| 86 | Воронка фильтрующая ВФ-1-32 пор.40 |  | ШТ | 25 |
| 87 | Термометр лаб.ртутн.ТЛ-4№2(0+55С) |  | ШТ | 10 |
| 88 | Термометр лаб.ртутн.ТЛ-2№2(0+100о/100мм) |  | ШТ | 20 |
| 89 | Цилиндр мерный с носик.пласт.осн.1-100-2 |  | ШТ | 100 |
| 90 | Часы песочные ЧП-10 |  | ШТ | 10 |
| 91 | Часы песочные ЧП-5 |  | ШТ | 10 |
| 92 | Штатив лабор.с набором лапок ШЛ |  | ШТ | 6 |
| 93 | Метрошток д/замер.уровня бензина МСШ-3,5 |  | ШТ | 30 |
| 94 | Бюретка с краном 1-1-2-25-0,1 |  | ШТ | 30 |
| 95 | Цилиндр мерный с носиком 1-50-2 |  | ШТ | 60 |
| 96 | Колба мерная со стекл.пробкой тип 2-100 |  | ШТ | 25 |
| 97 | Пипетка б/дел.с расшир.и меткой 2-2-10 (Мора)ГОСТ 29169-91 |  | ШТ | 25 |
| 98 | Термометр ртутный дел.0,01 ТР-1№7 +24+28 ГОСТ 13646-68 |  | ШТ | 10 |
| 99 | Капельница д/реактивов 2-25мл ГОСТ 25336-82 |  | ШТ | 25 |
| 100 | Капельница для реактивов 2-50мл ГОСТ 25336-82 |  | ШТ | 25 |
| 101 | Пробирка П-2-20-14/23 ГОСТ 1770-74 |  | ШТ | 60 |
| 102 | Пробка полиэтиленовая под шлиф №14/23 |  | ШТ | 60 |
| 103 | Вискозиметр капил.непрозр.жидк.ВНЖ(0,61) |  | ШТ | 20 |
| 104 | Ерш для пробирок диам.30мм |  | ШТ | 100 |
| 105 | Ерш для посуды диам.50мм |  | ШТ | 100 |
| 106 | Карандаш по стеклу(маркер) |  | ШТ | 60 |
| 107 | Секундомер СОП-пр-2а-2-010 |  | ШТ | 1 |
| 108 | Термометр ТИН-8 №1(-80+20оС) |  | ШТ | 10 |
| 109 | Термометр ТН-6 (-30+60оС/100мм)д/нефтепр |  | ШТ | 5 |
| 110 | Стул лабораторный |  | ШТ | 6 |
| 111 | Тумба металлическая подкатная с 4 ящик. 420х600х720 |  | ШТ | 6 |
| 112 | Стол лабораторный Л-П-1200 без стойки "Эпак-Сервис" | Или аналог | ШТ | 2 |
| 113 | Насос перекачки для бензина |  | ШТ | 5 |
| 114 | Стеллаж 2000х600х2000 (5 полок) |  | ШТ | 2 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении и изготовленной не ранее 2 полугодия 2014г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Основные требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 2 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 3 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 4 к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 4Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз, официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции) или официальным дилером завода-производителя (при наличии опыта работы с данным производителем на протяжении последних 2 лет).

- Условия выполнения работ (поставки товаров).

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место отгрузки Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.