## Форма 8.1
| Расчет договорной цены строительства объекта | [20 empty] | Форма 8.1
| Стройка: | Газопровод ДНС-2 Аганского месторождения-Аганский КСП
| Объект: | Газопровод ДНС-2 Аганского месторождения-Аганский КСП
| кол-во км: | 9.25
№ | № сметы, виды работ и затрат | Базисный уровень цен 2001г. | [9 empty] | Текущий уровень цен
|  | Стоимость объекта всего | в том числе: | [6 empty] | Трудозатраты основных рабочих | Трудозатраты рабочих-механизаторов | Стоимость МТР всего | в том числе: |  |  |  | Оплата труда основных рабочих | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (за вычетом гр. 9) | Оплата труда механизаторов | Накладные расходы | Сметная прибыль | Всего
|  |  | Оплата труда основных рабочих | Стоимость ЭММ | в том числе оплата труда механизаторов | Стоимость материалов | в том числе доставка материалов на объект | Накладные расходы | Сметная прибыль |  |  |  | Поставка Заказчика |  | Поставка Подрядчика
[13 empty] | Стоимость оборудования | Стоимость материалов | Стоимость оборудования | Стоимость материалов
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Строительно-монтажные работы
ВЛ-6 кВ
01-С130.1-01 | Демонтажные работы. ВЛ-6кВ | 1076 | 194 | 453 | 68 | 0 | 11 | 280 | 149 | 7.24 | 1.97
01-С130.2-01 | Демонтажные работы. ВЛ-6кВ | 1076 | 194 | 453 | 68 | 0 | 11 | 280 | 149 | 7.24 | 1.97
04-С130.1-01 | Строительные работы. ВЛ-6 кВ | 48941 | 6953 | 6682 | 761 | 26506 | 0 | 6323 | 2477 | 230.01 | 18.62
04-С130.1-02 | Электромонтажные работы. ВЛ-6кВ | 14096 | 774 | 280 | 10 | 11685 | 0 | 886 | 471 | 26.8 | 0.26
04-С130.2-01 | Строительные работы. ВЛ-6 кВ | 14351 | 1910 | 2980 | 328 | 6354 | 0 | 2132 | 975 | 63.45 | 7.52
04-С130.2-02 | Электромонтажные работы. ВЛ-6кВ | 8206 | 94 | 177 | 36 | 7710 | 0 | 147 | 78 | 3.23 | 0.94
Газопровод
01-03-01. | Демонтажные работы | 678660 | 119244 | 312166 | 34492 | 3355 | 15008 | 146116 | 97779 | 4304.55 | 862.96
02-03-01. | Отсыпка узлов задвижек | 2758819 | 89824 | 405317 | 55366 | 1951991 | 74923 | 193236 | 118451 | 3087.73 | 1329.99
02-03-02. | Строительные работы. Узел 1 | 395757 | 44362 | 37103 | 4557 | 243242 | 0 | 46465 | 24585 | 1518.28 | 109.39
02-03-03. | Строительные работы. Узел 3 (узел сбора конденсата) | 270617 | 50916 | 24103 | 2153 | 148552 | 0 | 39539 | 7507 | 1712.96 | 52.06
02-03-04. | Строительные работы. Узлы 2, 4-7 | 54351 | 11691 | 4166 | 482 | 25395 | 0 | 9406 | 3693 | 398.63 | 12.91
02-03-05. | Строительные работы. Узел 8 | 225452 | 23277 | 27520 | 3382 | 134030 | 0 | 26632 | 13993 | 798.5 | 79.39
02-03-06. | Приобретение и монтаж дренажной емкости V=8м3 (Узел 1) | 9388 | 2412 | 1397 | 186 | 1838 | 0 | 2182 | 1559 | 83.6 | 4.57
02-03-07. | Приобретение и монтаж емкости ГЭЭ 1-1-6,3-1,6 (Узел 1) | 8082 | 1924 | 1306 | 176 | 1828 | 0 | 1764 | 1260 | 66.7 | 4.34
02-03-08. | Приобретение и монтаж КВС-Г-3-300-8,0-П (Узел 1) | 4680 | 1099 | 578 | 65 | 1327 | 0 | 978 | 698 | 38.1 | 1.59
02-03-09. | Приобретение и монтаж емкости V=25 м3 | 9388 | 2412 | 1397 | 186 | 1838 | 0 | 2182 | 1559 | 83.6 | 4.57
02-03-10. | Приобретение и монтаж дренажной емкости V=5м3 (Узел 8) | 8082 | 1924 | 1306 | 176 | 1828 | 0 | 1764 | 1260 | 66.7 | 4.34
02-03-11. | Приобретение и монтаж КВС-Г-П-300-8,0-Л (Узел 8) | 4680 | 1099 | 578 | 65 | 1327 | 0 | 978 | 698 | 38.1 | 1.59
02-03-12. | Монтаж газопровода | 16892494 | 872745 | 2460846 | 300774 | 11637345 | 12622 | 1206946 | 714612 | 30338.54 | 7977.54
02-03-13. | Устройство переездов (ТПР 57.033-87) | 52872 | 6245 | 1259 | 126 | 29892 | 165 | 9456 | 6020 | 211.36 | 3.07
ДНС-2
02-02-01. | Строительные работы. Блок БМА | 35139 | 3824 | 4266 | 541 | 21333 | 0 | 4019 | 1697 | 129.58 | 12.86
02-02-02. | Приобретение и монтаж блок-бокса БМА | 12796 | 3576 | 1845 | 227 | 1898 | 0 | 3195 | 2282 | 121 | 5.49
02-02-03. | Строительные работы. Сети общие | 658048 | 79879 | 67698 | 6800 | 404810 | 0 | 74266 | 31395 | 2677.84 | 157.33
02-02-04. | Приобретение и монтаж УУГ, ФГ | 22010 | 5401 | 3408 | 446 | 4780 | 0 | 4912 | 3509 | 187.2 | 10.95
02-02-05. | Технологические трубопроводы. УУГ | 108653 | 11857 | 14253 | 1654 | 62531 | 0 | 11726 | 8286 | 390.24 | 41.49
02-02-06. | Приобретение и монтаж блока подачи реагента | 30555 | 8120 | 6776 | 1078 | 2414 | 0 | 7726 | 5519 | 268.62 | 25.17
02-02-07. | Технологические трубопроводы. Блок подачи реагента | 89946 | 14583 | 8388 | 809 | 44659 | 0 | 14058 | 8258 | 479.67 | 20.19
02-02-09. | Приобретение и монтаж емкости V=12,5м3 | 25582 | 4178 | 3296 | 427 | 11476 | 0 | 3869 | 2763 | 141.96 | 10.59
02-02-10. | Сети газопровода | 208219 | 29092 | 34651 | 3900 | 97913 | 0 | 28100 | 18463 | 961.8 | 98.2
04-02-01. | Сети электрические | 380437 | 16427 | 12676 | 2797 | 321764 | 0 | 18269 | 11301 | 596.4 | 77.12
04-02-02. | Электрообогрев трубопроводов | 29972 | 745 | 843 | 114 | 26967 | 0 | 859 | 558 | 24.68 | 3.24
04-02-03. | Электрообогрев емкости | 65722 | 240 | 339 | 47 | 64686 | 0 | 274 | 183 | 7.86 | 1.33
07-02-01. | Благоустройство территории | 72283 | 1923 | 3678 | 446 | 60953 | 0 | 3501 | 2228 | 72.03 | 11.73
| ИТОГО по строительно-монтажным работам | 23200430 | 1419138 | 3452184 | 422743 | 15362227 | 102740 | 1872466 | 1094415 | 49144.2 | 10955.28 | 100508185 | 0 | 72956476 | 182550 | 27369159
в том числе стоимость работ без учета стоимости материалов Заказчика и оборудования (для лимитированных затрат)
Временные здания и сооружения
ИТОГО с учетом затрат на ВрЗиС
Прочие работы и затраты, в том числе:
| - Зимнее удорожание | 1473227
- Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций
- Перебазировка техники (Приложение 1)
- Доставка материалов на объект (Приложение 2)
- Затрат на разницу в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии, отпускаемой энергосистемой России (Приложение 4)
- Пусконаладочные работы (Приложение 5)
| ИТОГО с учетом прочих работ и затрат | 24673657
Непредвиденные затраты
ВСЕГО с учетом всех затрат
| НДС | [19 empty] | 18%
ВСЕГО с учетом НДС, в том числе:
|  |  | ВСЕГО | в том числе:
2016
| Стоимость работ без учета оборудования поставки Заказчика с НДС (тыс. руб.) | [8 empty] | Подрядчик не вправе изменять структуру расчетов, вносить изменения в базисную стоимость (СМР, МТР, затраты на временные здания и сооружения, лимитированные затраты, прочие затраты, рассчитанные на основании ПОС, непредвиденные расходы). Стоимость СМР в текущем уровне цен необходимо определять путем применения к базисной стоимости индексов к элементам прямых затрат, а также внесением показателей Подрядчика в ячейки, заполненные желтым цветом. Стоимость МТР в текущем уровне цен должна быть проставлена в текущих ценах. Не допускается исключать или обнулять какие либо позиции МТР в ней. Ценовые параметры окончательной оферты не должны превышать ценовые параметры первоначальной оферты. В случае несоответствия предоставленного расчета стоимости договорной цены указанным требованиям оферта претендента будет отклонена."
Ценовые нормативы, используемые в расчете (базисно-индексный метод): - указать в ценах какого периода выполнен расчет
СМР
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Значения
1 | Индекс оплаты труда
2 | Индекс эксплуатации машин и механизмов
3 | Временные здания и сооружения | % | 3.5%
4 | Зимнее удорожание | % | 6.35%
5 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций | % | 1.5%
8 | Составление тех.отчета | % | -
6 | Непредвиденные затраты | % | 1.5%
7 | Уровень накладных расходов | % | 86.41%
8 | Уровень сметной прибыли | % | 47.53%
Note on H8: В сметах учтена стоимость доставки материалов (ТЕР25) и перевозка грузов (311) их следует исключать из ЭММ (в целях исключения "двойного счета")

## Приложение 1 к форме 8
Заказчик: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | [7 empty] | Приложение 1 к форме 8
Подрядчик:
Расчет стоимости перебазировки техники от базы на объект:
Стройка: Газопровод ДНС-2 Аганского месторождения-Аганский КСП
Объект: Газопровод ДНС-2 Аганского месторождения-Аганский КСП
Транспортное средство | Наименование строительной техники | Кол-во единиц | Расстояние км | Скорость, км/ч | Время, час | Цена маш./час | Стоимость, руб. | Кол-во ходок | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Итого затраты по перебазировки техники на объект | [8 empty] | 0
Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## прил. №2 к ф.8
Приложение № 2 к форме 8
Расчет стоимости доставки материалов на объект
Стройка: Газопровод ДНС-2 Аганского месторождения-Аганский КСП
Объект: Газопровод ДНС-2 Аганского месторождения-Аганский КСП
| Лот №ХХХ | [11 empty] | руб., без НДС
№ п/п | Наименование материала. | Класс дорог | Расстояние доставки, км | Вес материала, тн. | Грузоподъемность траспортного средства, тн | Стоимость 1 маш/часа, руб. | 1Норма времени, м/час./рейс |  |  | Стоимость доставки 1 тн*км, руб. |  |  | 3Всего стоимость доставки материалов на объект, руб. (5*13)
[7 empty] | всего | 2в т.ч. затраты при простое транспорта под погрузкой/ разгрузкой | расчетное время транспортировки (8-9) | всего (7*8/6) | в т.ч. затраты при простое транспорта под погрузкой/ разгрузкой (7*9/6) | расчетная стоимость транспортировки (11-12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Автосамосвал, из карьера
1 | Песок | 1 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Песок | 2 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Песок | 3 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Итого песок | [11 empty] | #DIV/0!
Автосамосвал вне карьера
2 | Щебень | 1 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Щебень | 2 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Щебень | 3 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Итого щебень | [11 empty] | #DIV/0!
Лесовоз
3 | Лесоматериалы | 1 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Лесоматериалы | 2 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Лесоматериалы | 3 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Итого лесоматериалы | [11 empty] | #DIV/0!
Автомобиль бортовой
4 | Прочие материалы | 1 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Прочие материалы | 2 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Прочие материалы | 3 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Итого прочие материалы | [11 empty] | #DIV/0!
| Всего |  |  | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
1 - нормативное время пробега (с учетом времени под погрузку/разгрузку) принимается по ТССЦ 81-01-2001 "Территориальный сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства в Ханты-Мансийском Автономном Округе - Югра" с учетом класса груза, класса дорог и максимальной грузоподъемности транспортного средства.
2 - нормативное время простоя транспорта под погрузкой/разгрузкой подлежит учету один раз вне зависимости от количества классов дорог. Расчетное время простоя определяется как разница между нормативным временем транспортировки груза на 1 км. и нормативным временем пробега на 1км. свыше 30 или 200 км (в зависимости от условий перевозки)
3 - включает в себя все затраты, связанные с перевозкой груза в соответствии с МДС -81-2.99. (в том числе простой автомобиля в пунктах погрузки и выгрузки, порожний пробег, технологические перерывы и простои).
Наименование подрядной организации

## Приложение 3 к форме 8
Приложение №3 к форме 8.1
Ориетировочная стоимость материалов
| Стройка: | Газопровод ДНС-2 Аганского месторождения-Аганский КСП
| Объект: | Газопровод ДНС-2 Аганского месторождения-Аганский КСП
№ п/п | Код ресурса | Наименование материально-технических ресурсов | Ед. изм. | Поставщик
|  |  |  | Заказчик |  |  | Подрядчик
|  |  |  | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Кол-во | Цена за ед., руб.* | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т |  |  |  | 0.0142 | 53101 | 754
2 | 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т |  |  |  | 0.0739 | 74465.09 | 5503
3 | 101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16 (18) мм | т |  |  |  | 0.0022 | 70420.43 | 155
4 | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т |  |  |  | 0.0002 | 81089.18 | 16
5 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т |  |  |  | 0.0033 | 137304.69 | 453
6 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 |  |  |  | 4.14 | 47.09 | 195
7 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 |  |  |  | 628.3503 | 47.09 | 29589
8 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т |  |  |  | 0.0021 | 50658.48 | 106
9 | 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т |  |  |  | 0.0819 | 27503.38 | 2253
10 | 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т |  |  |  | 0.0045 | 44614.41 | 201
11 | 101-0596 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т |  |  |  | 0.0056 | 36483.69 | 204
12 | 101-0620 | Мел природный молотый | т |  |  |  | 0.036 | 4093.86 | 147
13 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т |  |  |  | 0.2755 | 33764.1 | 9302
14 | 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т |  |  |  | 0.0006 | 33764.1 | 20
15 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т |  |  |  | 0.1065 | 25993.4 | 2768
16 | 101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм | т |  |  |  | 0.1178 | 44103.49 | 5195
17 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т |  |  |  | 0.0233 | 44469.96 | 1036
18 | 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т |  |  |  | 0.0078 | 61533.79 | 480
19 | 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т |  |  |  | 0.0097 | 49224.41 | 477
20 | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т |  |  |  | 0.3536 | 45102.35 | 15948
21 | 101-0814 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм | т |  |  |  | 0.0022 | 41371.04 | 91
22 | 101-0814 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения, оцинкованная, диаметром 36,0-6,3 мм | т |  |  |  | 0.0978 | 41371.04 | 4046
23 | 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм | т |  |  |  | 0.0036 | 81255.88 | 293
24 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т |  |  |  | 0.0754 | 40000 | 3016
25 | 101-1292 | Уайт-спирит | т |  |  |  | 0.0555 | 51280.93 | 2846
26 | 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т |  |  |  | 0.0105 | 20922.62 | 220
27 | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т |  |  |  | 0.001 | 75592.53 | 76
28 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т |  |  |  | 0.1444 | 130000 | 18772
29 | 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т |  |  |  | 0.1046 | 130000 | 13598
30 | 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т |  |  |  | 0.0779 | 130000 | 10127
31 | 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т |  |  |  | 0.2587 | 130000 | 33631
32 | 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т |  |  |  | 1.1349 | 130000 | 147537
33 | 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т |  |  |  | 0.0893 | 130000 | 11609
34 | 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т |  |  |  | 0.3816 | 130000 | 49608
35 | 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  |  |  | 0.0003 | 15049.29 | 5
36 | 101-1575 | Мастика бутилкаучуковая строительная, марки МББП-65 «ЛИЛО-1» | т |  |  |  | 0.006 | 55676.44 | 334
37 | 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т |  |  |  | 0.0003 | 10811.23 | 3
38 | 101-1597 | Брезент | м2 |  |  |  | 0.5312 | 144.87 | 77
39 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 |  |  |  | 16.6604 | 358.31 | 5970
40 | 101-1614 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм | т | 0.2268 | 34000 | 7711
41 | 101-1645 | Швеллеры сталь спокоиная 18СП, N10-14 | т |  |  |  | 0.012 | 40000 | 480
42 | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг |  |  |  | 0.206 | 122.36 | 25
43 | 101-1668 | Рогожа | м2 |  |  |  | 18.0188 | 51.71 | 932
44 | 101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг | кг |  |  |  | 31.572 | 66.3 | 2093
45 | 101-1698 | Углекислый газ | т |  |  |  | 0.0738 | 15484.83 | 1143
46 | 101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. |  |  |  | 73.55 | 186.27 | 13700
47 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг |  |  |  | 19.02 | 106.76 | 2031
48 | 101-1705 | Пакля пропитанная | кг |  |  |  | 0.0476 | 49.55 | 2
49 | 101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | т |  |  |  | 0.0435 | 38922.76 | 1693
50 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т |  |  |  | 0.2531 | 64245.66 | 16261
51 | 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т |  |  |  | 0.1212 | 64245.66 | 7787
52 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 |  |  |  | 0.4039 | 27.08 | 11
53 | 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т |  |  |  | 0.0052 | 42000 | 218
54 | 101-1757 | Ветошь | кг |  |  |  | 0.0042 | 13.77 | 0
55 | 101-1763 | Мастика битумно-полимерная | т |  |  |  | 0.0605 | 27574.35 | 1668
56 | 101-1768 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 |  |  |  | 1.2532 | 4388.73 | 5500
57 | 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 |  |  |  | 0.6111 | 612.56 | 374
58 | 101-1795 | Краска БТ-177 серебристая | т |  |  |  | 0.0043 | 92886 | 399
59 | 101-1799 | Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 35-56 мм | т |  |  |  | 0.0886 | 38000 | 3367
60 | 101-1805 | Гвозди строительные | т |  |  |  | 0.002 | 47156.37 | 94
61 | 101-1821 | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т |  |  |  | 0.0013 | 125287.31 | 163
62 | 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм | т |  |  |  | 0.2329 | 36856.19 | 8584
63 | 101-1889 | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая | т | 0.26 | 42000 | 10920
64 | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг |  |  |  | 18.914 | 130 | 2459
65 | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг |  |  |  | 0.036 | 95.42 | 3
66 | 101-1968 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т |  |  |  | 0.1001 | 62361.82 | 6242
67 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  |  |  | 110.844 | 64.24 | 7121
68 | 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг |  |  |  | 1.2358 | 275.32 | 340
69 | 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг |  |  |  | 0.735 | 107.97 | 79
70 | 101-2046 | Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм | кг |  |  |  | 0.002 | 94.3 | 0
71 | 101-2143 | Краска | кг |  |  |  | 0.973 | 123.91 | 121
72 | 101-2211 | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 |  |  |  | 318.56 | 60.37 | 19231
73 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг |  |  |  | 133.6318 | 29.69 | 3968
74 | 101-2349 | Смазка ЗЭС | кг |  |  |  | 0.0084 | 106.56 | 1
75 | 101-2365 | Нитки швейные | кг |  |  |  | 0.026 | 670.92 | 17
76 | 101-2370 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 |  |  |  | 5.578 | 39.14 | 218
77 | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т |  |  |  | 0.0232 | 60937.81 | 1414
78 | 101-2468 | Растворитель марки Р-5 | т |  |  |  | 0.0268 | 60261.82 | 1615
79 | 101-2472 | Растворитель марки № 646 | т |  |  |  | 0.0055 | 54409.19 | 299
80 | 101-2478 | Лента К226 | 100 м |  |  |  | 0.153 | 671.24 | 103
81 | 101-2488 | Лента ФУМ | кг |  |  |  | 0.003 | 1697.09 | 5
82 | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг |  |  |  | 0.496 | 348.94 | 173
83 | 101-2562 | Флюс АН-47 | т |  |  |  | 0.0331 | 59085.6 | 1956
84 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т |  |  |  | 0.0023 | 88074.08 | 203
85 | 101-3271 | Фотопроявитель | л |  |  |  | 3.185 | 70.78 | 225
86 | 101-3272 | Фотофиксаж | л |  |  |  | 3.185 | 44.96 | 143
87 | 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. |  |  |  | 73.55 | 68.94 | 5071
88 | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. |  |  |  | 1.424 | 270.22 | 385
89 | 101-8001 | Кислота уксусная | кг |  |  |  | 0.0957 | 68.56 | 7
90 | 101-9266 | Проволока вязальная | кг |  |  |  | 0.8 | 27.43 | 22
91 | 101-9412 | Шлифкруги | шт |  |  |  | 19.398 | 141.41 | 2743
92 | 101-9429 | Щетки кольцевые проволочные | шт |  |  |  | 43.782 | 319.2 | 13975
93 | 101-9511 | Электроды с основным покрытием класса Э42А диаметром 2,5 мм | т |  |  |  | 7.7853 | 130000 | 1012089
94 | 101-9513 | Электроды с основным покрытием класса Э50А диаметром 3 мм | т |  |  |  | 0.74 | 130000 | 96200
95 | 101-9514 | Электроды с основным покрытием класса Э50А диаметром 4 мм | т |  |  |  | 0.0936 | 130000 | 12168
96 | 101-9580 | Знаки опознавательные металлические;шт. | шт |  |  |  | 4.8 | 1500 | 7200
97 | 101-9703 | Пленка радиографическая рулонная | м |  |  |  | 579 | 80.22 | 46447
98 | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 |  |  |  | 448.5945 | 2365.3 | 1061061
99 | 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3 |  |  |  | 0.0396 | 2346.19 | 93
100 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 |  |  |  | 0.0381 | 7001.47 | 267
101 | 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 |  |  |  | 2.094 | 6623.01 | 13869
102 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 |  |  |  | 0.089 | 5599.88 | 498
103 | 102-0033 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более III сорта | м3 |  |  |  | 25.443 | 5759.56 | 146540
104 | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 |  |  |  | 0.0168 | 4732.5 | 80
105 | 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 |  |  |  | 0.0341 | 5028.4 | 171
106 | 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 |  |  |  | 0.0042 | 3679.43 | 15
107 | 102-0180 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта | м3 |  |  |  | 0.011 | 7755 | 85
108 | 103-0163 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 5 мм | м |  |  |  | 0.56 | 442.28 | 248
109 | 103-0218 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм | м | 54.22 | 3000 | 162660
110 | 103-0228 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм толщина стенки 8 мм | м |  |  |  | 667.4 | 4518.84 | 3015874
111 | 103-0228 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм | м |  |  |  | 136.55 | 4518.84 | 617048
112 | 103-0236 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм | м |  |  |  | 124.5 | 6711.17 | 835541
113 | 103-0246 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм | м |  |  |  | 14.06 | 8868.81 | 124695
114 | 103-0537 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8,9 мм | м |  |  |  | 7.514 | 2236.65 | 16806
115 | 104-0167 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные | м2 |  |  |  | 74.42 | 484.18 | 36033
116 | 104-1593 | Холсты стекловолокнистые марки ВВ-Г | 10 м2 |  |  |  | 147.5428 | 98.34 | 14509
117 | 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. |  |  |  | 31.572 | 763.97 | 24120
118 | 110-0219 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. |  |  |  | 0.065 | 1495.89 | 97
119 | 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. |  |  |  | 1.1522 | 446.85 | 515
120 | 111-0087 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. |  |  |  | 0.715 | 232.32 | 166
121 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т |  |  |  | 0.0421 | 60359.23 | 2541
122 | 113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т |  |  |  | 0.0014 | 181949.15 | 255
123 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т |  |  |  | 0.0234 | 66708.31 | 1561
124 | 113-0079 | Лак БТ-577 | т |  |  |  | 0.1553 | 52190.68 | 8105
125 | 113-0122 | Отвердитель № 1 | т |  |  |  | 0.0028 | 199186.44 | 558
126 | 113-0194 | Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая | т |  |  |  | 0.0181 | 144458.05 | 2615
127 | 113-0210 | Эмаль эпоксидная ЭП-733 зеленая | т |  |  |  | 0.0277 | 151320.23 | 4192
128 | 113-0213 | Эмаль эпоксидная ЭП-5116 черная | т |  |  |  | 0.0017 | 210454.52 | 358
129 | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т |  |  |  | 0.421 | 85497.45 | 35994
130 | 113-0250 | Эмаль кремнийорганическая КО-88 серебристая термостойкая | т |  |  |  | 0.1164 | 217381.35 | 25303
131 | 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т |  |  |  | 0.0193 | 55542.37 | 1072
132 | 114-0021 | Удобрения сложно-смешанные гранулированные насыпью | т |  |  |  | 0.0343 | 10175.24 | 349
133 | 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т |  |  |  | 0.0314 | 56537.41 | 1775
134 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т |  |  |  | 0.1025 | 52842.71 | 5416
135 | 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т |  |  |  | 0.0263 | 68427.88 | 1800
136 | 201-0835 | Подкладки металлические | кг |  |  |  | 343.14 | 59.68 | 20479
137 | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т |  |  |  | 0.038 | 55901.8 | 2124
138 | 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 |  |  |  | 1.856 | 290.09 | 538
139 | 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 |  |  |  | 1.414 | 502.84 | 711
140 | 204-0064 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т |  |  |  | 0.0911 | 65022.88 | 5924
141 | 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т |  |  |  | 0.1066 | 36000 | 3838
142 | 301-0041 | Патрубки | 10 шт. |  |  |  | 0.1 | 1866.63 | 187
143 | 401-0010 | Бетон тяжелый, класс В27,5 (М350) | м3 |  |  |  | 0.0564 | 6034.05 | 340
144 | 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 |  |  |  | 4.415 | 5756.6 | 25415
145 | 401-0131 | Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В30 (М400) | м3 |  |  |  | 8.9148 | 5975.93 | 53274
146 | 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 |  |  |  | 0.0968 | 3650.47 | 353
147 | 403-0104 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм | м2 |  |  |  | 88.875 | 411.23 | 36548
148 | 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т |  |  |  | 0.0065 | 4634.91 | 30
149 | 407-0014 | Земля растительная | м3 |  |  |  | 159.186 | 508.02 | 80870
150 | 407-0028 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  |  |  | 4.4439 | 2778.95 | 12349
151 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 |  |  |  | 7.1474 | 1926.95 | 13773
152 | 408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 |  |  |  | 8.385 | 1690.38 | 14174
153 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  |  |  | 40.3846 | 180 | 7269
154 | 409-0039 | Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 400 | м3 |  |  |  | 1745.57 | 1774 | 3096641
155 | 409-0062 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000 | м3 |  |  |  | 94.65 | 1774 | 167909
156 | 411-0001 | Вода | м3 |  |  |  | 2058.5 | 26.61 | 54777
157 | 411-0001 | Вода | м3 |  |  |  | 340.4502 | 26.61 | 9059
158 | 411-0002 | Вода водопроводная | м3 |  |  |  | 21.4828 | 26.61 | 572
159 | 502-0246 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т |  |  |  | 0.0008 | 405576.87 | 324
160 | 506-0853 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм | т |  |  |  | 0.0001 | 196691.91 | 20
161 | 506-0878 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг |  |  |  | 4.368 | 167.55 | 732
162 | 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг |  |  |  | 2.385 | 445.13 | 1062
163 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м |  |  |  | 0.7268 | 239.93 | 174
164 | 509-0031 | Муфты соединительные | шт. |  |  |  | 1 | 4.2 | 4
165 | 509-0038 | Наконечники кабельные для электротехнических установок | шт. |  |  |  | 206.6 | 20.71 | 4279
166 | 509-0070 | Кнопки монтажные | 1000 шт. |  |  |  | 0.1299 | 136.75 | 18
167 | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. |  |  |  | 24.3 | 31.92 | 776
168 | 509-0104 | Скобы двухлапковые | 10 шт. |  |  |  | 66.904 | 129.6 | 8671
169 | 509-0126 | Жир паяльный | кг |  |  |  | 0.14 | 390.21 | 55
170 | 509-0455 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 | шт. |  |  |  | 0.2856 | 497.53 | 142
171 | 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. |  |  |  | 1 | 2.05 | 2
172 | 509-0809 | Заглушки | 10 шт. |  |  |  | 0.102 | 50.3 | 5
173 | 509-1206 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т |  |  |  | 0.0004 | 60227.09 | 24
174 | 509-1210 | Вазелин технический | кг |  |  |  | 0.204 | 155.91 | 32
175 | 509-2160 | Прокладки паронитовые | кг |  |  |  | 0.938 | 119.72 | 112
176 | 537-0221 | Канат двойной свивки типа ТЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 33 мм | 10 м |  |  |  | 51.978 | 4989.6 | 259349
177 | 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг |  |  |  | 165.48 | 29.69 | 4913
178 | 548-0005 | Грунтовка ГТ-752 | т | 0.2118 | 132000 | 27958
179 | 548-0007 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщиной 0.4 мм | м2 | 2636 | 125 | 329500
180 | 548-0009 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0.6 мм | м2 | 1230.7 | 125 | 153838
181 | 548-0021 | Грунтовка ГТ-760ИН | т | 0.0023 | 132000 | 304
182 | 548-0025 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов Ду 300 мм | шт |  |  |  | 24 | 3198.47 | 76763
183 | 548-0038 | Кольца центрирующие для труб Ду 300 мм | шт |  |  |  | 220.98 | 3397.84 | 750855
184 | 999-0005 | Масса | кг |  |  |  | 16277.44 |  | 0
185 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб |  |  |  | 6819.688 |  | 0
186 | IEK | Дифференциальный автоматический выключатель, 220В, Iт.р.=10А, 30мА АД-12-1Р х-ка C | шт. |  |  |  | 1 | 841.22 | 841
187 | IEK | Дифференциальный автоматический выключатель, 220В, Iт.р.=6А, 30мА АД-12-1Р х-ка C | шт. |  |  |  | 2 | 841.22 | 1682
188 | IEK | Дифференциальный автоматический выключатель, 380В, Iт.р.=32А, 30мА АД-12-3Р х-ка C | шт. |  |  |  | 5 | 833.57 | 4168
189 | Антилед | Набор для обеспечения прохода датчиков сквозь термоизоляцию IEK-TES (471.000.008) | шт. |  |  |  | 2 | 894.47 | 1789
190 | Антилед | Предупреждающая табличка "Электрообогрев" на русском языке CL-E-R | шт. |  |  |  | 6 | 30.37 | 182
191 | БалтПромКомплект | Кабель контрольный КВБбШнг-0,66, сеч.7х1,5 | м |  |  |  | 1125 | 62.5 | 70313
192 | ВАRТЕС SST | Концевая заделка для греющего кабеля Plexo H-1S | шт. |  |  |  | 2 | 1236.94 | 2474
193 | ВАRТЕС SST | Монтажная пластина VА 122 05-0091-0011 | шт. |  |  |  | 1 | 1740.94 | 1741
194 | ВАRТЕС SST | Монтажный кронштейн МWG 270 из нержавеющей стали 05-0091-0051 | шт. |  |  |  | 1 | 2673.55 | 2674
195 | ВАRТЕС SST | Питающий кабель в силиконовой оболочке 3х2,5 02-4034-0008 | м |  |  |  | 5 | 186.31 | 932
196 | ВАRТЕС SST | Подсоединение для греющего кабеля РLЕХО H-CW 27-59SH-VН7S 10CW | шт. |  |  |  | 2 | 5517.2 | 11034
197 | ВАRТЕС SST | Подсоединительная коробка на 2 ввода, EExedIICT6 07-5103-9109 | м |  |  |  | 1 | 6456.95 | 6457
198 | ВАRТЕС SST | Саморегулируемый параллельный нагревательный кабель HSB-25 07-5803-225A | м |  |  |  | 72 | 1194.4 | 85997
199 | ВАRТЕС SST | Специальная крепежная лента 14мм 03-6510-0202 | рул. |  |  |  | 1 | 167.71 | 168
200 | ВАRТЕС SST | Стяжной замок для крепежной ленты 03-6515-0200 | шт. |  |  |  | 2 | 128.06 | 256
201 | ВЭЛАН | Коробка клеммная взрывозащищенная КЗПМ | шт. |  |  |  | 1 | 3969.59 | 3970
202 | Данные Заказчика | Песок | м3 |  |  |  | 16052.6 | 180 | 2889468
203 | Нефтехимавтоматика | Задвижка стальная муфтовая ЗКС 160-025-16 Ду25мм, Ру1,6МПа | шт |  |  |  | 6 | 4483.5 | 26901
204 | ООО "АППЭК-Сервис" | Влагоудалитель DN50, PN2,0МПа 2416-HLS | компл. |  |  |  | 1 | 825163.54 | 825164
205 | ООО "НПП "Текс-Про" | Контейнер текстильный КТ-300т | шт. |  |  |  | 18 | 582.75 | 10490
206 | ООО "НПП "Текс-Про" | Контейнер текстильный КТ-500т | шт. |  |  |  | 28 | 1031.06 | 28870
207 | Прайс "Процион" | Фланец 1-50-10 | шт. |  |  |  | 2 | 296.14 | 592
208 | Прайс-лист | Быстроразъемное соединение Ду50 БРС-2" (50 мм) | шт |  |  |  | 5 | 1475.67 | 7378
209 | Прайс-лист | Быстроразъемное соединение Ду80 БРС-3" (89 мм) | шт |  |  |  | 11 | 3972.99 | 43703
210 | Прайс-лист | Задвижка ЗК100*16-р-Ф-ХЛ1-лс/13ХФА*8-К52/Р DN100мм, PN1,6МПа КЗ 13011-100 | шт. | 2 | 14300 | 28600
211 | Прайс-лист | Задвижка клиновая фланцевая DN25 PN1.6 МПа ЗКС 160-25 | шт |  |  |  | 3 | 19557.64 | 58673
212 | Прайс-лист | Задвижка под приварку DN15 PN1.6 МПа ЗКС 160-15 | шт |  |  |  | 1 | 1976.73 | 1977
213 | Прайс-лист | Задвижка стальная с выдвижным шпинделем под приварку DN25мм, PN1,6 МПа ЗК25*16-р-Ф-ХЛ1-лс/13ХФА*6-К52/Р ЗКС 160-025-16 | шт. |  |  |  | 6 | 4190.63 | 25144
214 | Прайс-лист | Зажим петлевой ПА-3-2А | шт. | 3 | 231.84 | 696
215 | Прайс-лист | Зажимы натяжные болтовые НБН-2-7 | шт. | 6 | 275 | 1650
216 | Прайс-лист | Звенья промежуточные ПРТ- 7-1 | шт. | 6 | 63 | 378
217 | Прайс-лист | Изоляторы подвесные ПС70-Е | шт. | 12 | 290 | 3480
218 | Прайс-лист | Изоляторы штыревые ШС-10Д | шт. | 4 | 280 | 1120
219 | Прайс-лист | Колонка управления задвижкой Ду50-Ду300 | компл. |  |  |  | 7 | 7988.48 | 55919
220 | Прайс-лист | Кран шаровой под приварку Ду50мм, Ру1,6МПа с ручным управлением КШ.Ц.П.050.016.П/П.02 | шт. |  |  |  | 1 | 2376.15 | 2376
221 | Прайс-лист | Кран шаровой под приварку Ду50мм, Ру1,6МПа с ручным управлением КШ.Ц.П.050.040.П/П.02 | шт. |  |  |  | 6 | 2376.15 | 14257
222 | Прайс-лист | Обратный клапан DN50 КЗ 44095-50 | компл |  |  |  | 1 | 12428.35 | 12428
223 | Прайс-лист | Обратный клапан DN80 КЗ 44095-80 | компл |  |  |  | 1 | 16102.17 | 16102
224 | Прайс-лист | Огнепреградитель ПО-50 | шт | 11 | 2856 | 31416
225 | Прайс-лист | Опора Дн 57-01 | шт. |  |  |  | 1 |  | 0
226 | Прайс-лист | Опора под отвод Ду50 ОСТ 34-10-622-93 | шт. |  |  |  | 1 | 138.89 | 139
227 | Прайс-лист | Отвод 15 гр. -5DN-325х8-13ХФА |  |  |  |  | 2 | 60312 | 120624
228 | Прайс-лист | Отвод 30 гр. -5DN-325х8-13ХФА |  |  |  |  | 5 | 130541.71 | 652709
229 | Прайс-лист | Отвод 60 гр. -5DN-325х8-13ХФА |  |  |  |  | 23 | 187757.81 | 4318430
230 | Прайс-лист | Отвод 90 гр. -5DN-325х8-13ХФА |  |  |  |  | 4 | 288472.8 | 1153891
231 | Прайс-лист | Переход ПШС 530(8)-325(8)-1,6-0,75-ХЛ | шт. |  |  |  | 2 | 13765.5 | 27531
232 | Прайс-лист | Разделитель сред РС-21 | шт. |  |  |  | 10 | 3048.28 | 30483
233 | Прайс-лист | Серьга СР-7-16 | шт. | 6 | 55 | 330
234 | Прайс-лист | Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводная повышенной эксплуатационной надежности с внутренним антикоррозионным покрытием и с наружным 2-х слойным покрытием заводского изготовления Д325х8 | м | 9302.938 | 7100 | 66050860
235 | Прайс-лист | Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные повышенной эксплуатационной надежности с внутренним антикоррозионным покрытием и с наружным 2-х слойным покрытием заводского изготовления Д114х8 | м | 16.089 | 2050 | 32982
236 | Прайс-лист | Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные повышенной эксплуатационной надежности с внутренним антикоррозионным покрытием и с наружным 2-х слойным покрытием заводского изготовления Д89х8 | м | 26.469 | 1600 | 42350
237 | Прайс-лист | Трубы стальные бесшовные с внутренним антикоррозионным покрытием и с наружным 2-х слойным полиэтиленовым покрытием Д57х6 | м |  |  |  | 200.334 | 850 | 170284
238 | Прайс-лист | Ушки У1-7-16 | шт. | 6 | 150 | 900
239 | Термон Си-Ай-Эс | Секция типа В нагревательного кабеля 20E2H-1S с минеральной изоляцией, длиной греющей части 30 м, 380В, с длиной холодного ввода 4 фута, сечением кабеля холодного ввода 12AWG B/MIQ-20E2H-1S/30m/7229/380/4/12/6 | шт. |  |  |  | 1 | 269326.43 | 269326
240 | ТСЦ-101-0826 | Профили гнутые стальные | т |  |  |  | 8.7345 | 47000 | 410524
241 | ТСЦ-101-1035 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 26-40 | т |  |  |  | 0.84211 | 45000 | 37895
242 | ТСЦ-101-1090 | Прокат угловой | т | 3.1838 | 34000 | 108250
243 | ТСЦ-101-1090 | Прокат угловой горячекатаный | т | 3.1226 | 34000 | 106169
244 | ТСЦ-101-1579 | Пленка ORACAL | 1000 м2 |  |  |  | 0.04928 | 599812 | 29559
245 | ТСЦ-101-1614 | Сталь круглая диаметром 16 мм | т | 1.4164 | 34000 | 48159
246 | ТСЦ-101-1614 | Сталь круглая диаметром: 16 мм | т | 0.032302 | 34000 | 1098
247 | ТСЦ-101-1620 | Сталь круглая | т | 0.04355 | 40000 | 1742
248 | ТСЦ-101-1642 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм | т | 0.0689 | 38000 | 2618
249 | ТСЦ-101-1763 | Мастика битумно-полимерная | т |  |  |  | 5.5198 | 27574.35 | 152205
250 | ТСЦ-101-1995 | Мастика битумная | т |  |  |  | 0.2116 | 29406.9 | 6223
251 | ТСЦ-101-2217 | Сталь листовая горячекатаная толщиной: 6-8 мм | т | 4.1483 | 38000 | 157637
252 | ТСЦ-101-2489 | Лента полимерно-асмольная ЛИАМ-3 | м2 |  |  |  | 637.9 | 90.41 | 57673
253 | ТСЦ-101-2542 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0.57968 | 34000 | 19709
254 | ТСЦ-101-2545 | Сталь угловая 75х75 мм | т | 0.31426 | 34000 | 10685
255 | ТСЦ-101-2578 | Болты с гайками и шайбами | т |  |  |  | 0.0009 | 88290.6 | 79
256 | ТСЦ-101-3133 | Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х | м |  |  |  | 10 | 77.83 | 778
257 | ТСЦ-101-3686 | Швеллеры № 12 | т | 1.5598 | 43000 | 67071
258 | ТСЦ-101-3686 | Швеллеры: № 12 | т | 0.002064 | 43000 | 89
259 | ТСЦ-101-3688 | Швеллеры № 16 | т | 0.87335 | 43000 | 37554
260 | ТСЦ-101-3690 | Швеллеры № 20 сталь марки Ст3пс | т | 0.46614 | 43000 | 20044
261 | ТСЦ-101-3690 | Швеллеры: № 20 | т | 1.0894 | 43000 | 46842
262 | ТСЦ-101-3773 | Сталь листовая горячекатаная толщиной: 4,0 мм | т | 7.7986 | 33000 | 257354
263 | ТСЦ-101-3774 | Сталь листовая толщиной: 5,0 мм | т | 0.17544 | 33000 | 5790
264 | ТСЦ-101-3777 | Сталь листовая горячекатаная толщиной 10-13 мм | т | 0.29928 | 33000 | 9876
265 | ТСЦ-101-3777 | Сталь листовая горячекатаная толщиной: 10-13 мм | т | 9.5035 | 33000 | 313614
266 | ТСЦ-101-3778 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 14-18 мм | т |  |  |  | 0.23117 | 36000 | 8322
267 | ТСЦ-101-3779 | Сталь листовая горячекатаная толщиной 20-25 мм | т |  |  |  | 0.43757 | 36000 | 15752
268 | ТСЦ-101-3779 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 20-25 мм | т |  |  |  | 0.83527 | 36000 | 30070
269 | ТСЦ-101-3887 | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм | м2 | 523.02 | 150 | 78453
270 | ТСЦ-101-4983 | Лента полиэтиленовая Полилен 40-ЛИ-63 | т | 0.0322 | 175000 | 5635
271 | ТСЦ-101-5281 | Швеллеры № 27 | т | 0.70898 | 42000 | 29777
272 | ТСЦ-101-5282 | Швеллеры № 30 | т | 0.30134 | 42000 | 12656
273 | ТСЦ-101-6422 | Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-900 с комплектом кронштейнов, крепежей | м |  |  |  | 108 | 2347.42 | 253521
274 | ТСЦ-102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 |  |  |  | 37.5 | 2365.3 | 88699
275 | ТСЦ-103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 10 | 80 | 800
276 | ТСЦ-103-0132 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм | м |  |  |  | 0.1042 | 110 | 11
277 | ТСЦ-103-0155 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм | м |  |  |  | 45.408 | 281.97 | 12804
278 | ТСЦ-103-0157 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм | м |  |  |  | 0.4689 | 369.1 | 173
279 | ТСЦ-103-0167 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4 мм | м | 7.43 | 400 | 2972
280 | ТСЦ-103-0168 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 114 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 394 | 400 | 157600
281 | ТСЦ-103-0169 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 5 мм | м |  |  |  | 539.4689 | 450 | 242761
282 | ТСЦ-103-0178 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 3.406 | 850 | 2895
283 | ТСЦ-103-0178 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 63.3648 | 850 | 53860
284 | ТСЦ-103-0190 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 1530.1245 | 1400 | 2142174
285 | ТСЦ-103-0190 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 50.5 | 1400 | 70700
286 | ТСЦ-103-0198 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 11.6149 | 2000 | 23230
287 | ТСЦ-103-0202 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 6 мм | м | 2.1882 | 2000 | 4376
288 | ТСЦ-103-0204 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 96.96 | 2500 | 242400
289 | ТСЦ-103-0228 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм | м |  |  |  | 10.7952 | 4518.84 | 48782
290 | ТСЦ-103-0246 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм | м |  |  |  | 1.0524 | 8868.81 | 9334
291 | ТСЦ-103-0269 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм | м |  |  |  | 6.898 | 13555.13 | 93504
292 | ТСЦ-103-0341 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 3 мм | м | 1.038 | 250 | 260
293 | ТСЦ-103-0348 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 4 мм | м | 46.71 | 250 | 11678
294 | ТСЦ-103-0348 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0.519 | 250 | 130
295 | ТСЦ-103-0362 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 6 мм | м |  |  |  | 421.428 | 450 | 189643
296 | ТСЦ-103-0392 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 6 мм | м | 20.76 | 1100 | 22836
297 | ТСЦ-103-0392 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 8 мм | м | 6.228 | 1100 | 6851
298 | ТСЦ-103-0457 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 1.038 | 1350 | 1401
299 | ТСЦ-103-0459 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 8 мм | м | 24.912 | 1800 | 44842
300 | ТСЦ-103-0471 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 47.722 | 2800 | 133622
301 | ТСЦ-103-0485 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 8 мм | м |  |  |  | 126.636 | 4800 | 607853
302 | ТСЦ-104-0535 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-25-8000-1200-50 | м3 |  |  |  | 12.87 | 5496.5 | 70740
303 | ТСЦ-104-3272 | Материал керамический жидкий "Корунд-классик" расход 0,5 л на 1 м2 | л |  |  |  | 90 | 413.15 | 37184
304 | ТСЦ-104-3274 | Материал керамический жидкий "Корунд-антикор" расход 0,5 л на 1 м2 | л |  |  |  | 84 | 467.59 | 39278
305 | ТСЦ-113-0022 | Грунтовка ГФ-017 ОК темно-коричневая | т |  |  |  | 0.0993 | 78836.65 | 7828
306 | ТСЦ-113-2227 | Праймер битумный КТ | кг | 32 | 132 | 4224
307 | ТСЦ-201-8229 | Панели ворот сетчатые из плетеной сетки (серия 3.017-1) | т |  |  |  | 0.7 | 45231.69 | 31662
308 | ТСЦ-201-8244 | Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки (серия 3.017-1) | т |  |  |  | 0.224 | 46457.08 | 10406
309 | ТСЦ-204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т |  |  |  | 0.00885 | 33000 | 292
310 | ТСЦ-204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т |  |  |  | 0.0098 | 45000 | 441
311 | ТСЦ-204-0003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | т |  |  |  | 0.001042 | 33000 | 34
312 | ТСЦ-204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм | т |  |  |  | 0.06192 | 33000 | 2043
313 | ТСЦ-204-0006 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм | т |  |  |  | 0.045014 | 33000 | 1485
314 | ТСЦ-204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т |  |  |  | 0.1142 | 33000 | 3769
315 | ТСЦ-204-0030 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм | т |  |  |  | 0.29452 | 29465.43 | 8678
316 | ТСЦ-204-0069 | Арматурные сетки сварные | т |  |  |  | 0.323 | 43847.67 | 14163
317 | ТСЦ-301-0042 | Патрубки стальные | м |  |  |  | 1.2 | 208.04 | 250
318 | ТСЦ-302-1271 | Задвижка клиновая фланцевая в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями DN50мм, PN1,6 МПа ЗК50*16-р-Ф-ХЛ1-лс/13ХФА*6-К52/Р ЗКС 160-050-16 | шт. | 25 | 7700 | 192500
319 | ТСЦ-302-1271 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) ЗКС 160-50 диаметром 50 мм | шт. | 12 | 7700 | 92400
320 | ТСЦ-302-1272 | Задвижка клиновая фланцевая в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями DN80мм, PN1,6 МПа ЗК80*16-р-Ф-ХЛ1-лс/13ХФА*8-К52/Р ЗКС 160-080-16 | шт. | 10 | 15400 | 154000
321 | ТСЦ-302-1272 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж ЗКС-160-80 диаметром 80 мм | шт. | 2 | 15400 | 30800
322 | ТСЦ-302-1272 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) ЗКС 160-80 диаметром 80 мм | шт. | 2 | 15400 | 30800
323 | ТСЦ-401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 |  |  |  | 29.478 | 4627.12 | 136398
324 | ТСЦ-401-0065 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 |  |  |  | 7.004 | 5235.06 | 36666
325 | ТСЦ-403-5602 | Плиты дорожные: ПДH, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1) | шт. |  |  |  | 8 | 25000 | 200000
326 | ТСЦ-407-0028 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  |  |  | 11.3 | 2778.95 | 31402
327 | ТСЦ-408-0255 | Щебень марки 800 фракция 5-10 мм | м3 |  |  |  | 47.6 | 2143.61 | 102036
328 | ТСЦ-414-0137 | Семена газонных трав (смесь) | кг |  |  |  | 27.2104 | 314.05 | 8545
329 | ТСЦ-501-8370 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШнг, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.455 | 81847.75 | 37241
330 | ТСЦ-501-8386 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШнг, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.455 | 112632.41 | 51248
331 | ТСЦ-501-8387 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШнг, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 0.29 | 165119.3 | 47885
332 | ТСЦ-501-8388 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШнг, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 0.675 | 215059.19 | 145165
333 | ТСЦ-501-8389 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШнг, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 0.56 | 461451.35 | 258413
334 | ТСЦ-502-0269 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2 | т |  |  |  | 0.05796 | 85000 | 4927
335 | ТСЦ-502-0271 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 120 мм2 | т |  |  |  | 0.0642 | 91000 | 5842
336 | ТСЦ-502-0426 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 16 мм2 | т |  |  |  | 0.01155 | 484398.47 | 5595
337 | ТСЦ-507-1975 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 12 | 250 | 3000
338 | ТСЦ-507-1975 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 145 | 250 | 36250
339 | ТСЦ-507-1981 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 10 | 450 | 4500
340 | ТСЦ-507-1981 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 18 | 550 | 9900
341 | ТСЦ-507-1986 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 6 | 950 | 5700
342 | ТСЦ-507-2046 | Отводы 45 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. |  |  |  | 4 | 23500 | 94000
343 | ТСЦ-507-2046 | Отводы 60 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. |  |  |  | 2 | 21500 | 43000
344 | ТСЦ-507-2046 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. |  |  |  | 33 | 23500 | 775500
345 | ТСЦ-507-2164 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 22 | 1000 | 22000
346 | ТСЦ-507-2164 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 5 | 1000 | 5000
347 | ТСЦ-507-2170 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 1 | 2000 | 2000
348 | ТСЦ-507-2182 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 3 | 6500 | 19500
349 | ТСЦ-507-2189 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 8 | 22000 | 176000
350 | ТСЦ-507-2206 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-57х6 мм | шт. | 2 | 2500 | 5000
351 | ТСЦ-507-2209 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х8-89х8 мм | шт. | 1 | 4000 | 4000
352 | ТСЦ-507-2249 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х8-325х8 мм | шт. | 1 | 38000 | 38000
353 | ТСЦ-507-2289 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х6 мм | шт. | 1 | 450 | 450
354 | ТСЦ-507-2294 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х8-89х8 мм | шт. | 1 | 850 | 850
355 | ТСЦ-507-2298 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х6-57х6 мм | шт. | 1 | 1450 | 1450
356 | ТСЦ-507-2322 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-114х8 мм | шт. | 1 | 3300 | 3300
357 | ТСЦ-507-2345 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-159х8 мм | шт. |  |  |  | 2 | 3800 | 7600
358 | ТСЦ-507-2398 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10,0 мм | шт. | 3 | 3000 | 9000
359 | ТСЦ-507-2636 | Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм | шт. |  |  |  | 6 | 81.94 | 492
360 | ТСЦ-507-2637 | Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. |  |  |  | 30 | 94.58 | 2837
361 | ТСЦ-507-2639 | Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. |  |  |  | 32 | 107.44 | 3438
362 | ТСЦ-507-2646 | Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. |  |  |  | 25 | 556.29 | 13907
363 | ТСЦ-507-2659 | Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. |  |  |  | 8 | 152.5 | 1220
364 | ТСЦ-507-2661 | Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. |  |  |  | 3 | 147.21 | 442
365 | ТСЦ-507-2819 | Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 50 мм | шт. |  |  |  | 38 | 138.73 | 5272
366 | ТСЦ-507-2828 | Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 300 мм | шт. |  |  |  | 5 | 388.33 | 1942
367 | ТСЦ-509-0068 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0» | м2 | 1.5249 | 125 | 191
368 | ТСЦ-509-0068 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0Б 40-ОБ-63» | м2 | 46 | 125 | 5750
369 | ТСЦ-509-1953 | Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМ12-010100 10А | шт. |  |  |  | 5 | 461.29 | 2306
370 | ТСЦ-509-2227 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 1А, характеристика С | шт. |  |  |  | 1 | 95.89 | 96
371 | ТСЦ-509-2227 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 4А, характеристика С | шт. |  |  |  | 1 | 95.89 | 96
372 | ТСЦ-509-2241 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 1,6А, характеристика С | шт. |  |  |  | 3 | 286.9 | 861
373 | ТСЦ-509-2241 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 10А, характеристика С | шт. |  |  |  | 3 | 286.9 | 861
374 | ТСЦ-509-2241 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 6А, характеристика С | шт. |  |  |  | 2 | 286.9 | 574
375 | ТСЦ-509-2242 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С | шт. |  |  |  | 1 | 229.19 | 229
376 | ТСЦ-509-3606 | Полка кабельная К-1163 | 1000 шт. | 10.65 | 36000 | 383400
377 | ТСЦ-509-3611 | Стойка кабельная К-1150 | 1000 шт. | 0.355 | 70000 | 24850
378 | Цена "МВ-Строй" г.Уфа 2кв. 2015г. | Грунтовка "Праймер НК-50" | кг | 4.6 | 132 | 607
|  |  |  | Итого: |  | 72956476 | Итого: |  | 27369159
Общая стоимость материалов |  |  |  | 100325635
| Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## Оборудование
Перечень оборудования
| Стройка: | Газопровод ДНС-2 Аганского месторождения-Аганский КСП
| Объект: | Газопровод ДНС-2 Аганского месторождения-Аганский КСП
Оборудование
№ п/п | Код ресурса | Наименование оборудования | Ед. изм. | Поставщик
|  |  |  | Заказчик |  |  | Подрядчик
|  |  |  | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Кол-во | Цена за ед., руб.* | Стоимость, руб.
1 | Антилед | Контрольный датчик для измерения температуры трубопровода, используется с ECM для контроля температуры PT100-3L(cont.) | шт. |  |  |  | 1 | 6850 | 6850
2 | Антилед | Контрольный датчик для измерения температуры трубы, используется для защиты резервуара от перегрева PT100-3L(limiter) | шт. |  |  |  | 1 | 6850 | 6850
3 | Антилед | Электронный термостат управления включением/выключением системы обогрева/ограничитель температуры резервуара, с комплектом для установки на стену/опору, IP66 ECM-CL-12-MI-WP-SP | шт. |  |  |  | 1 | 112850 | 112850
4 | Прайс-лист | Моникор-Укк-СТ 16 Гр | шт. |  |  |  | 2 | 28000 | 56000
5 | Прайс-лист | Блок камеры запуска средств очистки и диагностики КВС-Г-3-300-8,0-П | шт. | 1
6 | Прайс-лист | Блок камеры приема средств очистки и диагностики КВС-Г-П-300-8,0-П | шт. | 1
7 | Прайс-лист | Блок подачи реагента с расходным баком V=10 м3 | компл. | 1
8 | Прайс-лист | Блок-бокс БМА | компл | 1
9 | Прайс-лист | Емкость для хранения метанола ГЭЭ 1-1-6,3-1,6 | шт. | 1
10 | Прайс-лист | Емкость подземная для сбора конденсата V=25 м3 | шт | 1
11 | Прайс-лист | Емкость подземная дренажная V=5м3 ЕП5-1600-1300-3 | шт. | 1
12 | Прайс-лист | Емкость подземная дренажная V=8м3 ЕП8-2000-1300-3 | шт. | 1
13 | Прайс-лист | Емкость подземная дренажная ЕП-12,5-2000-1300-3 V=12,5м3 | шт | 1
14 | Прайс-лист | Задвижка клиновая фланцевая в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями DN300мм, PN1,6 МПа ЗК300*16-р-Ф-ХЛ1-лс/13ХФА*8-К52/Р ТЛ 13001-300-16 | шт. | 12
15 | Прайс-лист | Кран шаровой под приварку Ду300мм, Ру1,6МПа с ручным управлением КШ.Ц.П.300.016.П/П.02 | шт. | 4
16 | Прайс-лист | Манометры МП-4У | шт | 10
17 | Прайс-лист | Система измерения количества газа СИКГ. Узел учета газа УУГ-1 | шт. | 1
18 | Прайс-лист | Счетчик жидкости турбинный ТОР-1-80 Ду80мм | шт. | 1
19 | Прайс-лист | Узел ввода реагента (смеситель) | шт. | 1
20 | Прайс-лист | Фильтр газовый ПС-2925 фланцевый, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями | шт. | 2
21 | Прайс-лист | Электропривод "AUMA" SAExC16.2/GK 35.2/AMExC 01.1 во взрывозащищенном исполнении | шт. | 3
22 | ТСЦ-302-1287 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) ТЛ 13001-300 диаметром 300 мм | шт. | 5
|  |  |  | Итого: |  | 0 | Итого: |  | 182550
Общая стоимость оборудования |  |  |  | 182550
| Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя