Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – МТР согласно п.2 «Требования к предмету закупки» Формы 2;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанной в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «СН-МНГ»;

  - Плановые сроки поставки товара – до 30 октября 2016г.

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Форма оплаты - Покупатель обязуется осуществить оплату за поставленный Товар в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Продавца оригиналов Товарной накладной (ТОРГ-12), Счета-фактуры. Все расчеты по Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Продавца, указанным в настоящем Договоре.

- Требования к предмету закупки.

ЛОТ 1

| № | № R-3 | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 606657 | Насос дозир. НД 2,5 16/63 К14В с дв. | Приложение 1.1. | ШТ | 5 |
| 2 | 606793 | Насос дозировочный НД 2.5 10/100К14А с э/дв. | Приложение 2.1. | ШТ | 5 |
| 3 | 607441 | Насос двустороннего входа 1Д200-90 эл.двиг.2В250М2 У3 3000об/мин | Приложение 3.1. | КОМ | 3 |

ЛОТ 2

| № | № R-3 | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 161429 | Насос ручной РО8/30 | Приложение 1.2. | ШТ | 3 |
| 2 | 600130 | Насос скважинный ЭЦВ-8-25-150 | Приложение 2.2. ГОСТ 10428-89Е ТУ 26-06-1568-89 | ШТ | 7 |
| 3 | 600132 | Насос скважинный ЭЦВ 6-16-110 | Приложение 3.2. ГОСТ 10428-89Е ТУ 26-06-1509-88 | ШТ | 7 |
| 4 | 600757 | Насос для загрязн. вод ГНОМ 10х10Т с дв. | Приложение 4.2. ТУ 26-06-1518-88 | КОМ | 3 |
| 5 | 602431 | Насос скважинный ЭЦВ 6-16-110 | Приложение 3.2. ГОСТ 10428-89Е ТУ 26-06-1509-88 | ШТ | 1 |
| 6 | 603828 | Агрегат насосный НМШ 5-25-4,0/4-1 дв.2В90L4 | Приложение 6.2. | КОМ | 7 |
| 7 | 606677 | Насос ЦВК 6,3/160 с эл.двигателем | Приложение 7.2. | КОМ | 1 |
| 8 | 606791 | Насос шестеренный НМШ 5х25-2,5/6 б/д | Приложение 8.2. | ШТ | 16 |
| 9 | 715901 | Станция насосная САМ 60/25 28/44/05 | Приложение 9.2. | ШТ | 10 |
| 10 | 722750 | Насос ручной поршневой для ГСМ | Ручной поршневой (или шестеренный) насос бочковой для ДТ и масла. Производительность до 40 литров в минуту. В комплекте телескопическая трубка и искробезопасный адаптер для монтажа на бочку. Напорный патрубок с присоединительной резьбой (рекоменд 1/2") и штуцер-ерш под шланг. Применение неметаллических деталей согласовать с заказчиком. Документация: паспорт и РЭ на русском языке. | ШТ | 1 |
| 11 | 723014 | Агрегат электронасосный СД-50/56 | Приложение 11.2. ГОСТ 15150 - 69 | ШТ | 1 |
| 12 | 244995 | Муфта МК2-670 Мкр.6300 Нхм | Приложение 12.2. | ШТ | 9 |
| 13 | 251626 | Муфта МК2-1340 Мкр.12500 НХм | Приложение 13.2. | ШТ | 7 |
| 14 | 244999 | Муфта МК2-420 Мкр.4000 Нхм | Приложение 14.2. | ШТ | 13 |
| 15 | 245000 | Муфта МК2-270 Мкр.2500 Нхм | Приложение 15.2. | ШТ | 8 |
| 16 | 186797 | Манжета I Т5/16.003-00 (5х16) | к насосам НД-10х100 | ШТ | 6 |
| 17 | 186798 | Манжета II Т5/16.103-00 (5х16) | к насосам НД-10х100 | ШТ | 6 |
| 18 | 194014 | Манжета II Т 5/16.003-01 (6х18) | к насосам НД-10х100 | ШТ | 6 |
| 19 | 194015 | Манжета II Т 5/16.103-01 (6х18) | к насосам НД-10х100 | ШТ | 6 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

- Гарантийный срок на эксплуатацию Товара составляет не менее 18 (Восемнадцати) месяцев с начала эксплуатации или 24 (Двадцать четыре) месяца со дня отгрузки в зависимости от того, какое обстоятельство наступит позднее.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 4 квартала 2015г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

2.6. Неотъемлемой частью оферты является подписанные и оформленные Продавцом  вышеуказанные Технические задания/опросные листы (Приложение 1.1-7.1; 1.2-4.2; 6.2.-9.2.; 11.2-16.2), а именно: указать на каждой странице организацию/предприятие (потенциального «ПРОДАВЦА»), должность, Ф.И.О., подпись подписанта, печать.

- Требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 4 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 5 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 6К к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 6Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

ЛОТ 1

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

- дилером, дистрибьютором (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями и т.д.).

ЛОТ 2

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

- дилером, дистрибьютором, представителем, партнером с опытом поставки продукции, аналогичной предмету тендера не менее 2-х лет (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями, отзывами покупателей и т.д.).

3.5. Условия проекта договора (форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

- Прочие требования.

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.