Форма 5 «Техническое задание»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № _______46________

«__17__» ______10____ ____2014___ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – подвесная арматура;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанных в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

  - Плановые сроки поставки товара – январь-апрель 2015г.

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Условия оплаты – Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании выставленной Поставщиком счета-фактуры в течение 90 (девяноста), но не ранее 60 (шестидесяти) дней с момента получения Покупателем оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

- Основные требования к продукту.

| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зажим плашечный ПА-2-2 |  | ШТ | 210 |
| 2 | Изолятор линейный подвесной ПС-70Д | ТУ 34-27-4824-76 | ШТ | 71 |
| 3 | Изолятор опорный ИО-10-750 У3 | ГОСТ 15131-77 | ШТ | 16 |
| 4 | Изолятор проходной ИП-10/1000-7,5 УХЛ2 |  | ШТ | 2 |
| 5 | Изолятор проходной ИП-10/630-7,50 УХЛ2 |  | ШТ | 5 |
| 6 | Колпачок под изолятор К-6А УХЛ1 |  | ШТ | 440 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 7 | Ролик и блок монтажные М1Р-5-0 |  | ШТ | 1 |
| 8 | Ушко У1-7-16 |  | ШТ | 3 000 |
| 9 | Зажим плашечный ПА-3-2 |  | ШТ | 8 309 |
| 10 | Зажим аппаратный А2А-120 |  | ШТ | 1 000 |
| 11 | Зажим аппаратный А2А-95-Т |  | ШТ | 20 |
| 12 | Сжим СИЗ-2 |  | ШТ | 120 |
| 13 | Сжим СИЗ-3 |  | ШТ | 100 |
| 14 | Соединитель овальный СОАС-95 |  | ШТ | 48 |
| 15 | Звено промежуточное ПРТ 7-1 |  | ШТ | 6 000 |
| 16 | Изолятор линейный подвесной ПС-70E |  | ШТ | 6 000 |
| 17 | Изолятор опорный ИО-35-7,5 У3 |  | ШТ | 5 |
| 18 | Изолятор опорный ИО-10-375У3 |  | ШТ | 6 |
| 19 | Изолятор проходной ИПТ-1/250 I01 |  | ШТ | 1 |
| 20 | Изолятор опорный ИО-1-2,5-У3 |  | ШТ | 318 |
| 21 | Ввод НН трансформаторныйВСТ-1/250 |  | КОМ | 4 |
| 22 | Ввод НН трансформаторныйВСТ-1/400 |  | КОМ | 4 |
| 23 | Ввод НН трансформаторныйВСТ-1/630 |  | КОМ | 4 |
| 24 | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 |  | ШТ | 70 |
| 25 | Зажим СОАС 150-2 |  | ШТ | 10 |
| 26 | Изолятор опорный ИО-6-3.75УЗ |  | ШТ | 160 |
| 27 | Изолятор линейный штыревой ШС-10Д |  | ШТ | 30 |
| 28 | Изолятор ИО-10-3,75 |  | ШТ | 9 |
| 29 | Зажим плашечный ПС-2-1 |  | ШТ | 84 |
| 30 | Колпачок под штыревой изолятор К-7 |  | ШТ | 3 219 |
| 31 | Изолятор опорный ИОС 35-01-500 УХЛ Т1 |  | ШТ | 17 |
| 32 | Комплект уплотнит.колец над изоляторомS-до 160 кВА |  | ШТ | 1 |
| 33 | Комплект уплотнит.колец над изоляторомS-250 кВА |  | ШТ | 6 |
| 34 | Комплект уплотнит.колец над изоляторомS-400 кВА |  | ШТ | 16 |
| 35 | Комплект уплотнит.колец над изоляторомS-630 кВА |  | ШТ | 16 |
| 36 | Комплект уплотнит.колец над изоляторомS-1000 кВА |  | ШТ | 10 |
| 37 | Комплект уплотнит.колец под изоляторомS-до 160 кВА |  | ШТ | 5 |
| 38 | Комплект уплотнит.колец под изоляторомS 250-630 кВА |  | ШТ | 18 |
| 39 | Комплект уплотнит.колец под изоляторомS-1000 кВА |  | ШТ | 11 |
| 40 | Зажим плашечный ПА-5-1 |  | ШТ | 30 |
| 41 | Изолятор ИОС-35-1000 |  | ШТ | 5 |
| 42 | Изолятор проходной ИПТ-35/630 А.01 |  | ШТ | 1 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 43 | Колпачок под изолятор К-6 |  | ШТ | 6 000 |
| 44 | Зажим для троса 6 мм "бочонок" |  | ШТ | 6 |
| 45 | Соединитель кабельный болт. 2СБ 10/25 |  | ШТ | 10 |
| 46 | Соединитель кабельный болт. 4СБ 25/50КВТ |  | ШТ | 19 |
| 47 | Соединитель кабельный болт. 4СБ 70/120КВТ |  | ШТ | 32 |
| 48 | Соединитель кабельный болт. 4СБ 150/240КВТ |  | ШТ | 19 |
| 49 | Изолятор опорный С-4-195-1 УХЛ |  | ШТ | 3 |
| 50 | Изолятор опорный ИО-10-7,5 У3 |  | ШТ | 3 |
| 51 | Зажим шлейфовый спиральный ШС-17,1-95 |  | ШТ | 10 |
| 52 | Зажим шлейфовый спиральный ШС-17,1-120 |  | ШТ | 10 |
| 53 | Зажим соединительный СС-13,5-11 (95/16) |  | ШТ | 10 |
| 54 | Зажим соединительный СС-15,2-11 (120/19) |  | ШТ | 10 |
| 55 | Зажим соединительный СС-16,8-11 (150/19) |  | ШТ | 10 |
| 56 | Зажим соединительный СС-15,2-31 (120/19) |  | ШТ | 10 |
| 57 | Изолятор ЛК-70/10-А-2 |  | ШТ | 3 |
| 58 | Изолятор ЛК-70/10-А-4 |  | ШТ | 3 |
| 59 | Изолятор ЛК-70/35-А-4 |  | ШТ | 3 |
| 60 | Изолятор ШП-10 |  | ШТ | 12 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 3 квартала 2014г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Основные требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 2 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 3 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 4 к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 4Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз, официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции)  или официальным дилером завода-производителя.

- Условия выполнения работ (поставки товаров).

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место отгрузки Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.