Форма 5 «Техническое задание»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № ________46_______

«_17___» ______10____ ___2014____ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – калориферы, обогреватели, электронагревательные элементы;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанных в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

  - Плановые сроки поставки товара – январь-апрель 2015г.

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Условия оплаты – Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании выставленной Поставщиком счета-фактуры в течение 90 (девяноста), но не ранее 60 (шестидесяти) дней с момента получения Покупателем оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

- Основные требования к продукту.

| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭН 60 А 13/0,4 S 220 U-образн./воздух |  | ШТ | 39 |
| 2 | ТЭН 45 А 13/0,32 S 110 U-образн./воздух |  | ШТ | 57 |
| 3 | Электропечь промышленная ПЭТ-4 1кВт 220В |  | ШТ | 2 |
| 4 | ТЭН 120 В 13/3,5 Р 220 U-образный/ вода |  | ШТ | 2 |
| 5 | Водонагреватель ЭПВН-15 |  | КОМ | 2 |
| 6 | Водонагреватель ЭПВН-30П |  | КОМ | 2 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 7 | Водонагреватель Ariston SG 80 |  | ШТ | 2 |
| 8 | Тэн с термостатом "Аристон" 2кВт |  | ШТ | 6 |
| 9 | Обогреватель эл. в/защ. ОВЭ-4 2квт 380В |  | ШТ | 4 |
| 10 | ТЭН ребрист. 60А 13/2,0 Т220 (для СФО) |  | ШТ | 40 |
| 11 | Конвектор ЭВНБ-1,5 220В |  | ШТ | 4 |
| 12 | ТЭНР 54 А 13/2,5 О 220 (для СФО-90) |  | ШТ | 10 |
| 13 | Водонагреватель проточный электр.ЭВПН-30 |  | ШТ | 10 |
| 14 | Обогреватель в/з ОВЭ-4К 1,0кВт. |  | ШТ | 2 |
| 15 | Обогреватель взрывозащ. ОВЭ-4 1,8/220 |  | ШТ | 22 |
| 16 | Завеса тепловая "Тропик" A-3 3кВт 220В |  | ШТ | 10 |
| 17 | Печь электрическая ПЭТ-4 1,6кВт |  | ШТ | 35 |
| 18 | Радиатор масляный "Vitek" 1,5кВт 220В |  | ШТ | 22 |
| 19 | Конвектор эл.настенный ЭВНС-1,5кВт 220В |  | ШТ | 5 |
| 20 | Завеса тепловая ТЗ-9 9кВт 380В |  | ШТ | 1 |
| 21 | Водонагреватель Термекс ER 80V 1,5кВт |  | ШТ | 1 |
| 22 | Водонагреватель Термекс ES 30V |  | ШТ | 1 |
| 23 | Завеса воздушно-тепловая КЭВ-6П221Е |  | КОМ | 1 |
| 24 | Водонагреватель проточ.электр.ЭВАН В1-24 |  | ШТ | 1 |
| 25 | Завеса тепловая BALLU BHC-3SB 3кВт 220В |  | ШТ | 6 |
| 26 | Электрорадиатор масляный General NY15LA1,5кВт 220В |  | ШТ | 16 |
| 27 | Электрорадиатор масляный General NY20LF2,0кВт 220В |  | ШТ | 75 |
| 28 | Водонагреватель ЭПВН-12 |  | ШТ | 1 |
| 29 | Водонагреватель Ariston ABS PRO TCO 80 |  | ШТ | 11 |
| 30 | Водонагреватель накопит. Термекс 80SPR-V |  | ШТ | 6 |
| 31 | Конвектор настенно-напол.ЭВУС 1,5кВт 220 |  | ШТ | 6 |
| 32 | Электрорадиатор масл.MAXX-OH9 2,0кВт 220 |  | ШТ | 29 |
| 33 | Водонагреватель проточн.Stiebel EltronDHF 15 C |  | ШТ | 1 |
| 34 | Электропанель Noirot Spot E3 1000W |  | ШТ | 5 |
| 35 | Водонагреватель ЭВАН ЭПВН-18 УХЛ 4 |  | ШТ | 1 |
| 36 | Водонагреватель проточн.Stiebel EltronDHF 24 C |  | ШТ | 1 |
| 37 | Водонагреватель проточн.Stiebel EltronDHF 30 C |  | ШТ | 1 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 3 квартала 2014г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Основные требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 2 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 3 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 4 к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 4Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз, официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции)  или официальным дилером завода-производителя.

- Условия выполнения работ (поставки товаров).

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место отгрузки Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.