Форма 5 «Техническое задание»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № _______46________

«_17___» _______10___ ___2014____ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – Кабельно-проводниковая продукция;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанных в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

  - Плановые сроки поставки товара – январь-апрель 2015г.

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Условия оплаты – Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании выставленной Поставщиком счета-фактуры в течение 90 (девяноста), но не ранее 60 (шестидесяти) дней с момента получения Покупателем оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

- Основные требования к продукту.

| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель сварочный КГ 1х35ТУ 16.К09-064-2004 |  | КМ | 1,320 |
| 2 | Кабель сварочный КГ 1х50ТУ 16К 73,05-88 |  | КМ | 0,225 |
| 3 | Кабель гибкий силовой КГхл 4х2,5ТУ 16К 73,05-88 |  | КМ | 0,050 |
| 4 | Кабель гибкий силовой КГхл 3х25+1х10 | ТУ 16К 73,05-88 | КМ | 0,300 |
| 5 | Кабель гибкий силовой КГхл 3х2,5+1х1,5 | ТУ 16К 73,05-88 | КМ | 0,300 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 6 | Кабель гибкий силовой КГхл 4х6 | ТУ 16К 73,05-88 | КМ | 0,150 |
| 7 | Кабель гибкий силовой КГхл 3х50+1х25 | ТУ 16К 73,05-88 | КМ | 3,000 |
| 8 | Кабель гибкий силовой КГхл 3х70+1х25 | ТУ 16К 73,05-88 | КМ | 3,200 |
| 9 | Провод установочный ПВ-1х2,5 ХЛ2 | ГОСТ 6323-79 | КМ | 0,320 |
| 10 | Провод неизолированный А-95 | ГОСТ 839-80 | Т | 30,000 |
| 11 | Провод неизолированный А-120 |  | Т | 300,000 |
| 12 | Кабель контр.с медн.жилой КВВГ 10х2,5 |  | КМ | 0,050 |
| 13 | Провод медный обмоточный ПЭТВМ 0,95 |  | КГ | 20,000 |
| 14 | Провод осветительный ПВС 3х1,5 |  | КМ | 0,160 |
| 15 | Кабель силовой ВВГ 3х1,5 |  | КМ | 0,300 |
| 16 | Провод медный для выводов элек.двигателяПВКВ d=1,5мм |  | КМ | 0,200 |
| 17 | Кабель силовой ВВГ 4х2,5 |  | КМ | 0,120 |
| 18 | Кабель силовой ВВГ 4х16 |  | КМ | 0,200 |
| 19 | Провод установочный ПВ-1х16 ХЛ2 |  | КМ | 0,020 |
| 20 | Кабель силовой ВВГ 3х2,5 |  | КМ | 0,200 |
| 21 | Провод установочный для заземления МГ-6 |  | КМ | 0,400 |
| 22 | Провод установочный медный ПВ 3х50 |  | КМ | 0,020 |
| 23 | Провод установочный медный ПВ 3х70 |  | КМ | 0,020 |
| 24 | Провод РПШ 7х1,5 |  | КМ | 0,040 |
| 25 | Провод медный обмоточный ПЭТВ-2 1,08 |  | КГ | 40,000 |
| 26 | Кабель гибкий силовой КГхл 3х16+1х10 |  | КМ | 2,000 |
| 27 | Кабель силовой ВВГ 4х4 |  | КМ | 0,580 |
| 28 | Кабель гибкий силовой КГхл 3х120+1х70 |  | КМ | 1,302 |
| 29 | Провод медный обмоточный ПЭТ-155 0,45 |  | КГ | 20,000 |
| 30 | Провод медный обмоточный ПЭТВ-2 0,56 |  | КГ | 20,000 |
| 31 | Провод медный обмоточный ПЭТВ-2 1,40 |  | КГ | 100,000 |
| 32 | Провод медный обмоточный ПЭТВ-2 0,67 |  | КГ | 20,000 |
| 33 | Провод медный обмоточный ПЭТ-155 1,12 |  | КГ | 60,000 |
| 34 | Провод медный обмоточный ПЭТ-155 0,75 |  | КГ | 20,000 |
| 35 | Провод медный обмоточный ПЭТ-155 0,8 |  | КГ | 20,000 |
| 36 | Провод медный обмоточный ПЭТ-155 0,9 |  | КГ | 20,000 |
| 37 | Провод осветительный ПВС 3х2,5 |  | КМ | 0,100 |
| 38 | Провод медный обмоточный ПЭТВ-2 1,06 |  | КГ | 20,000 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 39 | Провод медный обмоточный ПЭТВ-2 0,85 |  | КГ | 20,000 |
| 40 | Кабель контрольный КВВГЭнгLS 4х1,5 |  | КМ | 20,000 |
| 41 | Кабель гибкий силовой КГхл 3х35+1х16 |  | КМ | 3,000 |
| 42 | Провод осветительный ПВС 2х1,5 |  | КМ | 0,040 |
| 43 | Кабель гибкий силовой КГхЛ 3х95+1х50 |  | КМ | 3,300 |
| 44 | Кабель силовой ВВГнгLS 4х2,5 |  | КМ | 6,000 |
| 45 | Кабель контрольный КВВГЭнгLS 4х1 |  | КМ | 20,000 |
| 46 | Провод медный обмоточный ПЭТ-155 1,6 |  | КГ | 20,000 |
| 47 | Кабель контрольный КВБбШнг 5х2,5 |  | КМ | 4,000 |
| 48 | Кабель контрольный КВВГЭнгLS 5х1,5 |  | КМ | 6,000 |
| 49 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х1 |  | КМ | 3,000 |
| 51 | Провод установочный ПВ 3х95 |  | КМ | 0,020 |
| 52 | Кабель контрольный КВВГнг-ХЛ 4х0,75 |  | КМ | 0,200 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 3 квартала 2014г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Основные требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 2 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 3 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 4 к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 4Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз, официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции)  или официальным дилером завода-производителя.

- Условия выполнения работ (поставки товаров).

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место отгрузки Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.