**Форма 1 «Извещение о проведении тендера»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО |
|  | решением Тендерной комиссии |
|  | Протокол № \_\_\_\_\_\_\_\_281\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | «\_18\_\_\_» \_\_\_\_\_09\_\_\_\_\_\_\_ \_\_2014\_\_\_\_\_ г. |

**ПДО № 513/ТК/2014г. от « 18 » 09 2014 года.**

**ОАО «СН-МНГ»** приглашает вас сделать предложение (оферту) на оказание услуг по **типу сделки 1501 «Комплексное и текущее сервисное обслуживание средств и систем автоматизации производственных технологических процессов».**

По результатам рассмотрения предложений ОАО «СН-МНГ» определит контрагента (ов), с которым (ыми) будет заключен договор на оказание услуг.

Предпочтение при отборе будет отдано контрагентам, предложившим наилучшие условия в соответствии с Формой 4 «Таблица цен» (наименьшая цена и проч.).

Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Форма 5), существенные условия (цена, сроки и объем оказания услуг, пр.) последующей сделки оговариваются в планируемом к заключению договоре (Форма 6).

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

Отбор проводится в два этапа: оценка технической части оферт и оценка коммерческой части оферт.

После этапа оценки коммерческой части оферт будут запрошены улучшенные коммерческие части оферт. Участники, получившие уведомления об улучшении коммерческих частей оферт, должны в течение 2 рабочих дней представить откорректированные, с учетом новых предложений, документы, определяющие оферту (в т.ч. сметы), в порядке, предусмотренном для подачи оферт. Если участник не предоставит улучшенную коммерческую часть оферты, действующей будет считаться первоначально поданная оферта.

При подготовке и предоставлении улучшенных коммерческих частей оферт не допускается ухудшение первоначально поданных оферт, в том числе по отдельным позициям оферты (в том числе, смет). Оферты, не удовлетворяющие указанным требованиям, не будут рассмотрены как улучшенные, при этом действующей будет считаться первоначально поданная оферта.

Оферта должна быть представлена на всю номенклатуру работ/услуг, указанных в техническом задании.

В случае Вашей заинтересованности в участии в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложения на выполнение работ должны оформляться безотзывными офертами со сроком акцепта до 31.12.2014г. включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Офертой контрагента будет считаться заполненная Форма 2 к настоящему сообщению с нижеуказанным комплектом документов:

* заполненное извещение о согласии сделать оферту (Форма 2);
* предложение о заключении договора (Форма 3);
* заполненная Таблица цен (Форма 4) в соответствии с Требованиями к предмету оферты (Форма 5);
* оформленный со стороны подрядчика и подписанный им договор на оказание услуг с приложениями (Форма 6);
* перечень аффилированных организаций (Форма 7);
* калькуляция, заполненная и подписанная с расшифровками по статьям затрат (Форма 8);
* документы, подтверждающие соответствие подрядной организации требованиям «критериев технической оценки оферт участников закупки, для оказания услуг по техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности частотных преобразователей мультифазных насосных станций по типу сделки №1501 **«Комплексное и текущее сервисное обслуживание средств и систем автоматизации производственных технологических процессов»** (Форма 9).

Оферта предоставляется на русском языке.

Покупатель оставляет за собой право изменять общее количество оказываемых услуг в пределах согласованного в Приложении к Договору опциона.

Под опционом понимается право Покупателя уменьшать (-) или увеличивать (+) количество оказываемых услуг в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цен, сроков оказания услуг, согласованных Сторонами в Приложениях.

**Начало приема оферт – « 19 » 09 2014 года.**

**Окончание приема оферт – « 02 » 09 2014 года.**

**Срок для определения оферты для акцепта – до « 31 » 12 2014 года.**

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» может внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты не позднее, чем за 3 рабочих дня до завершения срока окончания сбора оферт.

**Внимание: участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.**

**Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на сайте** http://www.sn-mng.ru/supplier/accreditation/**.**

**В случае участия в закупке группы потенциальных контрагентов (на стороне одного участника закупки), прохождение аккредитации обязательно для каждого члена указанной группы, в том числе, субподрядчиков, по отдельности.**

Документы должны быть доставлены к назначенному сроку окончания сбора оферт в запечатанном конверте, скрепленном печатью контрагента. Надпись на конверте должна содержать наименование контрагента и ссылку на настоящее сообщение по форме: **«Предложение на № 513/ТК/2014г. от « 18 » 09 2014 года».**

Участник передает четыре конверта документов:

- первый конверт, который содержит оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие соответствие подрядной организации требованиям «критериев технической оценки оферт участников закупки, для оказания услуг по техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности частотных преобразователей мультифазных насосных станций по типу сделки №1501 **«Комплексное и текущее сервисное обслуживание средств и систем автоматизации производственных технологических процессов»** (в соответствии с Формой 9) (без указания сумм, цен и т.п);

- второй конверт (с пометкой «Копия»), содержащий копии документов, находящихся в первом конверте»;

- третий конверт (с пометкой «Оригинал»), оригиналы документов: заполненное извещение о согласии сделать оферту (Форма 2), предложение о заключении договора (Форма 3), заполненная таблица цен (Форма 4) в соответствии с Требованиями к предмету оферты (Форма 5), оформленный со стороны подрядчика и подписанный им договор на оказание услуг с приложениями (Форма 6), перечень аффилированных организаций (Форма 7), заполненная и подписанная калькуляция с расшифровкой по статьям затрат (Форма 8). В конверт с пометкой «Оригинал» вкладывается электронный носитель с электронной версией: «Таблица цен», калькуляция (с расшифровками по статьям затрат), отсканированные оригиналы документов (содержащиеся в конверте);

- четвертый конверт (с пометкой «Копия»), содержащий копии документов, находящихся в третьем конверте».

**Конверты доставляются представителем участника закупки, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: Российская Федерация, 628684 г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Кузьмина, дом 51 в Тендерный комитет, на конверте с оригиналами документов делается пометка «Оригинал», на конверте с копиями документов делается пометка «Копия».**

**Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.**

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» имеет право продлить срок подачи оферт.

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее, **« 29 » 09 2014 года**. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.

**По вопросам технического характера обращаться:**

Заместитель начальника отдела автоматизации

Коваленко Павел Владимирович

тел. (34643) 41-976, [KovalenkoPV@mng.slavneft.ru](mailto:KovalenkoPV@mng.slavneft.ru);

Инженер 1 категории

Зайцева Нелля Ильинична

тел. (34643) 41-618, [ZaicevaNI@mng.slavneft.ru](mailto:ZaicevaNI@mng.slavneft.ru);

Ведущий специалист ОЗПУ

Азязов Денис Александрович

тел. (34643) 49-085, [AziazovDA@mng.slavneft.ru](mailto:AziazovDA@mng.slavneft.ru);

**По вопросам организационного характера обращаться:**

Морозова Светлана Владимировна

тел. (34643) 46-891, [Tender@mng.slavneft.ru](mailto:Tender@mng.slavneft.ru);

Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на <http://www.sn-mng.ru/supplier/tenders/>.

**Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.**

Условия проекта договора являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ОАО «НГК «Славнефть» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками Общества, так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (495) 777-74-15, электронная почта hotline@slavneft.ru.

Руководитель Ответственного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Булычев С.Ю.

подпись

Руководитель Тендерного комитета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Качесова О.В.

подпись

**Форма 2 «Извещение о согласии сделать Оферту»**

**Извещение**

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты **ПДО № 513/ТК/2014 от « 18 » 09 2014 года.**, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер Оферты> от <дата Оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности частотных преобразователей мультифазных насосных станций на условиях указанного ПДО не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.

2. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

3. Мы признаем право ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к комиссии и ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

**Форма 3 «Предложение о заключении договора»**

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Исх. номер

Дата

Адрес: 628684, ХМАО-Югра, г. Мегион, улица Кузьмина, дом 51

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО «СН-МНГ» с целью заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности частотных преобразователей мультифазных насосных станций,на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование предмета оферты: | Техническое обслуживание и восстановление работоспособности частотных преобразователей мультифазных насосных станций |
| Сроки выполнения работ/ оказания услуг  01.01.2015г.-31.12.2015г. | да/нет |
| Сумма предложения в руб. (без учета НДС) |  |
| Сумма предложения в руб., с учетом НДС |  |
| Принятие договора (Форма 6) в неизменном виде | да/нет |
| Условия оплаты:  Заказчик обязуется осуществить оплату оказанных Услуг в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней, с даты получения от Исполнителя оригиналов следующих документов:  а) акта оказанных услуг;  б) счета-фактуры;  в) ведомости израсходованных материалов и запасных частей. | да/нет |
| Увеличение (+30%)/ уменьшение (-30%) объема услуг в рамках опциона |  |
| Дополнительные условия |  |

1. Настоящее предложение действует до «31» декабря 2014 г.

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Таблице цен, прилагаемой к настоящей оферте, в любом сочетании.

4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты. Подпись:

МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма 5 «Техническое задание»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО |
|  | решением Тендерной комиссии |
|  | Протокол № \_\_\_\_\_\_281\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | «\_18\_\_\_» \_\_\_\_09\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_2014\_\_\_\_ г. |

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**(техническое задание)**

1. **Общие положения:**

* Вид выполнения работ: услуги по техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности частотных преобразователей мультифазных насосных станций.
* Заказчик: ОАО «СН-МНГ».
* Плановые сроки выполнения работ: 01 января 2015 г. – 31 декабря 2015 г.;
* Стартовая стоимость договора (в рублях без учета НДС 18%): без объявления стартовой стоимости;
* Порядок оплаты:

Заказчик обязуется осуществить оплату оказанных Услуг в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней, с даты получения от Исполнителя оригиналов следующих документов:

а) акта оказанных услуг;

б) счета-фактуры;

в) ведомости израсходованных материалов и запасных частей.

На основании условий предлагаемых к заключению Договора (Форма 6).

1. **Основные требования к выполнению работ:**

Качественное, своевременное выполнение объемов работ, представленных в Форме 4 «Таблица цен» на основании условий предлагаемых к заключению Договора (Форма 6) по минимальной стоимости и требованиям, изложенным в Приложении №1 «**Техническое задание для выбора подрядной организации на оказание услуг по техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности частотных преобразователей мультифазных насосных станций»,** к Техническому заданию (Форма 5).Обязательным условием является заполнение калькуляции (Форма 8) с расшифровками по статьям затрат.

**3. Основные требования к Претенденту:**

* Соответствие «критериям технической оценки оферт участников закупки, для оказания услуг по техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности частотных преобразователей мультифазных насосных станций по типу сделки №1501 **«Комплексное и текущее сервисное обслуживание средств и систем автоматизации производственных технологических процессов»** (Форма 9);
* Предоставление полного пакета документов к «критериям технической оценки оферт участников закупки, для оказания услуг по техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности частотных преобразователей мультифазных насосных станций по типу сделки №1501 «**Комплексное и текущее сервисное обслуживание средств и систем автоматизации производственных технологических процессов»** (Форма 9);

1. **Условия выполнения работ:**

* При выполнении подрядных работ на объектах ОАО «СН-МНГ» Подрядчик соблюдает требования:

1. Положения «О контрольно-пропускных пунктах Открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

2. Стандарта «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» СТО 025-2013;

3. Положения «О допуске подрядных организаций к выполнению работ/оказания услуг на производственных территориях и объектах ОАО «СН-МНГ;

4. Регламента «Взаимодействия ОАО «СН-МНГ» с Подрядными организациями в процессе привлечения Субподрядных организаций»;

5. Процедуры «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ»;

6. Стандарта «Транспортная безопасность в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз».

* Осуществлять постоянный контроль за соблюдением своим персоналом требований Договора и действующего законодательства РФ, с регулярным проведением в этих целях необходимых обучений, инструктажей и проверок.
* В случае победы на тендере по данному ПДО обязательное предоставление договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. руб., с включением в договор следующих рисков:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III группы инвалидности.

Руководитель Ответственного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Булычев С.Ю.

подпись

**Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»**

**Перечень аффилированных организаций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Полное наименование в соответствии с учредительными документами** | **Фактическое местонахождение** | **Телефон/ факс** | **ФИО руководителя организации** | **Код БИК** | **ИНН** | **ОГРН** | **ОКПО** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |