## таблица цен
Форма 6т "Техническое предложение"
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки: ___________________________________________
ПДО №155/ТК/2016
№ п/п | Потребность МТР | [7 empty] | Предложение
| Описание МТР |  |  |  | Грузополучатель | Ед.изм. | Кол-во к поставке | график поставки МТР | Описание МТР - аналога
| Код МТР | Наименование | ГОСТ/ТУ/Опросный лист | Код МТР по ОКПД2 |  |  |  | до 30 сентября 2016г. | Наименование | Гост/ТУ | Код МТР по ОКДП2 | Технические характеристики аналога | Производитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 154121 | Коробка КПК-1 |  | 3150314 |  | ШТ | 207 | 207
2 | 137741 | Коробка КМ-65-20(К-22У,СК-40,КК-32,У-615,КСС-24,КСК-16,КК-12,КСС-12,КК-20,КСС-32) |  | 3150314 |  | ШТ | 100 | 100
3 | 101669 | Коробка монтаж. 4-х рожк.наруж.уст У-411 |  | 3150314 |  | ШТ | 12 | 12
4 | 138352 | Бирка маркировочная У-135 У-3,6 |  | 3150314 |  | ШТ | 1150 | 1150
5 | 176491 | Бирка маркировочная У-134 |  | 3150314 |  | ШТ | 1050 | 1050
6 | 189245 | Коробка распределительная 85х85х40 89271ЛЕТЕН |  | 3150314 |  | ШТ | 5 | 5
7 | 206469 | Бирка маркировочная для контр.кабелей3449635605У136У3,5 |  | 3150314 |  | ШТ | 250 | 250
8 | 221366 | Коробка испытательная к счетчикам КИУ-3 |  | 3150314 |  | ШТ | 15 | 15
9 | 238073 | Коробка соединительная РТВ401 2ЕхуIIТ6 |  | 3150314 |  | ШТ | 5 | 5
10 | 100698 | Выключатель 1-но клав.А-16-013 О/П |  | 3150261 |  | ШТ | 25 | 25
11 | 110315 | Электропатрон подвес.с приж.кольцом Е-27 |  | 3150261 |  | ШТ | 30 | 30
12 | 110317 | Электропатрон потолочный Е40 Фарфор |  | 3150261 |  | ШТ | 35 | 35
13 | 110318 | Электропатрон потолочный Е27 Фарфор |  | 3150261 |  | ШТ | 155 | 155
14 | 125825 | Выключатель 2-Х клавишный О/П |  | 3150261 |  | ШТ | 71 | 71
15 | 131703 | Выключатель 1-но клавишный О/П |  | 3150261 |  | ШТ | 67 | 67
16 | 147045 | Выключатель брызгозащитный А14-100 о/п |  | 3150261 |  | ШТ | 72 | 72
17 | 167051 | Выключатель внутр. уст-ки 1 п. 10-16АLegrand |  | 3150261 |  | ШТ | 15 | 15
18 | 167052 | Выключатель внутр. уст-ки 2-х п.10-16АLegrand |  | 3150261 |  | ШТ | 15 | 15
19 | 247386 | Выключатель PRASA1-16F-BBOBW 16Аарт.1-1571076-0 |  | 3150261 |  | ШТ | 10 | 10
20 | 247387 | Выключатель ON-OFF 250В 10А В120Скрасная подсветка арт.B82L-BROT2-G |  | 3150261 |  | ШТ | 10 | 10
21 | 247388 | Выключатель ON-OFF 250В 16А В120Екрасная подсветка арт.R495BRET2-G |  | 3150261 |  | ШТ | 10 | 10
22 | 100479 | Вилка штепсельная Евростандарт |  | 27.33.13.110 |  | ШТ | 68 | 68
23 | 100930 | Евророзетка о/п РА с з.к. |  | 27.33.13.110 |  | ШТ | 67 | 67
24 | 100931 | Евророзетка с/п РС |  | 27.33.13.110 |  | ШТ | 30 | 30
25 | 103951 | Разъем штепсельный для бытовых эл. плитВШ-п-20-25/220УХЛ4(розет. с вилкой) |  | 27.33.13.110 |  | ШТ | 8 | 8
26 | 104089 | Розетка с/п двухместная2Н- РШ-ц-2-С-01- 6/220 |  | 27.33.13.110 |  | ШТ | 32 | 32
27 | 132822 | Розетка РА 10-302 брызгозащищ.О/П |  | 27.33.13.110 |  | ШТ | 35 | 35
28 | 152077 | Розетка с зазем. контактом под компьютер250В 10А с о/у |  | 27.33.13.110 |  | ШТ | 10 | 10
29 | 153442 | Вилка штепсельная ШК 4х60 |  | 27.33.13.110 |  | ШТ | 11 | 11
30 | 153444 | Розетка штепсельная ШЩ 4х60 380В 60А |  | 27.33.13.110 |  | ШТ | 103 | 103
31 | 158285 | Подрозетник пластмассовый |  | 27.33.13.110 |  | ШТ | 20 | 20
32 | 165501 | Зажим соединительный на 2 провода |  | 27.33.13.110 |  | ШТ | 100 | 100
33 | 165502 | Зажим соединительный на 3 провода |  | 27.33.13.110 |  | ШТ | 150 | 150
34 | 167053 | Розетка внутренней установки 10-16АLegrand |  | 27.33.13.110 |  | ШТ | 20 | 20
35 | 101472 | Пост кнопочный ПКЕ 222/2 |  | 27.33.13.162 |  | ШТ | 8 | 8
36 | 173309 | Рубильник ЯРП-100 |  | 27.33.11.110 |  | ШТ | 2 | 2
37 | 244293 | Переключатель ПК-16 12С3031 |  | 27.33.13.161 |  | ШТ | 10 | 10
38 | 245934 | Пост кнопочный ПКЕ 222-3У2 |  | 27.33.13.162 |  | ШТ | 1 | 1
39 | 247389 | Переключатель ON-OFF 15А 250VAC DPDT 6Pкрасная подсветкаарт.IRS-202-1A3 |  | 27.33.13.161 |  | ШТ | 10 | 10
40 | 100146 | Указатель напряжения Экивольта 6-20кВ |  | 26.51.43.119 |  | ШТ | 10 | 10
41 | 101111 | Индикатор напряжения перенос.ПИН-90-2М |  | 26.51.43.119 |  | ШТ | 14 | 14
42 | 102512 | Заземление переносное со штангой ПЗРУ-1для РУ 0,4 кВ |  | 2947174 |  | ШТ | 9 | 9
43 | 102513 | Заземление переносное со штангойЗПЛ 35-3для ВЛ 35 кВ |  | 2947174 |  | ШТ | 5 | 5
44 | 102515 | Заземление переносное со штангой ЗПЛ-10для ВЛ до10 кВ |  | 2947174 |  | ШТ | 4 | 4
45 | 110272 | Штанга изолирующая оперативная ШО-15 |  | 27.90.12.120 |  | ШТ | 2 | 2
46 | 168783 | Заземление переносное без штанги ЗПЛ-1 |  | 26.51.43.119 |  | ШТ | 2 | 2
47 | 180049 | Указатель напряжения УВН80-2М/1 с ТФ |  | 26.51.43.119 |  | ШТ | 1 | 1
48 | 207460 | Штанга изолирующая ШОН-1 |  | 27.90.12.120 |  | ШТ | 4 | 4
49 | 213556 | Штанга оперативная ШО-35Д |  | 27.90.12.120 |  | ШТ | 1 | 1
50 | 229487 | Указатель напряжения УВНУ-35Д |  | 26.51.43.119 |  | ШТ | 22 | 22
51 | 242022 | Указатель высокого напряж. УВНУ-10 СЗ ИП |  | 26.51.43.119 |  | ШТ | 10 | 10
52 | 243422 | Заземление переносное ЗПЛ-10Д |  | 2947174 |  | ШТ | 6 | 6
53 | 246074 | Заземление переносное ЗПЛ-35М-1 |  | 2947174 |  | ШТ | 6 | 6
54 | 174340 | Ящик управления Я 5111-3774УХЛ4 50А |  | 3120483 |  | ШТ | 7 | 7
55 | 242450 | Ящик ЯУО9602-3574У3 32А |  | 3120483 |  | ШТ | 1 | 1
56 | 233450 | Ящик управления ЯУО 9602-3474-У3.1 25А |  | 3120483 |  | ШТ | 10 | 10
57 | 110294 | Щит осветительный ОЩВ-6 |  | 3120475 |  | ШТ | 11 | 11
58 | 127760 | Щит осветительный ОЩВ-12 |  | 3120475 |  | ШТ | 4 | 4
59 | 198044 | Привод жалюзи системы вентиляц.2-х позицМ653SA10071 |  | 25.93.15.110 |  | ШТ | 1 | 1
60 | 198045 | Привод жалюзи системы вентиляц.пропорц.М753А10052 |  | 25.93.15.110 |  | ШТ | 1 | 1
61 | 239048 | Привод клапана сис. вентиляции отопления Honewell (или аналогичное) |  | 25.93.15.110 |  | ШТ | 1 | 1
62 | 239051 | Датчик давленияIEC15 VDE0660 Telemecamgue (или аналогичное) |  | 25.93.15.110 |  | ШТ | 2 | 2
63 | 248851 | Термодатчик для сауны к пульту С-150 |  | 25.93.15.110 |  | ШТ | 2 | 2
64 | 248852 | Колпачек для датчика хлора CC1N |  | 25.93.15.110 |  | ШТ | 2 | 2
65 | 248854 | Электрод РН для измерителя AG-Select (или аналогичное) |  | 25.93.15.110 |  | ШТ | 1 | 1
66 | 248855 | Электрод Redox для измерителя AG-Select (или аналогичное) |  | 25.93.15.110 |  | ШТ | 1 | 1
Базис поставки - место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО "СН-МНГ" (УМТС ОАО "СН-МНГ"), почтовый адрес УМТС ОАО "СН-МНГ": Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Форма оплаты - Покупатель обязуется осуществить оплату за поставленный Товар в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Продавца оригиналов Товарной накладной (ТОРГ-12), Счета-фактуры. Все расчеты по Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Продавца, указанным в Договоре.
Гарантийный срок:
(подпись, М.П.) | Подпись: ______________________________________________/Должность, Фамилия И.О./
МП