Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – МТР согласно п.2 «Основные требования к предмету закупки» Формы 2;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанной в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «СН-МНГ»;

  - Плановые сроки поставки товара – до 31 августа 2016г., до 31 октября 2016г. (согласно графику поставки МТР формы 6к)

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Форма оплаты - Покупатель обязуется осуществить оплату за поставленный Товар в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Продавца оригиналов Товарной накладной (ТОРГ-12), Счета-фактуры. Все расчеты по Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Продавца, указанным в Договоре.

- Требования к предмету закупки.

| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник РКУ24-125-001УХЛ1 конс.с ПРА |  | ШТ | 4 |
| 2 | Прожектор ГО 07х700-001с ПРА |  | ШТ | 78 |
| 3 | Аппарат ПРА 1И125-ДРЛ-42Н-001УХЛ2 |  | ШТ | 10 |
| 4 | Аппарат ПРА 1И400-ДРЛ-42Н-001УХЛ1 |  | ШТ | 37 |
| 5 | Аппарат ПРА 1И700-ДРЛ-1220Н-026 М УХЛ1 |  | ШТ | 1 |
| 6 | Лампа люминесцентная ЛД-18 |  | ШТ | 100 |
| 7 | Лампа люминисцентная ЛБ-36 |  | ШТ | 220 |
| 8 | Лампа местного освещения МО 12-60 Е-27 |  | ШТ | 20 |
| 9 | Лампа местного освещения МО 36-60-1Е-27 |  | ШТ | 30 |
| 10 | Лампа люминесцентная ЛД-40 |  | ШТ | 120 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 11 | Лампа накаливания Б-220-230-40Вт Е-27 |  | ШТ | 1030 |
| 12 | Лампа накаливания Б-230-240-60Вт Е-27 |  | ШТ | 3290 |
| 13 | Лампа высокого давл. ДНАТ-250 |  | ШТ | 28 |
| 14 | Светильник ЛПО 1Х40 с/с |  | ШТ | 1 |
| 15 | Светильник НСП 02-200/Р 53 |  | ШТ | 6 |
| 16 | Аппарат пускорегулирующий 1ДБИ 700ДРЛ |  | ШТ | 5 |
| 17 | Аппарат пускорегулирующий 1ДБИ 400 ДНАТ |  | ШТ | 35 |
| 18 | Аппарат пускорегулирующий 1ДБИ 1000ДНАТ |  | ШТ | 4 |
| 19 | Аппарат пускорегулирующий 1И 250 ДРЛ-42 |  | ШТ | 33 |
| 20 | Лампа люминесцентная ЛБ-18 |  | ШТ | 200 |
| 21 | Светильник НПО 2х60-01 |  | ШТ | 1 |
| 22 | Светильник НПО 22х100 |  | ШТ | 10 |
| 23 | Светильник ЛПО 46-2х40/36 с/стеклом |  | ШТ | 25 |
| 24 | Светильник РКУ 28-250-001 |  | ШТ | 10 |
| 25 | Лампа кварцевая R7s КГ-220-1500-5 |  | ШТ | 30 |
| 26 | Лампа кварцевая R7s КГ-220-1000-5 |  | ШТ | 40 |
| 27 | Лампа высокого давл.ДРЛ-400 Е40 |  | ШТ | 278 |
| 28 | Лампа высокого давл.ДРЛ-250 Е40 |  | ШТ | 173 |
| 29 | Лампа высокого давл. ДРЛ-700 Е40 (6)-3 |  | ШТ | 20 |
| 30 | Лампа кварцевая R7s КГ-220-500-5 |  | ШТ | 4 |
| 31 | Стартер S10 4-65W 220-240V |  | ШТ | 600 |
| 32 | Светильник РКУ 250 IP-53 (со стеклом) |  | ШТ | 12 |
| 33 | Светильник РКУ 400 IP-53 (со стеклом) |  | ШТ | 25 |
| 34 | Лампа ДРИ-700 |  | ШТ | 10 |
| 35 | Лампа полупровод. СКЛ-11-Ж-4--220 (ж)постоянный ток 220В |  | ШТ | 50 |
| 36 | Лампа полупровод. СКЛ-11-Ж-4--220 (к)постоянный ток 220В |  | ШТ | 50 |
| 37 | Лампа полупровод. СКЛ-11-Ж-4--220 (3)постоянный ток 220В |  | ШТ | 50 |
| 38 | Светильник ЛПО 48-4х20 с/с |  | ШТ | 10 |
| 39 | Светильник ПСХ-60 "Евро" |  | ШТ | 66 |
| 40 | Стартер PHILIPS 4-22W 240V | или аналогичное | ШТ | 50 |
| 41 | Стартер PHILIPS 65W-80W 240V | или аналогичное | ШТ | 435 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 42 | Лампа люминесцентная PHILIPS TLD 18W/54 4000К | или аналогичное | ШТ | 2180 |
| 43 | Лампа люминесцентная PHILIPS TLD 36W/55 4000К | или аналогичное | ШТ | 1610 |
| 44 | Светильник РКУ 28-250-002 с/с |  | ШТ | 3 |
| 45 | Стартер S2 127В |  | ШТ | 160 |
| 46 | Лампа настольная PARLAMENT | или аналогичное | ШТ | 29 |
| 47 | Светильник РТУ 11х125 |  | ШТ | 10 |
| 48 | Фонарь шахтерский взрывобез.СГД-10м.05 |  | ШТ | 5 |
| 49 | Светильник ЛБ029-9-83УХЛ4 "Выход"указатель аварийного освещения |  | ШТ | 2 |
| 50 | Лампа высокого давления ДНАТ 1000Вт |  | ШТ | 18 |
| 51 | Дроссель для ЛБ-40,36 1И40А80 |  | ШТ | 108 |
| 52 | Светильник "Таблетка" НПО-22-60 |  | ШТ | 13 |
| 53 | Лампа высокого давления ДРВ-500 Е40 |  | ШТ | 5 |
| 54 | Светильник взрывоз.ВЗГ 200АМС |  | ШТ | 13 |
| 55 | Светильник ПСХ-60 со стеклом |  | ШТ | 21 |
| 56 | Лампа люм. 13w/21-840 G24 d-1 in.P.R.C.fэнергосберегающая |  | ШТ | 10 |
| 57 | Аппарат пускорегулир. LI9D "Hetvar" 2х18 |  | ШТ | 120 |
| 58 | Фонарь налобный Petzl Myo XP | или аналогичное | ШТ | 38 |
| 59 | Аппарат пускорегулирующий ДРИЗ-700к прожекторам ГО-05-700 |  | ШТ | 5 |
| 60 | Дроссель электронный EL2х36HF |  | ШТ | 134 |
| 61 | Светильник ЯНТАРЬ-1000-02R | или аналогичное | ШТ | 11 |
| 62 | Фонарь налобный ACCU 2 ULTRA | или аналогичное | ШТ | 1 |
| 63 | Лампа люминисцентная LZ-84 27 0530 30Wэнергосберегающая |  | ШТ | 380 |
| 64 | Лампа люминисцентная LZ-84 27 0630 30Wэнергосберегающая |  | ШТ | 100 |
| 65 | Светильник ВЭЛАН3140 Вт 1ExedIICT6 IP65 | или аналогичное | ШТ | 10 |
| 66 | Лампа энергосберегающая FT 5002-1ESL 18WL-1253T E27 |  | ШТ | 50 |
| 67 | Устройство ИЗУ-Т-400/220В-01 УХЛ2Импульс-2 |  | ШТ | 55 |
| 68 | Устройство ИЗУ-Т-700/220В-01 УХЛ2Импульс-2 |  | ШТ | 5 |
| 69 | Лампа накаливания 95Вт 220-240 Е27 |  | ШТ | 3500 |
| 70 | Лампа энергосберегающая 8WR 50 830 E14 |  | ШТ | 1 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 71 | Лампа NE N FS-prof 100W845 Е40NAKAI | или аналогичное | ШТ | 140 |
| 72 | Фонарь светодиодный ЭРА 19 FA 18E |  | ШТ | 1 |
| 73 | Лампа светодиодная Т8 Унипро 60-1 8W G13 белый теплый 4000К | или аналогичное | ШТ | 12 |
| 74 | Лампа светодиодная Т8 Унипро 120-1 18W Gбелый теплый 4000К | или аналогичное | ШТ | 10 |
| 75 | Фонарь-фара ФР-6 |  | ШТ | 1 |
| 76 | Аппарат пускорегулирующий 1К700ДРИ-48 |  | ШТ | 5 |
| 77 | Фонарь взрывозащищённый SECURLUX L100А с зарядным устройством | или аналогичное | ШТ | 12 |
| 78 | Дроссель электронный ЭПРА 4х18w |  | ШТ | 60 |
| 79 | Дроссель электронный ЭПРА 4Э18-001 4х18w |  | ШТ | 40 |
| 80 | Дроссель электронный ЭПРА 2х18w |  | ШТ | 20 |
| 81 | Дроссель электронный ЭПРА 220В2-18-40 |  | ШТ | 34 |
| 82 | Лампа Halogen 5,2V 850mA OSRAM |  | ШТ | 7 |
| 83 | Светильник ЛСП 2х36 IP65 ЭПРА |  | ШТ | 21 |
| 84 | Лампа светодиодная 12W 210-240V E27Samsung белый теплый | или аналогичное | ШТ | 10 |
| 85 | Светильник ЛПО 01-2х36-012 с ЭПРА |  | ШТ | 35 |
| 86 | Светильник ЛПО 46-4х18-712 с ЭПРА |  | ШТ | 36 |
| 87 | Лампа люминесцентная 128х59 30W Е27 |  | ШТ | 120 |
| 88 | Лампа люминесцентная 123х47 18W Е27 |  | ШТ | 50 |
| 89 | Фонарь-прожектор ФПД-1000 |  | ШТ | 1 |
| 90 | Устройство ИЗУ-Л2Т-1000В-УХЛ2 с таймером |  | ШТ | 60 |
| 91 | Лампа светодиодн. LED CORN 30W E27 6500KВАРТОН | или аналогичное | ШТ | 94 |
| 92 | Светильник светодиод. Армстронг 600х600 | или аналогичное | ШТ | 70 |
| 93 | Фонарь светодиодный ЭРА FA 60М |  | ШТ | 3 |
| 94 | Аппарат ПРА 1И1000ДНАТ |  | ШТ | 7 |
| 95 | Светильник ЛПО 01-2х36-011 с ЭПРА |  | ШТ | 5 |
| 97 | Лампа люминисцентная FS-32W Е27 QEEPS | или аналогичное | ШТ | 500 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 98 | Светильник светодиод ДКУ01-72х1-002LL |  | ШТ | 5 |
| 99 | Светильник светодиод LL-ДКУ-02-095-65Д |  | ШТ | 7 |
| 100 | Светильник светодиод 595х595х40-55 6500КВартон 25Вт | или аналогичное | ШТ | 10 |
| 101 | Светильник диодный LSI-80-8000-80-IP65 |  | ШТ | 10 |
| 102 | Светильник диодный LSI-80-8000-SH1-IP65 |  | ШТ | 10 |
| 103 | Лампа LED 12Вт 100Вт Е27 3000К | или аналогичное | ШТ | 100 |
| 104 | Лампа Pesl SF PROMO 15 840 Е27 | или аналогичное | ШТ | 200 |
| 105 | Лампа светодиодная LED E14 5W Jazzway | или аналогичное | ШТ | 20 |
| 106 | Лампа светодиод. СДЛ КС-80 Е40 6500К |  | ШТ | 15 |
| 107 | Лампа светодиодная Т8 600мм 10W G136500К Geniled поворотный цоколь | или аналогичное | ШТ | 10 |
| 108 | Лампа светодиод. СДЛ КС-20 Е27 6500К |  | ШТ | 10 |
| 109 | Фонарь-прожектор ФПО-4/6с |  | ШТ | 2 |
| 110 | Светильник настольный |  | ШТ | 5 |
| 111 | Светильник потолочный "AGAT 4х18" | или аналогичное | ШТ | 3 |
| 112 | Лампа ДРИЗ 700-1 |  | ШТ | 14 |
| 113 | Лампа высокого давл. ДНАТ-400 |  | ШТ | 118 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 1 квартала 2016г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 4 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 5 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 6к к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 6т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «СН-МНГ»,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

-  дилером, представителем, дистрибьютором, партнером с опытом поставки продукции, аналогичной предмету тендера не менее двух лет (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями, отзывами покупателей и т.д.)

3.5. Условия проекта договора (форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

- Прочие требования.

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.