## ЛСР 17 граф
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКС и РО
[12 empty] | ______________ |  |  | Лещенко Е.В.
[12 empty] | "____" ______________ |  |  | 2014 г.
Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Кусты скважин № 8, 9, 10, 11, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 173Р.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Пуско-наладочные работы АВР
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: |  |  | дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________344,574 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________165,601 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3941,34 |  | чел.час
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ | [6 empty] | 2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. АВР. Пуско-наладочные работы.
1 | ТЕРп01-02-005-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Трансформатор силовой сухой: однофазный напряжением до 1 кВ | 1 шт. | 9 | 114.26 | 114.26 |  |  | 1028.34 | 1028.34 |  |  | 3 | 27
2 | ТЕРп01-02-015-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 1 кВ | 1 шт. | 9 | 114.26 | 114.26 |  |  | 1028.34 | 1028.34 |  |  | 3 | 27
3 | ТЕРп01-02-017-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией | 1 шт. | 6 | 190.44 | 190.44 |  |  | 1142.64 | 1142.64 |  |  | 5 | 30
4 | ТЕРп01-03-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 3 | 44.27 | 44.27 |  |  | 132.81 | 132.81 |  |  | 1.5 | 4.5
5 | ТЕРп01-03-002-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 12 | 59.03 | 59.03 |  |  | 708.36 | 708.36 |  |  | 2 | 24
6 | ТЕРп01-03-005-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | 1 шт. | 6 | 230.24 | 230.24 |  |  | 1381.44 | 1381.44 |  |  | 6 | 36
7 | ТЕРп01-03-008-05 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ | 1 шт. | 3 | 920.98 | 920.98 |  |  | 2762.94 | 2762.94 |  |  | 24 | 72
8 | ТЕРп01-03-020-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным | 1 схема | 3 | 730.98 | 730.98 |  |  | 2192.94 | 2192.94 |  |  | 20 | 60
9 | ТЕРп01-03-022-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство подогрева воздушного выключателя с одним нагревательным элементом | 1 устройство | 3 | 255.84 | 255.84 |  |  | 767.52 | 767.52 |  |  | 7 | 21
10 | ТЕРп01-04-004-05 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: тремя реле РТ-40, РСТ с дешунтированием электромагнитов отключения, | 1 компл. | 3 | 358.83 | 358.83 |  |  | 1076.49 | 1076.49 |  |  | 9 | 27
11 | ТЕРп01-04-005-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство пуска МТЗ по напряжению | 1 компл. | 3 | 358.83 | 358.83 |  |  | 1076.49 | 1076.49 |  |  | 9 | 27
12 | ТЕРп01-04-007-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Максимальная токовая защита с однократным АПВ: одноступенчатая ЭПЗ-1654 | 1 компл. | 3 | 753.08 | 753.08 |  |  | 2259.24 | 2259.24 |  |  | 19 | 57
13 | ТЕРп01-04-012-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Двухфазная токовая отсечка: (комплект КЗ-9) | 1 компл. | 3 | 634.18 | 634.18 |  |  | 1902.54 | 1902.54 |  |  | 16 | 48
14 | ТЕРп01-04-051-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Защита минимального напряжения | 1 компл. | 3 | 619.92 | 619.92 |  |  | 1859.76 | 1859.76 |  |  | 14 | 42
15 | ТЕРп01-05-018-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство АВР с контролем за частотой, уровнем и другими технологическими параметрами | 1 устройство | 1 | 1307.99 | 1307.99 |  |  | 1307.99 | 1307.99 |  |  | 33 | 33
16 | ТЕРп01-05-023-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство АЧР: с последующим АПВ после восстановления частоты | 1 устройство | 1 | 2438.42 | 2438.42 |  |  | 2438.42 | 2438.42 |  |  | 54 | 54
17 | ТЕРп01-06-010-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство зарядное с блоком конденсаторов для питания цепей защиты мощностью до 0,25 кВА | 1 устройство | 3 | 317.09 | 317.09 |  |  | 951.27 | 951.27 |  |  | 8 | 24
18 | ТЕРп01-06-020-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Вторичной цепи: группы из трех однофазных трансформаторов напряжения до 11 кВ | 1 система | 3 | 288.11 | 288.11 |  |  | 864.33 | 864.33 |  |  | 8 | 24
19 | ТЕРп01-11-010-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 12 | 160.92 | 160.92 |  |  | 1931.04 | 1931.04 |  |  | 4 | 48
20 | ТЕРп01-11-011-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 2 | 643.68 | 643.68 |  |  | 1287.36 | 1287.36 |  |  | 16 | 32
21 | ТЕРп01-11-013-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 30 | 60.35 | 60.35 |  |  | 1810.5 | 1810.5 |  |  | 1.5 | 45
22 | ТЕРп01-11-023-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных | 1 характеристика | 3 | 80.46 | 80.46 |  |  | 241.38 | 241.38 |  |  | 2 | 6
23 | ТЕРп01-11-023-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных | 1 характеристика | 3 | 120.69 | 120.69 |  |  | 362.07 | 362.07 |  |  | 3 | 9
24 | ТЕРп01-11-024-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 34 | 40.23 | 40.23 |  |  | 1367.82 | 1367.82 |  |  | 1 | 34
25 | ТЕРп01-11-027-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения | 1 измерение | 18 | 100.58 | 100.58 |  |  | 1810.44 | 1810.44 |  |  | 2.5 | 45
26 | ТЕРп01-11-028-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 9 | 16.09 | 16.09 |  |  | 144.81 | 144.81 |  |  | 0.4 | 3.6
27 | ТЕРп01-11-028-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 14 | 4.02 | 4.02 |  |  | 56.28 | 56.28 |  |  | 0.1 | 1.4
28 | ТЕРп01-12-010-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Испытание: обмотки трансформатора силового | 1 испытание | 14 | 121.5 | 121.5 |  |  | 1701 | 1701 |  |  | 3 | 42
29 | ТЕРп01-12-021-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 18 | 76.18 | 76.18 |  |  | 1371.24 | 1371.24 |  |  | 2 | 36
30 | ТЕРп01-12-023-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | 1 испытание | 18 | 115.98 | 115.98 |  |  | 2087.64 | 2087.64 |  |  | 3 | 54
31 | ТЕРп01-12-024-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Испытание изолятора опорного: многоэлементного или подвесного | 1 испытание для трех элементов | 60 | 135.31 | 135.31 |  |  | 8118.6 | 8118.6 |  |  | 3.5 | 210
32 | ТЕРп01-12-024-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного | 1 испытание | 18 | 115.98 | 115.98 |  |  | 2087.64 | 2087.64 |  |  | 3 | 54
33 | ТЕРп01-12-029-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 34 | 75.71 | 75.71 |  |  | 2574.14 | 2574.14 |  |  | 2 | 68
34 | ТЕРп01-13-001-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. | 1 присоединение | 2 | 2301.85 | 2301.85 |  |  | 4603.7 | 4603.7 |  |  | 50 | 100
35 | ТЕРп01-13-020-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, в количестве: до 5 шт. | 1 комплекс | 3 | 5283.25 | 5283.25 |  |  | 15849.75 | 15849.75 |  |  | 117 | 351
36 | ТЕРп01-13-021-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: до 5 шт. | 1 комплекс | 3 | 11289 | 11289 |  |  | 33867 | 33867 |  |  | 250 | 750
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 106154.27 | 106154.27 |  |  |  | 2526.5
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 165600.66 | 165600.66 |  |  |  | 3941.34
Накладные расходы | [8 empty] | 107640.43
Сметная прибыль | [8 empty] | 66240.26
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 344573.57 |  |  |  |  | 3941.34
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 339481.35 |  |  |  |  | 3941.34
Итого | [8 empty] | 339481.35 |  |  |  |  | 3941.34
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 165600.66
Накладные расходы | [8 empty] | 107640.43
Сметная прибыль | [8 empty] | 66240.26
Составление тех.отчета 1,5% | [8 empty] | 5092.22
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 344573.57 |  |  |  |  | 3941.34
Специалист ОЦиПТДпоКСиРО Ваструкова И.А.
Вед.инженер ПО-1 ДКС и РО Шишкалов Д.В.