## нормы врем (2)
|  |  |  | Приложение №3 | [7 empty] | Приложение № 1 | к доп. соглашению № 3 от 25.12.2008 г. к Договору №1/М от 02.05.2007 г.
|  |  |  | к доп. соглашению № 10 от 01.10.20013 г. к Договору №10/М от 01.01.2010 г. | [7 empty] | к Доп.соглашению №9 от 20.12.2012г.
СТОРОНА 1: |  | СТОРОНА 2:
Генеральный директор |  | ВрИО Генерального директора
ООО "Автоматизация и связь" |  | ОАО "СН-МНГ"
_______________________В.В.Петрунин |  | ________________ В.А.Проскурин
"____"______________20___г. |  | "____"______________20___г.
Нормы времени на ремонт средств измерений |  |  |  |  | 281
на 2013-2014 гг.
№ п/п | Наименование прибора | Нормативное время по группам сложности
|  | 1 | 2 | 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | дмитриев | 2 гр | по 3й гр |  |  |  | и3 прог.
1 | Блоки питания и блоки преобразования сигнала типа 4 БП-36,БПК, БПД БПС-24, БПС-36, БПС-90, 22БП36, КАРАТ | 4.86 | 10.46 | 15.74 | 163 | 479099.38 |  |  |  |  | 205 | 602548.3
1.1 | Блоки питания и сигнализации БПС-21 (за 1 канал) | 8.82 | 14.28 | 21 |  | 0 |  | 0
2 | Газовая заслонка | 0.78 | 2.3 | 3.53 | 50 | 32315 |  |  |  |  | 150 | 433.3
3 | Газосигнализатор переносной СГГ-14, 20, 4, АНТ, СОУ-1 | 4.54 |  | 17.46 | 45 | 0 | 45 | 220781.7 |  |  | 108 | 406.46
3.1 | Газосигнализатор ДАТ | 3.15 | 5.1 | 7.5 |  | 0
4 | Газосигнализатор типа СТМ-10, 30 | 8.82 | 14.28 | 21 | 163 | 654066.84 |  | 0 |  |  | 452 | 747.28
5 | Датчик уровня "Сапфир-22", ПМП-052 | 4 | 7.34 | 11.13 | 64 | 132002.56 |  | 0 |  |  | 150 | 438.34
6 | Милливольтметры типа Ш4540, Ш4541, Ш69000 | 3.7 | 5.99 | 8.82 | 9 | 15148.71
7 | Логометры типа ЛР-64 | 2.94 | 4.4 | 6.5 | 9 | 11127.6 |  |  |  |  | 7 | 292.4
8 | Преобраз.измерит.типа Сапфир-22, МИДА-ДИ, Метран-43ДИ, МТ-100Р, Микротран, Fisher Rosemaund, dTrans | 6.64 | 10.74 | 15.8 | 527 | 1590454.38 |  |  |  |  | 1282 | 1573.74
9 | Преобразователь температуры типа ТСМ, ТСП, ТСМУ, ТСПУ, WIKA | 3.28 | 6.55 | 9.98 | 273 | 502470.15 |  |  |  |  | 64 | 351.55
10 | Преобразователь типа ЭП-3211, 3324, КРТ | 1.67 | 3.2 | 5 | 69 | 62044.8 |  |  |  |  | 161 | 445.2
11 | Прибор аналоговый типа А-542, А-543, А-100 (на 1 канал) | 5.52 | 12.76 | 20.37 |  | 0 | [5 empty] | 293.76
12 | Прибор вторичный типа ПВ 10.1Э, ФР 0091, ФК 0071, ПВ 3.2, РПВ, ППВ | 2.7 | 4.5 | 5.95 | 43 | 54373.5 |  |  |  |  | 7 | 292.5
13 | Счетчик нефти ТОР 1-50, 80 | 3.8 | 7.1 | 12.69 | 181 | 361113.1 |  |  |  |  | 280 | 568.1
14 | Устройство многоканальное УМС-3,4, ЦР2182 | 3.78 | 12.98 | 25.33 | 12 | 43768.56 |  |  |  |  | 5 | 298.98
15 | Контроллер CTM-ZK прирав. к ИНФРАЛИТ, МИКРОТРАН, УНИФЛОУ. | 9.1 | 17.2 | 38.25 | 218 |  |  | 0 |  |  | 100 | 398.2
16 | Logoscreen, Альфалог, PMT-390 приравнен к прибору аналоговый А-100, А-542, А-543 | 5.52 | 12.76 | 20.37 | 43 | 154179.08 |  |  |  |  | 22 | 315.76
17 | Исследовательский комплекс "МИКОН" | 16.29 | 31.64 | 60.51 | 131 |  |  | 0
1 | Блок регистрации БР-21 приравнен к "Инфралит" | 9.1 | 17.2 | 38.25 |  | 0
2 | Уровнемер УПАС приравнен к эхолоту ЭП-1 | 3.19 | 7.1 | 11.13 |  | 0 |  |  |  |  | 124 | 412.1
3 | Датчик нагрузки ДН типа "САПФИР" | 4 | 7.34 | 11.13 |  | 0 |  |  |  |  | 10 | 298.34
18 | Уровнемер СУДОС приравнен к эхолоту ЭП-1 | 3.19 | 7.1 | 11.13 |  | 0
19 | Гидропривод | 0.24 | 1.09 | 1.34 | 111 | 33998.19 |  | 0 |  |  | 65 | 347.09
20 | Интегратор И-1, БИК-1, БПИ | 6.64 | 10.74 | 15.8 |  | 0 |  | 0
21 | Регулятор пневматический ПР 3.31 | 3.56 | 7.74 | 11.95 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 2111 | 4126161.85 | 45 | 220781.7 | 4346943.55 | 9415024.7 | 3192 | 610461.4
4695.6
[5 empty] | СУММА ДОГОВОРА | 9635806.4 | 5288862.85
разница договор - расч.

## серв-неф перечень
Приложение №1
к доп. соглашению № 4 от 25.12.2008 г. к Договору №1/М от 02.05.2007 г.
СТОРОНА 1: |  | СТОРОНА 2:
Генеральный директор |  | Начальник управления
ООО "Автоматизация и связь" |  | "СЕРВИС-НЕФТЬ"
_______________________В.В.Петрунин |  | ________________ В.А. Капуста
"____"______________20___г. |  | "____"______________20___г.
Перечень средств измерений (СИ) по ОАО "СН-МНГ" на 2015 г.
№ п/п/ | Аганское НГДУ |  | Кол-во приборов
Наименование прибора
1 | Блоки питания и блоки преобразования сигнала типа 4 БП-36,БПК, БПД, БПС-21, БПС-24, БПС-36, БПС-90, 22БП36, КАРАТ |  | 143
2 | Газовая заслонка |  | 65
3 | Газосигнализатор переносной СГГ-14, 20, 4, АНТ, СОУ-1 |  | 45
4 | Газосигнализатор типа СТМ-10, 30, ДАТ |  | 163
5 | Гидравлический индикатор веса ГИВ-6 |  | 0
5 | Гидропривод |  | 95
6 | Датчик уровня "Сапфир-22", ПМП-052 |  | 56
7 | Милливольтметры, типа Ш4540, Ш4541, Ш69000 |  | 16
8 | Логометры типа ЛР-64 |  | 12
9 | Преобраз.измерит.типа Сапфир-22, МИДА-ДИ, Метран-43ДИ, МТ-100Р, Микротран, Fisher Rosemaund, dTrans |  | 427
10 | Преобразователь температуры типа ТСМ, ТСП, ТСМУ, ТСПУ, WIKA |  | 150
11 | Преобразователь типа ЭП-3211, 3324, КРТ |  | 46
12 | Преобразователь аналоговый типа А-542,А-543, А-100 (на1 канал) |  | 74
13 | Прибор вторичный типа ПВ 10.1Э, ФР 0091, ФК 0071, ПВ 3.2, РПВ, ППВ |  | 43
14 | Счетчик нефти ТОР 1-50, 80 |  | 149
15 | Устройство многоканальное УМС-3,4, ЦР2182 |  | 32
16 | Контроллер CTM-ZK прирав.к ИНФРАЛИТ, МИКРОТРАН,УНИФЛОУ |  | 382
17 | Logoscreen, Альфалог, PMT-390 приравнен к прибору аналоговый А-100, А-542, А-543 |  | 43
18 | Исследовательский комплекс типа "МИКОН" |  | 269
19 | Уровнемер "СУДОС" |  | 36
9
10 | Манометр эл.конт.взрывоопасного исполнения типа ВЭ-16рб, ДМ
11 | Манометр кислородный
12 | Манометр контрольный МКО, МТИ
13 | Манометр котловой
14 | Преобразователь пневматический МС-П2, УБ-ПВ
13 | Манометр технический, пропановый МТП, МП-3 и т.п.
14 | Манометр электроконтактный типа ЭКМ-1У
15 | Мост автоматический КСМ
16 | Потенциометр самопишущий КСП, КПУ, Диск-250
15 | Устройство многоканальное УМС-3,4, ЦР2182
16 | Преобразователь перепада давления 13ДД11
17 | Преобразователь избыточного давления 13ДИ30
16
17
16 | Прибор аналоговый типа А-542, А-543, А-100 (на 1 канал)
18
19 | Прибор контроля ПИК-1
20 | Прибор контроля пневматический ПКП-1
21 | Прибор регистрирующий РП-160
22 | Прибор самопишущий с интегратором КСД-2
23 | Регулятор пневматический ПР 3.31
24 | Счетчик воды ультразвуковой СВУ, ДРСМ, Метран
19
19 | Тягонапоромеры типа ТНМП-52, НМП, ТНЖ, ПМ, ЭН, ЭНТ
20
21 | Электронный индикатор веса ИВЭ-50
22 | Механизм часовой
21 | CTM-ZK приравнен К ИНФРАЛИТ, МИКРОТРАН, УНИФЛОУ.
22
2246
№ п/п/ | Ватинское НГДУ |  | Кол-во приборов
Наименование прибора
1 | Блоки питания и блоки преобразования сигнала типа 4 БП-36,БПК, БПД, БПС-21, БПС-24, БПС-36, БПС-90, 22БП36, КАРАТ |  | 116
2 | Газовая заслонка |  | 59
3 | Газосигнализатор переносной СГГ-14, 20, 4, АНТ, СОУ-1 |  | 37
4 | Газосигнализатор типа СТМ-10, 30, ДАТ |  | 133
5 | Гидропривод |  | 90
6 | Датчик уровня "Сапфир-22", ПМП-052 |  | 42
7 | Интегратор И-1, БИК-1, БПИ |  | 25
8 | Милливольтметры, типа Ш4540, Ш4541, Ш69000 |  | 10
9 | Логометры типа ЛР-64 |  | 9
10 | Преобраз.измерит.типа Сапфир-22, МИДА-ДИ, Метран-43ДИ, МТ-100Р, Микротран, Fisher Rosemaund, dTrans |  | 283
11 | Преобразователь температуры типа ТСМ, ТСП, ТСМУ, ТСПУ, WIKA |  | 35
12 | Преобразователь типа ЭП-3211, 3324, КРТ |  | 135
13 | Преобразователь аналоговый типа А-542,А-543, А-100 (на1 канал) |  | 165
14 | Прибор вторичный типа ПВ 10.1Э, ФР 0091, ФК 0071, ПВ 3.2, РПВ, ППВ |  | 35
15 | Регулятор пневматический ПР 3.31 |  | 165
16 | Счетчик нефти ТОР 1-50, 80 |  | 60
17 | Устройство многоканальное УМС-3,4, ЦР2182
18 | Контроллер CTM-ZK прирав.к ИНФРАЛИТ, МИКРОТРАН,УНИФЛОУ |  | 27
19 | Logoscreen, Альфалог, PMT-390 приравнен к прибору аналоговый А-100, А-542, А-543 |  | 135
20 | Исследовательский комплекс типа "МИКОН" |  | 28
21 | Уровнемер "СУДОС" приравнен к эхолоту ЭП-1 |  | 284
1873
№ п/п/ | Управление "Сервис-Нефть" |  | Кол-во приборов
Наименование прибора
| Блоки питания и блоки преобразования сигнала типа 4 БП-36,БПК, БПД БПС-24, БПС-36, БПС-90, 22БП36, КАРАТ |  | 0
| Газовая заслонка |  | 0
1 | Газосигнализатор переносной СГГ-14, 20, 4, АНТ, СОУ-1 |  | 10
2 | Газосигнализатор типа СТМ-10, 30, ДАТ |  | 0
Тягонапоромеры типа ТНМП-52, НМП, ТНЖ, ПМ, ЭН, ЭНТ
Устройство многоканальное УМС-3,4, ЦР2182
Электронный индикатор веса ИВЭ-50
Механизм часовой
10
| Всего приборов по ОАО "СН-МНГ" |  | 4129
РСЦ
№ п/п/ | Наименование прибора |  | Кол-во приборов
1 | 2 |  | 3
Блоки питания и блоки преобразования сигнала типа 4 БП-36,БПК, БПД БПС-24, БПС-36, БПС-90, 22БП36, КАРАТ
Газовая заслонка
Газосигнализатор переносной СГГ-14, 20, 4, АНТ, СОУ-1
1 | Газосигнализатор типа СТМ-10, 30, ДАТ
Гидравлический индикатор веса ГИВ-6
Гидропривод
Глубинный манометр ИМСП, АМТ-08, Микон-107, МТГ-25
Дифманометры показывающие ДСП
Дифманометры самопишущие типа ДСС
Интегратор И-1, БИК-1, БПИ
Исследовательский комплекс "МИКОН", "СУДОС"
2 | Милливольтметры, логометры типа ЛР-64, Ш4540, Ш4541, Ш69000
3 | Манометр эл.конт.взрывоопасного исполнения типа ВЭ-16рб, ДМ
4 | Манометр кислородный
Манометр контрольный МКО, МТИ
Манометр котловой
Преобразователь пневматический МС-П2, УБ-ПВ
5 | Манометр технический, пропановый МТП, МП-3 и т.п. |  | 0
6 | Манометр электроконтактный типа ЭКМ-1У
0
Исполнитель: |  | Согласовано:
Представитель Стороны 1: |  | Представитель Стороны 2:
Начальник ЦМО
_______________А.В.Никитин

## ВНГДУ перечень
Приложение №1
к доп. соглашению № 4 от 25.12.2008 г. к Договору №1/М от 02.05.2007 г.
СТОРОНА 1: |  | СТОРОНА 2:
Генеральный директор |  | Начальник
ООО "Автоматизация и связь" |  | ОАО "СН-МНГ"
_______________________В.В.Петрунин |  | ________________С.В. Коваленко
"____"______________20___г. |  | "____"______________20___г.
Перечень средств измерений (СИ) на 2015 г.
№ п/п/ | Аганское НГДУ |  | Кол-во приборов
Наименование прибора
1 | Блоки питания и блоки преобразования сигнала типа 4 БП-36,БПК, БПД, БПС-21, БПС-24, БПС-36, БПС-90, 22БП36, КАРАТ |  | 143
2 | Газовая заслонка |  | 65
3 | Газосигнализатор переносной СГГ-14, 20, 4, АНТ, СОУ-1 |  | 45
4 | Газосигнализатор типа СТМ-10, 30, ДАТ |  | 163
5 | Гидравлический индикатор веса ГИВ-6 |  | 0
5 | Гидропривод |  | 95
6 | Датчик уровня "Сапфир-22", ПМП-052 |  | 56
7 | Милливольтметры, типа Ш4540, Ш4541, Ш69000 |  | 16
8 | Логометры типа ЛР-64 |  | 12
9 | Преобраз.измерит.типа Сапфир-22, МИДА-ДИ, Метран-43ДИ, МТ-100Р, Микротран, Fisher Rosemaund, dTrans |  | 427
10 | Преобразователь температуры типа ТСМ, ТСП, ТСМУ, ТСПУ, WIKA |  | 150
11 | Преобразователь типа ЭП-3211, 3324, КРТ |  | 46
12 | Преобразователь аналоговый типа А-542,А-543, А-100 (на1 канал) |  | 74
13 | Прибор вторичный типа ПВ 10.1Э, ФР 0091, ФК 0071, ПВ 3.2, РПВ, ППВ |  | 43
14 | Счетчик нефти ТОР 1-50, 80 |  | 149
15 | Устройство многоканальное УМС-3,4, ЦР2182 |  | 32
16 | Контроллер CTM-ZK прирав.к ИНФРАЛИТ, МИКРОТРАН,УНИФЛОУ |  | 382
17 | Logoscreen, Альфалог, PMT-390 приравнен к прибору аналоговый А-100, А-542, А-543 |  | 43
18 | Исследовательский комплекс типа "МИКОН" |  | 269
19 | Уровнемер "СУДОС" |  | 36
9
10 | Манометр эл.конт.взрывоопасного исполнения типа ВЭ-16рб, ДМ
11 | Манометр кислородный
12 | Манометр контрольный МКО, МТИ
13 | Манометр котловой
14 | Преобразователь пневматический МС-П2, УБ-ПВ
13 | Манометр технический, пропановый МТП, МП-3 и т.п.
14 | Манометр электроконтактный типа ЭКМ-1У
15 | Мост автоматический КСМ
16 | Потенциометр самопишущий КСП, КПУ, Диск-250
15 | Устройство многоканальное УМС-3,4, ЦР2182
16 | Преобразователь перепада давления 13ДД11
17 | Преобразователь избыточного давления 13ДИ30
16
17
16 | Прибор аналоговый типа А-542, А-543, А-100 (на 1 канал)
18
19 | Прибор контроля ПИК-1
20 | Прибор контроля пневматический ПКП-1
21 | Прибор регистрирующий РП-160
22 | Прибор самопишущий с интегратором КСД-2
23 | Регулятор пневматический ПР 3.31
24 | Счетчик воды ультразвуковой СВУ, ДРСМ, Метран
19
19 | Тягонапоромеры типа ТНМП-52, НМП, ТНЖ, ПМ, ЭН, ЭНТ
20
21 | Электронный индикатор веса ИВЭ-50
22 | Механизм часовой
21 | CTM-ZK приравнен К ИНФРАЛИТ, МИКРОТРАН, УНИФЛОУ.
22
2246
№ п/п/ | Ватинское НГДУ |  | Кол-во приборов
Наименование прибора
1 | Блоки питания и блоки преобразования сигнала типа 4 БП-36,БПК, БПД, БПС-21, БПС-24, БПС-36, БПС-90, 22БП36, КАРАТ |  | 116
2 | Газовая заслонка |  | 59
3 | Газосигнализатор переносной СГГ-14, 20, 4, АНТ, СОУ-1 |  | 37
4 | Газосигнализатор типа СТМ-10, 30, ДАТ |  | 133
5 | Гидропривод |  | 90
6 | Датчик уровня "Сапфир-22", ПМП-052 |  | 42
7 | Интегратор И-1, БИК-1, БПИ |  | 25
8 | Милливольтметры, типа Ш4540, Ш4541, Ш69000 |  | 10
9 | Логометры типа ЛР-64 |  | 9
10 | Преобраз.измерит.типа Сапфир-22, МИДА-ДИ, Метран-43ДИ, МТ-100Р, Микротран, Fisher Rosemaund, dTrans |  | 283
11 | Преобразователь температуры типа ТСМ, ТСП, ТСМУ, ТСПУ, WIKA |  | 35
12 | Преобразователь типа ЭП-3211, 3324, КРТ |  | 135
13 | Преобразователь аналоговый типа А-542,А-543, А-100 (на1 канал) |  | 165
14 | Прибор вторичный типа ПВ 10.1Э, ФР 0091, ФК 0071, ПВ 3.2, РПВ, ППВ |  | 35
15 | Регулятор пневматический ПР 3.31 |  | 165
16 | Счетчик нефти ТОР 1-50, 80 |  | 60
17 | Устройство многоканальное УМС-3,4, ЦР2182
18 | Контроллер CTM-ZK прирав.к ИНФРАЛИТ, МИКРОТРАН,УНИФЛОУ |  | 27
19 | Logoscreen, Альфалог, PMT-390 приравнен к прибору аналоговый А-100, А-542, А-543 |  | 135
20 | Исследовательский комплекс типа "МИКОН" |  | 28
21 | Уровнемер "СУДОС" приравнен к эхолоту ЭП-1 |  | 284
Исполнитель: |  | Согласовано: | 1873
№ п/п/ | Управление "Сервис-Нефть" |  | Кол-во приборов
Наименование прибора
| Блоки питания и блоки преобразования сигнала типа 4 БП-36,БПК, БПД БПС-24, БПС-36, БПС-90, 22БП36, КАРАТ |  | 0
| Газовая заслонка |  | 0
1 | Газосигнализатор переносной СГГ-14, 20, 4, АНТ, СОУ-1 |  | 6
2 | Газосигнализатор типа СТМ-10, 30, ДАТ |  | 4
Тягонапоромеры типа ТНМП-52, НМП, ТНЖ, ПМ, ЭН, ЭНТ
Устройство многоканальное УМС-3,4, ЦР2182
Электронный индикатор веса ИВЭ-50
Механизм часовой
10
| Всего приборов по ОАО "СН-МНГ" |  | 4129
РСЦ
№ п/п/ | Наименование прибора |  | Кол-во приборов
1 | 2 |  | 3
Блоки питания и блоки преобразования сигнала типа 4 БП-36,БПК, БПД БПС-24, БПС-36, БПС-90, 22БП36, КАРАТ
Газовая заслонка
Газосигнализатор переносной СГГ-14, 20, 4, АНТ, СОУ-1
1 | Газосигнализатор типа СТМ-10, 30, ДАТ
Гидравлический индикатор веса ГИВ-6
Гидропривод
Глубинный манометр ИМСП, АМТ-08, Микон-107, МТГ-25
Дифманометры показывающие ДСП
Дифманометры самопишущие типа ДСС
Интегратор И-1, БИК-1, БПИ
Исследовательский комплекс "МИКОН", "СУДОС"
2 | Милливольтметры, логометры типа ЛР-64, Ш4540, Ш4541, Ш69000
3 | Манометр эл.конт.взрывоопасного исполнения типа ВЭ-16рб, ДМ
4 | Манометр кислородный
Манометр контрольный МКО, МТИ
Манометр котловой
Преобразователь пневматический МС-П2, УБ-ПВ
5 | Манометр технический, пропановый МТП, МП-3 и т.п. |  | 0
6 | Манометр электроконтактный типа ЭКМ-1У
0
Представитель Стороны 1: |  | Представитель Стороны 2:
Начальник ЦМО |  | Зам. главного инженера
_______________А.В.Никитин |  | _____________А.Н. Санников

## АНГДУ перечень
Приложение №1
к доп. соглашению № 4 от 25.12.2008 г. к Договору №1/М от 02.05.2007 г.
СТОРОНА 1: |  | СТОРОНА 2:
Генеральный директор |  | Начальник АНГДУ
ООО "Автоматизация и связь" |  | ОАО "СН-МНГ"
_______________________В.В.Петрунин |  | ________________C.В. Коваленко
"____"______________20___г. |  | "____"______________20___г.
Перечень средств измерений (СИ) на 2015 г.
№ п/п/ | Аганское НГДУ |  | Кол-во приборов
Наименование прибора
1 | Блоки питания и блоки преобразования сигнала типа 4 БП-36,БПК, БПД, БПС-21, БПС-24, БПС-36, БПС-90, 22БП36, КАРАТ |  | 163
2 | Газовая заслонка |  | 123
3 | Газосигнализатор переносной СГГ-14, 20, 4, АНТ, СОУ-1 |  | 45
4 | Газосигнализатор типа СТМ-10, 30, ДАТ |  | 163
5 | Гидравлический индикатор веса ГИВ-6 |  | 0
5 | Гидропривод |  | 111
6 | Датчик уровня "Сапфир-22", ПМП-052 |  | 64
7 | Милливольтметры, типа Ш4540, Ш4541, Ш69000 |  | 9
8 | Логометры типа ЛР-64 |  | 9
9 | Преобраз.измерит.типа Сапфир-22, МИДА-ДИ, Метран-43ДИ, МТ-100Р, Микротран, Fisher Rosemaund, dTrans |  | 527
10 | Преобразователь температуры типа ТСМ, ТСП, ТСМУ, ТСПУ, WIKA |  | 273
11 | Преобразователь типа ЭП-3211, 3324, КРТ |  | 69
12 | Преобразователь аналоговый типа А-542,А-543, А-100 (на1 канал) |  | 0
12 | Прибор вторичный типа ПВ 10.1Э, ФР 0091, ФК 0071, ПВ 3.2, РПВ, ППВ |  | 43
13 | Счетчик нефти ТОР 1-50, 80 |  | 181
14 | Устройство многоканальное УМС-3,4, ЦР2182 |  | 12
15 | Контроллер CTM-ZK прирав.к ИНФРАЛИТ, МИКРОТРАН,УНИФЛОУ |  | 218
16 | Logoscreen, Альфалог, PMT-390 приравнен к прибору аналоговый А-100, А-542, А-543 |  | 43
17 | Исследовательский комплекс типа "МИКОН" |  | 131
18 | Уровнемер "СУДОС" |  | 0
9
10 | Манометр эл.конт.взрывоопасного исполнения типа ВЭ-16рб, ДМ
11 | Манометр кислородный
12 | Манометр контрольный МКО, МТИ
13 | Манометр котловой
14 | Преобразователь пневматический МС-П2, УБ-ПВ
13 | Манометр технический, пропановый МТП, МП-3 и т.п.
14 | Манометр электроконтактный типа ЭКМ-1У
15 | Мост автоматический КСМ
16 | Потенциометр самопишущий КСП, КПУ, Диск-250
15 | Устройство многоканальное УМС-3,4, ЦР2182
16 | Преобразователь перепада давления 13ДД11
17 | Преобразователь избыточного давления 13ДИ30
16
17
16 | Прибор аналоговый типа А-542, А-543, А-100 (на 1 канал)
18
19 | Прибор контроля ПИК-1
20 | Прибор контроля пневматический ПКП-1
21 | Прибор регистрирующий РП-160
22 | Прибор самопишущий с интегратором КСД-2
23 | Регулятор пневматический ПР 3.31
24 | Счетчик воды ультразвуковой СВУ, ДРСМ, Метран
19
19 | Тягонапоромеры типа ТНМП-52, НМП, ТНЖ, ПМ, ЭН, ЭНТ
20
21 | Электронный индикатор веса ИВЭ-50
22 | Механизм часовой
21 | CTM-ZK приравнен К ИНФРАЛИТ, МИКРОТРАН, УНИФЛОУ.
22
2184
№ п/п/ | Ватинское НГДУ |  | Кол-во приборов
Наименование прибора
1 | Блоки питания и блоки преобразования сигнала типа 4 БП-36,БПК, БПД, БПС-21, БПС-24, БПС-36, БПС-90, 22БП36, КАРАТ |  | 116
2 | Газовая заслонка |  | 59
3 | Газосигнализатор переносной СГГ-14, 20, 4, АНТ, СОУ-1 |  | 37
4 | Газосигнализатор типа СТМ-10, 30, ДАТ |  | 133
5 | Гидропривод |  | 90
6 | Датчик уровня "Сапфир-22", ПМП-052 |  | 42
7 | Интегратор И-1, БИК-1, БПИ |  | 25
8 | Милливольтметры, типа Ш4540, Ш4541, Ш69000 |  | 10
9 | Логометры типа ЛР-64 |  | 9
10 | Преобраз.измерит.типа Сапфир-22, МИДА-ДИ, Метран-43ДИ, МТ-100Р, Микротран, Fisher Rosemaund, dTrans |  | 283
11 | Преобразователь температуры типа ТСМ, ТСП, ТСМУ, ТСПУ, WIKA |  | 35
12 | Преобразователь типа ЭП-3211, 3324, КРТ |  | 135
13 | Преобразователь аналоговый типа А-542,А-543, А-100 (на1 канал) |  | 165
14 | Прибор вторичный типа ПВ 10.1Э, ФР 0091, ФК 0071, ПВ 3.2, РПВ, ППВ |  | 35
15 | Регулятор пневматический ПР 3.31 |  | 165
16 | Счетчик нефти ТОР 1-50, 80 |  | 60
17 | Устройство многоканальное УМС-3,4, ЦР2182
18 | Контроллер CTM-ZK прирав.к ИНФРАЛИТ, МИКРОТРАН,УНИФЛОУ |  | 27
19 | Logoscreen, Альфалог, PMT-390 приравнен к прибору аналоговый А-100, А-542, А-543 |  | 135
20 | Исследовательский комплекс типа "МИКОН" |  | 28
21 | Уровнемер "СУДОС" приравнен к эхолоту ЭП-1 |  | 284
1873
№ п/п/ | Управление "Сервис-Нефть" |  | Кол-во приборов
Наименование прибора
| Блоки питания и блоки преобразования сигнала типа 4 БП-36,БПК, БПД БПС-24, БПС-36, БПС-90, 22БП36, КАРАТ |  | 0
| Газовая заслонка |  | 0
1 | Газосигнализатор переносной СГГ-14, 20, 4, АНТ, СОУ-1 |  | 6
2 | Газосигнализатор типа СТМ-10, 30, ДАТ |  | 4
Тягонапоромеры типа ТНМП-52, НМП, ТНЖ, ПМ, ЭН, ЭНТ
Устройство многоканальное УМС-3,4, ЦР2182
Электронный индикатор веса ИВЭ-50
Механизм часовой
10
| Всего приборов по ОАО "СН-МНГ" |  | 4067
РСЦ
№ п/п/ | Наименование прибора |  | Кол-во приборов
1 | 2 |  | 3
Блоки питания и блоки преобразования сигнала типа 4 БП-36,БПК, БПД БПС-24, БПС-36, БПС-90, 22БП36, КАРАТ
Газовая заслонка
Газосигнализатор переносной СГГ-14, 20, 4, АНТ, СОУ-1
1 | Газосигнализатор типа СТМ-10, 30, ДАТ
Гидравлический индикатор веса ГИВ-6
Гидропривод
Глубинный манометр ИМСП, АМТ-08, Микон-107, МТГ-25
Дифманометры показывающие ДСП
Дифманометры самопишущие типа ДСС
Интегратор И-1, БИК-1, БПИ
Исследовательский комплекс "МИКОН", "СУДОС"
2 | Милливольтметры, логометры типа ЛР-64, Ш4540, Ш4541, Ш69000
3 | Манометр эл.конт.взрывоопасного исполнения типа ВЭ-16рб, ДМ
4 | Манометр кислородный
Манометр контрольный МКО, МТИ
Манометр котловой
Преобразователь пневматический МС-П2, УБ-ПВ
5 | Манометр технический, пропановый МТП, МП-3 и т.п. |  | 0
6 | Манометр электроконтактный типа ЭКМ-1У
0
Исполнитель: |  | Согласовано:
Представитель Стороны 1: |  | Представитель Стороны 2:
Начальник ЦМО |  | Зам. главного инженера
_______________А.В.Никитин |  | _____________А.Е. Дмитриев

## Приложение № 1
Приложение № 1
к договору № ___________ от __________________г.
СТОРОНА 1: |  | СТОРОНА 2:
____________________ |  | ОАО "СН-МНГ"
____________________ |  | ____________________
_____________ |  | ______________
"____"______________20___г. |  | "____"______________20___г.
Перечень средств измерений (СИ) по подразделениям ОАО "СН-МНГ" на __ г.
№ п/п/ | Аганское НГДУ |  | Кол-во приборов
Наименование прибора
1 | Блоки питания и блоки преобразования сигнала типа 4 БП-36,БПК, БПД, БПС-21, БПС-24, БПС-36, БПС-90, 22БП36, КАРАТ |  | 163
2 | Газовая заслонка |  | 123
3 | Газосигнализатор переносной СГГ-14, 20, 4, АНТ, СОУ-1 |  | 45
4 | Газосигнализатор типа СТМ-10, 30, ДАТ |  | 163
5 | Гидравлический индикатор веса ГИВ-6 |  | 0
5 | Гидропривод |  | 111
6 | Датчик уровня "Сапфир-22", ПМП-052 |  | 64
7 | Милливольтметры, типа Ш4540, Ш4541, Ш69000 |  | 9
8 | Логометры типа ЛР-64 |  | 9
9 | Преобраз.измерит.типа Сапфир-22, МИДА-ДИ, Метран-43ДИ, МТ-100Р, Микротран, Fisher Rosemaund, dTrans |  | 527
10 | Преобразователь температуры типа ТСМ, ТСП, ТСМУ, ТСПУ, WIKA |  | 273
11 | Преобразователь типа ЭП-3211, 3324, КРТ |  | 69
12 | Преобразователь аналоговый типа А-542,А-543, А-100 (на1 канал) |  | 0
12 | Прибор вторичный типа ПВ 10.1Э, ФР 0091, ФК 0071, ПВ 3.2, РПВ, ППВ |  | 43
13 | Счетчик нефти ТОР 1-50, 80 |  | 181
14 | Устройство многоканальное УМС-3,4, ЦР2182 |  | 12
15 | Контроллер CTM-ZK прирав.к ИНФРАЛИТ, МИКРОТРАН,УНИФЛОУ |  | 218
16 | Logoscreen, Альфалог, PMT-390 приравнен к прибору аналоговый А-100, А-542, А-543 |  | 43
17 | Исследовательский комплекс типа "МИКОН" |  | 131
9
10 | Манометр эл.конт.взрывоопасного исполнения типа ВЭ-16рб, ДМ
11 | Манометр кислородный
12 | Манометр контрольный МКО, МТИ
13 | Манометр котловой
14 | Преобразователь пневматический МС-П2, УБ-ПВ
13 | Манометр технический, пропановый МТП, МП-3 и т.п.
14 | Манометр электроконтактный типа ЭКМ-1У
15 | Мост автоматический КСМ
16 | Потенциометр самопишущий КСП, КПУ, Диск-250
15 | Устройство многоканальное УМС-3,4, ЦР2182
16 | Преобразователь перепада давления 13ДД11
17 | Преобразователь избыточного давления 13ДИ30
16
17
16 | Прибор аналоговый типа А-542, А-543, А-100 (на 1 канал)
18
19 | Прибор контроля ПИК-1
20 | Прибор контроля пневматический ПКП-1
21 | Прибор регистрирующий РП-160
22 | Прибор самопишущий с интегратором КСД-2
23 | Регулятор пневматический ПР 3.31
24 | Счетчик воды ультразвуковой СВУ, ДРСМ, Метран
19
19 | Тягонапоромеры типа ТНМП-52, НМП, ТНЖ, ПМ, ЭН, ЭНТ
20
21 | Электронный индикатор веса ИВЭ-50
22 | Механизм часовой
21 | CTM-ZK приравнен К ИНФРАЛИТ, МИКРОТРАН, УНИФЛОУ.
22
2184
№ п/п/ | Ватинское НГДУ |  | Кол-во приборов
Наименование прибора
1 | Блоки питания и блоки преобразования сигнала типа 4 БП-36,БПК, БПД, БПС-21, БПС-24, БПС-36, БПС-90, 22БП36, КАРАТ |  | 116
2 | Газовая заслонка |  | 59
3 | Газосигнализатор переносной СГГ-14, 20, 4, АНТ, СОУ-1 |  | 37
4 | Газосигнализатор типа СТМ-10, 30, ДАТ |  | 133
5 | Гидропривод |  | 90
6 | Датчик уровня "Сапфир-22", ПМП-052 |  | 42
7 | Интегратор И-1, БИК-1, БПИ |  | 25
8 | Милливольтметры, типа Ш4540, Ш4541, Ш69000 |  | 10
9 | Логометры типа ЛР-64 |  | 9
10 | Преобраз.измерит.типа Сапфир-22, МИДА-ДИ, Метран-43ДИ, МТ-100Р, Микротран, Fisher Rosemaund, dTrans |  | 283
11 | Преобразователь температуры типа ТСМ, ТСП, ТСМУ, ТСПУ, WIKA |  | 35
12 | Преобразователь типа ЭП-3211, 3324, КРТ |  | 135
13 | Преобразователь аналоговый типа А-542,А-543, А-100 (на1 канал) |  | 165
14 | Прибор вторичный типа ПВ 10.1Э, ФР 0091, ФК 0071, ПВ 3.2, РПВ, ППВ |  | 35
15 | Регулятор пневматический ПР 3.31 |  | 165
16 | Счетчик нефти ТОР 1-50, 80 |  | 60
17 | Устройство многоканальное УМС-3,4, ЦР2182
18 | Контроллер CTM-ZK прирав.к ИНФРАЛИТ, МИКРОТРАН,УНИФЛОУ |  | 27
19 | Logoscreen, Альфалог, PMT-390 приравнен к прибору аналоговый А-100, А-542, А-543 |  | 135
20 | Исследовательский комплекс типа "МИКОН" |  | 28
21 | Уровнемер "СУДОС" приравнен к эхолоту ЭП-1 |  | 284
1873
№ п/п/ | Управление "Сервис-Нефть" |  | Кол-во приборов
Наименование прибора
| Блоки питания и блоки преобразования сигнала типа 4 БП-36,БПК, БПД БПС-24, БПС-36, БПС-90, 22БП36, КАРАТ |  | 0
| Газовая заслонка |  | 0
1 | Газосигнализатор переносной СГГ-14, 20, 4, АНТ, СОУ-1 |  | 10
10
| Всего приборов по ОАО "СН-МНГ" |  | 4067

## Приложение № 2
Приложение №2
к договору № ___________ от __________________г.
СТОРОНА 1: | [8 empty] | СТОРОНА 2:
________________________ |  |  | ОАО "СН-МНГ" |  | ОАО "СН-МНГ"
________________________ |  |  | Главный инженер |  | _________________
______________ |  |  | ______________А.М.Пятаев |  | ______________
График ремонта, поверки средств измерений (СИ) на ___ год
Аганское НГДУ
№ п/п/ | Наименование прибора | Кол-во приборов | Период поверки | Дата последней поверки | Место проведения поверки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Газосигнализатор переносной СГГ-14, 20, 4, АНТ, СОУ-1 | 45 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
2 | Газосигнализатор типа СТМ-10, 30, ДАТ | 163 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13
3 | Датчик уровня "Сапфир-22", ПМП-052 | 64 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5
4 | Милливольтметры, типа Ш4540, Ш4541, Ш69000 | 9 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | bar: 2; 4 to 11
5 | Логометры типа ЛР-64 | 9 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | bar: 2; 4 to 11
6 | Преобраз.измерит.типа Сапфир-22, МИДА-ДИ, Метран-43ДИ, МТ-100Р, Микротран, Fisher Rosemaund, dTrans | 527 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
7 | Преобразователь температуры типа ТСМ, ТСП, ТСМУ, ТСПУ, WIKA | 273 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22
8 | Преобразователь типа ЭП-3211, 3324, КРТ | 69 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
9 | Прибор вторичный типа ПВ 10.1Э, ФР 0091, ФК 0071, ПВ 3.2, РПВ, ППВ | 43 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3
10 | Счетчик нефти ТОР 1-50, 80 | 181 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
11 | Устройство многоканальное УМС-3,4, ЦР2182 | 12 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | bar: 1 to 12
12 | Logoscreen, Альфалог, PMT-390 приравнен к прибору аналоговый А-100, А-542, А-543 | 43 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3
Приборы подлежащие ремонту
1 | Блоки питания и блоки преобразования сигнала типа 4 БП-36,БПК, БПД БПС-24, БПС-36, БПС-90, 22БП36, КАРАТ | 163 |  |  | ЦМО
2 | Исследовательский комплекс "МИКОН" | 131 |  |  | ЦМО
4 | Контроллер CTM-ZK приравнен К ИНФРАЛИТ, МИКРОТРАН, УНИФЛОУ. | 218 |  |  | ЦМО
5 | Гидропривод | 111 |  |  | ЦМО
6 | Газовая заслонка | 123 |  |  | ЦМО
2184
"Согласовано"
Зам. главного инженера АНГДУ
по автоматизации
___________________А.Е.Дмитриев
Ватинское НГДУ
№ п/п/ | Наименование прибора | Кол-во приборов | Период поверки | Дата последней поверки | Место проведения поверки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Газосигнализатор переносной СГГ-14, 20, 4, АНТ, СОУ-1 | 37 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2 | Газосигнализатор типа СТМ-10, 30, ДАТ | 133 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| Гидравлический индикатор веса ГИВ-6 |  | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО
| Глубинный манометр ИМСП, АМТ-08, Микон-107, МТГ-25 |  | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО
3 | Датчик уровня "Сапфир-22", ПМП-052 | 42 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4
4 | Дифманометры показывающие ДСП |  | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО
| Дифманометры самопишущие типа ДСС |  | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО
5 | Интегратор И-1, БИК-1, БПИ | 25 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6 | Милливольтметры, Ш4540, Ш4541, Ш69000 | 10 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | bar: 2 to 11
7 | Манометр эл.конт.взрывоопасного исполнения типа ВЭ-16рб, ДМ |  | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО
8 | Манометр кислородный |  | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО
9 | Манометр контрольный МКО, МТИ |  | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО
| Манометр котловой |  | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО
10 | Уровнемер буйковый УБ-ПВ |  | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО
11 | Манометр сильфонный МС-П2 |  | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО
12 | Манометр технический, пропановый МТП, МП-3 и т.п. |  | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО
13 | Манометр электроконтактный типа ЭКМ-1У |  | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО
| Мост автоматический КСМ |  | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО
| Потенциометр самопишущий КСП, КПУ, Диск-250 |  | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО
7 | Логометры типа ЛР-64 | 9 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | bar: 2 to 10
8 | Преобраз.измерит.типа Сапфир-22, МИДА-ДИ, Метран-43ДИ, МТ-100Р, Микротран, Fisher Rosemaund, dTrans | 283 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23
| Преобразователь перепада давления 13ДД11 |  | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО
| Преобразователь избыточного давления 13ДИ30 |  | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО
9 | Преобразователь температуры типа ТСМ, ТСП, ТСМУ, ТСПУ, WIKA | 35 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
10 | Преобразователь типа ЭП-3211, 3324, КРТ | 135 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
17 | Прибор аналоговый типа А-542, А-543, А-100 (на 1 канал) |  | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО
11 | Прибор аналоговый типа А-542, А-543, А-100 (на 1 канал) | 165 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13
12 | Прибор вторичный типа ПВ 10.1Э, ФР 0091, ФК 0071, ПВ 3.2, РПВ, ППВ | 35 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
| Прибор контроля ПИК-1 |  | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО
| Прибор контроля пневматический ПКП-1 |  | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО
| Прибор регистрирующий РП-160 |  | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО
| Прибор самопишущий с интегратором КСД-2 |  | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО
13 | Регулятор пневматический ПР 3.31 | 165 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13
| Счетчик воды ультразвуковой СВУ, ДРСМ, Метран |  | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО
14 | Счетчик нефти ТОР 1-50, 80 | 60 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Тягонапоромеры типа ТНМП-52, НМП, ТНЖ, ПМ, ЭН, ЭНТ |  | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО
20 | Устройство многоканальное УМС-3,4, ЦР2182 |  | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО
| Электронный индикатор веса ИВЭ-50 |  |  | 2014 г. | ЦМО
| Механизм часовой |  |  | 2014 г. | ЦМО
15 | Logoscreen, Альфалог, PMT-390 приравнен к прибору аналоговый А-100, А-542, А-543 | 135 | 1 р/г | 2014 г. | ЦМО | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Приборы подлежащие ремонту
1 | Блоки питания и блоки преобразования сигнала типа 4 БП-36,БПК, БПД БПС-24, БПС-36, БПС-90, 22БП36, КАРАТ | 116 |  |  | ЦМО
2 | Исследовательский комплекс "МИКОН" | 28 |  |  | ЦМО
3 | Уровнемер "СУДОС" | 284 |  |  | ЦМО
4 | Контроллер CTM-ZK приравнен К ИНФРАЛИТ, МИКРОТРАН, УНИФЛОУ. | 27 |  |  | ЦМО
5 | Газовая заслонка | 59 |  |  | ЦМО
6 | Гидропривод | 90 |  |  | ЦМО
1873
"Согласовано"
Зам. главного инженера ВНГДУ
по автоматизации
___________________А.Н. Санников
___________________А.Н. Санников
ПУ "Юг"
№ п/п/ | Наименование прибора | Кол-во приборов | Период поверки | Дата последней поверки | Место проведения поверки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Газосигнализатор переносной СГГ-14, 20, 4, АНТ, СОУ-1 | 9 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП | 1: 2; 2: 2; 11: 5
2 | Газосигнализатор типа СТМ-10, 30, ДАТ | 300 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| Гидравлический индикатор веса ГИВ-6 | 0 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП
| Глубинный манометр ИМСП, АМТ-08, Микон-107, МТГ-25 | 0 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП
| Дифманометры показывающие ДСП | 0 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП
| Дифманометры самопишущие типа ДСС | 0 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП
| Интегратор И-1, БИК-1, БПИ | 0 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП
4 | Милливольтметры, логометры типа ЛР-64, Ш4540, Ш4541, Ш69000 | 0 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП
3 | Датчик уровня "Сапфир-22", "ДУУ-4", ВК-1200, ВК-1700, ПМП-052 | 55 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5
4 | Манометр эл.конт.взрывоопасного исполнения типа ВЭ-16рб, ДМ | 36 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | Манометр кислородный | 12 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП | 1: 3; 4: 3; 6: 3; 10: 3
6 | Манометр контрольный МКО, МТИ | 5 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП | bar: 1; 4; 7 to 8; 10
| Манометр котловой | 0 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП
| Преобразователь пневматический МС-П2, УБ-ПВ | 0 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП
7 | Манометр технический, пропановый МТП, МП-3 и т.п. | 468 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
8 | Манометр электроконтактный типа ЭКМ-1У | 132 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| Мост автоматический КСМ | 0 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП
| Потенциометр самопишущий КСП, КПУ, Диск-250 | 0 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП
9 | Преобраз.измерит.типа Сапфир-22, МИДА-ДИ, Метран-43ДИ, МТ-100Р, Микротран, Fisher Rosemaund, dTrans | 108 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| Преобразователь перепада давления 13ДД11 | 0 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП
| Преобразователь избыточного давления 13ДИ30 | 0 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП
10 | Преобразователь температуры типа ТСМ, ТСП, ТСМУ, ТСПУ, WIKA | 24 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Преобразователь типа ЭП-3211, 3324, КРТ | 0 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП
| Прибор аналоговый типа А-542, А-543, А-100 (на 1 канал) | 0 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП
| Прибор вторичный типа ПВ 10.1Э, ФР 0091, ФК 0071, ПВ 3.2, РПВ, ППВ | 0 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП
| Прибор контроля ПИК-1 | 0 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП
| Прибор контроля пневматический ПКП-1 | 0 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП
| Прибор регистрирующий РП-160 | 0 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП
| Прибор самопишущий с интегратором КСД-2 | 0 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП
| Регулятор пневматический ПР 3.31 | 0 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП
| Счетчик воды ультразвуковой СВУ, ДРСМ, Метран | 0 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП
11 | Счетчик нефти ТОР 1-50, 80 | 12 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП | bar: 1 to 12
| Тягонапоромеры типа ТНМП-52, НМП, ТНЖ, ПМ, ЭН, ЭНТ |  |  | 2008 г.
| Устройство многоканальное УМС-3,4, ЦР2182 |  |  | 2008 г.
| Электронный индикатор веса ИВЭ-50 |  |  | 2008 г.
| Механизм часовой |  |  | 2008 г.
12 | Logoscreen, Альфалог, PMT-390 приравнен к прибору аналоговый А-100, А-542, А-543 | 36 | 1 р/г | 2008 г. | ЦАП | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Приборы подлежащие ремонту
1 | Блоки питания и блоки преобразования сигнала типа 4 БП-36,БПК, БПД БПС-24, БПС-36, БПС-90, 22БП36, КАРАТ | 14 |  |  | ЦАП
2 | Исследовательский комплекс "МИКОН" | 13 |  |  | ЦАП
3 | Уровнемер "СУДОС" | 6
4 | CTM-ZK приравнен К ИНФРАЛИТ, МИКРОТРАН, УНИФЛОУ. | 25 |  |  | ЦАП
5 | Газовая заслонка | 3 |  |  | ЦАП
6 | Гидропривод | 3 |  |  | ЦАП
1261
Управление "Сервис-Нефть"
№ п/п/ |  | Кол-во приборов | Период поверки | Дата последней поверки | Место проведения поверки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Наименование прибора
1 | Газосигнализатор переносной СГГ-14, 20, 4, АНТ, СОУ-1 | 10 | 1 р/г | 2014Г. | ЦМО | bar: 2 to 11
10

## Приложение № 3
Приложение № 3
к договору № ___________ от __________________г.
СТОРОНА 1: |  | СТОРОНА 2:
_____________________________ |  |  | ОАО "СН-МНГ"
_____________________________ |  |  | _____________________________
______________ |  |  | ______________
"____"______________20___г. |  | "____"____________20____г.
Расчет суммы договора на ___ г.
№ п/п | Наименование стуктурного подразделения | Стоимость 1 часа ремонта, руб. | Сумма, руб.
1 | Аганское НГДУ | 0 | 0
в том числе:
| ремонт |  | 0
| поверка |  | 0
| материалы |  | 0
2 | Ватинское НГДУ | 0 | 0
в том числе:
| ремонт |  | 0
| поверка |  | 0
| материалы |  | 0
3 | Управление "Сервис-Нефть" | 0 | 0
в том числе:
| ремонт |  | 0
| поверка |  | 0
| материалы |  | 0
Итого |  |  | 0
| ремонт |  | 0
| поверка |  | 0
| материалы |  | 0
| НДС 18% |  | 0
Всего по Договору на ___г. с учетом НДС |  |  | 0

## Приложение № 4
Приложение №4
к договору № ___________ от __________________г.
СТОРОНА 1: |  | СТОРОНА 2:
_________________ |  | ОАО "СН-МНГ"
_________________
______________ |  | ______________
"____"______________20___г. |  | "____"______________20___г.
Нормы времени на ремонт средств измерений.
№ п/п | Наименование прибора | Нормативное время по группам сложности
|  | 1 | 2 | 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Блоки питания и блоки преобразования сигнала типа 4 БП-36,БПК, БПД БПС-24, БПС-36, БПС-90, 22БП36, КАРАТ | 4.86 | 10.46 | 15.74
1.1 | Блоки питания и сигнализации БПС-21 (за 1 канал) | 8.82 | 14.28 | 21
2 | Газовая заслонка | 0.78 | 2.3 | 3.53
3 | Газосигнализатор переносной СГГ-14, 20, 4, СОУ-1 | 4.54 |  | 17.46
3.1 | Газосигнализатор ДАТ | 3.15 | 5.1 | 7.5
4 | Газосигнализатор типа СТМ-10, СТМ-30, СГОЭС, АНТ (за 1 канал) | 8.82 | 14.28 | 21
5 | Датчик уровня "Сапфир-22", ПМП-052 | 4 | 7.34 | 11.13
6 | Милливольтметры типа Ш4540, Ш4541, Ш69000 | 3.7 | 5.99 | 8.82
7 | Логометры типа ЛР-64 | 2.94 | 4.4 | 6.5
8 | Преобраз.измерит.типа Сапфир-22, МИДА-ДИ, Метран-43ДИ, МТ-100Р, Микротран, Fisher Rosemaund, dTrans | 6.64 | 10.74 | 15.8
9 | Преобразователь температуры типа ТСМ, ТСП, ТСМУ, ТСПУ, WIKA | 3.28 | 6.55 | 9.98
10 | Преобразователь типа ЭП-3211, 3324, КРТ | 1.67 | 3.2 | 5
11 | Прибор аналоговый типа А-542, А-543, А-100 (на 1 канал) | 5.52 | 12.76 | 20.37
12 | Прибор вторичный типа ПВ 10.1Э, ФР 0091, ФК 0071, ПВ 3.2, РПВ, ППВ | 2.7 | 4.5 | 5.95
13 | Счетчик нефти ТОР 1-50, 80 | 3.8 | 7.1 | 12.69
14 | Устройство многоканальное УМС-3,4, ЦР2182 | 3.78 | 12.98 | 25.33
15 | Контроллер CTM-ZK прирав. к ИНФРАЛИТ, МИКРОТРАН, УНИФЛОУ. | 9.1 | 17.2 | 38.25
16 | Logoscreen, Альфалог, PMT-390 приравнен к прибору аналоговый А-100, А-542, А-543 | 5.52 | 12.76 | 20.37
17 | Исследовательский комплекс "МИКОН" | 16.29 | 31.64 | 60.51
17.1 | Блок регистрации БР-21 приравнен к "Инфралит" | 9.1 | 17.2 | 38.25
17.2 | Уровнемер УПАС приравнен к эхолоту ЭП-1 | 3.19 | 7.1 | 11.13
17.3 | Датчик нагрузки ДН типа "САПФИР" | 4 | 7.34 | 11.13
18 | Уровнемер СУДОС приравнен к эхолоту ЭП-1 | 3.19 | 7.1 | 11.13
19 | Гидропривод | 0.24 | 1.09 | 1.34
20 | Интегратор И-1, БИК-1, БПИ | 6.64 | 10.74 | 15.8
21 | Регулятор пневматический ПР 3.31 | 3.56 | 7.74 | 11.95

## Приложение 6
Приложение № 6
к договору № ___________ от __________________г.
СТОРОНА 1: |  | СТОРОНА 2:
______________________ |  | ОАО "СН-МНГ"
______________________ |  | _________________________
______________ |  | ______________
"____"______________20___г. |  | "____"______________20___г.
Тарифы на работы по поверке средств измерений ( СИ)
на ____ г.
№ п/п/ | Перечень работ и поверяемых СИ | Ед.изм. | Цена ( руб,) без НДС
1 | Поверка. Блоки питания и сигнализации БПС-21 ( за 1 канал) | канал
2 | Поверка. Газосигнализаторы переносные многокомпонентные СГГ-4М, СГГ-20r Рас Ех | шт.
3 | Поверка. Газосигнализаторы и газоанализаторы стационарные СОУ-1,СМ-1, СИКЗ, СГГ-6М, ДАТ (за один канал), СГОЭС, АНТ, СТМ-30 | канал
4 | Поверка. Измерительный канал газосигнализатора стационарного многоканального типа СТМ-10, "Сигнальщик", ЩИТ-1 и аналогичных | канал
5 | Поверка. Измерительной системы за 1 канал | канал
6 | Поверка. Преобразователи давления и разности давления первичные с цифровым выходом | шт.
7 | Поверка. Преобразователи давления первичные с аналоговым выходом | шт. | 1035
7 | Поверка. Преобразователи термоэлектрические ТСПУ, ТСМУ, ТХАУ | шт.
8 | Поверка. Приборы А-100, А-542 и другие (двухшкальные) | шт.
9 | Поверка. Термопреобразователь Fisher-Rosemount, комплект | шт.