Форма 5 «Техническое задание»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № ______47_________

«_23___» ____10______ ___2014____ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – электродвигатели;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанных в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

  - Плановые сроки поставки товара – январь  2015г

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Условия оплаты – Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании выставленной Поставщиком счета-фактуры в течение 90 (девяноста)  календарных дней, но не ранее 60 с момента получения Покупателем оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

- Основные требования к продукту.

| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель вз/защ.75кВт 1500о/мАИМ250S-4УХЛ2,5 IM1001(АВ)Исп.1ExdIIВТЧ ТУ16-87ИМШБ526.526.021 | согласно опросному листу (приложение №1 к форме 5). | ШТ | 2 |
| 2 | Электродвигатель синхронныйСТД1600-2РУХЛ4; 6кВ 1600кВт 3000об /минГОСТ 183-74 | согласно опросному листу (приложение №2 к форме 5). | ШТ | 1 |
| 3 | Электродвигатель 0,55кВт 1500об/минАИР 71 I габарита | согласно опросному листу (приложение №3 к форме 5) | ШТ | 2 |
| 4 | Электродвигатель 0,37кВт 1500об/минАИР 63 I габарита | согласно опросному листу (приложение №4 к форме 5) | ШТ | 1 |
| 5 | Электродвигатель 18,5кВт 1500об/минАИР160М4; 380В 1001 VI габарита | согласно опросному листу (приложение №5 к форме 5) | ШТ | 1 |
| 6 | Электродвигатель синхронныйСТД1250-2РУХЛ4; 6кВ 1250кВт 3000об /мин с ВТЦ-СД-Щ | согласно опросному листу (приложение №6 к форме 5) | ШТ | 1 |
| 7 | Электродвигатель синхронныйСТД1250-2РУХЛ4; 6кВ 1250кВт 3000об /мин | согласно опросному листу (приложение №7 к форме 5) | ШТ | 1 |
| 8 | Электродвигатель вз/защ.315 кВт 1500о/мВАО-2-450-4У2 6кВ | согласно опросному листу (приложение №8 к форме 5) | ШТ | 1 |
| 9 | Электродвигатель вз/защ.200кВт 1500об/мВАО2-450-200-4У2 | согласно опросному листу (приложение №9 к форме 5) | ШТ | 1 |
| 10 | Электродвигатель А4-355L4 250кВт1480 6кВ | согласно опросному листу (приложение №10 к форме 5) | ШТ | 1 |
| 11 | Электродвигатель АИР90L4 2,2кВт 1420о/м |  | ШТ | 2 |
| 12 | Электродвигатель ВЗ/ЗАЩ 250кВт 3000об/мВАО2-450 М2У2 | согласно опросному листу (приложение №11 к форме 5) | ШТ | 1 |
| 13 | Электродвигатель синхронныйСТД 4000-2РУХД-4 4000 об/мин | согласно опросному листу (приложение №12 к форме 5) | ШТ | 1 |
| 14 | Электродвигатель синхронныйСТД 1600-2РУХЛ4; 6кВ 1600кВт 3000об/мин | согласно опросному листу (приложение №13 к форме 5) | ШТ | 1 |
| 15 | Электродвигатель вз/защ. 500кВт 1500об/мВАО-2-560М-4У2Исп.1ЕхdIIBTЧ | согласно опросному листу (приложение №14 к форме 5) | ШТ | 1 |
| 16 | Электродвигатель 110кВт 3000об/мин5АМ280S2 | согласно опросному листу (приложение №15 к форме 5) | ШТ | 1 |
| 17 | Возбудитель тиристорный цифровой ВТЦ-СД-ТУ3431-001-57170178-2004 | согласно опросному листу (приложение №16 к форме 5) | ШТ | 1 |
| 18 | Электродвигатели синх.800кВт 3000об/минСТДМ-800, 6кВ | согласно опросному листу (приложение №17 к форме 5) | ШТ | 1 |
| 19 | Электродвигатель вз/з 800кВт 3000об/мин4АРМ-800 УХЛ4, 6кВ | согласно опросному листу (приложение №18 к форме 5) | ШТ | 1 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 3 квартала 2014г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Основные требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 2 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 3 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 4 к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 4Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз, официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции)  или официальным дилером завода-производителя.

- Условия выполнения работ (поставки товаров).

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место отгрузки Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.